## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
| LOCALIDADE: CAMPUS I DA UFPB |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL (R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 30934.48
SOOBB -1.8 | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1 | 250 | 319.85 | 319.85
2706 - SINAPI | 1.02 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) | MÊS | 4 | 2305.16 | 2949.22 | 11796.88
4069 - SINAPI | 1.03 | MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) | MÊS | 4 | 1783.76 | 2282.14 | 9128.56
0253 - SINAPI | 1.04 | ALMOXARIFE (176H/MÊS) | MÊS | 4 | 1649.12 | 2109.88 | 8439.52
05936 - ORSE | 1.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 20 | 24.84 | 31.78 | 635.6
74022/030 - SINAPI | 1.06 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 9 | 53.33 | 68.23 | 614.07
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40936.52
73805/001 - SINAPI | 2.01 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 36 | 168.89 | 216.08 | 7778.88
73899/002 - SINAPI | 2.02 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 15.56 | 39.52 | 50.56 | 786.71
74209/001 - SINAPI | 2.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 163.12 | 208.7 | 1252.2
72209 - SINAPI | 2.04 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 125.33 | 11.88 | 15.2 | 1905.02
01/0002 - COMP | 2.05 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/PIA | UND | 4 | 5.12 | 6.55 | 26.2
01/0003 - COMP | 2.06 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UND | 9 | 5.12 | 6.55 | 58.95
85419 - SINAPI | 2.07 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 105 | 2.01 | 2.57 | 269.85
01/0005 - COMP | 2.08 | DEMOLIÇÃO DE CERÂMICA | M2 | 195.64 | 5.53 | 7.08 | 1385.13
05/0016 - COMP | 2.09 | LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS | M2 | 1056 | 1.39 | 1.78 | 1879.68
72091 - SINAPI | 2.10 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 746 | 16.52 | 21.14 | 15770.44
05/0033 - COMP | 2.11 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM | M2 | 310 | 3.59 | 4.59 | 1422.9
72230 - SINAPI | 2.12 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 746 | 3.48 | 4.45 | 3319.7
72231 - SINAPI | 2.13 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 310 | 2.43 | 3.11 | 964.1
01/0036 - COMP | 2.14 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO | M2 | 1019 | 3.16 | 4.04 | 4116.76
| 3.00 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 16012.73
73972/001 - SINAPI | 3.01 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 1 | 341.51 | 436.93 | 436.93
74157/004 - SINAPI | 3.02 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1 | 47.04 | 60.18 | 60.18
84214 - SINAPI | 3.03 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 37.5 | 39.7 | 50.79 | 1904.63
74254/002 - SINAPI | 3.04 | ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 90 | 6.42 | 8.21 | 738.9
73361 - SINAPI | 3.05 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. | M3 | 18.75 | 295.41 | 377.95 | 7086.56
73987/001 - SINAPI | 3.06 | EMBASAMENTO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 | 22.5 | 51.11 | 65.39 | 1471.28
73928/001 - SINAPI | 3.07 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 45 | 3.04 | 3.89 | 175.05
5982 - SINAPI | 3.08 | REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 45 | 11.6 | 14.84 | 667.8
73346 - SINAPI | 3.09 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO | M3 | 1.8 | 1402.36 | 1794.18 | 3229.52
83534 - SINAPI | 3.10 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 5.93 | 31.88 | 40.79 | 241.88
| 4.00 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 28489.1
73972/001 - SINAPI | 4.01 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 7.81 | 341.51 | 436.93 | 3412.42
74157/004 - SINAPI | 4.02 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 7.81 | 47.04 | 60.18 | 470.01
84214 - SINAPI | 4.03 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 201.81 | 39.7 | 50.79 | 10249.93
74254/002 - SINAPI | 4.04 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 702.9 | 6.42 | 8.21 | 5770.81
74141/001 - SINAPI | 4.05 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 109 | 61.57 | 78.77 | 8585.93
| 5.00 | FECHAMENTOS |  |  |  |  | 70386.78
73987/001 - SINAPI | 5.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 | 325.5 | 51.11 | 65.39 | 21284.45
73937/004 - SINAPI | 5.02 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 39 | 122.98 | 157.34 | 6136.26
00176 - ORSE | 5.03 | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO | M2 | 119 | 100.17 | 128.16 | 15251.04
04304 - ORSE | 5.04 | DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 9.6 | 391.96 | 501.47 | 4814.11
01978 - ORSE | 5.05 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAINEL LÃ DE VIDRO E=25MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/25MM OU SIMILAR) | M2 | 597 | 29.98 | 38.36 | 22900.92
| 6.00 | COBERTA |  |  |  |  | 19959.82
74088/001 - SINAPI | 6.01 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 109 | 57.3 | 73.31 | 7990.79
72081 - SINAPI | 6.02 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M2 | 109 | 61.6 | 78.81 | 8590.29
00290 - ORSE | 6.03 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 14.5 | 68.03 | 87.04 | 1262.08
08269 - ORSE | 6.04 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 86 CM (FUNDO=32 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM) | M | 26 | 63.63 | 81.41 | 2116.66
| 7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 24120.73
75030/002 - SINAPI | 7.01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 15.31 | 19.59 | 587.7
75030/003 - SINAPI | 7.02 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 19 | 24.31 | 486.2
01200 - ORSE | 7.03 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | UN | 10 | 51.25 | 65.57 | 655.7
74175/001 - SINAPI | 7.04 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 63.61 | 81.38 | 244.14
74183/001 - SINAPI | 7.05 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 51.07 | 65.34 | 130.68
74174/001 - SINAPI | 7.06 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC | UN | 1 | 103.1 | 131.91 | 131.91
86906 - SINAPI | 7.07 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9 | 33.2 | 42.48 | 382.32
01683 - ORSE | 7.08 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 10 | 55.08 | 70.47 | 704.7
07/0037 - COMP | 7.09 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 4 | 40.97 | 52.42 | 209.68
74165 - SINAPI | 7.10 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (DRENAGEM) | M | 105 | 27.63 | 35.35 | 3711.75
75030/002 - SINAPI | 7.11 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DRENO DE AR-CONDICIONADO) | M | 220 | 15.31 | 19.59 | 4309.8
40777 - SINAPI | 7.12 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 24.29 | 31.08 | 124.32
72684 - SINAPI | 7.13 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 12.21 | 15.62 | 62.48
07/0039 - COMP | 7.14 | BACIA SANITARIA PARA DEFICIENTES FISICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, INC. ASSENTO DECA CONFORT AP52 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLASTICO | UN | 3 | 986.44 | 1262.05 | 3786.15
07/0017 - COMP | 7.15 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX CROMADA C/ CANOPLA LISA 40MM (1 1/2"), DECA OU SIMILAR | UN | 3 | 207.4 | 265.35 | 796.05
07/0057 - COMP | 7.16 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESC.ACOPL. , LINHA THEMA ECOFUSH, 3/6 LT, INCEPA OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA THEMA 25987 OU SIMILAR, CONJ. DE FIX, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO | UN | 6 | 808.58 | 1034.5 | 6207
03779 - ORSE | 7.17 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-CARRARA REF.L-60) COM COLUNA (DECA REF. C-1C), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF. SP7), EXCLUSIVE METAIS, OU SIMILARES | UN | 3 | 271.04 | 346.77 | 1040.31
86901 - SINAPI | 7.18 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 71.63 | 91.64 | 549.84
| 8.00 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 13188.34
73865/001 - SINAPI | 8.01 | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS | M2 | 7 | 6.56 | 8.39 | 58.73
84121 - SINAPI | 8.02 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | UN | 17 | 75.81 | 96.99 | 1648.83
73916/001 - SINAPI | 8.03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTORES | UN | 24 | 27.72 | 35.46 | 851.04
08/0178 - COMP | 8.04 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 50 | 28.4 | 36.33 | 1816.5
6067 - SINAPI | 8.05 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS NA COR VERMELHA | M2 | 7 | 19.85 | 25.4 | 177.8
12/0089 - COMP | 8.06 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR | M | 7 | 17.63 | 22.56 | 157.92
13/0004 - COMP | 8.07 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", H=90CM | M | 12 | 552.18 | 706.46 | 8477.52
| 9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 24994.78
72331 - SINAPI | 9.01 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27 | 6.92 | 8.85 | 238.95
72335 - SINAPI | 9.02 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 2.34 | 2.99 | 152.49
72334 - SINAPI | 9.03 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 8.57 | 10.96 | 263.04
83467 - SINAPI | 9.04 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 20.93 | 26.78 | 53.56
84542 - SINAPI | 9.05 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 21.02 | 26.89 | 53.78
08/0111 - COMP | 9.06 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2 | UN | 2 | 16.01 | 20.48 | 40.96
83540 - SINAPI | 9.07 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 133 | 8.76 | 11.21 | 1490.93
83555 - SINAPI | 9.08 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 15.43 | 19.74 | 78.96
08/0014 - COMP | 9.09 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UN | 17 | 162 | 207.26 | 3523.42
08/0128 - COMP | 9.10 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 2 X 26W, REF. C-2313, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR | UN | 60 | 169.83 | 217.28 | 13036.8
08/0142 - COMP | 9.11 | PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" | UN | 1 | 136.49 | 174.63 | 174.63
08/0077 - COMP | 9.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5kA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | UN | 61 | 12.3 | 15.74 | 960.14
08/0079 - COMP | 9.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 257.28 | 329.16 | 658.32
08/0129 - COMP | 9.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | UN | 12 | 14.17 | 18.13 | 217.56
08/0080 - COMP | 9.15 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 9 | 100.73 | 128.87 | 1159.83
08/0139 - COMP | 9.16 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 3 | 114.6 | 146.62 | 439.86
08/0143 - COMP | 9.17 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 80 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 281.4 | 360.02 | 360.02
09042 - ORSE | 9.18 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UN | 3 | 82.77 | 105.9 | 317.7
74131/007 - SINAPI | 9.19 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 408.57 | 522.72 | 522.72
83370 - SINAPI | 9.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 109.18 | 139.68 | 139.68
74131/004 - SINAPI | 9.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 231.44 | 296.1 | 296.1
74131/006 - SINAPI | 9.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 379.64 | 485.71 | 485.71
08/0204 - COMP | 9.23 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 128.82 | 164.81 | 329.62
| 10.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONE E LÓGICA |  |  |  |  | 87667.61
08/0085 - COMP | 10.01 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6 | M | 1000 | 4.2 | 5.37 | 5370
08/0072 - COMP | 10.02 | TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA | UN | 14 | 31.14 | 39.84 | 557.76
08/0027 - COMP | 10.03 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | UN | 7 | 83.51 | 106.84 | 747.88
08/0136 - COMP | 10.04 | CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS | M | 50 | 6.11 | 7.82 | 391
73689 - SINAPI | 10.05 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 6.49 | 8.3 | 415
M19 | 10.06 | DISTRIBUIDOR OPTICO | UN | 1 | 300 | 383.82 | 383.82
M39 | 10.07 | PABX IP ENTROCAMENTOS 48 RAMAIS | UN | 1 | 8420 | 10772.55 | 10772.55
08493 - ORSE | 10.08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE RACK DE PISO 19" X 16u X 570MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1640.49 | 2098.84 | 2098.84
7867 - ORSE | 10.09 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 432.41 | 553.23 | 1106.46
7304 - ORSE | 10.10 | PATH PANEL 24 PORTAS CAT 6E | UN | 2 | 316.4 | 404.8 | 809.6
08/0106 - COMP | 10.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19" | UN | 1 | 39.68 | 50.77 | 50.77
83387 - SINAPI | 10.12 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 3.82 | 4.89 | 141.81
83386 - SINAPI | 10.13 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 280 | 4.64 | 5.94 | 1663.2
73749/001 - SINAPI | 10.14 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1 | 128.45 | 164.34 | 164.34
73860/007 - SINAPI | 10.15 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8000 | 1.56 | 2 | 16000
73860/008 - SINAPI | 10.16 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4904.03 | 2.09 | 2.67 | 13093.76
83421 - SINAPI | 10.17 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 75 | 9.24 | 11.82 | 886.5
83422 - SINAPI | 10.18 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 13.62 | 17.43 | 2614.5
73768/012 - SINAPI | 10.19 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160 | 1.22 | 1.56 | 249.6
74252/001 - SINAPI | 10.20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 429.49 | 8.12 | 10.39 | 4462.4
83407 - SINAPI | 10.21 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 57.42 | 12.12 | 15.51 | 890.58
55865 - SINAPI | 10.22 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 13.32 | 17.04 | 51.12
55866 - SINAPI | 10.23 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 15.03 | 19.23 | 384.6
83410 - SINAPI | 10.24 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT | M | 450 | 6.86 | 8.78 | 3951
83411 - SINAPI | 10.25 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 8.86 | 11.34 | 1701
72935 - SINAPI | 10.26 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 76.8 | 4 | 5.12 | 393.22
08/0107 - COMP | 10.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | UN | 44 | 75.7 | 96.85 | 4261.4
08/0123 - COMP | 10.28 | SUPORTE OMEGA 50X50MM | UN | 132 | 4.47 | 5.72 | 755.04
08/0131 - COMP | 10.29 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | UN | 25 | 108.65 | 139.01 | 3475.25
08/0132 - COMP | 10.30 | SUPORTE OMEGA 100X100MM | UN | 75 | 7.06 | 9.03 | 677.25
08/0140 - COMP | 10.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. vl 3.01 ge 75/50 VALEMAN OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | UN | 15 | 78.26 | 100.13 | 1501.95
08/0141 - COMP | 10.32 | SUPORTE OMEGA 75X50MM | UN | 45 | 5.04 | 6.45 | 290.25
08/0108 - COMP | 10.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | M | 108 | 15.94 | 20.39 | 2202.12
08/0127 - COMP | 10.34 | SUPORTE OMEGA 38X38MM | UN | 108 | 4.28 | 5.48 | 591.84
08/0184 - COMP | 10.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | UN | 360 | 9.9 | 12.67 | 4561.2
| 11.00 | CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  |  |  | 7666.79
M16 | 11.01 | SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO | UN | 10 | 31 | 39.66 | 396.6
M6 | 11.02 | SIRENE ELETRÔNICA DE 20W | UN | 1 | 12.9 | 16.5 | 16.5
M17 | 11.03 | RECEPTOR 2 CANAIS 433MHZ MULTIFUNCIONAL REPTOR ECP | UN | 1 | 160 | 204.7 | 204.7
M4 | 11.04 | CENTRAL DE ALARME PARA 10 ZONAS | UN | 1 | 350 | 447.79 | 447.79
M15 | 11.05 | TECLADO DIGITAL PARA ACIONAMENTO DO ALARME | UN | 2 | 85 | 108.75 | 217.5
M70 | 11.06 | CAMERA IP 1MP DOME IR 15MT 4MM | UN | 9 | 554.4 | 709.3 | 6383.7
| 12.00 | ATERRAMENTO - SPDA |  |  |  |  | 21372.48
72254 - SINAPI | 12.01 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 215.05 | 22.04 | 28.2 | 6064.41
72251 - SINAPI | 12.02 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 151.8 | 7.82 | 10 | 1518
M22 | 12.03 | ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE | UN | 4 | 65 | 83.16 | 332.64
M23 | 12.04 | ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ | UN | 8 | 1.8 | 2.3 | 18.4
68069 - SINAPI | 12.05 | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD | UN | 45 | 34.36 | 43.96 | 1978.2
08/0187 - COMP | 12.06 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 264 | 10.76 | 13.77 | 3635.28
09691 - ORSE | 12.07 | MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8 | UN | 15 | 123 | 157.37 | 2360.55
08/0191 - COMP | 12.08 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,H=300MM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 6 | 53.77 | 68.79 | 412.74
M25 | 12.09 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 | UN | 90 | 7 | 8.96 | 806.4
08/0098 - COMP | 12.10 | SERVIÇOS DE SOLDA EXOTERMICA | UN | 90 | 15.33 | 19.61 | 1764.9
09051 - ORSE | 12.11 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UN | 1 | 150.74 | 192.86 | 192.86
72315 - SINAPI | 12.12 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 83 | 17.35 | 22.2 | 1842.6
72260 - SINAPI | 12.13 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45 | 7.74 | 9.9 | 445.5
| 13.00 | EQUIPAMENTOS MECANICOS |  |  |  |  | 25191.6
14/0004 - COMP | 13.01 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 | 29.36 | 37.56 | 6760.8
14/0001 - COMP | 13.02 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/2" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 33.2 | 42.48 | 6372
14/0002 - COMP | 13.03 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 255 | 18.5 | 23.67 | 6035.85
14/0003 - COMP | 13.04 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45 | 48.78 | 62.41 | 2808.45
14/0010 - COMP | 13.05 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 83.75 | 107.15 | 3214.5
| 14.00 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 53051.15
09564 - ORSE | 14.01 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | M2 | 12.5 | 290 | 371.03 | 4637.88
04066 - ORSE | 14.02 | PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL | UND | 6 | 155.58 | 199.05 | 1194.3
84839 - SINAPI | 14.03 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | UND | 14 | 866.36 | 1108.42 | 15517.88
01819 - ORSE | 14.04 | PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS, COR FOSCA | M2 | 10.08 | 206.86 | 264.66 | 2667.77
230832 - CPOS | 14.05 | PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA | M2 | 59.76 | 260.11 | 332.78 | 19886.93
01842 - ORSE | 14.06 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS | M2 | 28.2 | 192.46 | 246.23 | 6943.69
72117 - SINAPI | 14.07 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 28.2 | 61.05 | 78.11 | 2202.7
| 15.00 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 21598.68
5974 - SINAPI | 15.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 651 | 3 | 3.84 | 2499.84
5995 - SINAPI | 15.02 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) | M2 | 505.56 | 9.39 | 12.01 | 6071.78
74201/001 - SINAPI | 15.03 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 145.44 | 15.88 | 20.32 | 2955.34
73829/001 - SINAPI | 15.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 145.44 | 54.13 | 69.25 | 10071.72
| 16.00 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 12972.62
73920/001 - SINAPI | 16.01 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 160.6 | 10.22 | 13.08 | 2100.65
84191 - SINAPI | 16.02 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 90 | 58.64 | 75.02 | 6751.8
73829/001 - SINAPI | 16.03 | PISO CERAMICO, 50X50, PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 70.6 | 38.31 | 49.01 | 3460.11
73850/001 - SINAPI | 16.04 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 38 | 13.58 | 17.37 | 660.06
| 17.00 | EMASSAMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 11405.74
73955/002 - SINAPI | 17.01 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | M2 | 505.56 | 6.95 | 8.89 | 4494.43
79495/001 - SINAPI | 17.02 | PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO | M2 | 505.56 | 6.6 | 8.44 | 4266.93
6082 - SINAPI | 17.03 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 85 | 8.24 | 10.54 | 895.9
73739/001 - SINAPI | 17.04 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 142.5 | 9.59 | 12.27 | 1748.48
| 18.00 | DIVERSOS |  |  |  |  | 34741.78
07/056 - COMP | 18.01 | BANCADA EM GRANITO PRETO, E = 2, PARA PIA OU LAVATÓRIO | M2 | 2.98 | 300.59 | 384.57 | 1146.02
01890 - ORSE | 18.02 | ESPELHO PLANO 6MM | M2 | 6 | 210 | 268.67 | 1612.02
08492 - ORSE | 18.03 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80cm, ø=1 1/2" | UN | 4 | 89.75 | 114.83 | 459.32
301403 - CPOS | 18.04 | PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 900 x 1400 MM - PERCURSO ATÉ 1,00 M DE ALTURA | CJ | 1 | 24640 | 31524.42 | 31524.42
| 19.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2368
9537 - SINAPI | 19.01 | LIMPEZA DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO | M2 | 1600 | 1.16 | 1.48 | 2368
|  | T O T A L |  |  | (R$) |  | 547059.73
|  | B D I |  |  |  |  | 119468.8827
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 427590.8473
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1600
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 341.9123
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
LOCALIDADE: CAMPUS I DA UFPB | [5 empty] | BDI (%):
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL (R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SOOBB -1.8 | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1
2706 - SINAPI | 1.02 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) | MÊS | 4
4069 - SINAPI | 1.03 | MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) | MÊS | 4
0253 - SINAPI | 1.04 | ALMOXARIFE (176H/MÊS) | MÊS | 4
05936 - ORSE | 1.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 20
74022/030 - SINAPI | 1.06 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 9
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73805/001 - SINAPI | 2.01 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 36
73899/002 - SINAPI | 2.02 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 15.56
74209/001 - SINAPI | 2.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6
72209 - SINAPI | 2.04 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 125.3333
01/0002 - COMP | 2.05 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO/PIA | UND | 4
01/0003 - COMP | 2.06 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UND | 9
85419 - SINAPI | 2.07 | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 105
01/0005 - COMP | 2.08 | DEMOLIÇÃO DE CERÂMICA | M2 | 195.64
05/0016 - COMP | 2.09 | LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS | M2 | 1056
72091 - SINAPI | 2.10 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 746
05/0033 - COMP | 2.11 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM | M2 | 310
72230 - SINAPI | 2.12 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 746
72231 - SINAPI | 2.13 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 310
01/0036 - COMP | 2.14 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO | M2 | 1019
| 3.00 | INFRA-ESTRUTURA
73972/001 - SINAPI | 3.01 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 1
74157/004 - SINAPI | 3.02 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1
84214 - SINAPI | 3.03 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 37.5
74254/002 - SINAPI | 3.04 | ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 90
73361 - SINAPI | 3.05 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. | M3 | 18.75
73987/001 - SINAPI | 3.06 | EMBASAMENTO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 | 22.5
73928/001 - SINAPI | 3.07 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 45
5982 - SINAPI | 3.08 | REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 45
73346 - SINAPI | 3.09 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO | M3 | 1.8
83534 - SINAPI | 3.10 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 5.929
| 4.00 | SUPER-ESTRUTURA
73972/001 - SINAPI | 4.01 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 7.812
74157/004 - SINAPI | 4.02 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 7.81
84214 - SINAPI | 4.03 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 201.81
74254/002 - SINAPI | 4.04 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 702.9
74141/001 - SINAPI | 4.05 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 109
| 5.00 | FECHAMENTOS
73987/001 - SINAPI | 5.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 | 325.5
73937/004 - SINAPI | 5.02 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 39
00176 - ORSE | 5.03 | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO | M2 | 119
04304 - ORSE | 5.04 | DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 9.6
01978 - ORSE | 5.05 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAINEL LÃ DE VIDRO E=25MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/25MM OU SIMILAR) | M2 | 597
| 6.00 | COBERTA
74088/001 - SINAPI | 6.01 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 109
72081 - SINAPI | 6.02 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M2 | 109
00290 - ORSE | 6.03 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM | M | 14.5
08269 - ORSE | 6.04 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 86 CM (FUNDO=32 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM) | M | 26
| 7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
75030/002 - SINAPI | 7.01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30
75030/003 - SINAPI | 7.02 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20
01200 - ORSE | 7.03 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | UN | 10
74175/001 - SINAPI | 7.04 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
74183/001 - SINAPI | 7.05 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
74174/001 - SINAPI | 7.06 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC | UN | 1
86906 - SINAPI | 7.07 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9
01683 - ORSE | 7.08 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 10
07/0037 - COMP | 7.09 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 4
74165 - SINAPI | 7.10 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (DRENAGEM) | M | 105
75030/002 - SINAPI | 7.11 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DRENO DE AR-CONDICIONADO) | M | 220
40777 - SINAPI | 7.12 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
72684 - SINAPI | 7.13 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
07/0039 - COMP | 7.14 | BACIA SANITARIA PARA DEFICIENTES FISICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, INC. ASSENTO DECA CONFORT AP52 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLASTICO | UN | 3
07/0017 - COMP | 7.15 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX CROMADA C/ CANOPLA LISA 40MM (1 1/2"), DECA OU SIMILAR | UN | 3
07/0057 - COMP | 7.16 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESC.ACOPL. , LINHA THEMA ECOFUSH, 3/6 LT, INCEPA OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA THEMA 25987 OU SIMILAR, CONJ. DE FIX, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO | UN | 6
03779 - ORSE | 7.17 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-CARRARA REF.L-60) COM COLUNA (DECA REF. C-1C), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF. SP7), EXCLUSIVE METAIS, OU SIMILARES | UN | 3
86901 - SINAPI | 7.18 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6
| 8.00 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
73865/001 - SINAPI | 8.01 | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS | M2 | 7
84121 - SINAPI | 8.02 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | UN | 17
73916/001 - SINAPI | 8.03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTORES | UN | 24
08/0178 - COMP | 8.04 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 50
6067 - SINAPI | 8.05 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS NA COR VERMELHA | M2 | 7
12/0089 - COMP | 8.06 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR | M | 7
13/0004 - COMP | 8.07 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", H=90CM | M | 12
| 9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
72331 - SINAPI | 9.01 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27
72335 - SINAPI | 9.02 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51
72334 - SINAPI | 9.03 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24
83467 - SINAPI | 9.04 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
84542 - SINAPI | 9.05 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
08/0111 - COMP | 9.06 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2 | UN | 2
83540 - SINAPI | 9.07 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 133
83555 - SINAPI | 9.08 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
08/0014 - COMP | 9.09 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UN | 17
08/0128 - COMP | 9.10 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 2 X 26W, REF. C-2313, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR | UN | 60
08/0142 - COMP | 9.11 | PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" | UN | 1
08/0077 - COMP | 9.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5kA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | UN | 61
08/0079 - COMP | 9.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
08/0129 - COMP | 9.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | UN | 12
08/0080 - COMP | 9.15 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 9
08/0139 - COMP | 9.16 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 3
08/0143 - COMP | 9.17 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 80 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
09042 - ORSE | 9.18 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UN | 3
74131/007 - SINAPI | 9.19 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
83370 - SINAPI | 9.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
74131/004 - SINAPI | 9.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
74131/006 - SINAPI | 9.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
08/0204 - COMP | 9.23 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
| 10.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONE E LÓGICA
08/0085 - COMP | 10.01 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT.6 | M | 1000
08/0072 - COMP | 10.02 | TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA | UN | 14
08/0027 - COMP | 10.03 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | UN | 7
08/0136 - COMP | 10.04 | CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS | M | 50
73689 - SINAPI | 10.05 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50
M19 | 10.06 | DISTRIBUIDOR OPTICO | UN | 1
M39 | 10.07 | PABX IP ENTROCAMENTOS 48 RAMAIS | UN | 1
08493 - ORSE | 10.08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE RACK DE PISO 19" X 16u X 570MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1
7867 - ORSE | 10.09 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
7304 - ORSE | 10.10 | PATH PANEL 24 PORTAS CAT 6E | UN | 2
08/0106 - COMP | 10.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19" | UN | 1
83387 - SINAPI | 10.12 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29
83386 - SINAPI | 10.13 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 280
73749/001 - SINAPI | 10.14 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1
73860/007 - SINAPI | 10.15 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8000
73860/008 - SINAPI | 10.16 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4904.03
83421 - SINAPI | 10.17 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 75
83422 - SINAPI | 10.18 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150
73768/012 - SINAPI | 10.19 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160
74252/001 - SINAPI | 10.20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 429.49
83407 - SINAPI | 10.21 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 57.42
55865 - SINAPI | 10.22 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3
55866 - SINAPI | 10.23 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20
83410 - SINAPI | 10.24 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT | M | 450
83411 - SINAPI | 10.25 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150
72935 - SINAPI | 10.26 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 76.8
08/0107 - COMP | 10.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | UN | 44
08/0123 - COMP | 10.28 | SUPORTE OMEGA 50X50MM | UN | 132
08/0131 - COMP | 10.29 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | UN | 25
08/0132 - COMP | 10.30 | SUPORTE OMEGA 100X100MM | UN | 75
08/0140 - COMP | 10.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. vl 3.01 ge 75/50 VALEMAN OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | UN | 15
08/0141 - COMP | 10.32 | SUPORTE OMEGA 75X50MM | UN | 45
08/0108 - COMP | 10.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (INCLUSIVE CONEXÕES) (EXCLUSO SUPORTES) | M | 108
08/0127 - COMP | 10.34 | SUPORTE OMEGA 38X38MM | UN | 108
08/0184 - COMP | 10.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | UN | 360
| 11.00 | CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL
M16 | 11.01 | SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO | UN | 10
M6 | 11.02 | SIRENE ELETRÔNICA DE 20W | UN | 1
M17 | 11.03 | RECEPTOR 2 CANAIS 433MHZ MULTIFUNCIONAL REPTOR ECP | UN | 1
M4 | 11.04 | CENTRAL DE ALARME PARA 10 ZONAS | UN | 1
M15 | 11.05 | TECLADO DIGITAL PARA ACIONAMENTO DO ALARME | UN | 2
M70 | 11.06 | CAMERA IP 1MP DOME IR 15MT 4MM | UN | 9
| 12.00 | ATERRAMENTO - SPDA
72254 - SINAPI | 12.01 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 215.05
72251 - SINAPI | 12.02 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 151.8
M22 | 12.03 | ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE | UN | 4
M23 | 12.04 | ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ | UN | 8
68069 - SINAPI | 12.05 | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD | UN | 45
08/0187 - COMP | 12.06 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 264
09691 - ORSE | 12.07 | MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8 | UN | 15
08/0191 - COMP | 12.08 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,H=300MM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 6
M25 | 12.09 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 | UN | 90
08/0098 - COMP | 12.10 | SERVIÇOS DE SOLDA EXOTERMICA | UN | 90
09051 - ORSE | 12.11 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UN | 1
72315 - SINAPI | 12.12 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 83
72260 - SINAPI | 12.13 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45
| 13.00 | EQUIPAMENTOS MECANICOS
14/0004 - COMP | 13.01 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180
14/0001 - COMP | 13.02 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/2" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150
14/0002 - COMP | 13.03 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 255
14/0003 - COMP | 13.04 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45
14/0010 - COMP | 13.05 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30
| 14.00 | ESQUADRIAS
09564 - ORSE | 14.01 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | M2 | 12.5
04066 - ORSE | 14.02 | PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL | UND | 6
84839 - SINAPI | 14.03 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | UND | 14
01819 - ORSE | 14.04 | PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO VENEZIANA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS, COR FOSCA | M2 | 10.08
230832 - CPOS | 14.05 | PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA | M2 | 59.76
01842 - ORSE | 14.06 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS | M2 | 28.2
72117 - SINAPI | 14.07 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 28.2
| 15.00 | REVESTIMENTOS
5974 - SINAPI | 15.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 651
5995 - SINAPI | 15.02 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) | M2 | 505.56
74201/001 - SINAPI | 15.03 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 145.44
73829/001 - SINAPI | 15.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 145.44
| 16.00 | PAVIMENTAÇÃO
73920/001 - SINAPI | 16.01 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 160.6
84191 - SINAPI | 16.02 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 90
73829/001 - SINAPI | 16.03 | PISO CERAMICO, 50X50, PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 70.6
73850/001 - SINAPI | 16.04 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 38
| 17.00 | EMASSAMENTO E PINTURA
73955/002 - SINAPI | 17.01 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | M2 | 505.56
79495/001 - SINAPI | 17.02 | PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMAO | M2 | 505.56
6082 - SINAPI | 17.03 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 85
73739/001 - SINAPI | 17.04 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 142.5
| 18.00 | DIVERSOS
07/056 - COMP | 18.01 | BANCADA EM GRANITO PRETO, E = 2, PARA PIA OU LAVATÓRIO | M2 | 2.98
01890 - ORSE | 18.02 | ESPELHO PLANO 6MM | M2 | 6
08492 - ORSE | 18.03 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80cm, ø=1 1/2" | UN | 4
301403 - CPOS | 18.04 | PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 900 x 1400 MM - PERCURSO ATÉ 1,00 M DE ALTURA | CJ | 1
| 19.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9537 - SINAPI | 19.01 | LIMPEZA DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO | M2 | 1600
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Agente Financeiro:
OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
Tipo de obra/serviço
Construção Civil
Localização: | [6 empty] | Valor da Obra:
CAMPUS I - JOÃO PESSOA - PARAÍBA | [6 empty] | 547059.73
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  |  | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.655% | 30934.48 | 7733.62 | 25% | 7733.62 | 25% | 7733.62 | 25% | 7733.62 | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.483% | 40936.52 | 40936.52 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA | 2.927% | 16012.73 | 12009.5475 | 75% | 4003.1825 | 25% | 0 |  | 0
4 | SUPER-ESTRUTURA | 5.208% | 28489.1 | 21366.825 | 75% | 7122.275 | 25% | 0 |  | 0
5 | FECHAMENTOS | 12.87% | 70386.78 | 35193.39 | 50% | 35193.39 | 50% | 0 |  | 0
6 | COBERTA | 3.649% | 19959.82 | 0 |  | 7983.928 | 40% | 5987.946 | 30% | 5987.946 | 30%
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 4.409% | 24120.73 | 4824.146 | 20% | 9648.292 | 40% | 9648.292 | 40% | 0
8 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 2.411% | 13188.34 | 0 |  | 0 |  | 13188.34 | 100% | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.569% | 24994.78 | 4998.956 | 20% | 7498.434 | 30% | 7498.434 | 30% | 4998.956 | 20%
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONE E LÓGICA | 16.03% | 87667.61 | 0 |  | 43833.805 | 50% | 21916.9025 | 25% | 21916.9025 | 25%
11 | CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 1.401% | 7666.79 | 0 |  | 4600.074 | 60% | 1533.358 | 20% | 1533.358 | 20%
12 | ATERRAMENTO - SPDA | 3.907% | 21372.48 | 0 |  | 11754.864 | 55% | 9617.616 | 45% | 0
13 | EQUIPAMENTOS MECANICOS | 4.605% | 25191.6 | 0 |  | 0 |  | 12595.8 | 50% | 12595.8 | 50%
14 | ESQUADRIAS | 9.698% | 53051.15 | 0 |  | 0 |  | 21220.46 | 40% | 31830.69 | 60%
15 | REVESTIMENTOS | 3.948% | 21598.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21598.68 | 100%
16 | PAVIMENTAÇÃO | 2.371% | 12972.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12972.62 | 100%
17 | EMASSAMENTO E PINTURA | 2.085% | 11405.74 | 0 |  | 0 |  | 7984.018 | 70% | 3421.722 | 30%
18 | DIVERSOS | 6.351% | 34741.78 | 0 |  | 0 |  | 24319.246 | 70% | 10422.534 | 30%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.4329% | 2368 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2368 | 100%
Total simples |  | 100% | 547059.73 | 127063.0045 | 23.23% | 139371.8645 | 25.48% | 143244.0325 | 26.18% | 137380.8285 | 25.11%
Total acumulado |  | 547059.73 | - | 127063.0045 | 23.23% | 266434.869 | 48.7% | 409678.9015 | 74.89% | 547059.73 | 100%