## Esquadrias
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
PORTAS
P2 - Porta de madeira Jatobá maciça (0,90x2,10m)
Discriminação | Comprim. (m) | Altura (m) | Quant. (ud) | Área (m2)
TÉRREO | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
1º PAVIMENTO | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
TOTAL ....................................................................................................... |  |  | 6 | 11.34
P3 - Porta de madeira Jatobá maciça (0,80x2,10m)
Discriminação | Comprim. (m) | Altura (m) | Quant. (ud) | Área (m2)
TÉRREO | 0.8 | 2.1 | 14 | 23.52
1º PAVIMENTO | 0.8 | 2.1 | 10 | 16.8
TOTAL ....................................................................................................... |  |  | 24 | 40.32
P4 - Porta em alumínio anodizado preto com vidro fumê (1,50x2,10m)
Discriminação | Comprim. (m) | Altura (m) | Quant. (ud) | Área (m2)
TÉRREO | 1.5 | 2.1 | 2 | 6.3
TOTAL ....................................................................................................... |  |  | 2 | 6.3
P5 - Porta veneziana em alumínio (0,70x2,00m)
Discriminação | Comprim. (m) | Altura (m) | Quant. (ud) | Área (m2)
TÉRREO | 0.96 | 2.1 | 2 | 4.032
1º PAVIMENTO | 0.7 | 2.1 | 2 | 2.94
TOTAL ...................................................................................................... |  |  | 4 | 6.972
P6 - Porta veneziana em alumínio (0,90x2,00m)
Discriminação | Comprim. (m) | Altura (m) | Quant. (ud) | Área (m2)
TÉRREO | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
1º PAVIMENTO | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
TOTAL ......................................................................................................... |  |  | 4 | 7.56
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS
Discriminação | Comprimento (m) | Altura (m) | Quant (un) | Área (m2)
PORTAS DE ALUMÍNIO C VIDRO |  |  |  | 13.27
J01 | 2.06 | 1.1 | 26 | 58.916
J02 | 2.55 | 1.1 | 2 | 5.61
J03 | 0.6 | 2.6 | 2 | 3.12
J04 | 2 | 0.35 | 4 | 2.8
J05 | 0.56 | 1.4 | 5 | 3.92
TOTAL ...................................................................................................... |  |  | 39 | 87.636

## Hidrossanit-Pluvial
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
COMPLEMENTO ÁGUAS PLUVIAIS/SANITÁRIO/HIDRÁULICO-LAB. FITOTERÁPICO IDEP
Material | Unidade | Quantidade
ÁGUAS PLUVIAIS
Tubo PVC AP 150mm | m | 27
Tubo PVC AP 100mm | m | 33
Joelho 75mm | Unid. | 12
Tubo PVC AP 75mm | m | 48
Luva 75mm | Unid. | 12
Ralo hemisférico 75mm | Unid. | 6
SANITÁRIO
Tubo 100mm | m | 18
Tubo 75mm | m | 6
Tubo 50mm | m | 18
Tubo 40mm | m | 36
OBS: CONEXÕES LISTADAS NA PRANCHA 04/05-SANITÁRIO
HIDRÁULICO
Tubo 40mm | m | 6
Tubo 25mm | m | 42
Registro de gaveta 40mm com 2 luvas LR | Unid. | 1
OBS: DEMAIS CONEXÕES LISTADAS NA PRANCHA 03/03-HIDRÁULICO
BANCADAS DE GRANITO (0,6 de largura) | m2 | 64.55

## Instalações Elétricas
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Quantidade | Descrição | Unidade | Dimensões
806 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-3/4
82 | BUCHA E ARRUELA DE ZAMAK | PÇ | EP-1/2
1850 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA 750V DE 1.5 MM | M | 1.5MM
2600 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V DE 2.5MM | M | 2.5MM
2025 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA 750V DE 4MM | M | 4.0MM
350 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA 1KV | M | 6.0MM
40 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA 1KV DE 10MM | M | 10.0MM
40 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA 1KV DE 16MM | M | 16.0MM
160 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA 1KV DE 35MM | M | 35.0MM
269 | CAIXA PLASTICA RETANGULAR | PÇ | 2X4
29 | PONTO PARA AR CONDICIONADO | PÇ | 2X4
7 | PONTO COMPUTADOR COM ESPELHO | PÇ | 2X4
197 | TOMADA UNIVERSAL DE 2 PINOS + T COM ESPELHO | PÇ | 2X4
28 | INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO | PÇ | 2X4
8 | INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO | PÇ | 2X4
4 | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA | PÇ | 4X4
41 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X20W | PÇ | 4X4
54 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W | PÇ | 4X4
256 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 1
1289 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | EP-3/4
512 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | EP-3/4
144 | LUVA PVC ROSCAVEL | PÇ | 1/2
460 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 1/2
72 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | PÇ | 1/2
6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | M | 2.5
110 | DISJUNTOR NBR-5361-127/220V (MONOPOLAR) | PÇ | 16
7 | DISJUNTOR NBR-5361-220/220V (MONOPOLAR) | PÇ | 16
4 | DISJUNTOR NBR-5361 - 220/380V (TRIPOLAR) | PÇ | 20
2 | DISJUNTOR NBR-5361 - 220/380V (TRIPOLAR) | PÇ | 25
2 | DISJUNTOR NBR-5361 - 220/380V (TRIPOLAR) | PÇ | 30
2 | DISJUNTOR NBR-5361 - 220/380V (TRIPOLAR) | PÇ | 35
2 | DISJUNTOR NBR-5361 - 220/380V (TRIPOLAR) | PÇ | 45
1 | DISJUNTOR NBR-5361 - 220/380V (TRIPOLAR) | PÇ | 90
3 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80 | PÇ | -
3 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200 X 200 X 100 | PÇ | -
1 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM ALVENARIA | PÇ | -
3 | QUADRO DE FORÇAPARA 6 DISJUNTORES | PÇ | -
1 | QUADRO DE FORÇA PARA 10 DISJUNTORES | PÇ | -
2 | QUADRO DE FORÇA PARA 12 DISJUNTORES | PÇ | -
3 | QUADRO DE FORÇA PARA 18 DISJUNTORES | PÇ | -
1 | QUADRO DE FORÇA PARA 28 DISJUNTORES | PÇ | -
1 | QUADRO DE FORÇA PARA 30 DISJUNTORES | PÇ | -

## Coberta
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
COBERTA
Telha Fibrocimento e madeiramento
Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
Sobre lajes |  |  |  | 428.3
Total (m2) ........................................................................................ |  |  |  | 428.3
Calha de concreto
Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. (und) | Comprim. (m)
| 42.75 | 0.4 | 1 | 42.75
Total (m2) ........................................................................................ |  |  |  | 42.75
Rufo de concreto - e=3cm - L=30cm
Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. (und) | Comprim. (m)
Algeroz | 74.555 | 0.3 | 1 | 74.555
Total (m2) ........................................................................................ |  |  |  | 74.555
Platibanda
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Comprim. (m)
| 103.5 |  | 1 | 103.5
Total (m2) ........................................................................................ |  |  |  | 103.5

## Revestimento
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
REVESTIMENTO INTERNO
CHAPISCO INTERNO
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
PAVIMENTO TÉRREO
Sala de estocagem para camundongos | 15.2 | 3 | 1 | 45.6
Sala de estocagem para ratos | 14 | 3 | 1 | 42
Sala de estocagem de outros produtos | 14 | 3 | 1 | 42
Sala de quarentena | 16.6 | 3 | 1 | 49.8
Sala de estocagem para coelhos | 15.3 | 3 | 1 | 45.9
Sala de estocagem de ração | 14 | 3 | 1 | 42
Almoxarifado | 13.8 | 3 | 1 | 41.4
Sala de tratamentos de imagens | 28.3 | 3 | 1 | 84.9
Sala para inovação | 19.1 | 3 | 1 | 57.3
Secretaria para inovação | 14.2 | 3 | 1 | 42.6
Sala multimídia | 23.5 | 3 | 1 | 70.5
Coordenação do laboratório | 23.5 | 3 | 1 | 70.5
Secretaria do laboratório | 14.2 | 3 | 1 | 42.6
Sala de reuniões | 28.9 | 3 | 1 | 86.7
Sala de estocagem para coelho | 15.3 | 3 | 1 | 45.9
Circulação/recepção | 94.3 | 3 | 1 | 282.9
WC's masculino/feminino | 14.1 | 3 | 2 | 84.6
Hall de escada | 16.45 | 3 | 1 | 49.35
Total Térreo (m2) ................................................................. |  |  |  | 1226.55
1º PAVIMENTO
Sala para professor | 16 | 3 | 1 | 48
Sala de preparações de amostras biológicas | 17.7 | 3 | 1 | 53.1
Sala de cirurgia | 17.8 | 3 | 1 | 53.4
Sala para professor 2 | 16 | 3 | 1 | 48
Laboratório de experimentos funcionais | 30.5 | 3 | 1 | 91.5
Laboratório de telemetria | 30.6 | 3 | 1 | 91.8
Laboratório de biologia molecular | 34.3 | 3 | 1 | 102.9
Sala de professor 3 | 14.1 | 3 | 1 | 42.3
Sala de preparações de amostras/Laboratório de citometria de fluxo | 38.66 | 3 | 1 | 115.98
Sala para professor 4 | 14.1 | 3 | 1 | 42.3
Circulação | 58.11 | 3 | 1 | 174.33
WC's mesculino/feminino | 14.1 | 3 | 2 | 84.6
Hall de escada | 16.45 | 3 | 1 | 49.35
Total 1º Pavimento (m2) ....................................................... |  |  |  | 997.56
Total (m2) ............................................................................ |  |  |  | 2224.11
Total que falta executar 30% (m2) ....................................... |  |  |  | 667.233
EMBOÇO INTERNO
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
PAVIMENTO TÉRREO
WC's masculino/feminino | 14.1 | 3 | 2 | 84.6
1º PAVIMENTO
WC's masculino/feminino | 14.1 | 3 | 2 | 84.6
Total de m2 .......................................................................... |  |  |  | 169.2
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO
Revestimento cerâmico 10x10cm - cor branca (igual a emboço) |  |  |  | 169.2
MASSA ÚNICA
MASSA ÚNICA = Chapisco - emboço (m2) ............................ |  |  |  | 2054.91
Total que falta executar 30% (m2) ....................................... |  |  |  | 616.473
REVESTIMENTO EXTERNO
Chapisco externo
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Desconto (m2) | Área (m²)
Fachada Sudeste | 194 |  | 1 | 10 | 184
Fachada Nordeste | 23.11 | 7.95 | 1 | 26.74 | 156.9845
Fachada Sudoeste | 23.11 | 7.95 | 1 | 30.9 | 152.8245
Fachada Noroeste | 22.9 | 7.95 | 1 | 2.32 | 179.735
Total de m2 .......................................................................................... |  |  |  |  | 673.544
Total de EMBOÇO EXTERNO = CHAPISCO EXTERNO (m2) .................................... |  |  |  |  | 673.544
Revestimento cerâmica Elizabeth Cristal 10x10cm, cor preto
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Desconto (m2) | Área (m²)
Fachada Sudeste | 53.62 |  | 1 | 10 | 43.62
0
Fachada Nordeste | 0.6 | 2.05 | 1 | 0 | 1.23
| 0.6 | 0.55 | 1 | 0 | 0.33
| 17 | 2.75 | 1 | 1.62 | 45.13
Fachada Sudoeste | 19.7 | 2.75 | 1 | 1.35 | 52.825
Fachada Noroeste | 8.41 | 7.95 | 1 | 2.32 | 64.5395
0
Total de m2 ........................................................................................... |  |  |  |  | 207.6745
Revestimento cerâmica Elizabeth Linha Marinheiro 10x10cm, cor safira
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Desconto (m2) | Área (m²)
Fachada Sudeste | 5.98 | 9.95 | 1 | 0 | 59.501
| 14.15 |  | 1 | 0 | 14.15
Fachada Nordeste | 2.48 | 7.95 | 1 | 0 | 19.716
| 17 | 5.2 | 1 | 23.5 | 64.9
Fachada Sudoeste | 19.7 | 2.05 | 1 | 0 | 40.385
| 19.7 | 1.65 | 1 | 0 | 32.505
| 3.11 | 7.95 | 1 | 0 | 24.7245
Total de m2 .......................................................................................... |  |  |  |  | 255.8815
Revestimento cerâmica Elizabeth Cristal 10x10cm, cor branco
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Desconto (m2) | Área (m²)
Fachada Sudeste | 5.85 | 7.95 | 1 | 0 | 46.5075
| 2.55 | 7.95 | 1 | 0 | 20.2725
0
Fachada Nordeste | 2.55 | 7.95 | 1 | 1.62 | 18.6525
0
Fachada Noroeste | 7.24 | 7.95 | 2 | 0 | 115.116
Total de m2 .......................................................................................... |  |  |  |  | 200.5485

## Forro
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
FORRO
Forro em placas lisas de PVC
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
PAVIMENTO TÉRREO
Sala de estocagem para camundongos | 13.27 |  | 1 | 13.27
Sala de estocagem para ratos | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Sala de estocagem de outros produtos | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Sala de quarentena | 4.5 | 3.8 | 1 | 17.1
Sala de estocagem para coelhos | 13.44 |  | 1 | 13.44
Sala de estocagem de ração | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Almoxarifado | 4.55 | 2.35 | 1 | 10.6925
Sala de tratamentos de imagens | 9.2 | 4.95 | 1 | 45.54
Sala para inovação | 4.5 | 5.05 | 1 | 22.725
Secretaria para inovação | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Sala multimídia | 9.2 | 2.55 | 1 | 23.46
Coordenação do laboratório | 9.2 | 2.55 | 1 | 23.46
Secretaria do laboratório | 4.55 | 2.55 | 1 | 11.6025
Sala de reuniões | 9.2 | 5.25 | 1 | 48.3
Circulação/recepção | 77.14 |  | 1 | 77.14
WC's masculino/feminino | 9.65 |  | 2 | 19.3
Total Térreo (m2) .................................................................... |  |  |  | 370.62
1º PAVIMENTO
Sala para professor | 4.5 | 3.5 | 1 | 15.75
Sala de preparações de amostras biológicas | 5.35 | 3.5 | 1 | 18.725
Sala de cirurgia | 5.4 | 3.5 | 1 | 18.9
Sala para professor 2 | 4.5 | 3.5
Laboratório de experimentos funcionais | 51.57 |  | 1 | 51.57
Laboratório de telemetria | 51.78 |  | 1 | 51.78
Laboratório de biologia molecular | 48.03 |  | 1 | 48.03
Sala de professor 3 | 4.5 | 2.55 | 1 | 11.475
Sala de preparações de amostras/Laboratório de citometria de fluxo | 60.26 |  | 1 | 60.26
Sala para professor 4 | 4.5 | 2.55 | 1 | 11.475
Circulação | 50.58 |  | 1 | 50.58
WC's mesculino/feminino | 9.65 |  | 2 | 19.3
Hall de escada | 14.3 |  | 1 | 14.3
Total 1º Pavimento (m2) ......................................................... |  |  |  | 372.145
Total (m2) ............................................................................... |  |  |  | 742.765

## Piso
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
PISO
PISO GRANILITE
Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
PAVIMENTO TÉRREO
Sala de estocagem para camundongos | 13.27 |  | 1 | 13.27
Sala de estocagem para ratos | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Sala de estocagem de outros produtos | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Sala de quarentena | 4.5 | 3.8 | 1 | 17.1
Sala de estocagem para coelhos | 13.44 |  | 1 | 13.44
Sala de estocagem de ração | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Almoxarifado | 4.55 | 2.35 | 1 | 10.6925
Sala de tratamentos de imagens | 9.2 | 4.95 | 1 | 45.54
Sala para inovação | 4.5 | 5.05 | 1 | 22.725
Secretaria para inovação | 4.55 | 2.45 | 1 | 11.1475
Sala multimídia | 9.2 | 2.55 | 1 | 23.46
Coordenação do laboratório | 9.2 | 2.55 | 1 | 23.46
Secretaria do laboratório | 4.55 | 2.55 | 1 | 11.6025
Sala de reuniões | 9.2 | 5.25 | 1 | 48.3
Circulação/recepção | 77.14 |  | 1 | 77.14
WC's masculino/feminino | 9.65 |  | 2 | 19.3
Hall de escada/escada | 14.3 |  | 1 | 14.3
espelhos degraus | 21.81 | 0.18 | 1 | 3.9258
Total Térreo (m2) .................................................................... |  |  |  | 388.8458
1º PAVIMENTO
Sala para professor | 4.5 | 3.5 | 1 | 15.75
Sala de preparações de amostras biológicas | 5.35 | 3.5 | 1 | 18.725
Sala de cirurgia | 5.4 | 3.5 | 1 | 18.9
Sala para professor 2 | 4.5 | 3.5
Laboratório de experimentos funcionais | 51.57 |  | 1 | 51.57
Laboratório de telemetria | 51.78 |  | 1 | 51.78
Laboratório de biologia molecular | 48.03 |  | 1 | 48.03
Sala de professor 3 | 4.5 | 2.55 | 1 | 11.475
Sala de preparações de amostras/Laboratório de citometria de fluxo | 60.26 |  | 1 | 60.26
Sala para professor 4 | 4.5 | 2.55 | 1 | 11.475
Circulação | 50.58 |  | 1 | 50.58
WC's mesculino/feminino | 9.65 |  | 2 | 19.3
Hall de escada | 14.3 |  | 1 | 14.3
espelhos degraus | 21.81 | 0.18 | 1 | 3.9258
Total 1º Pavimento (m2) ......................................................... |  |  |  | 376.0708
Total (m2) ............................................................................... |  |  |  | 764.9166
Total que falta eecutar 20 %(m2) ............................................................................... |  |  |  | 152.9833

## Pintura
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
PINTURA INTERNA
Descrição | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
PAVIMENTO TÉRREO
Sala de estocagem para camundongos | 15.2 | 3 | 1 | 45.6
Sala de estocagem para ratos | 14 | 3 | 1 | 42
Sala de estocagem de outros produtos | 14 | 3 | 1 | 42
Sala de quarentena | 16.6 | 3 | 1 | 49.8
Sala de estocagem para coelhos | 15.3 | 3 | 1 | 45.9
Sala de estocagem de ração | 14 | 3 | 1 | 42
Almoxarifado | 13.8 | 3 | 1 | 41.4
Sala de tratamentos de imagens | 28.3 | 3 | 1 | 84.9
Sala para inovação | 19.1 | 3 | 1 | 57.3
Secretaria para inovação | 14.2 | 3 | 1 | 42.6
Sala multimídia | 23.5 | 3 | 1 | 70.5
Coordenação do laboratório | 23.5 | 3 | 1 | 70.5
Secretaria do laboratório | 14.2 | 3 | 1 | 42.6
Sala de reuniões | 28.9 | 3 | 1 | 86.7
Sala de estocagem para coelho | 15.3 | 3 | 1 | 45.9
Circulação/recepção | 94.3 | 3 | 1 | 282.9
Hall de escada | 16.45 | 3 | 1 | 49.35
Total Térreo (m2) ................................................................. |  |  |  | 1141.95
1º PAVIMENTO
Sala para professor | 16 | 3 | 1 | 48
Sala de preparações de amostras biológicas | 17.7 | 3 | 1 | 53.1
Sala de cirurgia | 17.8 | 3 | 1 | 53.4
Sala para professor 2 | 16 | 3 | 1 | 48
Laboratório de experimentos funcionais | 30.5 | 3 | 1 | 91.5
Laboratório de telemetria | 30.6 | 3 | 1 | 91.8
Laboratório de biologia molecular | 34.3 | 3 | 1 | 102.9
Sala de professor 3 | 14.1 | 3 | 1 | 42.3
Sala de preparações de amostras/Laboratório de citometria de fluxo | 38.66 | 3 | 1 | 115.98
Sala para professor 4 | 14.1 | 3 | 1 | 42.3
Circulação | 58.11 | 3 | 1 | 174.33
Hall de escada | 16.45 | 3 | 1 | 49.35
Total 1º Pavimento (m2) ....................................................... |  |  |  | 912.96
Total (m2) ............................................................................. |  |  |  | 2054.91
PINTURA DE ESQUADRIAS
Pintura em verniz
Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
P02 | 0.9 | 2.1 | 6 | 11.34
P03 | 0.8 | 2.1 | 24 | 40.32
Total (m2) ............................................................................ |  |  |  | 51.66
Pintura em esmalte sintético (corrimão escada)
Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Quant. (und) | Área (m²)
Corrimão | 30.75 | 0.1256 | 1 | 3.8622
Total (m2) ............................................................................ |  |  |  | 3.8622

## Incêndio
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
INSTALAÇÕES DE DADOS E TELEFONIA
Quantidade | Descrição | Unidade | Dimensões
844 | CABO UTP 4 PARES CAT.5 | MTS | -
312 | CABO CCI 1 PAR | MTS | -
118 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1/2'' | PC | 1/2
11 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | UN | 3/4
5 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | UN | 1.25
5 | CAIXA DE PASSAGEM 10X10 | UN | 10X10
2 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20 | UN | 20X20
6 | CAIXA DE PASSAGEM 4X4 | UN | 4X4
184 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 3/4
26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 1
20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 1.25
2 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 1.5
22 | LUVA PVC ROSCAVEL | UN | 3/4
8 | LUVA PVC ROSCAVEL | UN | 1.25
4 | LUVA PVC ROSCAVEL | UN | 1.5
16 | PONTO PARA TELEFONE | UN | 2X4
40 | CJ COMPLETO TOMADA CAIXA 4X2 PARA 1 JACK J45 | UN | 2X4

## Instalações de Lógica
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
INSTALAÇÕES DE DADOS E TELEFONIA
Quantidade | Descrição | Unidade | Dimensões
844 | CABO UTP 4 PARES CAT.5 | MTS | -
312 | CABO CCI 1 PAR | MTS | -
118 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø1/2'' | PC | 1/2
11 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | UN | 3/4
5 | CURVA 90 PVC ROSCAVEL | UN | 1.25
5 | CAIXA DE PASSAGEM 10X10 | UN | 10X10
2 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20 | UN | 20X20
6 | CAIXA DE PASSAGEM 4X4 | UN | 4X4
184 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 3/4
26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 1
20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 1.25
2 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | MTS | 1.5
22 | LUVA PVC ROSCAVEL | UN | 3/4
8 | LUVA PVC ROSCAVEL | UN | 1.25
4 | LUVA PVC ROSCAVEL | UN | 1.5
16 | PONTO PARA TELEFONE | UN | 2X4
40 | CJ COMPLETO TOMADA CAIXA 4X2 PARA 1 JACK J45 | UN | 2X4

## Diversos
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE FITOTERÁPICOS DO IDEP
LOCAL: IDEP- MANGABEIRA
DATA BASE SINAPI: JUN/2014
ELABORADO POR: Antônio da Silva Sobrinho Júnior, Francisco Pereira da Silva Júnior e Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho
DIVERSOS
CORRIMAO ESCADA
Descrilção | Comprimento (m) | Quantidade (ud) | Comprimento total (m)
Escada | 30.75 | 2 | 61.5
Total (m) |  |  | 61.5