## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Laboratório de Administração e Pedagogia
LOCAL: CCHSA - CAMPUS III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11396.59
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25 | 299.94 | 7498.5
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 645 | 0.52 | 335.4
1.3 | Locação da obra | m² | 645 | 3.37 | 2173.65
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 645 | 1.69 | 1090.05
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 19173.91
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 198.13 | 74.56 | 14772.57
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 103.1 | 22.36 | 2305.32
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 103.1 | 20.33 | 2096.02
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 43331.63
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 24.12 | 243.49 | 5872.98
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 12.32 | 849.1 | 10460.91
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 90.44 | 51.62 | 4668.51
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 161.58 | 21.73 | 3511.13
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - Baldrame | m³ | 18.59 | 1012.27 | 18818.1
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 97793.6
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.67 | 1288.51 | 863.3
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 23.03 | 1787.89 | 41175.11
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.99 | 1787.89 | 10709.46
4.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 644.8 | 69.86 | 45045.73
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 27137.19
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 949.7 | 28.49 | 27056.95
5.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 0.78 | 102.87 | 80.24
6.0 | COBERTA |  |  |  | 73717.58
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 129.5 | 8.06 | 1043.77
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 72.2 | 65.76 | 4747.87
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 597.2 | 28.13 | 16799.24
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 23.5 | 121.49 | 2855.02
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 597.2 | 52.63 | 31430.64
6.6 | Forro de gesso liso | m² | 597.2 | 28.2 | 16841.04
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 42853.51
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1899.41 | 6.63 | 12593.09
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 78.3 | 13.59 | 1064.1
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1821.11 | 13.59 | 24748.88
7.4 | Rvestimento em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 78.3 | 56.8 | 4447.44
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 57775.18
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 115 | 64.19 | 7381.85
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte e rodapé | m² | 15.52 | 56.8 | 881.54
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rodapé | m² | 583.9 | 72.63 | 42408.66
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 599.42 | 11.85 | 7103.13
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 37083.61
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 2.62 | 100.4 | 263.05
9.2 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 13.23 | 133.6 | 1767.53
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 79.28 | 280.07 | 22203.95
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8.84 | 482.25 | 4263.09
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 486.39 | 972.78
9.7 | Porta em madeira de lei, de correr, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 906.42 | 906.42
9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 81.91 | 81.88 | 6706.79
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 22331.29
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 154.01 | 154.01
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 247.34 | 989.36
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.89 | 244.85 | 707.62
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 2 | 46.58 | 93.16
10.5 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 530.74 | 530.74
10.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1 | 276.39 | 276.39
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 213.18 | 213.18
10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 227.52 | 910.08
10.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2 | 432.55 | 865.1
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 5 | 256.83 | 1284.15
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 28 | 51.42 | 1439.76
10.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 7.38 | 393.36 | 2903
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5 | 70.38 | 351.9
10.14 | Fossa - conforme projeto | un | 1 | 7478.68 | 7478.68
10.15 | Papeleira de louça | un | 5 | 22.96 | 114.8
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 18 | 124.65 | 2243.7
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 12 | 97.05 | 1164.6
10.18 | Ralo seco de PVC | un | 2 | 13.58 | 27.16
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 12.1 | 48.4
10.20 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 1 | 45.44 | 45.44
10.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1 | 48.83 | 48.83
10.22 | Torneira de bóia | un | 1 | 72.04 | 72.04
10.23 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2 | 38.47 | 76.94
10.24 | Torneira para lavatório | un | 5 | 58.45 | 292.25
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 31778.53
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 15 | 42.17 | 632.55
11.2 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 41.72 | 41.72
11.3 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 116.09 | 116.09
11.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 110 | 21.01 | 2311.1
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 63 | 157.04 | 9893.52
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 63 | 80.43 | 5067.09
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 14 | 101.85 | 1425.9
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 76 | 72.26 | 5491.76
11.9 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 6 | 74.19 | 445.14
11.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 23 | 250.18 | 5754.14
11.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 599.52 | 599.52
12.0 | PINTURA |  |  |  | 29880.27
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 784.69 | 6.59 | 5171.11
12.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 246.13 | 11.01 | 2709.89
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 784.69 | 9.59 | 7525.18
12.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 597.2 | 11.19 | 6682.67
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 790.29 | 8.85 | 6994.07
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 73.76 | 10.81 | 797.35
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 625.65
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 645 | 0.97 | 625.65
| T O T A L |  |  | (R$) | 494878.54
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 93647.3579
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 401231.1821
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 644.22
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 768.1825
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Laboratório de Administração e Pedagogia
LOCAL: CCHSA - CAMPUS III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 645
1.3 | Locação da obra | m² | 645
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 645
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 198.13
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 103.1
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 103.1
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 24.12
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 12.32
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 90.44
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 161.58
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - Baldrame | m³ | 18.59
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.67
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 23.03
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.99
4.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 644.8
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 949.7
5.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 0.78
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 129.5
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 72.2
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 597.2
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 23.5
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 597.2
6.6 | Forro de gesso liso | m² | 597.2
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1899.41
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 78.3
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1821.11
7.4 | Rvestimento em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 78.3
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 115
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte e rodapé | m² | 15.52
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rodapé | m² | 583.9
8.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 599.42
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 2.62
9.2 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 13.23
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 79.28
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8.84
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
9.7 | Porta em madeira de lei, de correr, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 81.91
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.89
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 2
10.5 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
10.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.8 | Caixa de passagem em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
10.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 2
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 5
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 28
10.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 7.38
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5
10.14 | Fossa - conforme projeto | un | 1
10.15 | Papeleira de louça | un | 5
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 18
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 12
10.18 | Ralo seco de PVC | un | 2
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
10.20 | Registro de gaveta 1/2" com Canopla | un | 1
10.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1
10.22 | Torneira de bóia | un | 1
10.23 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2
10.24 | Torneira para lavatório | un | 5
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 15
11.2 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.3 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 110
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 63
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 63
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 14
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 76
11.9 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 6
11.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 23
11.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 784.69
12.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 246.13
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 784.69
12.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 597.2
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 790.29
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 73.76
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 645
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção do Laboratório de Administração e Pedagogia
LOCAL: CCHSA - CAMPUS III - Bananeiras
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 11396.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.59
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9586.955 | 9586.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19173.91
|  | % |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 30332.141 | 12999.489 | 0 | 0 | 0 | 43331.63
|  | % |  | 20% | 80% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 19558.72 | 78234.88 | 0 | 0 | 0 | 97793.6
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13568.595 | 13568.595 | 0 | 0 | 27137.19
|  | % |  |  | 20% | 80% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14743.516 | 58974.064 | 0 | 0 | 73717.58
|  | % |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8570.702 | 34282.808 | 0 | 42853.51
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 28887.59 | 28887.59 | 0 | 57775.18
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18541.805 | 18541.805 | 37083.61
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 22331.29 | 0 | 0 | 0 | 22331.29
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 31778.53 | 0 | 0 | 31778.53
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940.135 | 14940.135 | 29880.27
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.65 | 625.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 20983.545 | 59477.816 | 141877.77 | 141779.481 | 96652.338 | 34107.59 | 494878.54
|  | ACUMULADO | 20983.545 | 80461.361 | 222339.131 | 364118.612 | 460770.95 | 494878.54
|  | PERCENTUAL | 4.24% | 16.26% | 44.93% | 73.58% | 93.11% | 100%