## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Bloco de Agroecologia do CCHSA
LOCAL: CCHSA - Campus III - Bananeiras - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15914.82
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25 | 290.3 | 7257.5
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore | un | 12 | 493.36 | 5920.32
1.3 | Locação da obra | m² | 481.82 | 3.37 | 1623.73
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 481.82 | 1.69 | 814.28
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 20244.03
2.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 240.91 | 74.56 | 17962.25
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 53.45 | 22.36 | 1195.14
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 53.45 | 20.33 | 1086.64
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 11388.82
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5.85 | 251.05 | 1468.64
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8.1 | 849.1 | 6877.71
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 39.02 | 51.62 | 2014.21
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 47.32 | 21.73 | 1028.26
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 190798.43
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e baldrame | m³ | 22.13 | 1288.51 | 28514.73
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 49.9 | 1787.89 | 89215.71
4.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes e Escada, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 2.66 | 1556.35 | 4139.89
4.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m² | 771.53 | 78.52 | 60580.54
4.5 | Prateleiras e bancadas em concreto armado e=5cm | m² | 52.64 | 77.82 | 4096.44
4.6 | Marquises para proteção das janelas em concreto armado e=3cm | m² | 30 | 46.69 | 1400.7
4.7 | Brises em concreto armado e=3cm | m² | 61.05 | 46.69 | 2850.42
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 45322.61
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 1326.68 | 29.59 | 39256.46
5.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 663.34 | 5.51 | 3655
5.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 24.24 | 99.47 | 2411.15
6.0 | COBERTA |  |  |  | 46778.31
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 30.89 | 8.06 | 248.97
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 411.76 | 28.13 | 11582.81
6.3 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, p/ telha de Fibrocimento | m² | 411.76 | 35.73 | 14712.18
6.4 | Forro de gesso liso | m² | 717.53 | 28.2 | 20234.35
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 70157.09
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 81 | 4.61 | 373.41
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 2653.36 | 3.48 | 9233.69
7.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 323.7 | 15.42 | 4991.45
7.4 | Massa única 1:2:8 | m² | 2410.66 | 15.42 | 37172.38
7.5 | Revest. em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 323.7 | 56.8 | 18386.16
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 67552.05
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 89.58 | 64.19 | 5750.14
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 62.1 | 56.8 | 3527.28
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 730.64 | 72.63 | 53066.38
8.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 415 | 12.55 | 5208.25
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 81053.1
9.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 20.5 | 280.07 | 5741.44
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 153.13 | 280.07 | 42887.12
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 24.97 | 520.57 | 12998.63
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 | 486.39 | 4377.51
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens - de correr | un | 1 | 831.58 | 831.58
9.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 173.63 | 81.88 | 14216.82
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 40951.48
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 154.01 | 616.04
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 247.34 | 989.36
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5 | 244.85 | 1224.25
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8 | 46.58 | 372.64
10.5 | Caixa de descarga de embutir (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 276.39 | 1105.56
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 227.52 | 910.08
10.7 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 8 | 432.55 | 3460.4
10.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4 | 51.42 | 205.68
10.9 | Divisória painel em granito cinza andorinha polido dois lados, e=3cm, fix. c/ cantoneira inox | m² | 27.72 | 411.69 | 11412.05
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 70.38 | 563.04
10.12 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 4 | 338.46 | 1353.84
10.13 | Papeleira de louça | un | 8 | 22.96 | 183.68
10.14 | Ponto esgoto com rede | un | 24 | 124.65 | 2991.6
10.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 28 | 97.05 | 2717.4
10.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 12.1 | 48.4
10.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100 | 20.31 | 2031
10.19 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 30 | 41.72 | 1251.6
10.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 40 | 9.1 | 364
10.21 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 350 | 23.45 | 8207.5
10.22 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 4 | 100.82 | 403.28
10.23 | Saboneteira de Vidro com suporte metálico p/ sabonete líquido | un | 4 | 18.12 | 72.48
10.24 | Torneira para lavatório | un | 8 | 58.45 | 467.6
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 66145.45
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 120 | 42.17 | 5060.4
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10 | 55.32 | 553.2
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 41.72 | 208.6
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 116.09 | 116.09
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 123 | 24.51 | 3014.73
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 101 | 157.04 | 15861.04
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 101 | 80.43 | 8123.43
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 19 | 101.85 | 1935.15
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 150 | 72.26 | 10839
11.10 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 5 | 74.19 | 370.95
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 76 | 250.18 | 19013.68
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 2 | 524.59 | 1049.18
12.0 | PINTURA |  |  |  | 44099.93
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 57.2 | 7.44 | 425.57
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1798.66 | 6.59 | 11853.17
12.3 | Pintura latex em paredes int. 2 demãos - sem massa - conforme projeto arquitetônico | m² | 1798.66 | 8.59 | 15450.49
12.4 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 57.2 | 30.22 | 1728.58
12.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 771.53 | 11.19 | 8633.42
12.6 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 612 | 8.85 | 5416.2
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 54.81 | 10.81 | 592.5
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2159.4
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 8.5 | 87.59 | 744.52
13.2 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 15 | 32.01 | 480.15
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 963.64 | 0.97 | 934.73
| T O T A L |  |  | (R$) | 702565.52
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 132948.5912
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 569616.9288
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 731.16
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 960.8916
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Bloco de Agroecologia do CCHSA
LOCAL: CCHSA - Campus III - Bananeiras - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore | un | 12
1.3 | Locação da obra | m² | 481.82
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 481.82
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 240.91
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 53.45
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 53.45
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5.85
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8.1
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 39.02
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 47.32
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e baldrame | m³ | 22.13
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 49.9
4.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes e Escada, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 2.66
4.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m² | 771.53
4.5 | Prateleiras e bancadas em concreto armado e=5cm | m² | 52.64
4.6 | Marquises para proteção das janelas em concreto armado e=3cm | m² | 30
4.7 | Brises em concreto armado e=3cm | m² | 61.05
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 1326.68
5.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 663.34
5.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 24.24
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 30.89
6.2 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 411.76
6.3 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, p/ telha de Fibrocimento | m² | 411.76
6.4 | Forro de gesso liso | m² | 717.53
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 81
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 2653.36
7.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 323.7
7.4 | Massa única 1:2:8 | m² | 2410.66
7.5 | Revest. em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 323.7
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 89.58
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 62.1
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 730.64
8.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 415
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 20.5
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 153.13
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 24.97
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens - de correr | un | 1
9.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 173.63
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 8
10.5 | Caixa de descarga de embutir (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
10.7 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 8
10.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4
10.9 | Divisória painel em granito cinza andorinha polido dois lados, e=3cm, fix. c/ cantoneira inox | m² | 27.72
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
10.12 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 4
10.13 | Papeleira de louça | un | 8
10.14 | Ponto esgoto com rede | un | 24
10.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 28
10.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
10.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100
10.19 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 30
10.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 40
10.21 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 350
10.22 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 4
10.23 | Saboneteira de Vidro com suporte metálico p/ sabonete líquido | un | 4
10.24 | Torneira para lavatório | un | 8
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 120
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
11.4 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 123
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 101
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 101
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 19
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 150
11.10 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 5
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 76
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 57.2
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1798.66
12.3 | Pintura latex em paredes int. 2 demãos - sem massa - conforme projeto arquitetônico | m² | 1798.66
12.4 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 57.2
12.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 771.53
12.6 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 612
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 54.81
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 8.5
13.2 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 15
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 963.64
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção do Bloco de Agroecologia do CCHSA
LOCAL: CCHSA - Campus III - Bananeiras - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 15914.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15914.82
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 20244.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20244.03
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5694.41 | 5694.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11388.82
|  | % |  | 25% | 35% | 30% | 10% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 47699.6075 | 66779.4505 | 57239.529 | 19079.843 | 0 | 0 | 0 | 190798.43
|  | % |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 18129.044 | 18129.044 | 9064.522 | 0 | 0 | 45322.61
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23389.155 | 23389.155 | 0 | 46778.31
|  | % |  |  |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14031.418 | 21047.127 | 35078.545 | 0 | 70157.09
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33776.025 | 33776.025 | 67552.05
|  | % | [5 empty] | 10% | 40% | 50% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.31 | 32421.24 | 40526.55 | 81053.1
|  | % |  |  |  |  | 60% |  |  | 40% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24570.888 | 0 | 0 | 16380.592 | 40951.48
|  | % | [5 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13229.09 | 19843.635 | 33072.725 | 66145.45
|  | % | [6 empty] | 40% | 60% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17639.972 | 26459.958 | 44099.93
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.4 | 2159.4
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 41853.26 | 53394.0175 | 66779.4505 | 75368.573 | 75811.193 | 74835.204 | 162148.572 | 152375.25 | 702565.52
|  | ACUMULADO | 41853.26 | 95247.2775 | 162026.728 | 237395.301 | 313206.494 | 388041.698 | 550190.27 | 702565.52
|  | PERCENTUAL | 5.957% | 13.56% | 23.06% | 33.79% | 44.58% | 55.23% | 78.31% | 100%