## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS
LOCAL: UFPB CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3703.22
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 12 | 260.18 | 3122.16
1.2 | Locação da obra | m² | 83.7 | 3.37 | 282.07
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 10044.89
2.1 | Bota fora, com remoção para fora do campus | m3 | 20 | 32.01 | 640.2
2.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez - sem reaproveitamento | m² | 7 | 4.58 | 32.06
2.3 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 22 | 2.29 | 50.38
2.4 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 34.71 | 11.46 | 397.78
2.5 | Remoção de coberta em telha de fibrocimento tipo kalheta com reaproveitamento | m² | 320 | 1.91 | 611.2
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 24.07 | 9.93 | 239.02
2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 100.74 | 10.69 | 1076.91
2.8 | Demolição de revestimento em azulejo/cerâmica | m² | 285.6 | 19.1 | 5454.96
2.9 | Remoção de Esquadrias Ferro/Madeira/Basculantes | m² | 35.01 | 6.16 | 215.66
2.10 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 4 | 4.93 | 19.72
2.11 | Remoção e reposição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 15 | 23.74 | 356.1
2.12 | Retirada de Luminárias | un | 15 | 4.62 | 69.3
2.13 | Retirada de Ponto d'água | un | 4 | 7.7 | 30.8
2.14 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 4 | 7.7 | 30.8
2.15 | Remoção e transporte de máquinas e equipamentos | vb | 1 | 250 | 250
2.16 | Remoção de torres de cortes metálicas | vb | 1 | 250 | 250
2.17 | Remoção de Quadros elétricos | vb | 1 | 20 | 20
2.18 | Remoção de rede de água quente, inclusive Boiler | vb | 1 | 300 | 300
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2547.46
3.1 | Aterro do caixão c/ empréstimo | m³ | 23.18 | 74.56 | 1728.3
3.2 | Aterro do caixão s/ empréstimo | m³ | 17.76 | 22.36 | 397.11
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 10.56 | 20.33 | 214.68
3.4 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ | 7.2 | 20.33 | 146.38
3.5 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para passagem de tubo em concreto diâmetro 500mm | m³ | 3 | 20.33 | 60.99
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 7896.45
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 10.56 | 251.05 | 2651.09
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas/blocos de fundação, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.15 | 849.1 | 976.47
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 45.76 | 51.62 | 2362.13
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 5.76 | 21.73 | 125.16
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.76 | 1012.27 | 1781.6
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 7138.96
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.2 | 1288.51 | 257.7
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.6 | 1787.89 | 1072.73
5.3 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 21.85 | 78.52 | 1715.66
5.4 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso/forro - e = 25cm (capeamento 5cm) | m² | 31.52 | 129.85 | 4092.87
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 4394.61
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 88.22 | 29.59 | 2610.43
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) vermelho, com arg. Mista - 1:2:8 (cubagem) - Recuperação de fachada externa | m³ | 1 | 648.68 | 648.68
6.3 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos com argamassa Mista - 1: 2: 8 | m² | 21.3 | 53.31 | 1135.5
7.0 | COBERTA |  |  |  | 25183.73
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 5 | 8.06 | 40.3
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto/translúcida 6mm | m² | 8 | 28.13 | 225.04
7.3 | Reposição de Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta, com 80% de reaproveitamento, inlcusive telhas, lavagem com hidrojateamento, vedantes e parafusos de fixação | m² | 320 | 14.5 | 4640
7.4 | Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta, inlcusive telhas, vedantes e ferragens | m² | 73.53 | 84.04 | 6179.46
7.5 | Estrutura de madeira de lei (massaranduba, jatobá ou similar), seção mínima 3x4", ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento kalheta ou Plástica | m² | 320 | 17.87 | 5718.4
7.6 | Estrutura metálica tipo tesoura p/ coberta tipo Canaleta/Kalheta 49, inclusive terças, suportes e fixação em extrutura de concreto existente | m² | 73.53 | 51.89 | 3815.47
7.7 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 41.25 | 51.77 | 2135.51
7.8 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 320 | 6.34 | 2028.8
7.9 | Viga metálica em perfil I seção 100x100x10mm ou conforme cálculo estrutural para apoio de laje treliçada pré-moldada, inclusive console fixado em pilar de concreto existente - Sala de embutidos | m | 4.8 | 83.49 | 400.75
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 30586.66
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 31.52 | 4.61 | 145.31
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 480.75 | 3.48 | 1673.01
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 480.75 | 15.42 | 7413.17
8.4 | Massa única 1:2:8 | m² | 89 | 15.42 | 1372.38
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30x30cm - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 480.75 | 40.2 | 19326.15
8.6 | Cantoneira de alumínio circular para arredondamento de cantos de Pilares/Alvenarias | m | 96 | 6.84 | 656.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 18812.93
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 228.36 | 33.76 | 7709.43
9.2 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentado com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 44.56 | 33.11 | 1475.38
9.3 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação) | m² | 74.05 | 18.73 | 1386.96
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 109.75 | 47.56 | 5219.71
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 228.36 | 11.85 | 2706.07
9.6 | Recuperação de piso cimentado com argamassa no traço 1:4 - Preenchimentos de trincas, fissuras e brocas | m² | 84.1 | 3.75 | 315.38
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 18596.82
10.1 | Gradil de ferro em tubo galvanizado | m² | 5.7 | 149.71 | 853.35
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco, exclusive vidro | m² | 6 | 280.07 | 1680.42
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr/abrir/fixa, tipo moldura com ferragens e contramarco, com tela tipo mosquiteiro metálica | m² | 25.75 | 196.05 | 5048.29
10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr/abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco, exclusive vidro | m² | 2.3 | 280.07 | 644.16
10.5 | Porta de alumínio, abrir ou correr, tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 18.49 | 475.3 | 8788.3
10.6 | Esquadria de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 7 | 155.86 | 1091.02
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 6 | 81.88 | 491.28
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 30634.46
11.1 | Bacia sanitária c/ cx. de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 247.34 | 494.68
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 17.1 | 244.85 | 4186.94
11.3 | Cabide de Louça | un | 4 | 12.18 | 48.72
11.4 | Caixa de inspeção em alvenaria (50x50x50cm) com regularização de base e revestimento interno em massa única no traço 1:2:8 c/ tampa em concreto armado e=5cm | un | 3 | 109.17 | 327.51
11.5 | Caixa de gordura dupla, nas dimensões conforme projeto hidrosanitário - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 213.18 | 426.36
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 227.52 | 227.52
11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 16.14 | 64.56
11.8 | Cuba de aço inox pufunda, c/ válvula e sifão metálico | un | 2 | 432.55 | 865.1
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 256.83 | 513.66
11.10 | Papeleira de louça | un | 2 | 22.96 | 45.92
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 10 | 124.65 | 1246.5
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 14 | 97.05 | 1358.7
11.13 | Ponto hidráulico água quente com rede embutida e tubo em PPR, inclusive conexões de ligação | un | 8 | 116.46 | 931.68
11.14 | Ponto de drenagem de pé dilúvio c/ registro de esfera | un | 2 | 124.65 | 249.3
11.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 12.1 | 48.4
11.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 50 | 41.72 | 2086
11.17 | Registro de gaveta/esfera de 1" metálico | un | 10 | 74.68 | 746.8
11.18 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 61.12 | 122.24
11.19 | Saboneteira de Louça | un | 4 | 19.41 | 77.64
11.20 | Torneira longa para pia de cozinha, com misturador de água quente/fria | un | 2 | 150 | 300
11.21 | Torneira para lavatório | un | 2 | 58.45 | 116.9
11.22 | Tanque Séptico completo em alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos, revestido internamente em massa única no traço 1:2:8 nas dimensões de 3,00x1,70x1,60m | un | 1 | 1520.29 | 1520.29
11.23 | Filtro anaeróbico completo em alvenaria de blocos cerâmicos de 8 furos, revestido internamente em massa única no traço 1:2:8, inclusive calhas de captação, lajes de cobertura modular, brita graduada do leito filtrante, nas dimensões de 2,40x1,85, com profundidade variável, conforme projeto hidrosanitário | un | 1 | 1455.68 | 1455.68
11.24 | Rede de drenagem pluvial em tubo de concreto f600mm (desvio sangradouro açude) | m | 10 | 91.43 | 914.3
11.25 | caixa de dissipação de energia com enrrocamento granítico, inlcusive caixa em alvenaria de 1 vez nas dimensões 100x100x60cm | un | 1 | 364.03 | 364.03
11.26 | Fornecimento e Instalação de sistema de aquecimento solar composto de Boiler de captação 600 litros, 12 coletores solares, interligação das placas em tubo de cobre 22mm, com rede de distribuição em tubo PPR 1 1/4" | un | 1 | 11895.03 | 11895.03
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 11134.18
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 20 | 42.17 | 843.4
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 55.32 | 165.96
12.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30 | 77.45 | 2323.5
12.4 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada incandescente 100W, conforme modelo existente no local | un | 10 | 61.64 | 616.4
12.5 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 36 | 72.26 | 2601.36
12.6 | Ponto de Tomada trifásica 3P+N+T | un | 10 | 76.72 | 767.2
12.7 | Ponto de luz com rede aparente | un | 15 | 87.32 | 1309.8
12.8 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1 | 524.59 | 524.59
12.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDSTG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1769.72 | 1769.72
12.10 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 25 | 8.49 | 212.25
13.0 | PINTURA |  |  |  | 6986.27
13.1 | Caiação em parede externa/interna com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 523 | 5.32 | 2782.36
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes/tetos internos com 2 demãos | m² | 31.52 | 6.59 | 207.72
13.3 | Pintura com esmalte sintético em estrutura de ferro (recuperação de trilhos) inclusive zarcão, lixamento e remoção de pontos de corrosão - 2 demãos | m | 85 | 18.29 | 1554.65
13.4 | Pintura com tinta epoxi em guarda corpo - 2 demãos | m² | 4.05 | 30.22 | 122.39
13.5 | Pintura em tinta para piso, tipo coralpiso ou similar, em cimentado 2 demãos | m² | 228.36 | 8.97 | 2048.39
13.6 | Pintura latex em paredes/tetos internos 2 demãos - sem massa | m² | 31.52 | 8.59 | 270.76
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 4092.74
14.1 | Guarda Corpo em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 4.05 | 87.59 | 354.74
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 400 | 0.97 | 388
14.3 | Montagem de estrutura de abate (torres de cortes e plataforma da área do vômito), com aplicação de solda tipo MIG, fixação e pintura em esmalte sintético, exclusive fornecimento de peças metálicas | un | 1 | 1000 | 1000
14.4 | Escada metálica em 2 lances com patamar intermediário e degraus em placas antiderrapante, com corrimão em ambos os lados | un | 1 | 2350 | 2350
| T O T A L |  |  | (R$) | 181753.38
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 34393.74
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 147359.64
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A D A R E F O R M A |  |  | (m²) | 335
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 542.5474
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS
LOCAL: UFPB CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 12
1.2 | Locação da obra | m² | 83.7
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora, com remoção para fora do campus | m3 | 20
2.2 | Demolição de alvenaria de 1 vez - sem reaproveitamento | m² | 7
2.3 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 22
2.4 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 34.71
2.5 | Remoção de coberta em telha de fibrocimento tipo kalheta com reaproveitamento | m² | 320
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 24.07
2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 100.74
2.8 | Demolição de revestimento em azulejo/cerâmica | m² | 285.6
2.9 | Remoção de Esquadrias Ferro/Madeira/Basculantes | m² | 35.01
2.10 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 4
2.11 | Remoção e reposição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 15
2.12 | Retirada de Luminárias | un | 15
2.13 | Retirada de Ponto d'água | un | 4
2.14 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 4
2.15 | Remoção e transporte de máquinas e equipamentos | vb | 1
2.16 | Remoção de torres de cortes metálicas | vb | 1
2.17 | Remoção de Quadros elétricos | vb | 1
2.18 | Remoção de rede de água quente, inclusive Boiler | vb | 1
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ empréstimo | m³ | 23.18
3.2 | Aterro do caixão s/ empréstimo | m³ | 17.76
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 10.56
3.4 | Escavação manual para blocos de fundação até 1,50m em terra compactada | m³ | 7.2
3.5 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para passagem de tubo em concreto diâmetro 500mm | m³ | 3
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 10.56
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas/blocos de fundação, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.15
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 45.76
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 5.76
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 1.76
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.2
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.6
5.3 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 21.85
5.4 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso/forro - e = 25cm (capeamento 5cm) | m² | 31.52
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 88.22
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço (5x10x20cm) vermelho, com arg. Mista - 1:2:8 (cubagem) - Recuperação de fachada externa | m³ | 1
6.3 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos com argamassa Mista - 1: 2: 8 | m² | 21.3
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 5
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto/translúcida 6mm | m² | 8
7.3 | Reposição de Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta, com 80% de reaproveitamento, inlcusive telhas, lavagem com hidrojateamento, vedantes e parafusos de fixação | m² | 320
7.4 | Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta, inlcusive telhas, vedantes e ferragens | m² | 73.53
7.5 | Estrutura de madeira de lei (massaranduba, jatobá ou similar), seção mínima 3x4", ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento kalheta ou Plástica | m² | 320
7.6 | Estrutura metálica tipo tesoura p/ coberta tipo Canaleta/Kalheta 49, inclusive terças, suportes e fixação em extrutura de concreto existente | m² | 73.53
7.7 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 41.25
7.8 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 320
7.9 | Viga metálica em perfil I seção 100x100x10mm ou conforme cálculo estrutural para apoio de laje treliçada pré-moldada, inclusive console fixado em pilar de concreto existente - Sala de embutidos | m | 4.8
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais (com aditivo) | m² | 31.52
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 480.75
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 480.75
8.4 | Massa única 1:2:8 | m² | 89
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30x30cm - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 480.75
8.6 | Cantoneira de alumínio circular para arredondamento de cantos de Pilares/Alvenarias | m | 96
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 228.36
9.2 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentado com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 44.56
9.3 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação) | m² | 74.05
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 109.75
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 228.36
9.6 | Recuperação de piso cimentado com argamassa no traço 1:4 - Preenchimentos de trincas, fissuras e brocas | m² | 84.1
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Gradil de ferro em tubo galvanizado | m² | 5.7
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco, exclusive vidro | m² | 6
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr/abrir/fixa, tipo moldura com ferragens e contramarco, com tela tipo mosquiteiro metálica | m² | 25.75
10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr/abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco, exclusive vidro | m² | 2.3
10.5 | Porta de alumínio, abrir ou correr, tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 18.49
10.6 | Esquadria de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 7
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 6
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx. de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 17.1
11.3 | Cabide de Louça | un | 4
11.4 | Caixa de inspeção em alvenaria (50x50x50cm) com regularização de base e revestimento interno em massa única no traço 1:2:8 c/ tampa em concreto armado e=5cm | un | 3
11.5 | Caixa de gordura dupla, nas dimensões conforme projeto hidrosanitário - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
11.8 | Cuba de aço inox pufunda, c/ válvula e sifão metálico | un | 2
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.10 | Papeleira de louça | un | 2
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 10
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 14
11.13 | Ponto hidráulico água quente com rede embutida e tubo em PPR, inclusive conexões de ligação | un | 8
11.14 | Ponto de drenagem de pé dilúvio c/ registro de esfera | un | 2
11.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
11.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm | m | 50
11.17 | Registro de gaveta/esfera de 1" metálico | un | 10
11.18 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
11.19 | Saboneteira de Louça | un | 4
11.20 | Torneira longa para pia de cozinha, com misturador de água quente/fria | un | 2
11.21 | Torneira para lavatório | un | 2
11.22 | Tanque Séptico completo em alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos, revestido internamente em massa única no traço 1:2:8 nas dimensões de 3,00x1,70x1,60m | un | 1
11.23 | Filtro anaeróbico completo em alvenaria de blocos cerâmicos de 8 furos, revestido internamente em massa única no traço 1:2:8, inclusive calhas de captação, lajes de cobertura modular, brita graduada do leito filtrante, nas dimensões de 2,40x1,85, com profundidade variável, conforme projeto hidrosanitário | un | 1
11.24 | Rede de drenagem pluvial em tubo de concreto f600mm (desvio sangradouro açude) | m | 10
11.25 | caixa de dissipação de energia com enrrocamento granítico, inlcusive caixa em alvenaria de 1 vez nas dimensões 100x100x60cm | un | 1
11.26 | Fornecimento e Instalação de sistema de aquecimento solar composto de Boiler de captação 600 litros, 12 coletores solares, interligação das placas em tubo de cobre 22mm, com rede de distribuição em tubo PPR 1 1/4" | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 20
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30
12.4 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada incandescente 100W, conforme modelo existente no local | un | 10
12.5 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 36
12.6 | Ponto de Tomada trifásica 3P+N+T | un | 10
12.7 | Ponto de luz com rede aparente | un | 15
12.8 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1
12.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDSTG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.10 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 25
13.0 | PINTURA
13.1 | Caiação em parede externa/interna com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 523
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes/tetos internos com 2 demãos | m² | 31.52
13.3 | Pintura com esmalte sintético em estrutura de ferro (recuperação de trilhos) inclusive zarcão, lixamento e remoção de pontos de corrosão - 2 demãos | m | 85
13.4 | Pintura com tinta epoxi em guarda corpo - 2 demãos | m² | 4.05
13.5 | Pintura em tinta para piso, tipo coralpiso ou similar, em cimentado 2 demãos | m² | 228.36
13.6 | Pintura latex em paredes/tetos internos 2 demãos - sem massa | m² | 31.52
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Guarda Corpo em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 4.05
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 400
14.3 | Montagem de estrutura de abate (torres de cortes e plataforma da área do vômito), com aplicação de solda tipo MIG, fixação e pintura em esmalte sintético, exclusive fornecimento de peças metálicas | un | 1
14.4 | Escada metálica em 2 lances com patamar intermediário e degraus em placas antiderrapante, com corrimão em ambos os lados | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS
LOCAL: UFPB CAMPUS III - BANANEIRAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3703.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.22
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10044.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10044.89
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2547.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.46
|  | % |  | 80% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 6317.16 | 1579.29 | 0 | 0 | 0 | 7896.45
| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | % |  | 40% | 60% |  |  |  | 100%
05.00 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 2855.584 | 4283.376 | 0 | 0 | 0 | 7138.96
|  | % | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1318.383 | 1318.383 | 1757.844 | 0 | 0 | 0 | 4394.61
|  | % | 20% | 40% | 25% | 15% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 5036.746 | 10073.492 | 6295.9325 | 3777.5595 | 0 | 0 | 25183.73
|  | % |  | 20% | 25% | 30% | 15% | 10% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 6117.332 | 7646.665 | 9175.998 | 4587.999 | 3058.666 | 30586.66
|  | % |  |  | 15% | 30% | 45% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2821.9395 | 5643.879 | 8465.8185 | 1881.293 | 18812.93
|  | % |  |  |  | 5% | 35% | 60% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 929.841 | 6508.887 | 11158.092 | 18596.82
|  | % |  |  | 20% | 40% | 20% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6126.892 | 12253.784 | 6126.892 | 6126.892 | 30634.46
|  | % |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1113.418 | 3340.254 | 4453.672 | 2226.836 | 11134.18
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.135 | 3493.135 | 6986.27
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.37 | 2046.37 | 4092.74
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 20103.239 | 29229.411 | 31625.357 | 35121.3155 | 35682.7735 | 29991.284 | 181753.38
|  | ACUMULADO | 20103.239 | 49332.65 | 80958.007 | 116079.3225 | 151762.096 | 181753.38
|  | PERCENTUAL | 11.06% | 27.14% | 44.54% | 63.87% | 83.5% | 100%