## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção de Laboratórios para o Departamento de Sistemática e Ecologia do CCEN
LOCAL: CCEN - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9175.97
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 300.1633 | 4502.45
1.2 | Locação da obra | m² | 370.5 | 3.37 | 1248.59
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 451.5 | 1.7 | 767.55
1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 127 | 18.57 | 2358.39
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 6256.32
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 150 | 32.01 | 4801.5
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 99.95 | 2.29 | 228.89
2.3 | Demolição de calçadas - internamente no bloco existente, para a construção de rampas | m² | 25.84 | 9.94 | 256.85
2.4 | Demolição de elemento vazado | m² | 5 | 3.48 | 17.4
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.56 | 6.16 | 34.25
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 60 | 9.94 | 596.4
2.7 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 78 | 1.91 | 148.98
2.8 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 15 | 11.47 | 172.05
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 25135.22
3.1 | Aterro do caixão c/ empréstimo | m³ | 281.22 | 74.58 | 20973.39
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 85.08 | 22.38 | 1904.09
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 59.16 | 20.34 | 1203.31
3.4 | Escavação manual em terra compactada para fundação em sapatas | m³ | 51.84 | 20.34 | 1054.43
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 62514.4
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 59.16 | 251.11 | 14855.67
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 25.92 | 824.74 | 21377.26
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 273.6 | 51.63 | 14125.97
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 134.4 | 21.74 | 2921.86
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 9.12 | 1012.46 | 9233.64
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 119109.93
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.6775 | 1288.78 | 3450.71
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para escada, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 2.55 | 1643.34 | 4190.52
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 15.7125 | 1788.21 | 28097.25
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11.055 | 1788.21 | 19768.66
5.5 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 305.25 | 97.3 | 29700.83
5.6 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 360.75 | 81.85 | 29527.39
5.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 53.24 | 82.167 | 4374.57
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 32150.17
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 937.66 | 28.5 | 26723.31
6.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 31.5 | 39.47 | 1243.31
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 42.05 | 99.49 | 4183.55
7.0 | COBERTA |  |  |  | 53845.55
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 67 | 8.06 | 540.02
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 360.75 | 28.13 | 10147.9
7.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 18.5 | 121.49 | 2247.57
7.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 360.75 | 35.74 | 12893.21
7.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 497 | 51.77 | 25729.69
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 360.75 | 6.34 | 2287.16
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 49532.83
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 82.45 | 8.94 | 737.1
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1987.16 | 6.63 | 13174.87
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 111.84 | 13.6 | 1521.02
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1875.32 | 13.6 | 25504.35
8.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante - superfícies horizontais | m² | 82.45 | 13.6 | 1121.32
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 111.84 | 56.67 | 6337.97
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 20 | 56.81 | 1136.2
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 79860.61
9.1 | Calçada de contorno | m² | 3.6 | 87.08 | 313.49
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 363 | 33.77 | 12258.51
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 - rampa interna da edificação existente | m² | 24.975 | 364.32 | 9098.89
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 4 | 56.81 | 227.24
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 729.975 | 72.65 | 53032.68
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 392.5 | 12.56 | 4929.8
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 47744.19
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 0.9 | 375.1 | 337.59
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 24 | 165.87 | 3980.88
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 69 | 280.08 | 19325.52
10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.04 | 280.08 | 571.36
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 24 | 486.42 | 11674.08
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 8 | 754.75 | 6038
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 71.04 | 81.88 | 5816.76
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 7701.62
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 154.03 | 154.03
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha com respaldo e testeira de 10cm - polida de 1 lado | m² | 0.92 | 244.87 | 225.28
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.8 | 46.59 | 83.86
11.4 | Cabide de Louça | un | 1 | 12.19 | 12.19
11.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1 | 276.41 | 276.41
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 222.26 | 889.04
11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 6 | 16.14 | 96.84
11.8 | Cuba de aço inox (57x40x15cm), c/ válvula, N° 2 | un | 8 | 212.21 | 1697.68
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1 | 103.77 | 103.77
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4 | 51.43 | 205.72
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 70.38 | 70.38
11.12 | Papeleira de louça | un | 1 | 22.97 | 22.97
11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 17 | 124.67 | 2119.39
11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 12 | 97.09 | 1165.08
11.15 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 4 | 33.1 | 132.4
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1 | 12.11 | 12.11
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1 | 48.84 | 48.84
11.18 | Saboneteira de Louça | un | 1 | 19.41 | 19.41
11.19 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 8 | 38.47 | 307.76
11.20 | Torneira com bica longa para lavatório | un | 1 | 58.46 | 58.46
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 40273.39
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 138.69 | 6934.5
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 55.33 | 165.99
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 331.73 | 331.73
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 40.78 | 122.34
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 50 | 21.01 | 1050.5
12.6 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts | un | 7 | 234.31 | 1640.17
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 51 | 162.37 | 8280.87
12.8 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 1 | 52.9 | 52.9
12.9 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 1 | 79.61 | 79.61
12.10 | Luminária tipo arandela c/lâmpada de 100w - escada | un | 2 | 61.99 | 123.98
12.11 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 55 | 80.46 | 4425.3
12.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 13 | 101.88 | 1324.44
12.13 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) - 10A | un | 150 | 70.11 | 10516.5
12.14 | Ponto de Tomada embutida para telefone | un | 7 | 79.19 | 554.33
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 14 | 250.18 | 3502.52
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2 | 522.66 | 1045.32
12.17 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 122.39 | 122.39
13.0 | PINTURA |  |  |  | 34529.2
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demãos | m² | 460.475 | 7.44 | 3425.93
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1414.845 | 6.6 | 9337.98
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 82.45 | 8.25 | 680.21
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 460.475 | 11.01 | 5069.83
13.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 186.975 | 7.25 | 1355.57
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1497.295 | 8.59 | 12861.76
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 166.32 | 10.81 | 1797.92
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 4591.42
14.1 | Corrimão em metalon de ferro 5x5cm, com pintura em esmalte sintético e fundo preparador | m | 12.5 | 98.67 | 1233.38
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 1 | 224.05 | 224.05
14.3 | Impermeabilização de calha com manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 55.5 | 43.71 | 2425.91
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 729.975 | 0.97 | 708.08
| T O T A L |  |  | (R$) | 572420.82
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 108320.9173
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 464099.9027
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 705
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 811.9444
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção de Laboratórios para o Departamento de Sistemática e Ecologia do CCEN
LOCAL: CCEN - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Locação da obra | m² | 370.5
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 451.5
1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 127
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 150
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 99.95
2.3 | Demolição de calçadas - internamente no bloco existente, para a construção de rampas | m² | 25.84
2.4 | Demolição de elemento vazado | m² | 5
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.56
2.6 | Demolição de piso cimentado | m² | 60
2.7 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 78
2.8 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 15
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ empréstimo | m³ | 281.22
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 85.08
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 59.16
3.4 | Escavação manual em terra compactada para fundação em sapatas | m³ | 51.84
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 59.16
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 25.92
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 273.6
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 134.4
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 9.12
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.6775
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para escada, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 2.55
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 15.7125
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11.055
5.5 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 305.25
5.6 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 360.75
5.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 53.24
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 937.66
6.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 31.5
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 42.05
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 67
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 360.75
7.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 18.5
7.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 360.75
7.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 497
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 360.75
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 82.45
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1987.16
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 111.84
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1875.32
8.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante - superfícies horizontais | m² | 82.45
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 111.84
8.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 20
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 3.6
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 363
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 - rampa interna da edificação existente | m² | 24.975
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 4
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 729.975
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 392.5
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 0.9
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 24
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 69
10.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.04
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 24
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 8
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 71.04
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha com respaldo e testeira de 10cm - polida de 1 lado | m² | 0.92
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.8
11.4 | Cabide de Louça | un | 1
11.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 6
11.8 | Cuba de aço inox (57x40x15cm), c/ válvula, N° 2 | un | 8
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
11.12 | Papeleira de louça | un | 1
11.13 | Ponto esgoto com rede | un | 17
11.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 12
11.15 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 4
11.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1
11.18 | Saboneteira de Louça | un | 1
11.19 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 8
11.20 | Torneira com bica longa para lavatório | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 50
12.6 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts | un | 7
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 51
12.8 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 1
12.9 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 1
12.10 | Luminária tipo arandela c/lâmpada de 100w - escada | un | 2
12.11 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 55
12.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 13
12.13 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) - 10A | un | 150
12.14 | Ponto de Tomada embutida para telefone | un | 7
12.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 14
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2
12.17 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demãos | m² | 460.475
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1414.845
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 82.45
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 460.475
13.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 186.975
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1497.295
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 166.32
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em metalon de ferro 5x5cm, com pintura em esmalte sintético e fundo preparador | m | 12.5
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 1
14.3 | Impermeabilização de calha com manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 55.5
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 729.975
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção de Laboratórios para o Departamento de Sistemática e Ecologia do CCEN
LOCAL: CCEN - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4587.985 | 4587.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175.97
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 6256.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256.32
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 25135.22 | 0 | 0 | 0 | 25135.22
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 62514.4 | 0 | 0 | 62514.4
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 119109.93 | 0 | 0 | 119109.93
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 16075.085 | 16075.085 | 0 | 0 | 32150.17
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 43076.44 | 10769.11 | 0 | 53845.55
|  | % |  |  |  |  | 85% | 15% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42102.9055 | 7429.9245 | 49532.83
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986.061 | 71874.549 | 79860.61
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 23872.095 | 19097.676 | 4774.419 | 47744.19
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7701.62 | 0 | 0 | 0 | 7701.62
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 40273.39 | 0 | 0 | 40273.39
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 17264.6 | 17264.6 | 0 | 34529.2
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.142 | 4132.278 | 4591.42
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 4587.985 | 10844.305 | 48911.925 | 322185.94 | 97679.4945 | 88211.1705 | 572420.82
|  | ACUMULADO | 4587.985 | 15432.29 | 64344.215 | 386530.155 | 484209.6495 | 572420.82
|  | PERCENTUAL | 0.8015% | 2.696% | 11.24% | 67.53% | 84.59% | 100%