## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO PATRIMÔNIO
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1622.45
1.1 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 376.93 | 2.97 | 1119.48
1.2 | Retirada de luminária | un | 16 | 4.62 | 73.92
1.3 | Retirada de Forro de PVC | m² | 165 | 2.29 | 377.85
1.4 | Remoção de ventilador de teto | un | 12 | 1.7 | 20.4
1.5 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 10 | 3.08 | 30.8
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1197
2.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 42 | 28.5 | 1197
3.0 | COBERTA |  |  |  | 27697.48
3.1 | Forro de gesso liso | m² | 376.93 | 28.2 | 10629.43
3.2 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49 com ( 1 x 4,5 m) com reposição de 20% do material | m² | 588 | 14.5 | 8526
3.3 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 165 | 51.77 | 8542.05
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 15971.84
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 708.6 | 8.94 | 6334.88
4.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 708.6 | 13.6 | 9636.96
5.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 463.52
5.1 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 463.52 | 463.52
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 6141.19
6.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa | un | 20 | 79.61 | 1592.2
6.2 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 20 | 8.49 | 169.8
6.3 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor ; | un | 15 | 87.34 | 1310.1
6.4 | Retirada e troca de Lâmpada fluorescente de 20 ou 40W e reatores ; | un | 5 | 65.8 | 329
6.5 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 8 | 72.28 | 578.24
6.6 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente | un | 3 | 95.79 | 287.37
6.7 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts | un | 8 | 234.31 | 1874.48
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 731.44
7.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 247.36 | 494.72
7.2 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2 | 118.36 | 236.72
8.0 | PINTURA |  |  |  | 16795.62
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 708.6 | 6.6 | 4676.76
8.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 7.6 | 9.34 | 70.98
8.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 376.93 | 11.19 | 4217.85
8.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 708.6 | 8.59 | 6086.87
8.5 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 708.6 | 2.46 | 1743.16
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 242.5
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250 | 0.97 | 242.5
| T O T A L |  |  | (R$) | 69666.04
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 13183.1148
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 56482.9252
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 376.93
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 184.8249
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO PATRIMÔNIO
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 376.93
1.2 | Retirada de luminária | un | 16
1.3 | Retirada de Forro de PVC | m² | 165
1.4 | Remoção de ventilador de teto | un | 12
1.5 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 10
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 42
3.0 | COBERTA
3.1 | Forro de gesso liso | m² | 376.93
3.2 | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49 com ( 1 x 4,5 m) com reposição de 20% do material | m² | 588
3.3 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 165
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 708.6
4.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 708.6
5.0 | ESQUADRIAS
5.1 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa | un | 20
6.2 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 20
6.3 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor ; | un | 15
6.4 | Retirada e troca de Lâmpada fluorescente de 20 ou 40W e reatores ; | un | 5
6.5 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 8
6.6 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede aparente | un | 3
6.7 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 1,10m, c/ 4 palhetas - 130 Watts | un | 8
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
7.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
7.2 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 2
8.0 | PINTURA
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 708.6
8.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 7.6
8.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 376.93
8.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 708.6
8.5 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 708.6
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO PATRIMÔNIO
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 811.225 | 811.225 | 0 | 0 | 1622.45
|  | % | 50% | 50%
02.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 811.225 | 811.225 | 0 | 0 | 1197
|  | % |  | 20% | 30% | 50% | 100%
03.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5539.496 | 8309.244 | 13848.74 | 27697.48
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7985.92 | 7985.92 | 15971.84
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
05.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 92.704 | 139.056 | 139.056 | 92.704 | 463.52
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 1228.238 | 1842.357 | 1842.357 | 1228.238 | 6141.19
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 365.72 | 365.72 | 731.44
|  | % |  | 30% | 50% | 20% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5038.686 | 8397.81 | 3359.124 | 16795.62
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 242.5
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 2132.167 | 13370.82 | 27040.107 | 27122.946 | 69666.04
|  | ACUMULADO | 2132.167 | 15502.987 | 42543.094 | 69666.04
|  | PERCENTUAL | 3.061% | 22.25% | 61.07% | 100%