## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO CCJ - SANTA RITA
LOCAL: SANTA RITA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 48872.61
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 300.1633 | 10505.72
1.2 | Locação topográfica e nivelamento | m² | 15674.56 | 0.18 | 2821.42
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Sondagem do Terreno | un | 15 | 616.7 | 9250.5
1.5 | Limpeza Mecanizada de terreno com carga e transporte de material DMT 400 a 600m | m² | 15674.56 | 1.18 | 18495.98
1.6 | Demolição de Edificações existentes (caixa de água e Casa) e retirada de Entulho | vb | 1 | 7500 | 7500
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 333413.65
2.1 | Regularização de subleito | m² | 7539.05 | 0.77 | 5805.07
2.2 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 1802.3 | 20.77 | 37433.77
2.3 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 7539.05 | 32.31 | 243586.71
2.4 | Lastro de concreto simples regularizado para calçada Fck = 30MPa, com juntas madeira a cada 2m- e=5cm | m3 | 78.0803 | 478.66 | 37373.89
2.5 | Lastro de concreto simples regularizado para o piso da passagem de pedestre elevada Fck = 30MPa, com juntas siliconadas - inclusive pintura de identificação com tinha acrílica p/ 2 anos emborrachada | m³ | 19.25 | 478.66 | 9214.21
3.0 | DRENAGEM |  |  |  | 193417
3.1 | Escavação mecanica em valas material de 1a categoria ate 2 m de profundidade | m³ | 1860 | 5.76 | 10713.6
3.2 | Escavação mecanica em valas material de 1a categoria de 2,01 ate 4m de profundidade | m³ | 720 | 7.7 | 5544
3.3 | Reaterro e compactação de valas com aproveitamento de material escavado - 95% PN | m³ | 2280.6 | 8.73 | 19909.64
3.4 | Colchão de areia | m³ | 111 | 30.64 | 3401.04
3.5 | Extremidade de lançamento em concreto armado | un | 1 | 661.248 | 661.25
3.6 | Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto de DN - 400 mm | m | 300 | 102.3708 | 30711.24
3.7 | Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto de DN - 600 mm | m | 320 | 154.24 | 49356.8
3.8 | Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto de DN - 800 mm | m | 120 | 272.1132 | 32653.58
3.9 | Poço de visita para rede de águas pluviais em aneis de concreto, diametro 60 cm e 110 cm, profundidade de 2 m, incluindo degraus e tampão de ferro fundido com inscrição "águas pluviais" | un | 10 | 1136.74 | 11367.4
3.10 | Poço de visita para rede de águas pluviais em aneis de concreto, diametro 60 cm e 110 cm, profundidade de 4 m, incluindo degraus e tampão de ferro fundido com inscrição "águas pluviais" | un | 5 | 1923.05 | 9615.25
3.11 | Boca de lobo com captação lateral, em alvenaria de tijolo maciço e tampa de concreto | un | 30 | 649.44 | 19483.2
4.0 | PINTURA |  |  |  | 35121.12
4.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica 3 demaos emborrachada | m | 1822.5 | 15.08 | 27483.3
4.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica 3 demaos emborrachada | m² | 115.5 | 20.47 | 2364.29
4.3 | Pintura a cal em meio fio - 3 demaos | m² | 991.265 | 5.32 | 5273.53
| T O T A L |  |  | (R$) | 610824.38
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 115588.1387
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 495236.2413
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 15674.56
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 38.9692
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO CCJ - SANTA RITA
LOCAL: SANTA RITA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Locação topográfica e nivelamento | m² | 15674.56
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Sondagem do Terreno | un | 15
1.5 | Limpeza Mecanizada de terreno com carga e transporte de material DMT 400 a 600m | m² | 15674.56
1.6 | Demolição de Edificações existentes (caixa de água e Casa) e retirada de Entulho | vb | 1
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização de subleito | m² | 7539.05
2.2 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 1802.3
2.3 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia e rejunte com cascalhinho | m² | 7539.05
2.4 | Lastro de concreto simples regularizado para calçada Fck = 30MPa, com juntas madeira a cada 2m- e=5cm | m3 | 78.0803
2.5 | Lastro de concreto simples regularizado para o piso da passagem de pedestre elevada Fck = 30MPa, com juntas siliconadas - inclusive pintura de identificação com tinha acrílica p/ 2 anos emborrachada | m³ | 19.25
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Escavação mecanica em valas material de 1a categoria ate 2 m de profundidade | m³ | 1860
3.2 | Escavação mecanica em valas material de 1a categoria de 2,01 ate 4m de profundidade | m³ | 720
3.3 | Reaterro e compactação de valas com aproveitamento de material escavado - 95% PN | m³ | 2280.6
3.4 | Colchão de areia | m³ | 111
3.5 | Extremidade de lançamento em concreto armado | un | 1
3.6 | Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto de DN - 400 mm | m | 300
3.7 | Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto de DN - 600 mm | m | 320
3.8 | Fornecimento e Assentamento de tubo de concreto de DN - 800 mm | m | 120
3.9 | Poço de visita para rede de águas pluviais em aneis de concreto, diametro 60 cm e 110 cm, profundidade de 2 m, incluindo degraus e tampão de ferro fundido com inscrição "águas pluviais" | un | 10
3.10 | Poço de visita para rede de águas pluviais em aneis de concreto, diametro 60 cm e 110 cm, profundidade de 4 m, incluindo degraus e tampão de ferro fundido com inscrição "águas pluviais" | un | 5
3.11 | Boca de lobo com captação lateral, em alvenaria de tijolo maciço e tampa de concreto | un | 30
4.0 | PINTURA
4.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica 3 demaos emborrachada | m | 1822.5
4.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica 3 demaos emborrachada | m² | 115.5
4.3 | Pintura a cal em meio fio - 3 demaos | m² | 991.265
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO CCJ - SANTA RITA
LOCAL: SANTA RITA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 48872.61 | 0 | 0 | 0 | 48872.61
|  | % |  | 35% | 35% | 30% | 100%
02.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 116694.7775 | 116694.7775 | 100024.095 | 333413.65
|  | % | 30% | 20% | 40% | 10% | 100%
03.00 | DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 58025.1 | 38683.4 | 77366.8 | 19341.7 | 193417
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
04.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 35121.12 | 35121.12
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 106897.71 | 155378.1775 | 194061.5775 | 154486.915 | 610824.38
|  | ACUMULADO | 106897.71 | 262275.8875 | 456337.465 | 610824.38
|  | PERCENTUAL | 17.5% | 42.94% | 74.71% | 100%