## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO A DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: RESID. UNIV.-CAMPUS I-UFPB COM---00440-01-FLA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2026.6
1.1 | Locação da obra | m² | 340.75 | 3.37 | 1148.33
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 340.75 | 1.7 | 579.28
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 10462.45
2.1 | Aterro do caixão c/empréstimo em areia lavada - adensado e vibrado | m³ | 77.52 | 74.58 | 5781.44
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 62.48 | 22.38 | 1398.3
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 49.392 | 20.34 | 1004.63
2.4 | Escavação manual para sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 112 | 20.34 | 2278.08
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 37347.06
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 49.392 | 251.11 | 12402.83
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATA, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 13.088 | 824.74 | 10794.2
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 82.32 | 51.63 | 4250.18
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - (1,5X1,5) m | m2 | 72 | 21.74 | 1565.28
3.5 | Cinta inferior de amarração em concreto armado, Fck = 25Mpa - (0,2 x 0,2)m | m³ | 8.232 | 1012.46 | 8334.57
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 233763.53
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (0,1 x 0,1)m | m³ | 1.35 | 1288.78 | 1739.85
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para MARQUISE, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 0.528 | 1573.89 | 831.01
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 48 | 1788.21 | 85834.08 | 44.85
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30 | 1788.21 | 53646.3 | 26.88
4.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 331.75 | 81.85 | 27153.74
4.6 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento - Inclusive ESCADA | m2 | 663.5 | 97.3 | 64558.55
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 73285.41
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 2028.084 | 28.5 | 57800.39
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 155.644 | 99.49 | 15485.02
6.0 | COBERTA |  |  |  | 9496.71
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 27 | 8.06 | 217.62
6.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:2:8 | m | 23.5 | 10.32 | 242.52
6.3 | Forro de gesso liso | m² | 70.2 | 28.2 | 1979.64
6.4 | Telhamento com telha canal de 1ª | m² | 340.75 | 20.71 | 7056.93
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 102358
7.1 | Emboço 1:2:8 - com Aditivo Bianco | m² | 771 | 13.6 | 10485.6
7.2 | Massa única 1:2:8 - com Aditivo Bianco | m² | 4124.77 | 13.6 | 56096.87
7.3 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 236.4 | 23.18 | 5479.75
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10x10 cm na cor branca - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 534.6 | 56.67 | 30295.78
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 57126.94
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 331.75 | 33.77 | 11203.2
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 33,5x33,5 cm na cor branca - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 143.91 | 56.81 | 8175.53
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 519.59 | 72.65 | 37748.21
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 93761.93
9.1 | Janela de alumínio anodizado branco tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 32.4 | 289.05 | 9365.22
9.2 | Porta de alumínio branco anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura e veneziana com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 117.18 | 482.26 | 56511.23
9.3 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 27 | 361.21 | 9752.67
9.4 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 27 | 395.65 | 10682.55
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 90.99 | 81.88 | 7450.26
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 45272.74
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 27 | 247.36 | 6678.72
10.2 | Canaleta drenante de alvenaria revestida sem tampa e fundo preenchida com brita 25 (0,4 x 0,8)m | m | 24 | 156.98 | 3767.52
10.3 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 27 | 16.14 | 435.78
10.4 | Chuveiro de PVC | un | 27 | 13.92 | 375.84
10.5 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4 | 51.43 | 205.72
10.6 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 27 | 70.38 | 1900.26
10.7 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 27 | 118.36 | 3195.72
10.8 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 27 | 19.41 | 524.07
10.9 | Papeleira de louça | un | 27 | 22.97 | 620.19
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 108 | 124.67 | 13464.36
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 81 | 97.09 | 7864.29
10.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 27 | 12.11 | 326.97
10.13 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 74.69 | 74.69
10.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 27 | 48.84 | 1318.68
10.15 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 27 | 61.12 | 1650.24
10.16 | Saboneteira de Louça | un | 27 | 19.41 | 524.07
10.17 | Torneira para lavatório | un | 27 | 58.46 | 1578.42
10.18 | Tubo sanitário PVC 150mm | m | 40 | 19.18 | 767.2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 30714.5
11.1 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10 | 55.33 | 553.3
11.2 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 219.21 | 438.42
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10 | 40.78 | 407.8
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 123 | 79.61 | 9792.03
11.5 | Luminária de pardede tipo arandela de 100w | un | 4 | 61.65 | 246.6
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 127 | 80.46 | 10218.42
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 66 | 72.28 | 4770.48
11.8 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 27 | 76.63 | 2069.01
11.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3 | 739.48 | 2218.44
12.0 | PINTURA |  |  |  | 67972.41
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 364.8 | 7.44 | 2714.11
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3759.97 | 6.6 | 24815.8
12.3 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 236.4 | 9.72 | 2297.81
12.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 364.8 | 8.97 | 3272.26
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3759.97 | 8.59 | 32298.14
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 238.14 | 10.81 | 2574.29
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1262.14
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 996 | 0.97 | 966.12
13.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 764850.42
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 144734.9506
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 620115.4694
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 996
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 767.9221
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
896400
259117.53
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO A DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: RESID. UNIV.-CAMPUS I-UFPB COM---00440-01-FLA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra | m² | 340.75
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 340.75
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/empréstimo em areia lavada - adensado e vibrado | m³ | 77.52
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 62.48
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 49.392
2.4 | Escavação manual para sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 112
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 49.392
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATA, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 13.088
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 82.32
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - (1,5X1,5) m | m2 | 72
3.5 | Cinta inferior de amarração em concreto armado, Fck = 25Mpa - (0,2 x 0,2)m | m³ | 8.232
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (0,1 x 0,1)m | m³ | 1.35
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para MARQUISE, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 0.528
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 48
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 30
4.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 331.75
4.6 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento - Inclusive ESCADA | m2 | 663.5
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 2028.084
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 155.644
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 27
6.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:2:8 | m | 23.5
6.3 | Forro de gesso liso | m² | 70.2
6.4 | Telhamento com telha canal de 1ª | m² | 340.75
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Emboço 1:2:8 - com Aditivo Bianco | m² | 771
7.2 | Massa única 1:2:8 - com Aditivo Bianco | m² | 4124.77
7.3 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 236.4
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10x10 cm na cor branca - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 534.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 331.75
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 33,5x33,5 cm na cor branca - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 143.91
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 519.59
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de alumínio anodizado branco tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 32.4
9.2 | Porta de alumínio branco anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura e veneziana com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 117.18
9.3 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 27
9.4 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens | un | 27
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 90.99
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 27
10.2 | Canaleta drenante de alvenaria revestida sem tampa e fundo preenchida com brita 25 (0,4 x 0,8)m | m | 24
10.3 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 27
10.4 | Chuveiro de PVC | un | 27
10.5 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 4
10.6 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 27
10.7 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 27
10.8 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 27
10.9 | Papeleira de louça | un | 27
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 108
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 81
10.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 27
10.13 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1
10.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 27
10.15 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 27
10.16 | Saboneteira de Louça | un | 27
10.17 | Torneira para lavatório | un | 27
10.18 | Tubo sanitário PVC 150mm | m | 40
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10
11.2 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 123
11.5 | Luminária de pardede tipo arandela de 100w | un | 4
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 127
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 66
11.8 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 27
11.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 364.8
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3759.97
12.3 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 236.4
12.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 364.8
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3759.97
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 238.14
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 996
13.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$) | 0
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO A DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: RESID. UNIV.-CAMPUS I-UFPB COM---00440-01-FLA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2026.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.6
|  | % | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 7323.715 | 3138.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10462.45
|  | % | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 11204.118 | 26142.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37347.06
|  | % |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 70129.059 | 70129.059 | 70129.059 | 23376.353 | 0 | 233763.53
|  | % |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 21985.623 | 21985.623 | 29314.164 | 0 | 73285.41
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7597.368 | 1899.342 | 0 | 9496.71
|  | % |  |  | 10% | 50% | 40% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10235.8 | 51179 | 40943.2 | 0 | 102358
|  | % |  |  | 20% |  | 40% | 40% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11425.388 | 0 | 22850.776 | 22850.776 | 57126.94
|  | % |  |  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 18752.386 | 56257.158 | 18752.386 | 93761.93
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27163.644 | 18109.096 | 45272.74
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18428.7 | 12285.8 | 30714.5
|  | % |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27188.964 | 40783.446 | 67972.41
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.14 | 1262.14
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 20554.433 | 99410.736 | 113775.87 | 169643.436 | 247422.301 | 114043.644 | 764850.42
|  | ACUMULADO | 20554.433 | 119965.169 | 233741.039 | 403384.475 | 650806.776 | 764850.42
|  | PERCENTUAL | 2.687% | 15.68% | 30.56% | 52.74% | 85.09% | 100%