## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA:REFORMA DA GUARITA DA GARAGEM
LOCAL: CAMPUS I CÓD: ADM---00509-01-EMI
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 986.24
1.1 | Locação da obra | m² | 22.09 | 3.37 | 74.44
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.3 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 33 | 18.57 | 612.81
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1030.77
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 24 | 32.01 | 768.24
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 41.7 | 2.29 | 95.49
2.3 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 15.75 | 1.91 | 30.08
2.4 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 3.8 | 5.35 | 20.33
2.5 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 0.59 | 152.87 | 90.19
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 1.8 | 6.16 | 11.09
2.7 | Retirada de Forra | un | 1 | 6.11 | 6.11
2.8 | Retirada de luminária | un | 2 | 4.62 | 9.24
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 992.69
3.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m² | 4 | 11.53 | 46.12
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 6.23 | 74.58 | 464.63
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 7.03 | 22.38 | 157.33
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 5.92 | 20.34 | 120.41
3.5 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 9.41 | 21.7 | 204.2
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 4127.11
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5.92 | 251.11 | 1486.57
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.11 | 824.74 | 915.46
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 8.88 | 51.63 | 458.47
4.4 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.18 | 1073.4 | 1266.61
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 5626.39
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.02 | 1288.78 | 25.78
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.13 | 1788.21 | 2020.68
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.8 | 1788.21 | 1430.57
5.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 22.09 | 97.3 | 2149.36
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3564.94
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 62.16 | 28.5 | 1771.56
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 37.3 | 5.51 | 205.52
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 15.96 | 99.49 | 1587.86
7.0 | COBERTA |  |  |  | 1044.25
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 14.1 | 8.06 | 113.65
7.4 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 4.7 | 65.79 | 309.21
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 22.09 | 28.13 | 621.39
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 3342.94
8.1 | Capiaço | m | 11.24 | 20.04 | 225.25
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 22.09 | 8.94 | 197.48
8.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 124.32 | 6.63 | 824.24
8.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10.08 | 13.6 | 137.09
8.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 114.24 | 13.6 | 1553.66
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 10.08 | 40.2 | 405.22
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1032.11
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 11.09 | 33.77 | 374.51
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 11.09 | 40.2 | 445.82
9.3 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 11.09 | 11.86 | 131.53
9.41 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 12.05 | 6.66 | 80.25
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4246.64
10.1 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 1 | 85.64 | 85.64
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 1 | 165.87 | 165.87
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.64 | 280.08 | 739.41
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 1.26 | 482.26 | 607.65
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 486.42 | 486.42
10.6 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 11 | 160.9 | 1769.9
10.7 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2.64 | 148.39 | 391.75
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1077.55
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 247.36 | 247.36
11.2 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 70.38 | 70.38
11.3 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 1 | 118.36 | 118.36
11.4 | Papeleira de louça | un | 1 | 22.97 | 22.97
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 2 | 124.67 | 249.34
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 97.09 | 291.27
11.7 | Saboneteira de Louça | un | 1 | 19.41 | 19.41
11.8 | Torneira para lavatório | un | 1 | 58.46 | 58.46
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 2288.47
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 35 | 31.31 | 1095.85
12.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 5 | 79.61 | 398.05
12.2 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 5 | 80.46 | 402.3
12.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 3 | 70.11 | 210.33
12.4 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1 | 181.94 | 181.94
13.0 | PINTURA |  |  |  | 946.25
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 11.24 | 7.44 | 83.63
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 14.07 | 3.84 | 54.03
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 22.09 | 8.25 | 182.24
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 11 | 18.3 | 201.3
13.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 11.24 | 8.97 | 100.82
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 36.16 | 8.59 | 310.61
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 1.26 | 10.81 | 13.62
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2060.82
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 22.09 | 43.71 | 965.55
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 22.09 | 0.97 | 21.43
14.3 | Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m² | 6.46 | 141.59 | 914.67
14.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.65 | 244.87 | 159.17
| T O T A L |  |  | (R$) | 32367.17
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 6124.9371
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 26242.2329
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 40.12
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 806.759
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA:REFORMA DA GUARITA DA GARAGEM
LOCAL: CAMPUS I CÓD: ADM---00509-01-EMI
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra | m² | 22.09
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.3 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 33
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 24
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 41.7
2.3 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 15.75
2.4 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 3.8
2.5 | Demolição Manual de Concreto Armado | m3 | 0.59
2.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 1.8
2.7 | Retirada de Forra | un | 1
2.8 | Retirada de luminária | un | 2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 40 a 60 kg | m² | 4
3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 6.23
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 7.03
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 5.92
3.5 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 9.41
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5.92
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.11
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 8.88
4.4 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.18
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.02
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.13
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.8
5.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 22.09
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 62.16
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 37.3
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 15.96
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 14.1
7.4 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 4.7
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 22.09
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Capiaço | m | 11.24
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 22.09
8.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 124.32
8.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10.08
8.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 114.24
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 10.08
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 11.09
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 11.09
9.3 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 11.09
9.41 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 12.05
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 1
10.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 1
10.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.64
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 1.26
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
10.6 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 11
10.7 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2.64
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
11.2 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
11.3 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 1
11.4 | Papeleira de louça | un | 1
11.5 | Ponto esgoto com rede | un | 2
11.6 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
11.7 | Saboneteira de Louça | un | 1
11.8 | Torneira para lavatório | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 35
12.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 5
12.2 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 5
12.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 3
12.4 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 11.24
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 14.07
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 22.09
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 11
13.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 11.24
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 36.16
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 1.26
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 22.09
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 22.09
14.3 | Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m² | 6.46
14.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.65
| T O T A L |  |  | (R$) | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA:REFORMA DA GUARITA DA GARAGEM
LOCAL: CAMPUS I CÓD: ADM---00509-01-EMI
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 986.24 | 0 | 0 | 986.24
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1030.77 | 0 | 0 | 1030.77
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 992.69 | 0 | 0 | 992.69
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4127.11 | 0 | 0 | 4127.11
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2813.195 | 2813.195 | 5626.39
|  | % |  | 70% | 30% | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2495.458 | 1069.482 | 3564.94
|  | % |  |  | 100% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1044.25 | 1044.25
|  | % |  |  | 100% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3342.94 | 3342.94
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 516.055 | 516.055 | 1032.11
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4246.64 | 4246.64
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 538.775 | 538.775 | 1077.55
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1144.235 | 1144.235 | 2288.47
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 946.25 | 946.25
|  | % |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2060.82 | 2060.82
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 7136.81 | 7507.718 | 17722.642 | 32367.17
|  | ACUMULADO | 7136.81 | 14644.528 | 32367.17
|  | PERCENTUAL | 22.05% | 45.25% | 100%