## Por lote
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PU
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO - DM
ANEXO VI - PLANILHA COM RELAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE CONSUMO PARA OS CAMPI DA UFPB
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
| Lote 01 - Ferragens e acessórios para rede de distribuição |  |  |  | 88699.5
1 | Alça preformada para cabo de aço 3/8". | un | 100 | 13.39 | 1339
2 | Alça preformada para cabo 2CA/CAA. | un | 100 | 4.2 | 420
3 | Alça preformada para cabo multiplex de 50mm². | un | 100 | 7.89 | 789
4 | Armação Vertical com haste e contra-pino em chapa de ferro galvanizado 3/16" com 1 estribo e 1 isolador. | un | 100 | 19.21 | 1921
5 | Armação Vertical com haste e contra-pino em chapa de ferro galvanizado 3/16" com 2 estribos e 2 isoladores. | un | 100 | 28.56 | 2856
6 | Arruela quadrada de 38mm galvanizada a fogo para furo M18. | un | 1000 | 0.39 | 390
7 | Braço suporte tipo "C" galvanizado a fogo para linha de 13.8KV. | un | 100 | 117.35 | 11735
8 | Braço suporte tipo "L" galvanizado a fogo para linha de 13.8 KV. | un | 100 | 85.02 | 8502
9 | Base de relé fotoelétrico com 03 contatos tipo fêmea para encaixe de relé fotoelétrico, com fiação rabicho, própria para instalação ao tempo, contatos internos estanhados, material da base em polipropileno, resistente à raios UV, suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com capacidade minima de 10A em 220V. | un | 600 | 5.7 | 3420
10 | Bucha de alumínio de 1" para eletroduto. | un | 30 | 0.67 | 20.1
11 | Bucha de alumínio de 3" para eletroduto. | un | 30 | 4.15 | 124.5
12 | Bucha de alumínio de 4" para eletroduto. | un | 30 | 5.83 | 174.9
13 | Cabo de aço, bitola 3/8”, tipo EHS, formação 7 fios de aço Diâmetro 3,05mm, diâmetro total 9,5mm, peso unitário 406Kg/Km, carga de ruptura 6986Kgf. Este cabo de aço é utilizado em redes de distribuição compacta de 15 KV. | m | 1000 | 14.29 | 14290
14 | Espaçador losangular para aplicação em rede compacta 15kV, completo com os 4 anéis de amarração de silicone. | un | 500 | 31.68 | 15840
15 | Estribo para suporte L para aplicação em rede compacta 15kV. | un | 50 | 5.36 | 268
16 | Fecho inox para fita em aço inoxidável de 3"/4. | un | 200 | 0.71 | 142
17 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 5 | 48.94 | 244.7
18 | Gancho suspensão com olhal para rede aérea de 15 KV. | un | 30 | 7.04 | 211.2
19 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15kV. | un | 200 | 20.05 | 4010
20 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 95mm² - classe de tensão 15kV. | un | 200 | 20.05 | 4010
21 | Manilha sapatilha galvanizada a fogo utilizada em rede aérea de 15 KV. | un | 200 | 12.4 | 2480
22 | Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2", cabeça sextavada, com 01 arruela de pressão e uma porca. | un | 300 | 1.67 | 501
23 | Parafuso em aço inox 12,5 x 100 mm com porca e arruela de pressão. | un | 500 | 5.66 | 2830
24 | Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 5/16"x70mm, com porca e arruela de pressão. | un | 300 | 0.41 | 123
25 | Parafuso rosca fina sextavado galvanizado c/porca e arruela 1 1/2" x 1/2". | un | 500 | 3.3 | 1650
26 | Parafuso francês M16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada. Completo com porca quadrada galvanizada. | un | 150 | 3.34 | 501
27 | Parafuso máquina rosca total galvanizado a fogo de M16x350mm. Completo com porca galvanizada a fogo. | un | 150 | 5.87 | 880.5
28 | Parafuso máquina galvanizado a fogo M16 X 400mm, rosca dupla, completo com 4 porcas quadrada. | un | 150 | 7.8 | 1170
29 | Porca olhal galvanizada a fogo para parafuso de diâmetro nominal de 16mm. | un | 100 | 5.81 | 581
30 | Porca quadrada galvanizada a fogo para parafuso de diâmetro nominal de 16mm. | un | 300 | 1.04 | 312
31 | Cantoneira de abas retas em aço galvanizado a quente - tensão 15/35 kv | un | 100 | 39.97 | 3997
32 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit pesado parede 2,25mm - 4" nbr 13057 | m | 60 | 38.51 | 2310.6
33 | Luva de ferro galvanizado eletrolítico para eletroduto de 4”. | un | 10 | 13.89 | 138.9
34 | Curva 90º ferro galvanizado eletrolitico 4" p/ eletroduto. | un | 10 | 51.71 | 517.1
| Lote 02 - Quadros, caixas e acessórios |  |  |  | 16455.2
35 | Caixa de inspeção de haste de aterramento com tampa 30x30x30 cm. | un | 100 | 9.68 | 968
36 | Caixa de medição CM 7, em chapa de aço segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | un | 40 | 130 | 5200
37 | Caixa de medição CM 9, em chapa de aço segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | un | 10 | 620 | 6200
38 | Caixa de medição monofásica em policarbonato, segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | un | 30 | 70.24 | 2107.2
39 | Caixa de medição trifásica em policarbonato, padrão energisa segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | un | 30 | 66 | 1980
| Lote 03 - Caixas de passagens e acessórios |  |  |  | 35843
40 | Caixa de passagem para embutir em parede, tamanho 4x2”, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor preta ou amarela. Dimensões aproximadas 70x108x47mm (CxLxP).Deve atender a NBR IEC 60670. | un | 500 | 1.39 | 695
41 | Caixa de passagem para embutir em parede, tamanho 4x4”, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor preta ou amarela.Deve atender a NBR IEC 60670. | un | 200 | 2.21 | 442
42 | Caixa de passagem tipo sobrepor, tamanho 4x2”, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor branca ou bege. Dimensões aproximadas 70x108x47mm (CxLxP). Deve atender a NBR IEC 60670. | un | 2000 | 3.95 | 7900
43 | Caixa de passagem tipo sobrepor, tamanho 4x4”, sistema X, com tampa, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor branca ou bege. Deve atender a NBR IEC 60670. | un | 300 | 6.46 | 1938
44 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais interruptor simples de uma seção, 10A/250V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas. Dimensões aproximadas 75x75x31mm (CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | un | 200 | 9.6 | 1920
45 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais interruptor de duas seções, 10A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas. Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | un | 200 | 13 | 2600
46 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais tomada universal 2P+T, 10A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas.Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | un | 500 | 5.48 | 2740
47 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais tomada universal 2P+T, 20A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas. Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | un | 100 | 5.73 | 573
48 | Conjunto Arstop para ar condicionado, tipo sobrepor, completo, com disjuntor tipo DIN de 20 A e tomada de 20 A. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | un | 200 | 42.05 | 8410
49 | Conjunto Arstop para ar condicionado, tipo sobrepor, completo, com disjuntor tipo DIN de 25 A e tomada de 20 A. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | un | 200 | 40.17 | 8034
50 | Tampa cega em PVC para caixa de passagem 4 x 2". | un | 300 | 1.5 | 450
51 | Tampa cega para caixa de derivação de eletroduto de 3/4" (condulete), fabricadas em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, com acabamento em pintura epóxi. | un | 100 | 1.41 | 141
| Lote 04 - Canaletas, eletrodutos e acessórios |  |  |  | 92126.5
52 | Canaleta para instalações elétricas aparentes (sistema X), largura 20mm, altura 10mm, comprimento 2,20m, com divisória central e tampa, cor bege ou creme. Fabricada em termoplástico flexível, não quebradiço e auto-extinguível. | un | 2000 | 3.48 | 6960
53 | Canaleta para instalações elétricas aparentes (sistema X), largura 30mm, altura 30mm, comprimento 2,20m, com divisória central e tampa, cor bege ou creme. Fabricada em termoplástico flexível, não quebradiço e auto-extinguível. | un | 500 | 12.43 | 6215
54 | Canaleta para instalações elétricas aparentes, com recorte aberto ou recorte fechado (ventilada), largura 50mm, altura 20mm, comprimento 2,00m, com tampa, cor bege ou creme. Fabricada em termoplástico rígido, PVC, não quebradiço e auto-extinguível. | un | 200 | 19.9 | 3980
55 | Canaleta para instalações elétricas aparentes, com recorte aberto ou recorte fechado (ventilada), largura 80mm, altura 50mm, comprimento 2,00m, com tampa, cor bege ou creme. Fabricada em termoplástico rígido, PVC, não quebradiço e auto-extinguível. | un | 100 | 28.8 | 2880
56 | Conduíte corrugado em PVC 16mm, não propagante de chamas. Deve atender as normas NBR 15465 e IEC 614-1/94 | m | 500 | 1.04 | 520
57 | Conduíte corrugado em PVC 20mm, não propagante de chamas. Deve atender as normas NBR 15465 e IEC 614-1/95 | m | 500 | 1.33 | 665
58 | Conduíte corrugado em PVC de 25mm, não propagante de chamas. Deve atender as normas NBR 15465 e IEC 614-1/94 | m | 500 | 1.75 | 875
59 | Conduíte corrugado em PVC de 32mm, não propagante de chamas. Deve atender as normas NBR 15465 e IEC 614-1/95 | m | 500 | 2.59 | 1295
60 | Caixa de derivação (condulete) tipo "X" em liga de alumínio para eletroduto de 3/4", sem rosca e com tampa de posto vertical para tomada elétrica 2P + T, novo padrão brasileiro. Incluso as tampas de PVC das saídas do condulete. | un | 1000 | 6.69 | 6690
61 | Caixa de derivação (condulete) tipo "X" em liga de alumínio para eletroduto de 3/4", sem rosca e com tampa de posto vertical para interruptor simples de uma seção 10A. Incluso as tampas de PVC das saídas do condulete. | un | 300 | 6.69 | 2007
62 | Caixa de derivação (condulete) tipo "X" em liga de alumínio para eletroduto de 3/4", sem rosca e com tampa cega. Incluso as tampas de PVC das saídas do condulete. | un | 300 | 6.69 | 2007
63 | Caixa de derivação (condulete) tipo "X" em liga de alumínio para eletroduto de 1", sem rosca e com tampa de posto vertical para tomada elétrica 2P + T, novo padrão brasileiro. Incluso as tampas de PVC das saídas do condulete. | un | 200 | 7.81 | 1562
64 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 20mm (1/2"), com bolsa em uma das extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 300 | 1.05 | 315
65 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 25mm (3/4"), com bolsa em uma das extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 1000 | 1.51 | 1510
66 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 32mm (1"), com bolsa em uma das extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 2.85 | 285
67 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 60mm (2"), com bolsa em uma das extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 50 | 6.63 | 331.5
68 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 20mm (1/2"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 1.22 | 122
69 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 25mm (3/4"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 1.85 | 185
70 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 32mm (1"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 2.85 | 285
71 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 60mm (2"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 50 | 6.63 | 331.5
72 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 85mm (3"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 50 | 18.97 | 948.5
73 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 100mm (4"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | un | 50 | 36.2 | 1810
74 | Eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 20mm (1/2"). Barra com 3 metros de comprimento. Com bolsa em uma das extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 3.42 | 342
75 | Eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 25mm (3/4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com bolsa em uma das extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 2000 | 4.8 | 9600
76 | Eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 32mm (1"). Barra com 3 metros de comprimento. Com bolsa em uma das extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 6.99 | 699
77 | Eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 60mm (2"). Barra com 3 metros de comprimento. Com bolsa em uma das extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 11.31 | 1131
78 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 20mm (1/2"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 200 | 4.5 | 900
79 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 25mm (3/4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 800 | 6.54 | 5232
80 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 32mm (1"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 9.9 | 990
81 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 60mm (2"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 23.61 | 2361
82 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 85mm (3"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 59.73 | 5973
83 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 100mm (4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | un | 100 | 90.96 | 9096
84 | Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve, diâmetro nominal de 3/4", com uma luva em barras de três metros e protetor de rosca. | un | 300 | 15.93 | 4779
85 | Luva de ferro galvanizado para eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve, diâmetro nominal de 3/4". | un | 300 | 0.56 | 168
86 | Luva PVC para eletroduto rígido de 1/2", certificada pelo INMETRO. | un | 200 | 0.71 | 142
87 | Luva PVC para eletroduto rígido de 3/4", certificada pelo INMETRO. | un | 1000 | 1.07 | 1070
88 | Luva PVC para eletroduto rígido de 1", certificada pelo INMETRO. | un | 100 | 1.35 | 135
89 | Luva PVC para eletroduto rígido de 2", certificada pelo INMETRO. | un | 100 | 4.6 | 460
90 | Luva PVC para eletroduto rígido de 3", certificada pelo INMETRO. | un | 100 | 15.26 | 1526
91 | Luva PVC para eletroduto rígido de 4", certificada pelo INMETRO. | un | 100 | 29.63 | 2963
92 | Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4". | un | 2000 | 1.18 | 2360
93 | Conector reto de alumínio para eletroduto de 1". | un | 200 | 2.1 | 420
| Lote 05 - Conectores, Terminais e acessórios |  |  |  | 15181.4
94 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm², conforme NBR 5370 - 11788. | un | 200 | 5.6 | 1120
95 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 95 mm², conforme NBR 5370 - 11788. | un | 200 | 5.6 | 1120
96 | Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 25 - 150 mm² e Secudário de 25 - 150 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020. | un | 500 | 4.45 | 2225
97 | Conector GTDU duplo reforçado para haste de terra 5/8". | un | 200 | 13.98 | 2796
98 | Conector à pressão (tipo Split Bolt), parafuso fendido, simples/simples, para dois (2) cabos em cobre de 50,0 mm². | un | 500 | 4.71 | 2355
99 | Terminal emenda tipo luva à compressão, com duas compressões, para cabo de cobre de 35,0 mm². | un | 100 | 1.02 | 102
100 | Terminal emenda tipo luva à compressão, com duas compressões, para cabo de cobre de 50,0 mm². | un | 100 | 1.78 | 178
101 | Terminal emenda tipo luva à compressão, com duas compressões, para cabo de cobre de 95,0 mm². | un | 100 | 2.73 | 273
102 | Terminal emenda tipo luva à compressão, com duas compressões, para cabo de cobre de 240,0 mm². | un | 50 | 13.9 | 695
103 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 6,0 mm². | un | 100 | 0.51 | 51
104 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 10,0 mm². | un | 100 | 0.55 | 55
105 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 16,0 mm². | un | 200 | 0.65 | 130
106 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 25,0 mm². | un | 200 | 0.91 | 182
107 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 35,0 mm². | un | 200 | 1.02 | 204
108 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 50,0 mm². | un | 200 | 1.78 | 356
109 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 70,0 mm². | un | 200 | 2.21 | 442
110 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 95,0 mm². | un | 100 | 2.73 | 273
111 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 120,0 mm². | un | 60 | 3.84 | 230.4
112 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 150,0 mm². | un | 60 | 7 | 420
113 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 240,0 mm². | un | 60 | 13.9 | 834
114 | Terminal a compressão em alumínio com 02 furos, 03 compressões, para cabo de alumínio de 50mm2, para redes de distribuição de energia elétrica. | un | 200 | 2.85 | 570
115 | Terminal a compressão em alumínio com 02 furos, 03 compressões, para cabo de alumínio de 95mm2, para redes de distribuição de energia elétrica. | un | 200 | 2.85 | 570
| Lote 06 - Chaves e acessórios para rede de distribuição (15kV) |  |  |  | 13518.2
116 | Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124. | un | 50 | 117.31 | 5865.5
117 | Chave seccionadora monopolar tipo faca, abertura sem carga, para uso ao tempo, com instalação em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou substações, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 400 A, conforme a NBRIEC 62271-102 ou IEC 60265-1. | un | 30 | 255.09 | 7652.7
| Lote 07 - Interruptores, tomadas e acessórios |  |  |  | 56035
118 | Fita isolante de PVC antichama, para uso em baixa tensão até 750V, rolo de 19mm (larg.) x 20m (compr.), espessura 0,18mm ou superior, cor preta, classe de temperatura 80ºC ou superior, com impressão no dorso, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR-5037. | un | 1000 | 5 | 5000
119 | Fita isolante de autofusão 19mmx10m, conforme NBR 5037. | m | 500 | 0.68 | 340
120 | Interruptor simples de uma seção, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho cinza. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 300 | 5.27 | 1581
121 | Interruptor simples de duas seções, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm². Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 300 | 8.09 | 2427
122 | Interruptor simples de três seções, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho cinza. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 300 | 11.15 | 3345
123 | Interruptor simples de uma seção com espelho mais tomada 2P + T, 10A/250V , para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho branco. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 300 | 6.64 | 1992
124 | Interruptor de duas seções com espelho mais tomada 2P + T, 10A/250V , para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho branco. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 300 | 10.64 | 3192
125 | Plugue fêmea desmontável, 2 P + T, saída reta, tensão 250V, corrente 15A, com prensacabos por parafusos para cabos com diâmetro externo de até 13mm ou três cabos de 2,5mm². Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 100 | 1.9 | 190
126 | Plugue 2P + T, com pinos maciços cilíndricos diâmetro 4mm, no padrão brasileiro, tensão 250V, corrente 10A, com prensa cabos por parafusos para cabos com diâmetro externo de até 13mm. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 100 | 1.9 | 190
127 | Tomada universal (com espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 10A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 2000 | 5.85 | 11700
128 | Tomada universal (com espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 20A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 1000 | 10.25 | 10250
129 | Tomada universal (com espelho) dupla, novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 10A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 800 | 7.71 | 6168
130 | Tomada universal (sem espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, 10A/250VCA, vertical, para montagem em condulet de 3/4", terminais para cabo de até 2,5mm². Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 1500 | 4.2 | 6300
131 | Tomada universal (sem espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, 20A/250VCA, vertical, para montagem em condulet de 3/4", terminais para cabo de até 4,0mm². Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | un | 500 | 6.72 | 3360
| Lote 08 - Luminárias e acessórios |  |  |  | 37977.5
132 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para uma lâmpada fluorescente de 20 W. (Não inclui reator e lâmpada) | un | 400 | 9.2 | 3680
133 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para uma lâmpada fluorescente de 40 W. (Não inclui reator e lâmpada) | un | 800 | 13.14 | 10512
134 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para duas lâmpadas fluorescente de 20 W. (Não inclui reator e lâmpada) | un | 400 | 8.62 | 3448
135 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para duas lâmpadas fluorescente de 40 W. (Não inclui reator e lâmpada) | un | 1000 | 16.76 | 16760
136 | Refletor tipo projetor fechado para lâmpada descarga de alta pressão de até 400 W, laterais em chapa de aço galvanizado ou aço pintado em epóxi, corpo refletor em chapa de alumínio com alto índice de reflexão, suporte de fixação em aço galvanizado, dispositivo de acesso lateral com junta de vedação em borracha, lente plana em cristal temperado com vedação em silicone e soquete E-40 fixados a tampa lateral. | un | 50 | 71.55 | 3577.5
| Lote 09 - Iluminação Pública e acessórios |  |  |  | 276955
137 | Haste para aterramento com diâmetro 5/8” (14,30mm) e comprimento de 2.400mm, sem rosca. Fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico com alta camada de 254 microns, no mínimo. Material em conformidade com a norma NBR-13571/96. | un | 200 | 21.06 | 4212
138 | Lâmpada vapor de sódio,de alta pressão, formato ovóide 70W / 220 v E-27, Fluxo luminoso mínimo 5600, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | un | 200 | 20.5 | 4100
139 | Lâmpada vapor de sódio,de alta pressão, formato tubular ou ovóide 150W / 220 v E-40, Fluxo luminoso mínimo 15000 lm, Vida útil / horas mínima 32.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | un | 200 | 28.56 | 5712
140 | Lâmpada vapor de sódio, tubular ou ovóide, de alta pressão de 250 W / 220 v, para suporte E-40, Fluxo luminoso mínimo 25000, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | un | 600 | 33.02 | 19812
141 | Lâmpada vapor de sódio, tubular ou ovóide, de alta pressão de 400 W / 220 v, para suporte E-40, Fluxo luminoso mínimo 47000, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | un | 200 | 38.5 | 7700
142 | Lâmpada vapor metálico de alta pressão de 250 W / 220 V, vida útil / horas mínima 24.000h., para suporte E-40. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | un | 200 | 36 | 7200
143 | Lâmpada vapor metálico de alta pressão de 400 W / 220 V, vida útil / horas mínima 24.000h., para suporte E-40. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | un | 100 | 52.9 | 5290
144 | Luminária fechada para iluminação pública, com bulbo de vidro, suporte tipo E 40, alojamento para reator com ignitor até 400 W, com encaixe para tubos com diâmetro de 48 a 60,3mm presos por parafusos. | un | 300 | 186.96 | 56088
145 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 70 W / 220 v, alto fator de potência. (Para uso externo). | un | 200 | 44.8 | 8960
146 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 150 W / 220 v, alto fator de potência. (Para uso externo). | un | 200 | 54.7 | 10940
147 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 250 W / 220 v, alto fator de potência, conforme NBR 13593. (Para uso externo). | un | 600 | 117.35 | 70410
148 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 400 W / 220 v, alto fator de potência, conforme NBR 13593. (Para uso externo). | un | 200 | 90.2 | 18040
149 | Reator para lâmpada vapor metálico completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 250 W / 220 v , alto fator de potência, conforme NBR 14305. (Para uso externo). | un | 200 | 68.9 | 13780
150 | Reator para lâmpada vapor metálico completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 400 W / 220 v , alto fator de potência, conforme NBR 14305. (Para uso externo). | un | 100 | 77.15 | 7715
151 | Relé foto-elétrico tipo NF, 220 v /1000 W/ 1800 VA, com grau de proteção mínimo IP-65 e demais características devem atender a norma NBR 5123. | un | 600 | 30.83 | 18498
152 | Relé foto-elétrico tipo NA, 220 v/ 1000 W/ 1800 VA, com grau de proteção mínimo IP-65 e demais características devem atender a norma NBR 5123. | un | 600 | 30.83 | 18498
|  | Total (R$) |  |  | 632791.3