PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/CPL-PU Nº 008/2016

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de material elétrico e eletrônico para atender às necessidades da UFPB em todos os seus campi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e todos os seus anexos.

2 – JUSTIFICATIVA

O referido processo de aquisição se justifica pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais elétricos tendo em vista que tais materiais são essenciais à continuidade e manutenção dos serviços realizados pelo corpo técnico de manutenção da Prefeitura Universitária e para atendimento das demandas constantes advindas dos Centros de Ensino dos cinco campi da Universidade Federal da Paraíba - UFPB.  Com efeito, a falta destes materiais impossibilita as manutenções preventivas e corretivas das instalações elétricas nos referidos Centros e prejudica as adequações solicitadas pela comunidade universitária. Visa também atender as demandas de manutenção dos novos centros da UFPB, sendo este o CCJ Santa Rita e o CTDR em João Pessoa. Ademais, tal aquisição se faz necessária para dar cumprimento à normatização vigente quanto à execução de serviços elétricos.

3 – DIRETRIZES BÁSICAS

3.1. Efetuou-se o agrupamentos dos itens que possuem características semelhantes em 09 (nove) grupos, visando a dar maior celeridade e eficiência para as várias etapas relativas à licitação, formalização e gerenciamento das atas de registro de preços, se for o caso, aquisição e recebimento dos materiais e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.

3.2. Os materiais deverão obedecer, rigorosamente, às prescrições e exigências contidas neste Termo de Referência e no edital do certame em epígrafe.

3.3. Os matérias ofertados nas propostas de licitação e aqueles entregues deverão estar em total conformidade com a legislação geral NBR 5410 em suas recomendações para quando for o caso de uso dos componentes citados no Anexo I, com todas as normas descritas no escopo de cada uma das especificações citadas neste Termo de Referência bem como com toda e qualquer norma ou legislação aquelas correlacionadas ou que se sobreponha às mesmas, inclusive no que se refere aos prazos de fabricação dos referidos materiais. Ademais, qualquer atributo que, mesmo não citado na especificação, seja compulsório por norma ou legislação específica, deverá compor o objeto entregue à Administração.

3.4. Não serão aceitos, sob as sanções previstas na legislação, materiais com prazos de validade vencidos.

3.5. Os materiais entregues terão garantia mínima de 01 (um) ano. Entenda-se por garantia o período a contar da data da aceitação plena do material, ou seja, quando este for plenamente aceito depois da vistoria técnica (recebimento definitivo), data que poderá ser posterior ao recebimento no almoxarifado (recebimento provisório).

3.6. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto contidas no sistema de compras cadastrado para consulta (COMPRASNET, sítio eletrônico ou similar) e as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as constantes do Termo de Referência, em qualquer etapa do processo de aquisição, inclusive para efeito de recebimento e recebimento técnico / vistoria técnica.

3.7. Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar computadas todas as despesas, como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza, necessárias ao fornecimento dos materiais ou à prestação dos serviços relativos à entrega do objeto adquirido.

3.8. Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, em acordo à praxe do fabricante, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

3.9. O material deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Universitária, situada no campus I da Cidade Universitária, Bairro Castelo Branco, João Pessoa/PB. Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93, o objeto será recebido: -provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a instalação, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações. - Definitivamente, em até 8 (oito) dias úteis, após a verificação do material.

3.10. Mesmo considerando o disposto no item 3.8, para os casos em que ocorrerem defeitos nos materiais, cuja ciência só possa se dar quando de seu uso continuado (que não durante a vistoria técnica/recebimento técnico dos materiais), mesmo tendo-se ultrapassado os prazos previstos no item 3.8, a empresa fornecedora poderá ser acionada para que sejam sanadas as não conformidades detectadas. Neste caso, a empresa terá o prazo máximo de trinta dias corridos para a sua reparação.

4 – QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEREM ATENDIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA

A empresa deverá estar em dia com toda e qualquer certidão, alvará ou documentos similares, dentro do que determina a legislação pertinente para comercialização do objeto aqui citado.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo;

7.2. Notificar expressamente a CONTRATADA, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, tendo esta prazo de 03 (três) dias úteis para saná-las em totalidade;

6 – PRAZO DE ENTREGA

As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da emissão da Nota de Empenho ou documento equivalente.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência, edital e seus Anexos.

7.2. Entregar o material objeto deste Termo de Referência no almoxarifado da Prefeitura Universitária da UFPB nos mesmos prazos e preços estipulados.

7.3. Substituir ou recuperar o bem que, após a entrega e vistoria técnica, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a sua efetiva comunicação.

7.4 Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, se for o caso desta modalidade, total compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de especificação exigidas neste Termo de Referência.

8 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fiscalização é exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

9 – PENALIDADES

O descumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência sujeitará a empresa CONTRATADA às penalidades na legislação vigente, observando-se os termos contratuais e editalícios.

João Pessoa – PB, 10 de maio de 2016.

_____________________________________

CLIVALDO SILVA DE ARAÚJO

Diretor da Divisão de Manutenção

Matrícula SIAPE nº 0335861

De acordo.

Declaro aprovado o presente TERMO DE REFERÊNCIA e todos os seus anexos, conforme a legislação em vigor. Retorne-se ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para que seja dado devido prosseguimento do feito.

_____________________________________

JANDIR DE SANTANA

Prefeito Universitário – UFPB