|  |  |  |  | Carimbo: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |
| Manutenção preventiva e corretiva na rede de alta tensão (13,8 kV) e rede multiplex do sistema de distribuição de energia elétrica em todas as instalações do Campus I da UFPB. |  |  |  |  |  |
| Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 1.0 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva na Rede primária e secundária de distribuição |  |  |  | 238.474,10 |
| 1.1 | Munk com ferramental completo para trabalhos em rede elétrica desenergizada de 13,8KV em serviços do tipo: troca e implantação de postes, reparos em rede de 13,8KV tipo compacta e aberta, instalação e troca de transformadores de distribuição, rede multiplex e serviços inerentes. | Horas | 960,00 | 151,45 | 145.392,50 |
| 1.2 | Motorista / Operador de Munk | Horas | 960,00 | 11,96 | 11.481,60 |
| 1.3 | Encarregado | Horas | 960,00 | 18,79 | 18.038,40 |
| 1.4 | Eletricista | Horas | 2.880,00 | 13,32 | 38.361,60 |
| 1.5 | Ajudante de Eletricista | Horas | 2.880,00 | 8,75 | 25.200,00 |
|  |  |  |  |  | - |
| 2.0 | Material para realização de serviços na rede primária e secundária de distribuição. |  |  |  | 460.525,90 |
| 2.1 | Alça preformada para cabo de aço 3/8". | un | 150,00 | 13,00 | 1.950,00 |
| 2.2 | Alça pre-formada de serviço para cabo de 50mm2. | un | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 2.3 | Alça preformada para cabo de alumínio protegido de 50mm. | un | 120,00 | 12,00 | 1.440,00 |
| 2.4 | Alça preformada para cabo de alumínio protegido de 95mm. | un | 80,00 | 2,90 | 232,00 |
| 2.5 | Anel de amarração para isolador pino polimérico de 15 KV. | un | 1.200,00 | 3,20 | 3.840,00 |
| 2.6 | Armação secundária 1 estribo - zincada | un | 90,00 | 8,00 | 720,00 |
| 2.7 | Armação secundária 2 estribos - zincada | un | 80,00 | 12,00 | 960,00 |
| 2.8 | Arruela quadrada de 57mm galvanizada a fogo para furo M16 | un | 400,00 | 0,80 | 320,00 |
| 2.9 | Braço suporte tipo "C" galvanizado a fogo para linha de 13.8KV. | un | 60,00 | 120,00 | 7.200,00 |
| 2.10 | Braço suporte tipo "L" galvanizado a fogo para linha de 13.8 KV. | un | 80,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| 2.11 | Bucha de alumínio de 1" | un | 36,00 | 0,50 | 18,00 |
| 2.12 | Bucha de alumínio de 3" | un | 40,00 | 3,60 | 144,00 |
| 2.13 | Bucha de alumínio de 4" | un | 40,00 | 4,80 | 192,00 |
| 2.14 | Cabo de aço, bitola 3/8”, tipo EHS, formação 7 fios de aço Diâmetro 3,05mm, diâmetro total 9,5mm, peso unitário 406Kg/Km, carga de ruptura 6986Kgf. Este cabo de aço é utilizado em redes de distribuição compacta de 15 KV. | metro | 2.000,00 | 5,00 | 10.000,00 |
| 2.15 | Cabo de alumínio coberto em XLPE- 15kV-90°C de 50mm²,na cor cinza, para rede compacta. | metro | 4.500,00 | 5,00 | 22.500,00 |
| 2.16 | Cabo de alumínio coberto em XLPE- 15kV-90°C de 95mm²,na cor cinza, para rede compacta. | metro | 1.500,00 | 11,00 | 16.500,00 |
| 2.17 | Cabo de alumínio isolado XLPE tipo multiplex 3 x 1 x 120mm2 + 120mm2, 1 KV, cor preta com a 3 fases identificadas. | metro | 60,00 | 25,00 | 1.500,00 |
| 2.18 | Cabo de alumínio isolado XLPE tipo multiplex 3 x 1 x 35mm2 + 35mm2, 1 KV, cor preta com a 3 fases identificadas. | metro | 1.000,00 | 10,00 | 10.000,00 |
| 2.19 | Cabo de alumínio isolado XLPE tipo multiplex 3 x 1 x 50mm2 + 50mm2, 1 KV, cor preta com a 3 fases identificadas. | metro | 500,00 | 15,00 | 7.500,00 |
| 2.20 | Cabo de alumínio isolado XLPE tipo multiplex 3 x 1 x 70mm2 + 70mm2, 1 KV, cor preta com a 3 fases identificadas. | metro | 150,00 | 18,00 | 2.700,00 |
| 2.21 | Cabo de cobre flexível anti-chama de 150mm2 - 1KV, na cor preta. | metro | 500,00 | 62,17 | 31.085,00 |
| 2.22 | Cabo de cobre flexível anti-chama de 50mm2 - 1KV, na cor preta. | metro | 500,00 | 20,92 | 10.460,00 |
| 2.23 | Cabo de cobre flexível anti-chama de 95mm2 - 1KV, na cor preta. | metro | 500,00 | 41,98 | 20.990,00 |
| 2.24 | Cabo de cobre nu de 50 mm2 tempera meio duro. | metro | 250,00 | 18,20 | 4.550,00 |
| 2.25 | Caixa de inspeção de haste de aterramento com tampa 30x30x30 cm. | un | 45,00 | 45,00 | 2.025,00 |
| 2.26 | Cantoneira "L" transversal galvanizada a fogo para sistema 13.8 KV compacto. | un | 60,00 | 77,42 | 4.645,20 |
| 2.28 | Cartucho Ampac série azul Ref. PN444504-1 ou similar. | un | 220,00 | 1,35 | 297,00 |
| 2.29 | Chave fusível de distribução 100 A / 15 KV. | un | 60,00 | 120,00 | 7.200,00 |
| 2.30 | Chave seccionadora monopolar tipo faca 15KV de 400 A. | un | 36,00 | 411,00 | 14.796,00 |
| 2.31 | Conector Ampac série azul 4/0 AL Ref. 600456-0 ou similar. | un | 220,00 | 6,50 | 1.430,00 |
| 2.32 | Conector de derivação para cabo de alumínio de 50mm2. | un | 100,00 | 4,85 | 485,00 |
| 2.33 | Conector de derivação para cabo de alumínio de 95mm2. | un | 80,00 | 6,90 | 552,00 |
| 2.34 | Conector em latão parafuso fendido tipo split Bolt de 35mm2 | un | 40,00 | 3,38 | 135,20 |
| 2.35 | Conector em latão parafuso fendido tipo split Bolt de 50mm2 | un | 50,00 | 4,50 | 225,00 |
| 2.36 | Conector em latão parafuso fendido tipo split Bolt de 95mm2 | un | 30,00 | 8,70 | 261,00 |
| 2.37 | Conector estribo para cabo de 50 mm2. | un | 60,00 | 9,80 | 588,00 |
| 2.38 | Conector perfurante 25-120 x 25-120mm2. | un | 280,00 | 8,50 | 2.380,00 |
| 2.39 | Conector terminal a compressão dupla tipo olhal para cabo de 50mm2. | un | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| 2.40 | Conector terminal a compressão dupla tipo olhal para cabo de 120mm2. | un | 30,00 | 5,90 | 177,00 |
| 2.41 | Conector terminal a compressão dupla tipo olhal para cabo de 25mm2. | un | 27,00 | 1,60 | 43,20 |
| 2.42 | Conector terminal a compressão dupla tipo olhal para cabo de 35mm2. | un | 180,00 | 1,85 | 333,00 |
| 2.43 | Conector terminal a compressão dupla tipo olhal para cabo de 95mm2. | un | 90,00 | 2,67 | 240,30 |
| 2.44 | Conector tipo cunha para cabo de 2 a 4/0. | un | 300,00 | 2,67 | 801,00 |
| 2.45 | Cruzeta de concreto armado tipo T para poste na medida de 1900mm. | un | 24,00 | 85,00 | 2.040,00 |
| 2.46 | Curva de PVC tipo rosca de 1" | un | 16,00 | 1,11 | 17,76 |
| 2.47 | Curva de PVC tipo rosca de 3" | un | 16,00 | 23,00 | 368,00 |
| 2.48 | Curva de PVC tipo rosca de 4" | un | 16,00 | 47,58 | 761,28 |
| 2.49 | Curva longa 90° de 4” de ferro galvanizado a fogo, com rosca dos dois lados. | un | 4,00 | 43,00 | 172,00 |
| 2.50 | Disjuntor trifásico de 125 A - 600V em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, corrente de interrupção mínima em 380 VCA de 35 KA, conexão do cabo direto no disjuntor sem necessidade de terminais. | un | 10,00 | 250,00 | 2.500,00 |
| 2.51 | Disjuntor trifásico de 200 A - 600V em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, corrente de interrupção mínima em 380 VCA de 35 KA, conexão do cabo direto no disjuntor sem necessidade de terminais. | un | 10,00 | 960,00 | 9.600,00 |
| 2.52 | Disjuntor trifásico de 250 A - 600V em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, corrente de interrupção mínima em 380 VCA de 35 KA, conexão do cabo direto no disjuntor sem necessidade de terminais. | un | 15,00 | 998,00 | 14.970,00 |
| 2.53 | Disjuntor trifásico de 350 A - 600V em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, corrente de interrupção mínima em 380 VCA de 35 KA, conexão do cabo direto no disjuntor sem necessidade de terminais. | un | 10,00 | 1.350,00 | 13.500,00 |
| 2.54 | Disjuntor trifásico de 450 A - 600V em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, corrente de interrupção mínima em 380 VCA de 35 KA, conexão do cabo direto no disjuntor sem necessidade de terminais. | un | 4,00 | 1.450,00 | 5.800,00 |
| 2.55 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo de 4”, tipo pesado, com rosca dos dois lados, peça única com 6 metros. | un | 4,00 | 140,00 | 560,00 |
| 2.56 | Eletroduto de PVC rígido roscável com luva de ¾, peça com 3metros | peça | 30,00 | 4,90 | 147,00 |
| 2.57 | Eletroduto de PVC rigido, tipo rosca, no diâmetro de 1" , peça com 3 metros. | peça | 30,00 | 8,40 | 252,00 |
| 2.58 | Eletroduto de PVC rigido, tipo rosca, no diâmetro de 3" , peça com 3 metros. | peça | 40,00 | 18,00 | 720,00 |
| 2.59 | Eletroduto de PVC rigido, tipo rosca, no diâmetro de 4", peça com 3 metros. | peça | 40,00 | 50,00 | 2.000,00 |
| 2.60 | Elo fusível 3H para cartucho de 100 A/15 KV. | un | 30,00 | 1,67 | 50,10 |
| 2.61 | Elo fusível 5H para cartucho de 100 A/15 KV. | un | 15,00 | 1,60 | 24,00 |
| 2.62 | Elo fusível 8K para cartucho de 100 A/15 KV. | un | 60,00 | 1,60 | 96,00 |
| 2.63 | Espaçador losangular com amarração para 15 KV. | un | 500,00 | 18,00 | 9.000,00 |
| 2.64 | Estribo para suporte tipo "L" | un | 70,00 | 11,32 | 792,40 |
| 2.65 | Fita de aço inox de 3/4”, tipo Bandit. | metro | 200,00 | 2,00 | 400,00 |
| 2.66 | Gancho de aço forjado para rede aérea de 15 KV. | un | 180,00 | 6,00 | 1.080,00 |
| 2.67 | Grampo de ancoragem Dielétrico para cabo protegido de 50mm2. | un | 120,00 | 34,54 | 4.144,80 |
| 2.68 | Grampo de ancoragem Dielétrico para cabo protegido de 95mm2. | un | 120,00 | 35,34 | 4.240,80 |
| 2.69 | Grampo de linha viva | un | 80,00 | 28,00 | 2.240,00 |
| 2.70 | Grampo GTDU duplo reforçado para haste de terra de 5/8. | un | 60,00 | 11,90 | 714,00 |
| 2.71 | Grampo paralelo em bronze com 1 parafuso para cabo de50 mm2. | un | 30,00 | 13,50 | 405,00 |
| 2.72 | Haste de cobre para aterramento de 5/8 x 2,40 metro. | un | 40,00 | 22,00 | 880,00 |
| 2.73 | Isolador de pino polimérico de 15 KV para poste. | un | 100,00 | 16,00 | 1.600,00 |
| 2.74 | Isolador de suspensão polimérico de 15 KV. | un | 90,00 | 3,80 | 342,00 |
| 2.75 | Isolador roldana porcelana 76 x 80mm. | un | 170,00 | 3,97 | 674,90 |
| 2.76 | Luva de ferro galvanizado tipo pesado para eletroduto de 4”. | un | 8,00 | 0,80 | 6,40 |
| 2.77 | Luva de PVC tipo rosca de 1" | un | 30,00 | 0,92 | 27,60 |
| 2.78 | Luva de PVC tipo rosca de 3" | un | 28,00 | 9,63 | 269,64 |
| 2.79 | Luva de PVC tipo rosca de 4" | un | 24,00 | 17,48 | 419,52 |
| 2.80 | Manilha sapatilha galvanizada a fogo utilizada em rede aérea de 15 KV.. | un | 90,00 | 9,54 | 858,60 |
| 2.81 | Massa de calafetar | kg | 50,00 | 14,00 | 700,00 |
| 2.82 | Olhal de aço forjado para M16, utilizado em rede aérea de 15 KV. | un | 90,00 | 8,00 | 720,00 |
| 2.83 | Parafuso máquina Galvanizado a fogo de 5/8"x2.1/2" RS cabeça Abaulada. Completo com porca galvanizada a fogo. | un | 80,00 | 3,80 | 304,00 |
| 2.84 | Parafuso máquina rosca total Galvanizado a fogo de 5/8"x12" RS, Completo com porca galvanizada a fogo. | un | 240,00 | 8,95 | 2.148,00 |
| 2.85 | Parafuso máquina rosca total Galvanizado a fogo de 5/8"x14" RS, Completo com porca galvanizada a fogo. | un | 100,00 | 8,60 | 860,00 |
| 2.86 | Parafuso maquina galvanizado a fogo M16 X 350mm RS, completo com porcas quadrada. | un | 100,00 | 9,50 | 950,00 |
| 2.87 | Parafuso maquina galvanizado a fogo M16 X 400mm RD, completo com 4 porcas quadrada. | un | 100,00 | 10,17 | 1.017,00 |
| 2.88 | Parafuso maquina galvanizado a fogo M16 X 450mm RD, completo com 4 porcas quadrada. | un | 100,00 | 12,00 | 1.200,00 |
| 2.89 | Pára-raios tipo polimérico 12/15kV, completo para fixação em poste de distribuição de 15 KV. | un | 48,00 | 135,00 | 6.480,00 |
| 2.90 | Pino curto para isolador de pino polimérico de 15 KV. | un | 90,00 | 13,00 | 1.170,00 |
| 2.91 | Porca olhal galvanizada a fogo para parafuso de 5/8". | un | 70,00 | 5,40 | 378,00 |
| 2.92 | Poste em concreto Duplo T 1000/11 | un | 20,00 | 2.175,00 | 43.500,00 |
| 2.93 | Poste em concreto Duplo T 1500/11 | un | 4,00 | 3.230,00 | 12.920,00 |
| 2.94 | Poste em concreto Duplo T 300/11 | un | 50,00 | 975,00 | 48.750,00 |
| 2.95 | Poste em concreto Duplo T 600/11 | un | 30,00 | 1.425,00 | 42.750,00 |
| 2.96 | Presilha para fita de aço inox de ¾”. | un | 60,00 | 0,80 | 48,00 |
| 2.97 | Quadro metálico fechado tipo sobrepor, com flange na parte inferior, nas seguintes dimensões: altura = 760mm, largura = 600mm, profundidade = 220mm. Proteção mínima IP 54.O quadro deve ser completo com placa de montagem, fecho fenda metálico, porta removível e borracha de vedação . Quadro e tampa na cor bege RAL 7032, e placa de montagem na cor laranja-RAL 2004. Todo o quadro deverá ser em aço com a chapa no mínimo 18 ou de maior espessura, com tratamento a base de fosfato de ferro e pintura a pó eletrostática ou em poliester. | un | 20,00 | 480,00 | 9.600,00 |
| 2.99 | Terminal contrátil a frio QT II de 12/20 KV, uso externo para terminal de 20 a 50 mm2, ref. 5633 K, ou similar com mesmas características. | un | 6,00 | 186,00 | 1.116,00 |
| 2.100 | Terminal contrátil a frio QT II de 12/20 KV, uso externo para terminal de 70 a 240 mm2, ref. 5635 K, ou similar com mesmas características. | un | 6,00 | 295,00 | 1.770,00 |
| 2.101 | Terminal de alumínio a compressão tipo olhal para cabo de alumínio de 35mm2 | un | 80,00 | 1,85 | 148,00 |
| 2.102 | Terminal de alumínio a compressão tipo olhal para cabo de alumínio de 50mm2 | un | 100,00 | 2,40 | 240,00 |
| 2.103 | Terminal de alumínio a compressão tipo olhal para cabo de alumínio de 95mm2 | un | 60,00 | 4,60 | 276,00 |
| 2.104 | Unidut cônico de alumínio de 1" | un | 30,00 | 1,74 | 52,20 |
| 2.105 | Unidut cônico de alumínio de 3" | un | 30,00 | 27,00 | 810,00 |
| 2.106 | Unidut cônico de alumínio de 4" | un | 30,00 | 27,00 | 810,00 |
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 699.000,00 |
|  | B D I | Alíquota | 29,47% | (R$) | 159.106,59 |
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 539.893,41 |
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 87,31 |
|  | E X T E N S Ã O D O S S E R V I Ç O S |  |  | M | 9.460,00 |
|  | T O T A L D O S E R V I Ç O ( P O R M ) |  |  | R$/M | 73,89 |