- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

- PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/CPL-PU Nº 032/2015

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, para atender às necessidades da UFPB – CAMPUS I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

- DA JUSTIFICATIVA

  - O referido processo de aquisição se justifica pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais diversos para manutenção predial, tendo em vista que tais materiais são essenciais à continuidade e manutenção dos serviços realizados pelo corpo técnico de manutenção da Prefeitura Universitária e para atendimento das demandas constantes advindas Campus I da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

  - Suprimento do Setor de Almoxarifado quanto às necessidades atuais e ocasionais de reposição de materiais relativos à manutenção predial, que incluem materiais de construção, de marcenaria, hidráulico, sanitário etc, decorrentes das necessidades de manutenção predial que demandam os tipos de materiais elencados acima.

  - A necessidade de contratações frequentes, com aquisição e entrega parceladas, conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinação do material não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento, justifica-se a opção pelo Sistema de Registro de Preços.

  - Efetuou-se o agrupamento dos itens que possuem características semelhantes em grupos (grupos), visando dar maior celeridade e eficiência para as várias etapas relativas à licitação, formalização e gerenciamento das atas de registro de preços, se for o caso, aquisição e recebimento dos materiais e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.

- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS (LISTA DOS MATERIAIS)

| CÓDIGO | ITEM | SERVIÇO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 01 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL |  |  |  |
| 10511 | 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | UNID |
| 367 | 2 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ |
| 370 | 3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ |
| 366 | 4 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ |
| 1106 | 5 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | Kg |
| 4720 | 6 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ |
| 4721 | 7 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ |
| 7271 | 8 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UNID |
| GRUPO 02 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - CERÂMICOS |  |  |  |
| 34353 | 9 | ARGAMASSA COLANTE AC-II-E (REVESTIMENTOS CERAMICOS) | Kg |
| 34356 | 10 | REJUNTE BRANCO | Kg |
| 34357 | 11 | REJUNTE COLORIDO | Kg |
| 1292 | 12 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 45 X45 CM | M² |
| 1287 | 13 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 45 X45 CM | M² |
| 536 | 14 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 10 X 10 CM | M² |
| GRUPO 03 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |
| 11610 | 15 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE, APLICACAO A FRIO | L |
| 4017 | 16 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 5MM VIAPOL OU EQUIVALENTE | M² |
| 7321 | 17 | MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE - 310 ML | UNID |
| 4030 | 18 | VEU POLIESTER | M² |
| GRUPO 04 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - GESSO |  |  |  |
| 3315 | 19 | GESSO | Kg |
| 34583 | 20 | BLOCO DE GESSO E = 10 CM, *67 X 50* CM | M² |
| 4812 | 21 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M² |
| 20250 | 22 | SISAL EM FIBRA | Kg |
| GRUPO 05 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - ESQUADRIAS, PEÇAS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 4982 | 23 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *100 X 210 X 3,5* CM | UNID |
| 10553 | 24 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM | UNID |
| 10554 | 25 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM | UNID |
| 10555 | 26 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM | UNID |
| 10556 | 27 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3,5* CM | UNID |
| 3084 | 28 | FECHADURA BICO PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA CORRER EXTERNA INCL CONCHAS - ACAB PADRAO MEDIO | UNID |
| 3081 | 29 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | UNID |
| 3099 | 30 | FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | UNID |
| 181 | 31 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | UNID |
| 20247 | 32 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | Kg |
| 5066 | 33 | PREGO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Kg |
| 5067 | 34 | PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 | Kg |
| 5075 | 35 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | Kg |
| 20212 | 36 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 2 X 3" (5 X 7,5CM) | M |
| 20205 | 37 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1,5 X 4CM | M |
| 20196 | 38 | PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 3 X 4. 1/2" (7,5 X 11,5CM) NAO APARELHADA | M |
| 3992 | 39 | TABUA MADEIRA LEI 2,5 X 30,0CM (1 X 12") APARELHADA | M |
| 11134 | 40 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* | M² |
| 34743 | 41 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20*M | M² |
| 2432 | 42 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 Â½" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UNID |
| 2433 | 43 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UNID |
| 11461 | 44 | FECHO CHATO SOBREPOR FERRO ZINCADO/NIQUEL/GALV OU POLIDO - 5" | UNID |
| 11540 | 45 | FECHO CHATO SOBREPOR FERRO ZINCADO/NIQUEL/GALV OU POLIDO - 8" | UNID |
| 11458 | 46 | FECHO SEGURANCA TP BATOM LATAO CROMADO P/ PORTA EXT | UNID |
| 11560 | 47 | MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE 90CM | UNID |
| 11469 | 48 | FECHADURA C/ CILINDRO ACABAMENTO POLIDO OU CROMADO P/ MOVEIS | UNID |
| 5090 | 49 | CADEADO DE LATAO (PADRAO COMUM), H = 25 MM | UNID |
| 5089 | 50 | CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM | UNID |
| 3121 | 51 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 5" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO | UNID |
| 3120 | 52 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 6" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO | UNID |
| 11455 | 53 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO | UNID |
| GRUPO 06 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - AÇO, FERRO E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 10929 | 54 | TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 2 X 2CM QUADRADA OU LOSANGO | M² |
| 345 | 55 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | Kg |
| 14153 | 56 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UNID |
| 11963 | 57 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UNID |
| 4379 | 58 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UNID |
| 4356 | 59 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UNID |
| 4346 | 60 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UNID |
| 11955 | 61 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUIPORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UNID |
| 394 | 62 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO" | UNID |
| 398 | 63 | ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" | UNID |
| 399 | 64 | ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" | UNID |
| 400 | 65 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | UNID |
| 38139 | 66 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO LISA E = 0,5 MM (NUMERO 26) | M² |
| 34456 | 67 | AÇO CA 60 - 5,0 MM | Kg |
| 34449 | 68 | AÇO CA 50 - 6,3 MM | Kg |
| 34439 | 69 | AÇO CA 50 - 10 MM | Kg |
| 34441 | 70 | AÇO CA 50 - 12,5 MM | Kg |
| 4350 | 71 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UNID |
| GRUPO 07 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - TELHAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 7207 | 72 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | UNID |
| 7197 | 73 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *3,66 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | UNID |
| 7192 | 74 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE *1,53 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | UNID |
| COTAÇÃO | 75 | TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO MAXIPLAC E= 6MM, DE 3,00 X 1,064 M (SEM AMIANTO) | UNID |
| COTAÇÃO | 76 | TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO MAXIPLAC E= 6MM, DE 3,70 X 1,064 M (SEM AMIANTO) | UNID |
| 20236 | 77 | CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 6 MM (SEM AMIANTO) | UNID |
| 4299 | 78 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UNID |
| 4320 | 79 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UNID |
| GRUPO 08 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - ACABAMENTO E DIVERSOS |  |  |  |
| 12815 | 80 | FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | UNID |
| 3779 | 81 | LONA PLASTICA PRETA L ARGURA 8M, ESPESSURA 150 MICRAS | M |
| 3767 | 82 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UNID |
| 3768 | 83 | LIXA P/ FERRO nº 80 | UNID |
| 37456 | 84 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M |
| 37459 | 85 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M |
| COTAÇÃO | 86 | BROCHA PARA PINTURA 190 X 76 MM | UNID |
| COTAÇÃO | 87 | ROLO LA DE CARNEIRO 15 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 88 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 9 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 89 | TRENA METALICA COMPRIMENTO 5M | UNID |
| COTAÇÃO | 90 | TRINCHA MEDIA COM CERDAS PARA PINTURA DE PAREDES E ESTRUTURAS METÁLICAS 1/2" | UNID |
| COTAÇÃO | 91 | TRINCHA MEDIA COM CERDAS PARA PINTURA DE PAREDES E ESTRUTURAS METÁLICAS 3/4" | UNID |
| 4823 | 92 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | KG |
| GRUPO 09 - MATERIAIS DE MARCENARIA |  |  |  |
| 1338 | 93 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M² |
| 1339 | 94 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | Kg |
| 1340 | 95 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M² |
| 1341 | 96 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M² |
| 3107 | 97 | FERROLHO/FECHO/TARJETA ALUMINIO 3'' TIPO FERROLHO/FECHO/TARJETA P/ JAN / PORTA/PORTAO | UNID |
| 4791 | 98 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | Kg |
| COTAÇÃO | 99 | CHAPA DE MADEIRA EM MDF, E= 15 MM, COR BRANCA DE 2,75 X 1,85 M | UNID |
| COTAÇÃO | 100 | CHAPA DE MADEIRA EM MDF, E= 10 MM, COR BRANCA DE 2,75 X 1,85 M | UNID |
| COTAÇÃO | 101 | CHAPA DE MADEIRA EM MDF, E= 06 MM, COR BRANCA DE 2,75 X 1,85 M | UNID |
| COTAÇÃO | 102 | FITA DE ACABAMENTO PARA MDF DE 35 MM COR BRANCA/COLORIDO | M |
| COTAÇÃO | 103 | ADESIVO INSTANTANEO MULTI USO PARA METAIS, PAPEIS, MADEIRA, PORCELANA, BORRACHA PLASTICO E CORTICO, TIPO TEK BOND OU EQUIVALENTE 100 G | UNID |
| COTAÇÃO | 104 | Tábua de pinho aparelhada, medindo 5,40m de 1" x 12" | UNID |
| COTAÇÃO | 105 | Tabua de madeira bruta para construção de 12" x 1" com 4,00 metros | UNID |
| COTAÇÃO | 106 | PARAFUSO DE METAL CROMADO PARA MDF DE 4,015 | UND |
| COTAÇÃO | 107 | PARAFUSO DE METAL CROMADO PARA MDF DE 4,020 | UND |
| COTAÇÃO | 108 | PARAFUSO PARA MDF METAL CROMADO DE 4,025 | UND |
| COTAÇÃO | 109 | PARAFUSO DE METAL CROMADO PARA MDF DE 4,030 | UND |
| COTAÇÃO | 110 | PARAFUSO DE METAL CROMADO PARA MDF 4,035 | UND |
| COTAÇÃO | 111 | PARAFUSO DE METAL CROMADO PARA MDF DE 4.040 | UND |
| COTAÇÃO | 112 | PARAFUSO DE METAL CROMADO PARA MDF DE 4,045 | UND |
| COTAÇÃO | 113 | PARAFUSOS DE METAL CROMADO PARA MDF DE 4,050 | UND |
| COTAÇÃO | 114 | BUCHA DE NYLON S-5 COM PARAFUSOS | UND |
| COTAÇÃO | 115 | BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSOS | UND |
| COTAÇÃO | 116 | BUCHA DE NYLON S-8 COM PARAFUSOS | UND |
| COTAÇÃO | 117 | BUCYHA DE NYLON S-10 COM PARAFUSOS | UND |
| COTAÇÃO | 118 | BUCHA DE NYLON S-12 COM PARAFUSOS | UND |
| COTAÇÃO | 119 | TAMPA PLASTICA PARA PAFAUSOS CPL COR BRANCA | UNID |
| COTAÇÃO | 120 | TAMPINHA PLASTICA PARA MOVEL COR BRANCA | UNID |
| COTAÇÃO | 121 | CORREDIÇA TELESCOPICA Nº 50 | UNID |
| COTAÇÃO | 122 | CORREDIÇA PARA GAVETA DE MOVEL DE 30 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 123 | CORREDIÇA PARA GAVETA DE MOVEL DE 40 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 124 | CORREDIÇA PARA GAVETA DE MOVEL DE 50 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 125 | DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA PPORTA DE MOVEL RETA | UNID |
| COTAÇÃO | 126 | DOBRADIÇA DE PRESSÃO CURVA PARA PORTA DE MOVEL | UNID |
| COTAÇÃO | 127 | RODISIO PARA PE DE MOVEL SEM FREIO DE 7 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 128 | RODISIO PARA PÉ DE MOVEL COM FREIO DE 7 C M | UNID |
| GRUPO 10 - MATERIAIS DE PINTURA E ACABAMENTO |  |  |  |
| 6085 | 129 | SELADOR ACRILICO PARA PAREDES E TETO | L |
| 13 | 130 | ESTOPA/TRAPO | Kg |
| 4048 | 131 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | L |
| 4052 | 132 | MASSA ACRILICA | 18L |
| 4053 | 133 | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL |
| 5318 | 134 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L |
| 6086 | 135 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL |
| 7292 | 136 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO | L |
| 7307 | 137 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L |
| 7348 | 138 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |
| 7350 | 139 | TINTA ACRILICA PARA CERAMICA | L |
| 10481 | 140 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE | L |
| 11161 | 141 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | Kg |
| 11849 | 142 | COLA BRANCA | L |
| 35693 | 143 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA (GELO OU NEVE) | L |
| COTAÇÃO | 144 | TINTA ACRILICA FOSCA COR CONCRETO | L |
| GRUPO 11 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA - TUBOS |  |  |  |
| 9836 | 145 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 20065 | 146 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 9835 | 147 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 9838 | 148 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 9837 | 149 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 9819 | 150 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M |
| 9847 | 151 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 9844 | 152 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 9846 | 153 | TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 9867 | 154 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 9868 | 155 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 9869 | 156 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 9825 | 157 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665 | M |
| 9828 | 158 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | M |
| 9829 | 159 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M |
| 9826 | 160 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M |
| 9827 | 161 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665 | M |
| 12592 | 162 | TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 12599 | 163 | TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 12601 | 164 | TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 12602 | 165 | TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647 | M |
| 12609 | 166 | TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 12611 | 167 | TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 75/DE 85 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | M |
| 9859 | 168 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9860 | 169 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9862 | 170 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9861 | 171 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9856 | 172 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9866 | 173 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9857 | 174 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M |
| 9874 | 175 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 9875 | 176 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648 | M |
| 9873 | 177 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| GRUPO 12 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA - ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS |  |  |  |
| 3143 | 178 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UNID |
| 11681 | 179 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM | UNID |
| 122 | 180 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID |
| 20262 | 181 | SIFAO FLEXIVEL P/ PIA AMERICANA 1 1/2 X 2" | UNID |
| 20261 | 182 | SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2" | UNID |
| 6145 | 183 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UNID |
| 6149 | 184 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UNID |
| 1370 | 185 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | UNID |
| 10422 | 186 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UNID |
| 10420 | 187 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | UNID |
| 1030 | 188 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UNID |
| 10432 | 189 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UNID |
| 11680 | 190 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UNID |
| 7608 | 191 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' | UNID |
| 21112 | 192 | VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO | UNID |
| 1748 | 193 | BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UNID |
| 20269 | 194 | LAVATORIO /CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UNID |
| COTAÇÃO | 195 | KIT UNIVERSAL PARA REPARO EM CAIXA ACOPLADA | UNID |
| 377 | 196 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UNID |
| 11761 | 197 | ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO | UNID |
| COTAÇÃO | 198 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO ALMOFADADO COR BRANCA | UNID |
| COTAÇÃO | 199 | TUBO DE DESCIDA PARA LIGAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXSTERNA COM BORRACHA | UNID |
| COTAÇÃO | 200 | BORRACHA TIPO SPUD PARA CAIXA DE DESCARA | UNID |
| COTAÇÃO | 201 | BORRACHA PARA ASSENTAMETO DE BACIA SANITÁRIA | UNID |
| GRUPO 13 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA - CONEXÕES E PEÇAS |  |  |  |
| 6020 | 202 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UNID |
| 3499 | 203 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM | UNID |
| COTAÇÃO | 204 | REPARO DE TORNEIRA/CARRAPETA | UNID |
| 10836 | 205 | JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 X 50MM | UNID |
| 3482 | 206 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | UNID |
| 3505 | 207 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | UNID |
| 3543 | 208 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID |
| 20131 | 209 | JOELHO PVC LEVE 90G DN 150MM | UNID |
| 20129 | 210 | JOELHO PVC LEVE 45G DN 200MM | UNID |
| 20132 | 211 | JOELHO PVC LEVE 90G DN 200MM | UNID |
| 20151 | 212 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM UN CR | UNID |
| 20152 | 213 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 150MM | UNID |
| 20148 | 214 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | UNID |
| 20149 | 215 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM | UNID |
| 20150 | 216 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 75MM | UNID |
| 20159 | 217 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G C/ VISITA 100 X 75M M | UNID |
| 20157 | 218 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | UNID |
| 3529 | 219 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UNID |
| 3513 | 220 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | UNID |
| 3536 | 221 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UNID |
| 3535 | 222 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UNID |
| 3540 | 223 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UNID |
| 3521 | 224 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 20MM X 1/2" | UNID |
| 3539 | 225 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UNID |
| 3520 | 226 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UNID |
| 3526 | 227 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UNID |
| 3522 | 228 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4" | UNID |
| 3498 | 229 | JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1"X3/4" | UNID |
| 3496 | 230 | JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"X1/2" | UNID |
| 3533 | 231 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | UNID |
| 3538 | 232 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UNID |
| 3531 | 233 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" | UNID |
| 3527 | 234 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM X 3/4" | UNID |
| 797 | 235 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UNID |
| 798 | 236 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UNID |
| 796 | 237 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UNID |
| 799 | 238 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UNID |
| 830 | 239 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 75MM | UNID |
| 826 | 240 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 60MM | UNID |
| 827 | 241 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 75MM | UNID |
| 3907 | 242 | LUVA REDUCAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1" X 3/4" | UNID |
| 3889 | 243 | LUVA REDUCAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" X 1/2" | UNID |
| 3872 | 244 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM | UNID |
| 3868 | 245 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | UNID |
| 3869 | 246 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | UNID |
| 3850 | 247 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM X 50 MM | UNID |
| 3856 | 248 | LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" | UNID |
| 3899 | 249 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UNID |
| 3875 | 250 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | UNID |
| 3898 | 251 | LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UNID |
| 3255 | 252 | FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UNID |
| 3251 | 253 | FLANGE PVC ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UNID |
| 3256 | 254 | FLANGE PVC ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UNID |
| 11073 | 255 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UNID |
| 11071 | 256 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UNID |
| 11072 | 257 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UNID |
| 4897 | 258 | PLUG PVC ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID |
| 4896 | 259 | PLUG PVC ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID |
| 4900 | 260 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UNID |
| 4898 | 261 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UNID |
| 4899 | 262 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UNID |
| 9901 | 263 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2" | UNID |
| 9892 | 264 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UNID |
| 9900 | 265 | UNIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1" | UNID |
| 9908 | 266 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 110MM | UNID |
| 9905 | 267 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM | UNID |
| 9906 | 268 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UNID |
| 9895 | 269 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UNID |
| 9894 | 270 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM | UNID |
| 9897 | 271 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM | UNID |
| 9910 | 272 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UNID |
| 11716 | 273 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID |
| 5103 | 274 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID |
| 11712 | 275 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UNID |
| 11762 | 276 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " | UNID |
| 11772 | 277 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " | UNID |
| 36791 | 278 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA | UNID |
| 11775 | 279 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " | UNID |
| 11831 | 280 | TORNEIRA PLASTICA 3/4" P/TANQUE | UNID |
| 13415 | 281 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UNID |
| 13416 | 282 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158 | UNID |
| 11763 | 283 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1.1/2" C/ BALAO PLASTICO | UNID |
| 11826 | 284 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO METALICO | UNID |
| 11829 | 285 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO PLASTICO | UNID |
| 7602 | 286 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128 | UNID |
| COTAÇÃO | 287 | LAMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO DE 12" X 1/2" | UNID |

*As marcas dos materiais acima serão as utilizadas no mercado (tigre, Amanco, Tramontina, etc) são apenas indicativas de referência e servem apenas para balizar a elaboração das propostas de preços pelos licitantes, não sendo objeto de imposição da Administração. Poderão ser ofertados materiais de outros fabricantes, desde que atendam às especificações mínimas solicitadas.

- DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

  - O material deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Universitária, situada no campus I da Cidade Universitária, Bairro Castelo Branco, João Pessoa/PB. No horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira.

- DOS PRAZOS DE ENTREGA

  - As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho ou documento equivalente.

  - Para os casos em que ocorrerem defeitos nos materiais, cuja ciência só possa se dar quando de seu uso continuado (que não durante a vistoria técnica/recebimento técnico dos materiais), mesmo tendo-se ultrapassado o prazo previsto no item 5.1 deste Termo de Referência, a empresa fornecedora poderá ser acionada para que sejam sanadas as não conformidades detectadas. Neste caso, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a sua reparação.

- DA ESTIMATIVA DO VALOR

  - O valor total para o objeto foi estimado pelo Setor de Compras da Prefeitura Universitária em R$ 6.153.443,50 (Seis milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme apresentado na Planilha de Formação de Preços (Anexo VI) e discriminados, separadamente, no item 6.2 deste termo de referência.

  - Os preços globais, POR GRUPO, conforme Planilha de Preço Médio são:

- GRUPO 01: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – CANTARIA – R$ 343.620,00;

- GRUPO 02 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - CERÂMICOS – R$ 79.514,00;

- GRUPO 03 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - IMPERMEABILIZAÇÕES – R$ 84.906,00;

- GRUPO 04 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - GESSO – R$ 84.210,00;

- GRUPO 05 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - ESQUADRIAS, PEÇAS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS – R$ 746.962,00;

- GRUPO 06 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - AÇO, FERRO E ACESSÓRIOS – R$ 124.546,00;

- GRUPO 07 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - TELHAS E ACESSÓRIOS – R$ 2.180.310,00;

- GRUPO 08 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - ACABAMENTO E DIVERSOS – R$ 29.542,00;

- GRUPO 09 - MATERIAIS DE MARCENARIA – R$ 1.086.381,00;

- GRUPO 10 - MATERIAIS DE PINTURA E ACABAMENTO – R$ 546.548,00;

- GRUPO 11 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA – TUBOS – R$ 142.580,00;

- GRUPO 12 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA - ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS – R$ 462.770,00;

- GRUPO 13 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIA - CONEXÕES E PEÇAS – R$ 241.554,50

- PROPOSTAS DE PREÇO

  - Para efeito de montagem da proposta de preços, cada licitante deverá considerar as especificações dos produtos de referência deste Termo de Referência.

  - A pesquisa de preços no mercado, base para a montagem dos preços dos produtos, foi feita tendo como base os produtos de referência deste Termo de Referência. Portanto, os produtos ofertados deverão apresentar as mesmas características de qualidade, desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, funcionamento, e acabamento do produto de referência.

  - Preços de insumos SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Os relatórios de insumos disponibilizam informações sobre os preços medianos dos materiais, mão de obra e equipamentos utilizados pela construção civil. Os preços são coletados mensalmente pelo IBGE em todas as unidades estaduais e atualizados por processamento de carga na base de dados do SINAPI, sistema mantido pela Caixa.

  - O licitante que ofertar produtos com características de qualidade, desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, funcionamento, e acabamento diferente daquelas dos produtos de referência, apenas com o objetivo de reduzir o preço ofertado, diante dos demais licitantes, estará sujeito, caso se consagre vencedor da licitação e seus produtos sejam reprovados pelos critérios citados acima, a fornecer os produtos de referência constantes deste Termo de Referência, pelo preço ofertado, sem ônus para a Universidade Federal da Paraíba.

- DA GARANTIA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS MATERIAIS (DAS DIRETRIZES BÁSICAS)

  - Os materiais deverão obedecer, rigorosamente, às prescrições e exigências contidas neste Termo de Referência.

  - Os materiais ofertados nas propostas de licitação e aqueles entregues deverão estar em total conformidade com as normas da ABNT em suas recomendações para quando for o caso de uso dos componentes citados, com todas as normas descritas no escopo de cada uma das especificações citadas neste Termo de Referência, bem como com toda e qualquer norma ou legislação aquelas correlacionadas ou que se sobreponha às mesmas, inclusive no que se refere aos prazos de fabricação dos referidos materiais. Ademais, qualquer atributo que, mesmo não citado na especificação, seja compulsório por norma ou legislação específica, deverá compor o objeto entregue à Administração.

  - Não serão aceitos, sob as sanções previstas na legislação, materiais com prazos de validade vencidos.

  - Os materiais entregues terão garantia mínima de 01 (um) ano. Entenda-se por garantia o período a contar da data da aceitação plena do material, ou seja, quando este for plenamente aceito depois da vistoria técnica (recebimento definitivo), data que poderá ser posterior ao recebimento no almoxarifado (recebimento provisório).

  - Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar computadas todas as despesas, como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza, necessárias ao fornecimento dos materiais ou à prestação dos serviços relativos à entrega do objeto adquirido.

  - Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, em acordo à praxe do fabricante, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

  - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto contidas no sistema de compras cadastrado para consulta (COMPRASNET, sítio eletrônico ou similar) e as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as constantes do Termo de Referência, em qualquer etapa do processo de aquisição, inclusive para efeito de recebimento e recebimento técnico / vistoria técnica.

  - Os materiais deverão obedecer, rigorosamente, às prescrições e exigências contidas neste Termo de Referência e no Edital deste certame em epígrafe.

- TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL POR GRUPO

  - Na proposta de preços, cada licitante deverá informar as marcas e modelos dos produtos ofertados.

  - Antes de ser declarado o vencedor, a proposta de preço do licitante melhor qualificado, deverá ser avaliado, a fim de verificar se os produtos ofertados atendem as especificações do Termo de Referência

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo de Referência.

  - Notificar expressamente a CONTRATADA, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na aquisição dos materiais, tendo este, o prazo de 03 (três) dias úteis para saná-las em totalidade.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência, Edital e seus Anexos.

  - Entregar o material objeto deste Termo de Referência no almoxarifado da Prefeitura Universitária da UFPB nos mesmos prazos e preços estipulados, conforme item 5 deste Termo de Referência.

  - Substituir ou recuperar o bem que, após a entrega e vistoria técnica, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a sua efetiva comunicação, conforme item 5.2 deste Termo de Referência.

  - Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, se for o caso desta modalidade, total compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de especificação exigidas neste Termo de Referência.

  - A CONTRATADA deverá estar em dia com toda e qualquer certidão, alvará ou documentos similares, dentro do que determina a legislação pertinente para comercialização do objeto aqui citado.

- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Os bens – objeto desta licitação – a serem adquiridos serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, com atribuições específicas.

  - A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

  - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas contratuais.

  - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

  - Demais condições encontram-se detalhadas em item(ns) próprio(s) no Edital.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência sujeitará à empresa CONTRATADA as penalidades na legislação vigente, observando-se os termos contratuais e editalícios.

João Pessoa, 08 de setembro de 2015.

__________________________________

CLIVALDO SILVA DE ARAÚJO

Divisão de Manutenção da Prefeitura Universitária – UFPB

Mat. SIAPE 0335861

De acordo.

Declaro aprovado o presente TERMO DE REFERÊNCIA, bem como todos os seus anexos e especificações técnicas, conforme a legislação em vigor. Retorne-se ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, para devido prosseguimento do feito.

João Pessoa, 08 de setembro de 2015.

_______________________________

JANDIR DE SANTANA

Prefeito Universitário – UFPB

MAT. 332469