PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/CPL-PU Nº 041/2015

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO COM VISTAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, para atender às necessidades da UFPB – CAMPUS I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

- DAS JUSTIFICATIVAS

A realização do Sistema de Registro de Preços (SRP) destina ao suprimento do Almoxarifado da Prefeitura Universitária, visando o fornecimento de materiais de consumo para os serviços de Manutenção Predial nas suas diversas vertentes. A área edificada da Cidade Universitária da UFPB, consta em 2011, com aproximadamente 185.614,391m², afora o Centro de Ciências Jurídicas de Santa Rita (CCJ) e o Centro de Tecnologia de Desenvolvimento Regional no bairro de Mangabeira (CTDR), conforme pode-se observar na figura abaixo.

Neste âmbito, possuímos edificações com variados tempos de usos, além da exposição às intempéries, aliada a outros fatores, agravados pela Cidade Universitária está inserida em reserva da Mata Atlântica deixando as edificações mais vulneráveis a diversas adversidades. As manutenções destes prédios, preventivas ou corretivas, é um processo corriqueiro que demanda uma quantidade grande de recursos, sejam eles materiais e humanos, possuindo um caráter emergencial.

Assim, a quantidade dos serviços previstos sob demanda constitui mera expectativa em favor da licitante vencedora, posto que depende de necessidade iminente, não estando a UFPB obrigada a realizá-la em sua totalidade e não cabendo à licitante vencedora pleitear qualquer tipo de reparação. De modo que, os GRUPOs do SRP foram definidos levando em consideração as características dos insumos, privilegiando, assim, a ampla concorrência no fornecimento dos materiais pelos licitantes.

Sendo assim, os quantitativos dos materiais foram estimados de acordo com o consumo verificado nos últimos 12 meses, conforme acompanhamento e registro mensal no estoque junto ao almoxarifado, considerando as demandas oriundas dos serviços de manutenção predial. A necessidade de contratações frequentes, com aquisição e entregas parceladas, conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinação do material não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento.

Com efeito, a falta destes materiais está impossibilitando as manutenções preventivas e corretivas, prejudicando assim as adequações solicitadas pela comunidade universitária. Efetuou-se o agrupamento dos itens que possuem características semelhantes em GRUPOs (grupos), visando dar maior celeridade e eficiência para as várias etapas relativas à licitação, formalização e gerenciamento das atas de registro de preços, se for o caso, aquisição e recebimento dos materiais e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.

- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS (LISTA DOS MATERIAIS)

| CÓDIGO | Item | SERVIÇO | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRUPO 01 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL |  |
| 10511 | 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | SACO DE 50 KG |
| 367 | 2 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ |
| 370 | 3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ |
| 366 | 4 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ |
| 1106 | 5 | CAL HIDRATADA CH-I, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG |
| 4720 | 6 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ |
| 4721 | 7 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ |
| 7271 | 8 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UNID |
|  |  | GRUPO 02 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - IMPERMEABILIZAÇÕES |  |
| 11610 | 9 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA IMPERMEABILIZANTE, APLICACAO A FRIO | L |
| 4017 | 10 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM 5MM VIAPOL OU EQUIVALENTE | M² |
| 7321 | 11 | MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE - 310 ML | UNID |
| 4030 | 12 | VEU POLIESTER | M² |
|  |  | GRUPO 03 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - GESSO |  |
| 3315 | 13 | GESSO | KG |
| 34583 | 14 | BLOCO DE GESSO E = 10 CM, *67 X 50* CM | M² |
| 4812 | 15 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M² |
| 20250 | 16 | SISAL EM FIBRA | KG |
|  |  | GRUPO 04 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - TELHAS E ACESSÓRIOS |  |
| 7207 | 17 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | UNID |
| 7197 | 18 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *3,66 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | UNID |
| 7192 | 19 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE *1,53 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | UNID |
| COTAÇÃO | 20 | TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO MAXIPLAC E= 6MM, DE 3,00 X 1,064 M (SEM AMIANTO) | UNID |
| COTAÇÃO | 21 | TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO MAXIPLAC E= 6MM, DE 3,70 X 1,064 M (SEM AMIANTO) | UNID |
| 20236 | 22 | CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 6 MM (SEM AMIANTO) | UNID |
| 4299 | 23 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UNID |
| 4320 | 24 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UNID |
|  |  | GRUPO 05 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - ACABAMENTO E DIVERSOS |  |
| 12815 | 25 | FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M | UNID |
| 3779 | 26 | LONA PLASTICA PRETA L ARGURA 8M, ESPESSURA 150 MICRAS | M |
| 3767 | 27 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UNID |
| 3768 | 28 | LIXA P/ FERRO nº 150 | UNID |
| COTAÇÃO | 29 | LIXA P/ FERRO nº 36 | UNID |
| COTAÇÃO | 30 | LIXA P/ FERRO nº 50 | UNID |
| COTAÇÃO | 31 | LIXA P/ FERRO nº 60 | UNID |
| COTAÇÃO | 32 | LIXA P/ FERRO nº 100 | UNID |
| 37456 | 33 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M |
| 37459 | 34 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M |
| COTAÇÃO | 35 | BROCHA PARA PINTURA 190 X 76 MM | UNID |
| COTAÇÃO | 36 | ROLO LA DE CARNEIRO 15 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 37 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 9 CM | UNID |
| COTAÇÃO | 38 | TRENA METALICA COMPRIMENTO 5M | UNID |
| COTAÇÃO | 39 | TRINCHA MEDIA COM CERDAS PARA PINTURA DE PAREDES E ESTRUTURAS METÁLICAS 1/2" | UNID |
| COTAÇÃO | 40 | TRINCHA MEDIA COM CERDAS PARA PINTURA DE PAREDES E ESTRUTURAS METÁLICAS 3/4" | UNID |
| 4823 | 41 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | KG |
| COTAÇÃO | 42 | TRENA DE FIBRA 50 METROS COM TRAVA | UNID |
| COTAÇÃO | 43 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANDO BISNAGA COM 500 ml | UNID |
|  |  | GRUPO 06 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PARA MOBILIA |  |
| COTAÇÃO | 44 | PUXADOR DE METAL PARA PORTA DE MOVEL | UNID |
| COTAÇÃO | 45 | PUXADOR REDONDO PARA GAVETA DE MOVEL | UNID |
| COTAÇÃO | 46 | SELADOR PARA MADEIRA | GALÃO |
| COTAÇÃO | 47 | COMPENSADO EM MDF DE 18 MM COR BRANCA | CHAPA |
| COTAÇÃO | 48 | LINHA DE MADEIRA 5 METROS 3" X 6" | METRO |
| COTAÇÃO | 49 | PREGO ARESTADO 1 1/2" X 13 | KG |
|  |  | GRUPO 07 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - DESINFECÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA |  |
| COTAÇÃO | 50 | CLORO ORGANICO TRICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO GRANULADO PARA POTABILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - 50 kg | SACA |
| COTAÇÃO | 51 | CLORO ORGANICO TRICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO EM TABLETE PARA POTABILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - 200 g | TABLETE |

- DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

  - O material deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Universitária, situada no campus I da Cidade Universitária, Bairro Castelo Branco, João Pessoa/PB. No horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira.

- DOS PRAZOS DE ENTREGA

  - As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho ou documento equivalente.

  - Para os casos em que ocorrerem defeitos nos materiais, cuja ciência só possa se dar quando de seu uso continuado (que não durante a vistoria técnica/recebimento técnico dos materiais), mesmo tendo-se ultrapassado o prazo previsto no item 5.1 deste Termo de Referência, a empresa fornecedora poderá ser acionada para que sejam sanadas as não conformidades detectadas. Neste caso, a empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a sua reparação.

- DA ESTIMATIVA DO VALOR

  - O valor total para o objeto foi estimado pela Prefeitura Universitária em R$ 3.734.845,50 (três milhões, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme apresentado no Planilha de Preço Médio e discriminados, separadamente, no item 6.2 deste termo de referência.

  - Os preços globais, POR GRUPO, conforme Planilha de Preço Médio são:

- GRUPO 01: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – R$ 448.160,00;

- GRUPO 02 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL – IMPERMEABILIZAÇÕES – R$ 106.907,00;

- GRUPO 03 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - GESSO – R$ 59.710,00;

- GRUPO 04 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - TELHAS E ACESSÓRIOS – R$ 2.798.310,00;

- GRUPO 05 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL - ACABAMENTO E DIVERSOS – R$ 48.645,50;

- GRUPO 06 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PARA MOBILIA– R$ 131.713.00;

- GRUPO 07 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - DESINFECÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA – R$ 141.400,00;

- DA GARANTIA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS MATERIAIS (DAS DIRETRIZES BÁSICAS)

  - Os materiais deverão obedecer, rigorosamente, às prescrições e exigências contidas neste Termo de Referência.

  - Os materiais ofertados nas propostas de licitação e aqueles entregues deverão estar em total conformidade com as normas da ABNT em suas recomendações para quando for o caso de uso dos componentes citados, com todas as normas descritas no escopo de cada uma das especificações citadas neste Termo de Referência, bem como com toda e qualquer norma ou legislação aquelas correlacionadas ou que se sobreponha às mesmas, inclusive no que se refere aos prazos de fabricação dos referidos materiais. Ademais, qualquer atributo que, mesmo não citado na especificação, seja compulsório por norma ou legislação específica, deverá compor o objeto entregue à Administração.

  - Não serão aceitos, sob as sanções previstas na legislação, materiais com prazos de validade vencidos.

  - Os materiais entregues terão garantia mínima de 01 (um) ano. Entenda-se por garantia o período a contar da data da aceitação plena do material, ou seja, quando este for plenamente aceito depois da vistoria técnica (recebimento definitivo), data que poderá ser posterior ao recebimento no almoxarifado (recebimento provisório).

  - Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar computadas todas as despesas, como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza, necessárias ao fornecimento dos materiais ou à prestação dos serviços relativos à entrega do objeto adquirido.

  - Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, em acordo à praxe do fabricante, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

  - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto contidas no sistema de compras cadastrado para consulta (COMPRASNET, sítio eletrônico ou similar) e as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as constantes do Termo de Referência, em qualquer etapa do processo de aquisição, inclusive para efeito de recebimento e recebimento técnico / vistoria técnica.

  - Os materiais deverão obedecer, rigorosamente, às prescrições e exigências contidas neste Termo de Referência e no Edital deste certame em epígrafe.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo de Referência.

  - Notificar expressamente a CONTRATADA, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na aquisição dos materiais, tendo esta prazo de 03 (três) dias úteis para saná-las em totalidade.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência, Edital e seus Anexos.

9.2. Entregar o material objeto deste Termo de Referência no almoxarifado da Prefeitura Universitária da UFPB nos mesmos prazos e preços estipulados, conforme item 5 deste Termo de Referência.

9.3. Substituir ou recuperar o bem que, após a entrega e vistoria técnica, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a sua efetiva comunicação, conforme item 5.2 deste Termo de Referência.

9.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, se for o caso desta modalidade, total compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de especificação exigidas neste Termo de Referência.

9.5. A CONTRATADA deverá estar em dia com toda e qualquer certidão, alvará ou documentos similares, dentro do que determina a legislação pertinente para comercialização do objeto aqui citado.

- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1 Os bens – objeto desta licitação – a serem adquiridos serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, com atribuições específicas.

10.2 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

10.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas contratuais.

10.4 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

- DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência sujeitará à empresa CONTRATADA as penalidades na legislação vigente, observando-se os termos contratuais e editalícios.

João Pessoa – PB, 21 de dezembro de 2015.

De acordo.

Declaro aprovado o presente TERMO DE REFERÊNCIA e todos os seus anexos, conforme a legislação em vigor. Retorne-se ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para que seja devido prosseguimento do feito.

_____________________________________

JANDIR DE SANTANA

Prefeito Universitário – UFPB