## PLANILHA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PU
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO - DM
ANEXO VII - B: PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA)
Item | Descrição | Código | Unid. | QUANT. | Preço Unitário (R$) - COM BDI | P. TOTAL (R$)
|  |  |  | Participação Exclusiva |  | Participação Exclusiva
Lote 05 - Abraçadeiras e acessórios | [5 empty] | 12710
78 | Abracadeira em aço para amarracão de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e parafuso de fixação. | 0400/SINAPI | un | 3000 | 1.13 | 3390
79 | Bucha de Nylon S-6 com Parafuso de Aço Zincado (cabeça chata, rosca soberba, fenda simples) 4,2 X 45 mm | 11950/SINAPI | un | 20000 | 0.2 | 4000
80 | Bucha de Nylon S-8 com Parafuso de Aço Zincado (cabeça chata, rosca soberba, fenda simples) 4,8 X 50 mm | 7583/SINAPI | un | 10000 | 0.41 | 4100
81 | Bucha de Nylon S-10 com Parafuso de Aço Zincado (cabeça panela, rosca soberba fenda simples) 5,5 X 65 mm | 7568/SINAPI | un | 2000 | 0.61 | 1220
Lote 06 - Ferragens e acessórios para rede de distribuição | [5 empty] | 26924.6
82 | Alça preformada para cabo de aço 3/8". | 155/ORSE | un | 50 | 11.88 | 594
83 | Alça preformada para cabo multiplex de 25mm². | 2669/ORSE | un | 50 | 3.52 | 176
84 | Alça preformada para cabo multiplex de 35mm². | 2668/ORSE | un | 50 | 3.52 | 176
85 | Alça preformada para cabo multiplex de 50mm². | 8786/ORSE | un | 50 | 7.18 | 359
86 | Alça preformada para cabo multiplex de 70mm². | 2667/ORSE | un | 50 | 11.88 | 594
87 | Braço suporte tipo "C", galvanizado a fogo - rede compacta - 15kV. | 4634/ORSE | un | 30 | 130.35 | 3910.5
88 | Cantoneira auxiliar para braço tipo C, galvanizado a fogo - rede compacta - 15kV | 10825/ORSE | un | 30 | 39.97 | 1199.1
89 | Braço suporte tipo "L", galvanizado a fogo - rede compacta - 15kV | 4633/ORSE | un | 30 | 165.5 | 4965
90 | Haste de aterramento em aço com diâmetro 5/8” (14,30mm) e comprimento de 2.400mm, revestida com baixa camada de cobre, sem conector. Material em conformidade com a norma NBR-13571/96. | 3383/SINAPI | un | 60 | 20.4 | 1224
91 | Cabo de aço, bitola 3/8”, tipo EHS, formação 7 fios de aço Diâmetro 3,05mm, diâmetro total 9,5mm, peso unitário 406Kg/Km, carga de ruptura 6986Kgf. Este cabo de aço é utilizado em redes de distribuição compacta de 15 KV. | 3047/ORSE | m | 500 | 15.94 | 7970
92 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15kV. | 10630/ORSE | un | 100 | 20.06 | 2006
93 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 95mm² - classe de tensão 15kV. | 10630/ORSE | un | 100 | 20.06 | 2006
94 | Manilha sapatilha galvanizada a fogo utilizada em rede aérea de 15 KV. | 1584/ORSE | un | 100 | 13.1 | 1310
95 | Porca olhal galvanizada a fogo para parafuso de diâmetro nominal de 16mm. | 421/SINAPI | un | 50 | 8.7 | 435
Lote 07 - Cabos em cobre (Elétrico) | [5 empty] | 79686.89
96 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 1,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor VERMELHA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1013/SINAPI | m | 208 | 0.83 | 172.64
97 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 1,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor AZUL, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1013/SINAPI | m | 208 | 0.83 | 172.64
98 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 1,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor BRANCA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1013/SINAPI | m | 208 | 0.83 | 172.64
99 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 2,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor VERMELHA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1014/SINAPI | m | 2075 | 1.32 | 2739
100 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 2,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor AZUL, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1014/SINAPI | m | 2075 | 1.32 | 2739
101 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 2,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor VERDE, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1014/SINAPI | m | 1038 | 1.32 | 1370.16
102 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 4,0 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor VERMELHA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 981/SINAPI | m | 1245 | 2.36 | 2938.2
103 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 4,0 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor AZUL, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 981/SINAPI | m | 1245 | 2.36 | 2938.2
104 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 4,0 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor VERDE, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 981/SINAPI | m | 623 | 2.36 | 1470.28
105 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 6,0 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 982/SINAPI | m | 208 | 3.3 | 686.4
106 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 10,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 100 metros. | 1020/SINAPI | m | 208 | 6.15 | 1279.2
107 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 16,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 100 metros. | 995/SINAPI | m | 208 | 9.44 | 1963.52
108 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 25,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 996/SINAPI | m | 187 | 14.37 | 2687.19
109 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 35,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 1019/SINAPI | m | 187 | 19.81 | 3704.47
110 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 50,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 1018/SINAPI | m | 187 | 28.24 | 5280.88
111 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 70,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 977/SINAPI | m | 187 | 39.12 | 7315.44
112 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 95,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 998/SINAPI | m | 187 | 51.96 | 9716.52
113 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 120,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 1017/SINAPI | m | 187 | 67.64 | 12648.68
114 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 150,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR), na cor PRETA, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 90°C. De acordo com as normas NBR 7286 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 999/SINAPI | m | 187 | 83.81 | 15672.47
115 | Cabo rígido nu de 16,0 mm², em cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 2. De acordo com a norma NBR 5111. Peça com 100 metros. | 857/SINAPI | m | 42 | 7.7 | 323.4
116 | Cabo rígido nu de 50,0 mm², em cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 2. De acordo com a norma NBR 5111. Peça com 300 metros. | 867/SINAPI | m | 42 | 22.88 | 960.96
117 | Cabo PP flexível, 3 x 1,5mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 34618/SINAPI | m | 125 | 2.77 | 346.25
118 | Cabo PP flexível, 3 x 2,5mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 3283/ORSE | m | 125 | 4.54 | 567.5
119 | Cabo PP flexível, 4 x 2,5mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 3162/ORSE | m | 125 | 6.36 | 795
120 | Cabo PP flexível, 4 x 4,0mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 34627/SINAPI | m | 125 | 8.21 | 1026.25
Lote 08 - Cabos em alumínio | [5 empty] | 34472
121 | Cabo de alumínio isolado coberto em XLPE- 15kV-90°C de 50mm², na cor cinza, auto-sustentado, para aplicação em rede compacta, com cobertura em politileno resistente ao trilhamento elétrico, para instalação em redes aéreas primárias de 13,2 a 13,8 KV, conforme norma NBR 11873. Peça com 300 metros. | 4616/ORSE | m | 600 | 9.6 | 5760
122 | Cabo de alumínio multiplexado de 16,0 mm², tipo duplex (Neutro Nú + 1 condutor gravado fase 1), auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 200 metros. | 2633/ORSE | m | 400 | 3.2 | 1280
123 | Cabo de alumínio multiplexado de 35,0 mm², tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 200 metros. | 4618/ORSE | m | 400 | 15.99 | 6396
124 | Cabo de alumínio multiplexado de 70,0 mm², tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 100 metros. | 4619/ORSE | m | 300 | 25.02 | 7506
125 | Cabo de alumínio multiplexado de 120,0 mm² (3x1x120+70mm²), tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 100 metros. | 4617/ORSE | m | 300 | 45.1 | 13530
Lote 09 - Quadros, caixas e acessórios | [5 empty] | 22120.8
126 | Caixa de medição CM 7, em chapa de aço segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 1062/SINAPI | un | 30 | 137.55 | 4126.5
127 | Caixa de medição CM 9, em chapa de aço segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 11090/ORSE | un | 10 | 771.83 | 7718.3
128 | Caixa de medição monofásica em policarbonato, segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 4697/ORSE | un | 50 | 75.87 | 3793.5
129 | Caixa externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 USG, segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 39685/SINAPI | un | 50 | 129.65 | 6482.5
Lote 10 - Caixas de passagens e acessórios | [5 empty] | 14687
130 | Caixa de passagem tipo sobrepor, tamanho 4x2”, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor branca ou bege. Dimensões aproximadas 70x108x47mm (CxLxP). Deve atender a NBR IEC 60670. | 483/ORSE | un | 3000 | 4 | 12000
131 | Caixa de passagem tipo sobrepor, tamanho 4x4”, sistema X, com tampa, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor branca ou bege. Deve atender a NBR IEC 60670. | 9434/ORSE | un | 100 | 6.57 | 657
132 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais tomada universal 2P+T, 10A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas.Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | 9099/ORSE | un | 200 | 7.4 | 1480
133 | Tampa cega em PVC para caixa de passagem 4 x 2". | 917/ORSE | un | 500 | 1.1 | 550
Lote 11 - Eletrodutos, canaletas e acessórios | [5 empty] | 28420.5
134 | Canaleta plástica para instalações elétricas aparentes (sistema X), largura 20mm, altura 10mm, comprimento 2,00m, com divisória central e tampa, cor branca ou cinza. Fabricada em termoplástico flexível, não quebradiço e auto-extinguível. | 492/ORSE | un | 1000 | 4 | 4000
135 | Canaleta plástica VENTILADA para instalações elétricas aparentes (sistema X), largura 30mm, altura 30mm, comprimento 2,00m, com divisória central e tampa, cor branca ou cinza. Fabricada em termoplástico flexível, não quebradiço e auto-extinguível. | 6907/ORSE | un | 500 | 15.22 | 7610
136 | Conduíte corrugado em PVC de 25mm, não propagante de chamas. Deve atender as normas NBR 15465 e IEC 614-1/94 | 2688/SINAPI | m | 500 | 1.24 | 620
137 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 25mm (3/4"), com bolsa em uma das extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | 785/ORSE | un | 1000 | 2.03 | 2030
138 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 100mm (4"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | 1878/SINAPI | un | 50 | 26.23 | 1311.5
139 | Eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, antichama, diâmetro nominal 25mm (3/4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com bolsa em uma das extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | 2678/SINAPI | un | 2000 | 4.14 | 8280
140 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 100mm (4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | 2683/SINAPI | un | 50 | 76.47 | 3823.5
141 | Luva PVC para eletroduto rígido de 4", certificada pelo INMETRO. | 1895/SINAPI | un | 50 | 14.91 | 745.5
Lote 12 - Conectores, Terminais e acessórios | [5 empty] | 12164
142 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm²/50mm² (1/0-1/0)(CDA-615-Série azul), conforme NBR 5370 - 11788. | 10613/ORSE | un | 100 | 4.79 | 479
143 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm²/95mm² (1/0-3/0)(CDA-617-Serie azul), conforme NBR 5370 - 11788. | 10610/ORSE | un | 100 | 5.74 | 574
144 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 95 mm²/95mm² (3/0-3/0)(CDA-619-Serie azul), conforme NBR 5370 - 11788. | 10611/ORSE | un | 100 | 5.74 | 574
145 | Cartucho para conector cunha série azul. | 2512/ORSE | un | 200 | 15.2 | 3040
146 | Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 35 - 150 mm² e Secudário de 35 - 150 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020. | 10618/ORSE | un | 500 | 4.56 | 2280
147 | Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 16 - 95 mm² e Secudário de 4 - 35 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020. | 10618/ORSE | un | 500 | 4.56 | 2280
148 | Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 10 - 95 mm² e Secudário de 1,5 - 10 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020. | 10618/ORSE | un | 500 | 4.56 | 2280
149 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de 10 a 50mm². | 425/SINAPI | un | 100 | 2.77 | 277
150 | Conector à pressão (tipo Split Bolt), parafuso fendido, simples/simples, para dois (2) cabos em cobre de 50,0 mm². | 11862/SINAPI | un | 50 | 7.6 | 380
Lote 13 - Disjuntores | [5 empty] | 32830.8
151 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 10 A, curva de disparo B. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3599/ORSE | un | 25 | 5.31 | 132.75
152 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 16 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34653/SINAPI | un | 13 | 7.12 | 92.56
153 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 20 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34653/SINAPI | un | 75 | 7.12 | 534
154 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 25 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34653/SINAPI | un | 75 | 7.12 | 534
155 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 32 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34653/SINAPI | un | 50 | 7.12 | 356
156 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 40 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34686/SINAPI | un | 8 | 10.56 | 84.48
157 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 50 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34686/SINAPI | un | 8 | 10.56 | 84.48
158 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 63 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34688/SINAPI | un | 5 | 12.91 | 64.55
159 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 25 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34709/SINAPI | un | 25 | 50.05 | 1251.25
160 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 32 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34709/SINAPI | un | 25 | 50.05 | 1251.25
161 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 40 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34709/SINAPI | un | 25 | 50.05 | 1251.25
162 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 50 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34709/SINAPI | un | 25 | 50.05 | 1251.25
163 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 63 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34714/SINAPI | un | 25 | 59.77 | 1494.25
164 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 70 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3702/ORSE | un | 25 | 66.6 | 1665
165 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 80 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3703/ORSE | un | 25 | 66.6 | 1665
166 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 100 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 10kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 8830/ORSE | un | 15 | 287.58 | 4313.7
167 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 125 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 10kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 830/ORSE | un | 5 | 315.59 | 1577.95
168 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 125 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 10Ka - 220V e 10Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2391/SINAPI | un | 5 | 273 | 1365
169 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 150 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 35Ka - 220V e 35Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2374/SINAPI | un | 5 | 309.71 | 1548.55
170 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 200 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 35Ka - 220V e 35Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2377/SINAPI | un | 3 | 434.65 | 1303.95
171 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 225 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 10Ka - 220V e 10Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 10062/ORSE | un | 5 | 583 | 2915
172 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 250 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 25Ka - 220V e 18Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 34705/SINAPI | un | 3 | 636.63 | 1909.89
173 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 350 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 25Ka - 220V e 18Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 34707/SINAPI | un | 3 | 1179.69 | 3539.07
174 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 400 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 40Ka - 220V e 40Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2379/SINAPI | un | 1 | 999.83 | 999.83
175 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 500 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 25Ka - 220V e 18Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 9231/ORSE | un | 1 | 1645.79 | 1645.79
Lote 14 - Chaves e acessórios para rede de distribuição (15kV) | [5 empty] | 21361.2
176 | Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124. | 5047/SINAPI | un | 40 | 288.87 | 11554.8
177 | Chave seccionadora monopolar tipo faca, abertura sem carga, para uso ao tempo, com instalação em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou subestações, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 400 A, conforme a NBRIEC 62271-102 ou IEC 60265-1. | 600/ORSE | un | 20 | 490.32 | 9806.4
Lote 15 - Fusível (Elo) para 15 kV | [5 empty] | 3480.3
178 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 1(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 10625/ORSE | un | 40 | 2.17 | 86.8
179 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 2(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 0881/ORSE | un | 20 | 8.15 | 163
180 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 3(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 10626/ORSE | un | 100 | 2.17 | 217
181 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 5(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 0883/ORSE | un | 100 | 7.59 | 759
182 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 6(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 3453/ORSE | un | 100 | 8.15 | 815
183 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 8(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 10627/ORSE | un | 100 | 2.5 | 250
184 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 10(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 884/ORSE | un | 100 | 8.1 | 810
185 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 15(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 2646/ORSE | un | 50 | 7.59 | 379.5
Lote 16 - Interruptores, tomadas e acessórios | [5 empty] | 54990
186 | Interruptor simples de uma seção, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho cinza. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 38062/SINAPI | un | 1000 | 4.6 | 4600
187 | Interruptor simples de duas seções, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm². Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1119/ORSE | un | 500 | 6.2 | 3100
188 | Interruptor simples de três seções, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho cinza. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 2666/ORSE | un | 500 | 9.3 | 4650
189 | Interruptor simples de uma seção com espelho mais tomada 2P + T, 10A/250V , para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho branco. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9102/ORSE | un | 200 | 5.5 | 1100
190 | Interruptor de duas seções com espelho mais tomada 2P + T, 10A/250V , para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho branco. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9103/ORSE | un | 200 | 13.9 | 2780
191 | Tomada universal (com espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 10A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 7528/SINAPI | un | 3000 | 6 | 18000
192 | Tomada universal (com espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 20A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9097/ORSE | un | 300 | 9.5 | 2850
193 | Tomada universal (com espelho) dupla, novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 10A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9106/ORSE | un | 1000 | 7.8 | 7800
194 | Fita isolante de PVC antichama, para uso em baixa tensão até 750V, rolo de 19mm (larg.) x 20m (compr.), espessura 0,18mm ou superior, cor preta, classe de temperatura 80ºC ou superior, com impressão no dorso, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR-5037. | 20111/SINAPI | un | 1500 | 6.45 | 9675
195 | Fita isolante de autofusão 19mmx10m, conforme NBR 5037. | 0404/SINAPI | m | 500 | 0.87 | 435
Lote 17 - Lâmpadas e acessórios | [5 empty] | 64830.23
196 | Lâmpada de LED compacta tradicional A60 ou A65, bulbo branco leitoso, potência 12 Watts, alimentação bivolt 100-250 volts, frequência de 60 Hz, dimensões aproximadas: altura de 60-70mm e comprimento 120-130mm, base E-27, fluxo luminoso maior ou igual a 1200 lumens, IRC maior ou igual a 80, temperatura de cor na faixa de 6.000K à 6500K. Vida útil mínima (L70) de 25000 horas, garantia mínima de 1 ano. Certificada com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE, nos termos da portaria do INMETRO. | 38194/SINAPI | un | 133 | 25.01 | 3326.33
197 | Lâmpada de LED compacta tradicional A55, bulbo branco leitoso, potência 9 Watts, alimentação bivolt 100-250 volts, frequência de 60 Hz, dimensões aproximadas: altura de 60-70mm e comprimento 120-130mm, base E-27, fluxo luminoso maior ou igual a 1200 lumens, IRC maior ou igual a 80, temperatura de cor na faixa de 6.000K à 6500K. Vida útil mínima (L70) de 25000 horas, garantia mínima de 1 ano. Certificada com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE, nos termos da portaria do INMETRO. | 38194/SINAPI | un | 133 | 25.01 | 3326.33
198 | Lâmpada de LED tipo tubular reta, bulbo branco leitoso, potência 10 Watts, alimentação bivolt 100-250 volts, frequência de 60 Hz, diâmetro do bulbo 26mm (T8), comprimento 590mm, base G13 bipino, fluxo luminoso maior ou igual a 900 lumens, IRC maior ou igual a 80, temperatura de cor na faixa de 6.000K à 6500K. Ligação bilateral, sendo os dois pinos de uma extremidade da lâmpada energizada com a fase e na outra o neutro. Vida útil mínima (L70) de 25000 horas, garantia mínima de 1 ano. Certificada com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE, nos termos da portaria do INMETRO. | 39386/SINAPI | un | 400 | 29.34 | 11736
199 | Lâmpada de LED tipo tubular reta, bulbo branco leitoso, potência 18 Watts, alimentação bivolt 100-250 volts, frequência de 60 Hz, diâmetro do bulbo 26mm (T8), comprimento 1.200mm, base G13 bipino, fluxo luminoso maior ou igual a 1.800 lumens, IRC maior ou igual a 80, temperatura de cor na faixa de 6.000K à 6500K. Ligação bilateral, sendo os dois pinos de uma extremidade da lâmpada energizada com a fase e na outra o neutro. Vida útil mínima (L70) de 25000 horas, garantia mínima de 1 ano. Certificada com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE, nos termos da portaria do INMETRO. | 12884/ORSE | un | 2664 | 16.3 | 43423.2
200 | Receptáculo (Bocal/Soquete) contra intemperies com rabicho, base E-27. | 13329/SINAPI | un | 53 | 2.8 | 148.4
201 | Receptáculo (Bocal/Soquete) em Porcelana, base E-27. | 12296/SINAPI | un | 40 | 2.78 | 111.2
202 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente tubular, base G-13 bipino, aplicável em luminária (Sem abraçadeira), produzido em termoplástico resistente, com sistema de molas e ranhuras de encaixe ou rotor de segurança, prensa cabos e contatos com liga de cobre. | 9142/ORSE | un | 1332 | 2.03 | 2703.96
203 | Suporte para lâmpada fluorescente, tipo rabicho, base G-13 bipino. | 9142/ORSE | un | 27 | 2.03 | 54.81
Lote 18 - Luminárias | [5 empty] | 15870
204 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para uma lâmpada fluorescente de 20 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12230/SINAPI | un | 100 | 10.28 | 1028
205 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para uma lâmpada fluorescente de 40 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12231/SINAPI | un | 200 | 17.1 | 3420
206 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para duas lâmpadas fluorescente de 20 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12232/SINAPI | un | 200 | 17.92 | 3584
207 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para duas lâmpadas fluorescente de 40 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12239/SINAPI | un | 300 | 23.46 | 7038
208 | Luminária de teto PLAFON plástico, branco, com soquete E-27 (Não inclui lâmpada) | 8518/ORSE | un | 200 | 4 | 800
Lote 19 - Isoladores e acessórios | [5 empty] | 20881.3
209 | Isolador de pino polimérico, classe de isolação 15 kV. | 9352/ORSE | un | 100 | 36.9 | 3690
210 | Isolador de suspensão polimérico, classe de isolação 15 kV. | 9351/ORSE | un | 100 | 20.13 | 2013
211 | Espaçador losangular para aplicação em rede compacta 15kV, completo com os 4 anéis de amarração de silicone. | 10662/ORSE | un | 300 | 26.9 | 8070
212 | Para-ráio polimérico 12 kV - 10 kA - ZnO, conforme a IEC 99-4. | 10692/ORSE | un | 30 | 180.11 | 5403.3
213 | Pino de aço curto para isolador de pino polimérico 15kV, 16 mm (5/8"). | 4638/ORSE | un | 100 | 17.05 | 1705
Lote 20 - Iluminação Pública e acessórios | [5 empty] | 41525.63
214 | Lâmpada vapor de sódio,de alta pressão, formato ovóide 70W / 220 v E-27, Fluxo luminoso mínimo 5600, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 1316/ORSE | un | 25 | 21.74 | 543.5
215 | Lâmpada vapor de sódio,de alta pressão, formato tubular ou ovóide 150W / 220 v E-40, Fluxo luminoso mínimo 15000 lm, Vida útil / horas mínima 32.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 12216/SINAPI | un | 25 | 29.77 | 744.25
216 | Lâmpada vapor de sódio, tubular ou ovóide, de alta pressão de 250 W / 220 v, para suporte E-40, Fluxo luminoso mínimo 25000, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3757/SINAPI | un | 75 | 34.43 | 2582.25
217 | Lâmpada vapor de sódio, tubular ou ovóide, de alta pressão de 400 W / 220 v, para suporte E-40, Fluxo luminoso mínimo 47000, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3758/SINAPI | un | 38 | 40.14 | 1525.32
218 | Lâmpada vapor metálico de alta pressão de 250 W / 220 V, vida útil / horas mínima 24.000h., para suporte E-40. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3958/ORSE | un | 25 | 51.6 | 1290
219 | Lâmpada vapor metálico de alta pressão de 400 W / 220 V, vida útil / horas mínima 24.000h., para suporte E-40. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3752/SINAPI | un | 25 | 55.15 | 1378.75
220 | Braço para luminária padrão Energisa 48mm x 3,00 m | 6887/ORSE | un | 13 | 240.72 | 3129.36
221 | Luminária fechada para iluminação pública, com bulbo de vidro, suporte tipo E 40, alojamento para reator com ignitor até 400 W, com encaixe para tubos com diâmetro de 48 a 60,3mm presos por parafusos. | 13382/SINAPI | un | 13 | 223.61 | 2906.93
222 | Refletor retangular tipo projetor fechado para lâmpada descarga de alta pressão de até 400 W, corpo refletor em chapa de alumínio com alto índice de reflexão, suporte de fixação em aço galvanizado, junta de vedação em borracha, lente plana em cristal temperado com vedação em silicone e soquete E-40 fixados. | 0071/ORSE | un | 25 | 72.65 | 1816.25
223 | Receptáculo (Bocal/Soquete) em Porcelana, base E-40. | 10802/ORSE | un | 125 | 6 | 750
224 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 70 W / 220 v, alto fator de potência. (Para uso externo). | 1914/ORSE | un | 25 | 47.5 | 1187.5
225 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 150 W / 220 v, alto fator de potência. (Para uso externo). | 1915/ORSE | un | 25 | 58.6 | 1465
226 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 250 W / 220 v, alto fator de potência, conforme NBR 13593. (Para uso externo). | 1082/SINAPI | un | 75 | 140.36 | 10527
227 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 400 W / 220 v, alto fator de potência, conforme NBR 13593. (Para uso externo). | 10815/ORSE | un | 38 | 92.99 | 3533.62
228 | Reator para lâmpada vapor metálico completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 250 W / 220 v , alto fator de potência, conforme NBR 14305. (Para uso externo). | 3959/ORSE | un | 25 | 59.6 | 1490
229 | Reator para lâmpada vapor metálico completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 400 W / 220 v , alto fator de potência, conforme NBR 14305. (Para uso externo). | 2570/ORSE | un | 25 | 77.9 | 1947.5
230 | Base de relé fotoelétrico com 03 contatos tipo fêmea para encaixe de relé fotoelétrico, com fiação rabicho, própria para instalação ao tempo, contatos internos estanhados, material da base em polipropileno, resistente à raios UV, suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com capacidade minima de 10A em 220V. | 2622/ORSE | un | 125 | 7.1 | 887.5
231 | Relé foto-elétrico tipo NF, 220 v /1000 W/ 1800 VA, com grau de proteção mínimo IP-65 e demais características devem atender a norma NBR 5123. | 2510/SINAPI | un | 150 | 20.33 | 3049.5
232 | Relé foto-elétrico tipo NA, 220 v/ 1000 W/ 1800 VA, com grau de proteção mínimo IP-65 e demais características devem atender a norma NBR 5123. | 2510/SINAPI | un | 38 | 20.3 | 771.4
Lote 21 - Quadros de distribuição | [5 empty] | 25186.92
233 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 12 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 13393/SINAPI | un | 5 | 221.45 | 1107.25
234 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 24 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 12039/SINAPI | un | 5 | 355.32 | 1776.6
235 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 150 A, para 40 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 12042/SINAPI | un | 5 | 605.75 | 3028.75
236 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 18 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 12038/SINAPI | un | 10 | 309.35 | 3093.5
237 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 24 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 12040/SINAPI | un | 10 | 395.27 | 3952.7
238 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 30 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 39758/SINAPI | un | 5 | 548.63 | 2743.15
239 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 150 A, para 40 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 39760/SINAPI | un | 5 | 753.03 | 3765.15
240 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 150 A, para 48 disjuntores unipolares DIN, mais disjuntor geral. | 39761/SINAPI | un | 2 | 963.76 | 1927.52
241 | Quadro de distribuição de sobrepor em PVC, sem barramento, para 08 disjuntores unipolares DIN. | 39800/SINAPI | un | 30 | 49.15 | 1474.5
242 | Quadro de distribuição de sobrepor em PVC, sem barramento, para 16 disjuntores unipolares DIN. | 39801/SINAPI | un | 30 | 77.26 | 2317.8
Lote 22 - Relés, dispositivos de comando e acessórios | [5 empty] | 12549.1
243 | Chave de nível, tipo automático de bóia, em polipropileno, contato isento de mercúrio, grau de proteção IP 68, rabicho de cabo 3 x 1,5 mm² com 1,50 m (mínimo), contatos reversíveis NA / NF de 10 A (mínimo) / 250V. Deve atender a norma IEC 60730 - 2 - 16. | 7588/SINAPI | un | 30 | 37 | 1110
244 | Contator tripolar para acionamentos em regime AC-3, tensão de comando (bobina) 220V/60Hz, 2 contato auxiliares sendo 1NA+ 1NF, corrente de 9 A (380 V-60 Hz). | 1612/SINAPI | un | 10 | 82 | 820
245 | Contator tripolar para acionamentos em regime AC-3, tensão de comando (bobina) 220V/60Hz, 2 contato auxiliares sendo 1NA+ 1NF, corrente de 22 A (380 V-60 Hz). | 1625/SINAPI | un | 20 | 106.77 | 2135.4
246 | Contator tripolar para acionamentos em regime AC-3, tensão de comando (bobina) 220V/60Hz, 2 contato auxiliares sendo 1NA+ 1NF, corrente máxima de 32 A e Potência 20 CV (380 V-60 Hz). | 1614/SINAPI | un | 20 | 185.37 | 3707.4
247 | Relé Eletrônico de falta de fase, para tensão nominal de 380 V (Tensão de Linha), escala de tensão com ajuste de -5 a -35%, proteção intrínseca do relé, em caixa ABS V0 55 x 70 mm, montagem interna com fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm. | 11933/ORSE | un | 10 | 92.81 | 928.1
248 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 2,5 a 4,0 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 88.63 | 886.3
249 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 4,0 a 6,3 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 88.63 | 886.3
250 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 8 a 12,5 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 88.63 | 886.3
251 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 15 a 23 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 88.63 | 886.3
252 | Trilho DIN 32/35 mm, com 2 metros de comprimento. | 3006/ORSE | un | 15 | 20.2 | 303
Lote 23 - Parafusos e acessórios | [5 empty] | 12997.2
253 | Arruela quadrada de 38mm galvanizada a fogo para furo M18. | 379/SINAPI | un | 1000 | 0.59 | 590
254 | Parafuso rosca fina sextavado galvanizado c/porca e arruela 1 1/2" x 1/2". | 9309/ORSE | un | 500 | 3.3 | 1650
255 | Parafuso máquina rosca total galvanizado a fogo de M16x350mm. Completo com porca galvanizada a fogo. | 433/SINAPI | un | 200 | 8.79 | 1758
256 | Parafuso máquina rosca total galvanizado a fogo de M16x450mm. Completo com porca galvanizada a fogo. | 11790/SINAPI | un | 300 | 13.24 | 3972
257 | Suporte para transformador em poste duplo dt | 02055/ORSE | un | 40 | 111.58 | 4463.2
258 | Porca quadrada galvanizada a fogo para parafuso de diâmetro nominal de 16mm. | 3238/ORSE | un | 400 | 1.41 | 564
Lote 24 - Terminais e acessórios | [5 empty] | 8032
259 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 2,5 mm². | 1570/SINAPI | un | 300 | 0.53 | 159
260 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 4,0 mm². | 1571/SINAPI | un | 300 | 0.69 | 207
261 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 6,0 mm². | 1573/SINAPI | un | 300 | 0.82 | 246
262 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 10,0 mm². | 1574/SINAPI | un | 300 | 0.89 | 267
263 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 16,0 mm². | 1575/SINAPI | un | 300 | 1.06 | 318
264 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 25,0 mm². | 1576/SINAPI | un | 200 | 1.46 | 292
265 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 35,0 mm². | 1577/SINAPI | un | 200 | 1.65 | 330
266 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 50,0 mm². | 1578/SINAPI | un | 200 | 2.87 | 574
267 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 70,0 mm². | 1579/SINAPI | un | 200 | 3.58 | 716
268 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 95,0 mm². | 1580/SINAPI | un | 100 | 4.4 | 440
269 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 120,0 mm². | 1581/SINAPI | un | 100 | 6.19 | 619
270 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 150,0 mm². | 3152/ORSE | un | 100 | 11.65 | 1165
271 | Terminal à compressão, com um (1) furo de fixação e uma compressão, para cabo de cobre de 240,0 mm². | 3446/ORSE | un | 100 | 26.99 | 2699
Lote 25 - Transformadores de potencial e corrente | [5 empty] | 22032.3
272 | Transformador de Potencial, Isolação Epóxi, uso interno , Freqüência: 60 Hz, Umáx: 15 KV, Tensão primária fase/fase 13.8 KV, tensão secundária dupla de 115 V e 220 V - Potência: 600 VA, Ft: 1.2, NI: 34/95 KV, Normas técnicas ABNT NBR 6855 / ANSI C57.13. | 10748/ORSE | un | 3 | 2207.06 | 6621.18
273 | Transformador de corrente, Isolação Epóxi, uso interno , para fixação em disjuntor PVO/SF6/VÁCUO, Freqüência: 60 Hz, relação Ip-Is: 250-5A, Rn: 50:1 , Umáx: 15 KV, Exatidão: 10B100, Ft: 1.2, It/Id: 80/200 x In, NI: 34/95/-KV , Esquema de ligação P1-P2-S1-S2, Norma: NBR6856/92, Tipo BCS11B Brasformer, equivalente ou de melhor qualidade. | 10216/ORSE | un | 6 | 2568.52 | 15411.12
Lote 26 - Postes de concreto e acessórios | [5 empty] | 52553.55
274 | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300 - Padrão Energisa | 1865/ORSE | un | 15 | 1166 | 17490
275 | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 - Padrão Energisa | 1866/ORSE | un | 15 | 815.13 | 12226.95
276 | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 1000 - Padrão Energisa | 1867/ORSE | un | 15 | 1266.44 | 18996.6
277 | Cruzeta de concreto tipo T, Comprimento 1,90m - Padrão Energisa | 3542/ORSE | un | 30 | 128 | 3840
Total (R$) | [5 empty] | 620306.32

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
SERVIÇO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ÂMBITO DO CAMPUS I UFPB
LOCAL: CAMPUS I e UNIDADES - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS | [11 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Lote 01 - Abraçadeiras e acessórios | % | 56% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 100%
01.00
|  | R$ | 7117.6 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 508.4 | 12710
| Lote 02 - Ferragens e acessórios para rede de distribuição | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
02.00
|  | R$ | 6192.658 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 1884.722 | 26924.6
| Lote 03 - Cabos em cobre (Elétrico) | % | 34% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
03.00
|  | R$ | 27093.5426 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 4781.2134 | 79686.89
| Lote 04 - Cabos em alumínio | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
04.00
|  | R$ | 7928.56 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 2413.04 | 34472
| Lote 05 - Quadros, caixas e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
05.00
|  | R$ | 5087.784 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 1548.456 | 22120.8
| Lote 06 - Caixas de passagens e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
06.00
|  | R$ | 3378.01 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 1028.09 | 14687
| Lote 07 - Eletrodutos, canaletas e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
07.00
|  | R$ | 6536.715 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 1989.435 | 28420.5
| Lote 08 - Conectores, Terminais e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
08.00
|  | R$ | 2797.72 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 851.48 | 12164
| Lote 09 - Disjuntores | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
09.00
|  | R$ | 7551.084 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 2298.156 | 32830.8
| Lote 10 - Chaves e acessórios para rede de distribuição (15kV) | % | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
10.00
|  | R$ | 9612.54 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 1068.06 | 21361.2
| Lote 11 - Fusível (Elo) para 15 kV | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11.00
|  | R$ | 3480.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480.3
| Lote 12 - Interruptores, tomadas e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
12.00
|  | R$ | 12647.7 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 3849.3 | 54990
| Lote 13 - Lâmpadas e acessórios | % | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
13.00
|  | R$ | 29173.6035 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 3241.5115 | 64830.23
| Lote 14 - Luminárias | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
14.00
|  | R$ | 3650.1 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 1110.9 | 15870
| Lote 15 - Isoladores e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
15.00
|  | R$ | 4802.699 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 1461.691 | 20881.3
| Lote 16 - Iluminação Pública e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
16.00
|  | R$ | 9550.8949 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 2906.7941 | 41525.63
| Lote 17 - Quadros de distribuição | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
17.00
|  | R$ | 5792.9916 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 1763.0844 | 25186.92
| Lote 18 - Relés, dispositivos de comando e acessórios | % | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
18.00
|  | R$ | 2886.293 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 878.437 | 12549.1
| Lote 19 - Parafusos e acessórios | % | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
19.00
|  | R$ | 5848.74 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 649.86 | 12997.2
| Lote 20 - Terminais e acessórios | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20.00
|  | R$ | 8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032
| Lote 21 - Transformadores de potencial e corrente | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
21.00
|  | R$ | 22032.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032.3
| Lote 22 - Postes de concreto e acessórios | % | 34% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
22.00
|  | R$ | 17868.207 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 3153.213 | 52553.55
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 209062.0426 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 37385.8434 | 620306.32
|  | ACUMULADO | 209062.0426 | 246447.886 | 283833.7294 | 321219.5728 | 358605.4162 | 395991.2596 | 433377.103 | 470762.9464 | 508148.7898 | 545534.6332 | 582920.4766 | 620306.32
|  | PERCENTUAL | 33.7% | 39.73% | 45.76% | 51.78% | 57.81% | 63.84% | 69.87% | 75.89% | 81.92% | 87.95% | 93.97% | 100%
Note on C8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%