## Por lote
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PU
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO - DM
PLANILHA COM RELAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE CONSUMO PARA OS CAMPI DA UFPB
Item | Descrição | Código | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
Lote 01 - Abraçadeiras e acessórios | [5 empty] | 17020
1 | Abracadeira em aço para amarracão de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e parafuso de fixação. | 0400/SINAPI | un | 3000 | 1.09 | 3270
2 | Bucha de Nylon S-6 com Parafuso de Aço Zincado (cabeça chata, rosca soberba, fenda simples) 4,2 X 45 mm | 11950/SINAPI | un | 20000 | 0.18 | 3600
3 | Bucha de Nylon S-8 com Parafuso de Aço Zincado (cabeça chata, rosca soberba, fenda simples) 4,8 X 50 mm | 7583/SINAPI | un | 20000 | 0.37 | 7400
4 | Bucha de Nylon S-10 com Parafuso de Aço Zincado (cabeça panela, rosca soberba fenda simples) 5,5 X 65 mm | 7568/SINAPI | un | 5000 | 0.55 | 2750
Lote 02 - Ferragens e acessórios para rede de distribuição | [5 empty] | 57287
5 | Alça preformada para cabo de aço 3/8". | 155/ORSE | un | 100 | 14.65 | 1465
6 | Alça preformada para cabo multiplex de 25mm². | 2669/ORSE | un | 100 | 4.19 | 419
7 | Alça preformada para cabo multiplex de 35mm². | 2668/ORSE | un | 100 | 4.19 | 419
8 | Alça preformada para cabo multiplex de 50mm². | 8786/ORSE | un | 100 | 8.63 | 863
9 | Alça preformada para cabo multiplex de 70mm². | 2667/ORSE | un | 100 | 14.13 | 1413
10 | Braço suporte tipo "C" galvanizado a fogo para linha de 13.8KV. | 4634/ORSE | un | 100 | 133.69 | 13369
11 | Braço suporte tipo "L" galvanizado a fogo para linha de 13.8 KV. | 4633/ORSE | un | 100 | 96.86 | 9686
12 | Haste de aterramento em aço com diâmetro 5/8” (14,30mm) e comprimento de 2.400mm, revestida com baixa camada de cobre, sem conector. Material em conformidade com a norma NBR-13571/96. | 3383/SINAPI | un | 200 | 19.11 | 3822
13 | Cabo de aço, bitola 3/8”, tipo EHS, formação 7 fios de aço Diâmetro 3,05mm, diâmetro total 9,5mm, peso unitário 406Kg/Km, carga de ruptura 6986Kgf. Este cabo de aço é utilizado em redes de distribuição compacta de 15 KV. | 3047/ORSE | m | 1000 | 14.54 | 14540
14 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15kV. | 10630/ORSE | un | 200 | 20.05 | 4010
15 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 95mm² - classe de tensão 15kV. | 10630/ORSE | un | 200 | 20.05 | 4010
16 | Manilha sapatilha galvanizada a fogo utilizada em rede aérea de 15 KV. | 1584/ORSE | un | 200 | 12.4 | 2480
17 | Porca olhal galvanizada a fogo para parafuso de diâmetro nominal de 16mm. | 421/SINAPI | un | 100 | 7.91 | 791
Lote 03 - Cabos em cobre (Elétrico) | [5 empty] | 416824
18 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 1,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1013/SINAPI | m | 500 | 0.62 | 310
19 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 2,5 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 1014/SINAPI | m | 10000 | 0.98 | 9800
20 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 4,0 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 981/SINAPI | m | 10000 | 1.76 | 17600
21 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 6,0 mm² - 450/750 V, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR NM 247-3 - NBR NM 280. Peça com 100 metros. | 982/SINAPI | m | 3000 | 2.46 | 7380
22 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 10,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 100 metros. | 1020/SINAPI | m | 2000 | 4.6 | 9200
23 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 16,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 100 metros. | 995/SINAPI | m | 2000 | 7.05 | 14100
24 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 25,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 996/SINAPI | m | 2100 | 10.74 | 22554
25 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 35,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 1019/SINAPI | m | 2100 | 14.8 | 31080
26 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 50,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 1018/SINAPI | m | 1200 | 21.09 | 25308
27 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 70,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 977/SINAPI | m | 1200 | 29.22 | 35064
28 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 95,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 998/SINAPI | m | 1200 | 38.82 | 46584
29 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 120,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 1017/SINAPI | m | 1200 | 50.53 | 60636
30 | Cabo flexível de cobre eletrolítico de 150,0 mm² - 0,6/1kV, têmpera mole, classe 4 e 5 de encordoamento, isolado e coberto com composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, na cor preta, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. De acordo com as normas NBR 7228 - NBR 6245 - NBR 6812. Peça com 300 metros. | 999/SINAPI | m | 1200 | 62.61 | 75132
31 | Cabo rígido nu de 16,0 mm², em cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 2. De acordo com a norma NBR 5111. Peça com 100 metros. | 857/SINAPI | m | 200 | 7.5 | 1500
32 | Cabo rígido nu de 50,0 mm², em cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 2. De acordo com a norma NBR 5111. Peça com 300 metros. | 867/SINAPI | m | 600 | 22.28 | 13368
33 | Cabo PP flexível, 3 x 1,5mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 34618/SINAPI | m | 2100 | 3.76 | 7896
34 | Cabo PP flexível, 3 x 2,5mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 3283/ORSE | m | 2100 | 3.15 | 6615
35 | Cabo PP flexível, 4 x 2,5mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 3162/ORSE | m | 2100 | 4.41 | 9261
36 | Cabo PP flexível, 4 x 4,0mm², composto por condutores com encordoamento classe 5, isolação, enchimento e cobertura em PVC anti-chama, temperatura em serviço contínuo 70ºC, tensão de serviço até 450V, tensão de isolamento 750 V cobertura na cor PRETA, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR NM 280 e NBR 13249. Peça com 300 metros. | 34627/SINAPI | m | 2100 | 11.16 | 23436
Lote 04 - Cabos em alumínio | [5 empty] | 92515
37 | Cabo de alumínio isolado coberto em XLPE- 15kV-90°C de 50mm², na cor cinza, auto-sustentado, para aplicação em rede compacta, com cobertura em politileno resistente ao trilhamento elétrico, para instalação em redes aéreas primárias de 13,2 a 13,8 KV, conforme norma NBR 11873. Peça com 300 metros. | 4616/ORSE | m | 3000 | 9.6 | 28800
38 | Cabo de alumínio multiplexado de 16,0 mm², tipo duplex (Neutro Nú + 1 condutor gravado fase 1), auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 300 metros. | 2633/ORSE | m | 900 | 2.75 | 2475
39 | Cabo de alumínio multiplexado de 35,0 mm², tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 200 metros. | 4618/ORSE | m | 1000 | 12.52 | 12520
40 | Cabo de alumínio multiplexado de 70,0 mm², tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 100 metros. | 4619/ORSE | m | 1000 | 23.2 | 23200
41 | Cabo de alumínio multiplexado de 120,0 mm² (3x1x120+70mm²), tipo quadruplex (Neutro Nú + 3 condutores gravados fase 1, fase 2 e fase 3),auto-sustentado com isolação sólida extrudada de polietileno (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV, conforme norma NBR 8182 . Peça com 100 metros. | 4617/ORSE | m | 500 | 51.04 | 25520
Lote 05 - Quadros, caixas e acessórios | [5 empty] | 36120.6
42 | Caixa de medição CM 7, em chapa de aço segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 1062/SINAPI | un | 40 | 165.9 | 6636
43 | Caixa de medição CM 9, em chapa de aço segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 11090/ORSE | un | 10 | 604.56 | 6045.6
44 | Caixa de medição monofásica em policarbonato, segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 4697/ORSE | un | 100 | 78.02 | 7802
45 | Caixa externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 USG, segundo o padrão norma NDU 01 da ENERGISA PARAÍBA | 39685/SINAPI | un | 100 | 156.37 | 15637
Lote 06 - Caixas de passagens e acessórios | [5 empty] | 29951
46 | Caixa de passagem tipo sobrepor, tamanho 4x2”, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor branca ou bege. Dimensões aproximadas 70x108x47mm (CxLxP). Deve atender a NBR IEC 60670. | 483/ORSE | un | 4000 | 4 | 16000
47 | Caixa de passagem tipo sobrepor, tamanho 4x4”, sistema X, com tampa, reforçada. Fabricada em termoplástico, cor branca ou bege. Deve atender a NBR IEC 60670. | 9434/ORSE | un | 400 | 7.04 | 2816
48 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais interruptor simples de uma seção, 10A/250V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas. Dimensões aproximadas 75x75x31mm (CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | 1118/ORSE | un | 300 | 9.6 | 2880
49 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais interruptor de duas seções, 10A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas. Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | 1120/ORSE | un | 300 | 13 | 3900
50 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais tomada universal 2P+T, 10A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas.Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | 9099/ORSE | un | 500 | 5.98 | 2990
51 | Caixa de passagem de sobrepor com espelho mais tomada universal 2P+T, 20A / 250 V para instalações elétricas aparentes tipo sistema X. Fabricada em PVC anti-chamas. Dimensões aproximadas 75x75x31mm(CxLxP). Cor bege ou branca. O material deve estar em conformidade com a norma NBR 14136 e toda a normatização a ela correlacionada. | 9100/ORSE | un | 100 | 5.8 | 580
52 | Tampa cega em PVC para caixa de passagem 4 x 2". | 917/ORSE | un | 500 | 1.57 | 785
Lote 07 - Eletrodutos, canaletas e acessórios | [5 empty] | 33994
53 | Canaleta para instalações elétricas aparentes (sistema X), largura 20mm, altura 10mm, comprimento 2,00m, com divisória central e tampa, cor bege ou creme. Fabricada em termoplástico flexível, não quebradiço e auto-extinguível. | 492/ORSE | un | 1500 | 5.9 | 8850
54 | Conduíte corrugado em PVC de 25mm, não propagante de chamas. Deve atender as normas NBR 15465 e IEC 614-1/94 | 2688/SINAPI | m | 500 | 1.09 | 545
55 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, diâmetro nominal 25mm (3/4"), com bolsa em uma das extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | 785/ORSE | un | 3000 | 1.57 | 4710
56 | Curva 90º raio longo para eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 100mm (4"). Com rosca nas extremidades. Cor cinza ou preta.Deve atender a NBR-6150. | 1878/SINAPI | un | 50 | 21.34 | 1067
57 | Eletroduto de PVC rígido tipo soldável, Classe A, antichama, diâmetro nominal 25mm (3/4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com bolsa em uma das extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | 2678/SINAPI | un | 3000 | 3.63 | 10890
58 | Eletroduto de PVC rígido tipo roscado, Classe A, diâmetro nominal 100mm (4"). Barra com 3 metros de comprimento. Com rosca nas duas extremidades. Cor preta ou cinza. Deve atender a NBR-6150. | 2683/SINAPI | un | 100 | 67.2 | 6720
59 | Luva PVC para eletroduto rígido de 4", certificada pelo INMETRO. | 1895/SINAPI | un | 100 | 12.12 | 1212
Lote 08 - Conectores, Terminais e acessórios | [5 empty] | 13172
60 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm²/50mm² (1/0-1/0)(CDA-615-Série azul), conforme NBR 5370 - 11788. | 10613/ORSE | un | 200 | 4.6 | 920
61 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 50 mm²/95mm² (1/0-3/0)(CDA-617-Serie azul), conforme NBR 5370 - 11788. | 10610/ORSE | un | 200 | 5.5 | 1100
62 | Conector Tipo cunha, em liga de alumínio, para cabo de 95 mm²/95mm² (3/0-3/0)(CDA-619-Serie azul), conforme NBR 5370 - 11788. | 10611/ORSE | un | 200 | 5.5 | 1100
63 | Cartucho para conector cunha série azul. | 2512/ORSE | un | 600 | 5.7 | 3420
64 | Conector de aperto simultâneo, para conexões por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais de baixa tensão, para cabo Principal de 35 - 150 mm² e Secudário de 35 - 150 mm², conforme NBR 5474, NFC 33 020. | 10618/ORSE | un | 1000 | 4.37 | 4370
65 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de 10 a 50mm². | 425/SINAPI | un | 300 | 2.35 | 705
66 | Conector à pressão (tipo Split Bolt), parafuso fendido, simples/simples, para dois (2) cabos em cobre de 50,0 mm². | 11862/SINAPI | un | 300 | 5.19 | 1557
Lote 09 - Disjuntores | [5 empty] | 198343.7
67 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 10 A, curva de disparo B. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3599/ORSE | un | 100 | 5.31 | 531
68 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 16 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3600/ORSE | un | 100 | 7.41 | 741
69 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 20 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3678/ORSE | un | 400 | 7.41 | 2964
70 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 25 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3679/ORSE | un | 400 | 7.41 | 2964
71 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 32 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3680/ORSE | un | 300 | 7.41 | 2223
72 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 40 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3601/ORSE | un | 150 | 11.55 | 1732.5
73 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 50 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3681/ORSE | un | 150 | 10.64 | 1596
74 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal 63 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 34688/SINAPI | un | 80 | 12.59 | 1007.2
75 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 25 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3696/ORSE | un | 200 | 41 | 8200
76 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 32 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3697/ORSE | un | 200 | 56.54 | 11308
77 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 40 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3698/ORSE | un | 200 | 58.6 | 11720
78 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 50 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3699/ORSE | un | 200 | 54.5 | 10900
79 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 63 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 828/ORSE | un | 200 | 82.79 | 16558
80 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 70 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3702/ORSE | un | 100 | 82.79 | 8279
81 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 80 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 5kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 3703/ORSE | un | 100 | 82.79 | 8279
82 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 100 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 10kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 8830/ORSE | un | 60 | 294.58 | 17674.8
83 | Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, corrente nominal 125 A, curva de disparo C. Capacidade de interrupção 10kA-127/220V, tensão de emprego acima de 380VCA. Deve permitir instalação em trilho DIN. Com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR IEC 60947-2, ou NBR IEC 60898. | 830/ORSE | un | 30 | 282.46 | 8473.8
84 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 125 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 10Ka - 220V e 10Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2391/SINAPI | un | 20 | 266.2 | 5324
85 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 150 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 35Ka - 220V e 35Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2374/SINAPI | un | 20 | 301.99 | 6039.8
86 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 200 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 35Ka - 220V e 35Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2377/SINAPI | un | 20 | 423.82 | 8476.4
87 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 225 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 10Ka - 220V e 10Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 10062/ORSE | un | 20 | 582.2 | 11644
88 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 250 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 25Ka - 220V e 18Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 34705/SINAPI | un | 20 | 620.77 | 12415.4
89 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 350 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 25Ka - 220V e 18Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 34707/SINAPI | un | 10 | 1150.29 | 11502.9
90 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 400 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 40Ka - 220V e 40Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 2379/SINAPI | un | 10 | 974.92 | 9749.2
91 | Disjuntor tripolar em caixa moldada de 500 A / 380 V, tensão máxima 415 Vca, capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 25Ka - 220V e 18Ka - 380V, padrão UL (NEMA), com terminais de entrada e saída apropriados para conexão por parafuso para barra ou terminal olhal. De acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361. | 9231/ORSE | un | 10 | 1804.07 | 18040.7
Lote 10 - Chaves e acessórios para rede de distribuição (15kV) | [5 empty] | 15990.6
92 | Chave fusível para distribuição, tipo base "C", em porcelana, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 100 A, conforme NBR 8124. | 5047/SINAPI | un | 90 | 103.01 | 9270.9
93 | Chave seccionadora monopolar tipo faca, abertura sem carga, para uso ao tempo, com instalação em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou substações, com tensão nominal de 15 kV e corrente nominal de 400 A, conforme a NBRIEC 62271-102 ou IEC 60265-1. | 14385/SINAPI | un | 30 | 223.99 | 6719.7
Lote 11 - Fusível (Elo) para 15 kV | [5 empty] | 3138.9
94 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 1(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 10625/ORSE | un | 40 | 2.17 | 86.8
95 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 2(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 0881/ORSE | un | 20 | 6.38 | 127.6
96 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 3(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 10626/ORSE | un | 100 | 2.17 | 217
97 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo H, com corrente nominal de 5(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 0883/ORSE | un | 100 | 6.38 | 638
98 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 6(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 3453/ORSE | un | 100 | 6.9 | 690
99 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 8(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 10627/ORSE | un | 100 | 2.5 | 250
100 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 10(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 884/ORSE | un | 100 | 6.9 | 690
101 | Elo fusível de distribuição, botão, comprimento de 500 mm, tipo K, com corrente nominal de 15(A), segundo norma NEMA PUB SG2 1954 | 2646/ORSE | un | 50 | 8.79 | 439.5
Lote 12 - Interruptores, tomadas e acessórios | [5 empty] | 79025
102 | Interruptor simples de uma seção, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho cinza. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 38062/SINAPI | un | 1000 | 4.22 | 4220
103 | Interruptor simples de duas seções, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm². Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1119/ORSE | un | 500 | 8.49 | 4245
104 | Interruptor simples de três seções, 10A/250V, para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho cinza. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1121/ORSE | un | 500 | 11.71 | 5855
105 | Interruptor simples de uma seção com espelho mais tomada 2P + T, 10A/250V , para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho branco. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9102/ORSE | un | 200 | 7.25 | 1450
106 | Interruptor de duas seções com espelho mais tomada 2P + T, 10A/250V , para montagem em caixa de passagem 4x2", terminais para cabo de até 2,5mm², com espelho branco. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9103/ORSE | un | 200 | 11.6 | 2320
107 | Tomada universal (com espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 10A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 7528/SINAPI | un | 5000 | 5.5 | 27500
108 | Tomada universal (com espelho) novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 20A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9097/ORSE | un | 500 | 12.55 | 6275
109 | Tomada universal (com espelho) dupla, novo padrão brasileiro 2P+T, vertical, 10A/250VCA, para montagem em caixa de passagem 4x2", para embutir, com terminais para cabo de até 2,5mm², cor branca, com espelho branca. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14136, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 9106/ORSE | un | 2000 | 8.41 | 16820
110 | Fita isolante de PVC antichama, para uso em baixa tensão até 750V, rolo de 19mm (larg.) x 20m (compr.), espessura 0,18mm ou superior, cor preta, classe de temperatura 80ºC ou superior, com impressão no dorso, com selo de conformidade do INMETRO, devendo atender a NBR-5037. | 20111/SINAPI | un | 2000 | 5 | 10000
111 | Fita isolante de autofusão 19mmx10m, conforme NBR 5037. | 0404/SINAPI | m | 500 | 0.68 | 340
Lote 13 - Lâmpadas, reatores e acessórios | [5 empty] | 334199
112 | Lâmpada fluorescente compacta integrada (com reator), potência 15W / 220V, base E27, bulbo 2U nas dimensões 40 x 40 x 170 mm (C xL x A), fluxo luminoso maior ou igual a 662Lm, IRC maior ou igual a 80, com temperatura de cor maior ou igual a 6.000K, certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 38191/SINAPI | un | 1000 | 7.93 | 7930
113 | Lâmpada fluorescente compacta integrada (com reator), potência 20W, tensão 220V, base E27. fluxo luminoso maior ou igual a 662Lm, IRC maior ou igual a 80, com temperatura de cor maior ou igual a 6.000K, certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 38780/SINAPI | un | 2000 | 9.05 | 18100
114 | Lâmpada fluorescente tubular reta, potência 20W / 220 V, diâmetro do bulbo 26mm (T8) ou 33mm (T10), comprimento 590mm, base G13 bipino, fluxo luminoso maior ou igual a 1.000Lm, IRC maior ou igual a 70, com temperatura de cor maior ou igual a 6.000K, para uso com reator de partida rápida ou eletrônico, certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3753/SINAPI | un | 3000 | 4.84 | 14520
115 | Lâmpada fluorescente tubular reta, potência 30W / 220 V, diâmetro do bulbo 26mm (T8), comprimento 910mm, base G13 bipino, fluxo luminoso maior ou igual a 1750Lm, IRC maior ou igual a 80, com temperatura de cor maior ou igual a 6.000K, para uso com reator de partida rápida ou eletrônico, certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 38779/SINAPI | un | 1000 | 5.01 | 5010
116 | Lâmpada fluorescente tubular reta, potência 32W / 220 V, diâmetro do bulbo 26mm (T8), comprimento 1.200mm, base G13 bipino, fluxo luminoso maior ou igual a 2.600Lm, IRC maior ou igual a 80, com temperatura de cor maior ou igual a 6.000K, para uso com reator de partida rápida ou eletrônico, certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 38779/SINAPI | un | 20000 | 5.01 | 100200
117 | Reator eletrônico para uma lâmpada fluorescente tubular de 20W, partida instantânea, tensão 220V, freqüência 50/60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,95, tolerância na tensão de alimentação de no mínimo +6 % e -10% em relação à tensão nominal. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14417, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1088/SINAPI | un | 500 | 9.13 | 4565
118 | Reator eletrônico para uma lâmpada fluorescente tubular de 30W, partida instantânea, tensão 220V, freqüência 50/60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,95, tolerância na tensão de alimentação de no mínimo +6 % e -10% em relação à tensão nominal. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14417, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1087/SINAPI | un | 500 | 11.41 | 5705
119 | Reator eletrônico para uma lâmpada fluorescente tubular de 32W, partida instantânea, tensão 220V, freqüência 50/60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,95, tolerância na tensão de alimentação de no mínimo +6 % e -10% em relação à tensão nominal. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14417, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1087/SINAPI | un | 500 | 11.41 | 5705
120 | Reator eletrônico duplo para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 20W, partida instantânea, tensão 220V, freqüência 50/60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,95, tolerância na tensão de alimentação de no mínimo +6 % e -10% em relação à tensão nominal. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14417 e NBR 14418. | 1086/SINAPI | un | 1000 | 11.99 | 11990
121 | Reator eletrônico para duas lâmpadas fluorescente tubular de 30W, partida instantânea, tensão 220V, freqüência 50/60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,95, tolerância na tensão de alimentação de no mínimo +6 % e -10% em relação à tensão nominal. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14417, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1079/SINAPI | un | 1000 | 12.39 | 12390
122 | Reator eletrônico duplo para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, partida instantânea, tensão 220V, freqüência 50/60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,95, tolerância na tensão de alimentação de no mínimo +6 % e -10% em relação à tensão nominal. Certificado pelo INMETRO, devendo atender a NBR 14417, toda a normatização a ela associada e toda a legislação pertinente. | 1079/SINAPI | un | 10000 | 12.39 | 123900
123 | Receptáculo (Bocal/Soquete) contra intemperies com rabicho, base E-27. | 13329/SINAPI | un | 400 | 2.5 | 1000
124 | Receptáculo (Bocal/Soquete) em Porcelana, base E-27. | 12296/SINAPI | un | 300 | 2.48 | 744
125 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente tubular, base G-13 bipino, aplicável em luminária (Sem abraçadeira), produzido em termoplástico resistente, com sistema de molas e ranhuras de encaixe ou rotor de segurança, prensa cabos e contatos com liga de cobre. | 9142/ORSE | un | 10000 | 2.2 | 22000
126 | Suporte para lâmpada fluorescente, tipo rabicho, base G-13 bipino. | 9142/ORSE | un | 200 | 2.2 | 440
Lote 14 - Luminárias | [5 empty] | 27851
127 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para uma lâmpada fluorescente de 20 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12230/SINAPI | un | 400 | 5.71 | 2284
128 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para uma lâmpada fluorescente de 40 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12231/SINAPI | un | 800 | 9.49 | 7592
129 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para duas lâmpadas fluorescente de 20 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12232/SINAPI | un | 400 | 9.95 | 3980
130 | Luminária calha sobrepor (trapezoidal - comercial), em chapa de aço, com suporte para fixação, para duas lâmpadas fluorescente de 40 W. (Não inclui reator e lâmpada) | 12239/SINAPI | un | 1000 | 13.02 | 13020
131 | Luminária de teto PLAFON plástico, branco, com soquete E-27 (Não inclui lâmpada) | 8518/ORSE | un | 300 | 3.25 | 975
Lote 15 - Isoladores e acessórios | [5 empty] | 34324
132 | Isolador de pino polimérico, classe de isolação 15 kV. | 9352/ORSE | un | 150 | 26 | 3900
133 | Isolador de suspensão polimérico, classe de isolação 15 kV. | 9351/ORSE | un | 150 | 18.3 | 2745
134 | Espaçador losangular para aplicação em rede compacta 15kV, completo com os 4 anéis de amarração de silicone. | 10662/ORSE | un | 500 | 31.68 | 15840
135 | Para-ráio polimérico 15 kV - 10 kA - ZnO, conforme a IEC 99-4. | 10692/ORSE | un | 50 | 193.88 | 9694
136 | Pino de aço curto para isolador de pino polimérico 15kV, 16 mm (5/8"). | 4638/ORSE | un | 150 | 14.3 | 2145
Lote 16 - Iluminação Pública e acessórios | [5 empty] | 261185
137 | Lâmpada vapor de sódio,de alta pressão, formato ovóide 70W / 220 v E-27, Fluxo luminoso mínimo 5600, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | ORSE/1316 | un | 200 | 23.25 | 4650
138 | Lâmpada vapor de sódio,de alta pressão, formato tubular ou ovóide 150W / 220 v E-40, Fluxo luminoso mínimo 15000 lm, Vida útil / horas mínima 32.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 12216/SINAPI | un | 200 | 27.65 | 5530
139 | Lâmpada vapor de sódio, tubular ou ovóide, de alta pressão de 250 W / 220 v, para suporte E-40, Fluxo luminoso mínimo 25000, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3757/SINAPI | un | 700 | 31.97 | 22379
140 | Lâmpada vapor de sódio, tubular ou ovóide, de alta pressão de 400 W / 220 v, para suporte E-40, Fluxo luminoso mínimo 47000, Vida útil / horas mínima 24.000h. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3758/SINAPI | un | 300 | 37.27 | 11181
141 | Lâmpada vapor metálico de alta pressão de 250 W / 220 V, vida útil / horas mínima 24.000h., para suporte E-40. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3958/ORSE | un | 200 | 36 | 7200
142 | Lâmpada vapor metálico de alta pressão de 400 W / 220 V, vida útil / horas mínima 24.000h., para suporte E-40. certificada com selo PROCEL/INMETRO de eficiência energética. | 3752/SINAPI | un | 100 | 51.21 | 5121
143 | Luminária fechada para iluminação pública, com bulbo de vidro, suporte tipo E 40, alojamento para reator com ignitor até 400 W, com encaixe para tubos com diâmetro de 48 a 60,3mm presos por parafusos. | SINAPI/13382 | un | 150 | 171.42 | 25713
144 | Refletor retangular tipo projetor fechado para lâmpada descarga de alta pressão de até 400 W, corpo refletor em chapa de alumínio com alto índice de reflexão, suporte de fixação em aço galvanizado, junta de vedação em borracha, lente plana em cristal temperado com vedação em silicone e soquete E-40 fixados. | 0071/ORSE | un | 300 | 67.42 | 20226
145 | Receptáculo (Bocal/Soquete) em Porcelana, base E-40. | 10802/ORSE | un | 500 | 4.9 | 2450
146 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 70 W / 220 v, alto fator de potência. (Para uso externo). | 1914/ORSE | un | 200 | 36.9 | 7380
147 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 150 W / 220 v, alto fator de potência. (Para uso externo). | 1915/ORSE | un | 200 | 52.5 | 10500
148 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 250 W / 220 v, alto fator de potência, conforme NBR 13593. (Para uso externo). | 1082/SINAPI | un | 700 | 107.6 | 75320
149 | Reator para lâmpada vapor de sódio completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 400 W / 220 v, alto fator de potência, conforme NBR 13593. (Para uso externo). | 10815/ORSE | un | 300 | 80.6 | 24180
150 | Reator para lâmpada vapor metálico completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 250 W / 220 v , alto fator de potência, conforme NBR 14305. (Para uso externo). | 3959/ORSE | un | 200 | 57 | 11400
151 | Reator para lâmpada vapor metálico completo com ignitor e capacitor, de alta pressão, de 400 W / 220 v , alto fator de potência, conforme NBR 14305. (Para uso externo). | 2570/ORSE | un | 100 | 64.6 | 6460
152 | Base de relé fotoelétrico com 03 contatos tipo fêmea para encaixe de relé fotoelétrico, com fiação rabicho, própria para instalação ao tempo, contatos internos estanhados, material da base em polipropileno, resistente à raios UV, suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com capacidade minima de 10A em 220V. | 2622/ORSE | un | 800 | 5.7 | 4560
153 | Relé foto-elétrico tipo NF, 220 v /1000 W/ 1800 VA, com grau de proteção mínimo IP-65 e demais características devem atender a norma NBR 5123. | 2510/SINAPI | un | 1200 | 11.29 | 13548
154 | Relé foto-elétrico tipo NA, 220 v/ 1000 W/ 1800 VA, com grau de proteção mínimo IP-65 e demais características devem atender a norma NBR 5123. | 2510/SINAPI | un | 300 | 11.29 | 3387
Lote 17 - Quadros de distribuição | [5 empty] | 24441.76
155 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 12 disjuntores unipolares DIN e UL, mais disjuntor geral. | 13393/SINAPI | un | 5 | 267.09 | 1335.45
156 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 24 disjuntores unipolares DIN e UL, mais disjuntor geral. | 12039/SINAPI | un | 5 | 428.56 | 2142.8
157 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 150 A, para 40 disjuntores unipolares DIN e UL, mais disjuntor geral. | 12042/SINAPI | un | 5 | 730.6 | 3653
158 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 18 disjuntores unipolares DIN e UL, mais disjuntor geral. | 12038/SINAPI | un | 15 | 373.11 | 5596.65
159 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 100 A, para 24 disjuntores unipolares DIN e UL, mais disjuntor geral. | 12040/SINAPI | un | 15 | 476.74 | 7151.1
160 | Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico, em cobre com capacidade para 150 A, para 48 disjuntores unipolares DIN e UL, mais disjuntor geral. | 0560/ORSE | un | 2 | 688.38 | 1376.76
161 | Quadro de distribuição de sobrepor em PVC sem barramento trifásico, para 06 disjuntores unipolares, DIN e UL. | 556/ORSE | un | 40 | 21 | 840
162 | Quadro de distribuição de sobrepor em PVC sem barramento trifásico, para 12 disjuntores unipolares, DIN e UL. | 2539/ORSE | un | 40 | 58.65 | 2346
Lote 18 - Relés, dispositivos de comando e acessórios | [5 empty] | 17726.3
163 | Chave de nível, tipo automático de bóia, em polipropileno, contato isento de mercúrio, grau de proteção IP 68, rabicho de cabo 3 x 1,5 mm² com 1,50 m (mínimo), contatos reversíveis NA / NF de 10 A (mínimo) / 250V. Deve atender a norma IEC 60730 - 2 - 16. | 7588/SINAPI | un | 30 | 35 | 1050
164 | Contator tripolar para acionamentos em regime AC-3, tensão de comando (bobina) 220V/60Hz, 2 contato auxiliares sendo 1NA+ 1NF, corrente de 9 A (380 V-60 Hz). | 1612/SINAPI | un | 10 | 87.5 | 875
165 | Contator tripolar para acionamentos em regime AC-3, tensão de comando (bobina) 220V/60Hz, 2 contato auxiliares sendo 1NA+ 1NF, corrente de 22 A (380 V-60 Hz). | 1625/SINAPI | un | 60 | 113.93 | 6835.8
166 | Contator tripolar para acionamentos em regime AC-3, tensão de comando (bobina) 220V/60Hz, 2 contato auxiliares sendo 1NA+ 1NF, corrente máxima de 32 A e Potência 20 CV (380 V-60 Hz). | 1614/SINAPI | un | 20 | 197.81 | 3956.2
167 | Relé Eletrônico de falta de fase, para tensão nominal de 380 V (Tensão de Linha), escala de tensão com ajuste de -5 a -35%, proteção intrínseca do relé, em caixa ABS V0 55 x 70 mm, montagem interna com fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm. | 11933/ORSE | un | 10 | 95.04 | 950.4
168 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 2,5 a 4,0 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 94.58 | 945.8
169 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 4,0 a 6,3 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 94.58 | 945.8
170 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 8 a 12,5 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 94.58 | 945.8
171 | Relé de sobrecarga (proteção térmica) para comando eletrico, com faixa de ajuste de 15 a 23 A, contatos de comando 1NA + 1NF, sensibilidade contra falta de fase, compensação de temperatura e classe de disparo 10. | 12359/SINAPI | un | 10 | 94.58 | 945.8
172 | Trilho DIN 32/35 mm, com 2 metros de comprimento. | 3006/ORSE | m | 30 | 9.19 | 275.7
Lote 19 - Parafusos e acessórios | [5 empty] | 11507.2
173 | Arruela quadrada de 38mm galvanizada a fogo para furo M18. | 379/SINAPI | un | 1000 | 0.53 | 530
174 | Parafuso rosca fina sextavado galvanizado c/porca e arruela 1 1/2" x 1/2". | 9309/ORSE | un | 500 | 3.3 | 1650
175 | Parafuso máquina rosca total galvanizado a fogo de M16x350mm. Completo com porca galvanizada a fogo. | 433/SINAPI | un | 200 | 7.99 | 1598
176 | Parafuso máquina rosca total galvanizado a fogo de M16x450mm. Completo com porca galvanizada a fogo. | 11790/SINAPI | un | 300 | 12.04 | 3612
177 | Suporte para transformador em poste duplo dt | 02055/ORSE | un | 40 | 93.73 | 3749.2
178 | Porca quadrada galvanizada a fogo para parafuso de diâmetro nominal de 16mm. | 3238/ORSE | un | 400 | 0.92 | 368
Lote 20 - Postes de concreto | [5 empty] | 65370
179 | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300 - Padrão Energisa | 1865/ORSE | un | 20 | 750 | 15000
180 | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 - Padrão Energisa | 1866/ORSE | un | 20 | 900 | 18000
181 | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 1000 - Padrão Energisa | 1867/ORSE | un | 20 | 1450 | 29000
182 | Cruzeta de concreto, Comprimento 1,90m - Padrão Energisa | 34519/SINAPI | un | 50 | 67.4 | 3370
Total (R$) | [5 empty] | 1769986.06