## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA BANANEIRAS
LOCAL: CAMPUS III
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 76101.58
1.1 | Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias | m² | 82 | 165.14 | 211.28 | 17324.96
1.2 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 3204.47 | 1.59 | 2.03 | 6505.07
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 1194.9 | 2.99 | 3.83 | 4576.47
1.4 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 495.73 | 31.33 | 40.08 | 19868.86
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 264 | 49.08 | 62.79 | 16576.56
1.7 | Mestre de obras | h | 264 | 17.76 | 22.72 | 5998.08
1.8 | Técnico em segurança do trabalho | h | 264 | 14.13 | 18.08 | 4773.12
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 92522.17
2.1 | Reaterro manual de valas (aterro s/ empréstimo) | m³ | 1035.12 | 19.16 | 24.51 | 25370.79
2.2 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1,5 m | m³ | 1035.12 | 22.35 | 28.59 | 29594.08
2.3 | Aterro c/ empréstimo | m³ | 965.98 | 30.39 | 38.88 | 37557.3
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 121755.67
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 75.01 | 263.81 | 337.52 | 25317.38
3.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 146.17 | 256.11 | 327.67 | 47895.52
3.3 | Lastro de concreto, preparo mecanico | m³ | 18.68 | 402.21 | 514.59 | 9612.54
3.4 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas | m³ | 80.12 | 325.55 | 416.51 | 33370.78
3.5 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 130.32 | 33.34 | 42.66 | 5559.45
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 648163.38
4.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 3922.67 | 6.68 | 8.55 | 33538.83
4.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 16809.79 | 6.2 | 7.93 | 133301.63
4.3 | Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento - bancos | m³ | 1.72 | 298.19 | 381.5 | 656.18
4.4 | Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento - camas e armário | m³ | 15.65 | 298.19 | 381.5 | 5970.48
4.5 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas e pilares | m³ | 144.25 | 325.55 | 416.51 | 60081.57
4.6 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas baldrames | m³ | 36.99 | 325.55 | 416.51 | 15406.7
4.7 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 61.28 | 26.11 | 33.41 | 2047.36
4.8 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 2657.62 | 28.69 | 36.71 | 97561.23
4.9 | Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e maode obra. | m² | 2854.74 | 68.78 | 88 | 251217.12
4.10 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 297.32 | 94.29 | 120.63 | 35865.71
4.11 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 113.65 | 49.33 | 63.11 | 7172.45
4.12 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 368.56 | 11.33 | 14.5 | 5344.12
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 75940.67
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 2414.35 | 23.88 | 30.55 | 73758.39
5.2 | Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassatraco 1:4 de cimento e areia | m² | 30.65 | 55.65 | 71.2 | 2182.28
6.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 119897.36
6.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 834.33 | 39.43 | 50.45 | 42091.95
6.2 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos de 7m ate 10m | m² | 834.33 | 65.41 | 83.69 | 69825.08
6.3 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 834.33 | 3.88 | 4.96 | 4138.28
6.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 144.71 | 20.75 | 26.55 | 3842.05
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 99371.91
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 5955.01 | 3.09 | 3.95 | 23522.29
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 3099.21 | 11.27 | 14.42 | 44690.61
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 605.95 | 14.03 | 17.95 | 10876.8
7.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 605.95 | 22.57 | 28.88 | 17499.84
7.5 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 117.35 | 18.53 | 23.71 | 2782.37
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 209333.04
8.1 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4 cm para pedestre | m² | 490.62 | 37.14 | 47.52 | 23314.26
8.2 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | m² | 490.62 | 2.1 | 2.69 | 1319.77
8.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 1349.31 | 45.41 | 58.1 | 78394.91
8.4 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 1490.77 | 12.34 | 15.79 | 23539.26
8.5 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 1057.09 | 12.21 | 15.62 | 16511.75
8.6 | Laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - traço: 1:4:8 | m³ | 72.48 | 543.53 | 695.39 | 50401.87
8.7 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 141.46 | 22.54 | 28.84 | 4079.71
8.8 | Calçada de proteção - 80 cm | m² | 185.72 | 25.89 | 33.12 | 6151.05
8.9 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 174.82 | 25.13 | 32.15 | 5620.46
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 118036.36
9.1 | Aduela de madeira regional 2a 15x3,0cm | m | 81 | 15.41 | 19.72 | 1597.32
9.2 | Janela em madeira maciça para vidro, tipo boca de lobo. | m² | 12.35 | 195.76 | 250.46 | 3093.18
9.3 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 12.35 | 60.74 | 77.71 | 959.72
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un | 51 | 648.23 | 829.35 | 42296.85
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 30 | 715.35 | 915.22 | 27456.6
9.6 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 74.4 | 447.88 | 573.02 | 42632.69
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 235887.27
10.1 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 60mmx2" -fornecimento e instalacao | un | 2 | 37.08 | 47.44 | 94.88
10.2 | Bancada (tampo) marmore sintetico 150x50cm com cuba - fornecimento e instalacao | un | 13 | 121.11 | 154.95 | 2014.35
10.3 | Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 300.93 | 300.93 | 385.01 | 115861.06
10.4 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 102.64 | 102.64 | 131.32 | 13478.68
10.5 | Caixa de brita para águas pluviais - 60x60x60 cm - execução | un | 9 | 88.55 | 113.29 | 1019.61
10.6 | Caixa de gordura em alvenaria 60x60x60cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 88.55 | 113.29 | 113.29
10.7 | Caixa de sifonada 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 17 | 88.55 | 113.29 | 1925.93
10.8 | Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 16 | 88.55 | 113.29 | 1812.64
10.9 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 26 | 8.48 | 10.85 | 282.1
10.10 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 2 | 68.5 | 87.64 | 175.28
10.11 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 26 | 61.44 | 78.61 | 2043.86
10.12 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 26 | 61.49 | 78.67 | 2045.42
10.13 | Bancada Granito verde ubatuba polido para bancada e=3,0 cm, largura 60 cm- fornecimento e instalacao | m | 11.25 | 176.64 | 225.99 | 2542.39
10.14 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 2 | 119.63 | 153.05 | 306.1
10.15 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 26 | 35.95 | 45.99 | 1195.74
10.16 | Porta-toalha de louca branca com bastão plastico - fornecimento e instalacao | un | 26 | 25.32 | 32.39 | 842.14
10.17 | Registro de esfera em bronze d= 2" fornec e colocacao | un | 1 | 94.09 | 120.38 | 120.38
10.18 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 26 | 54.89 | 70.23 | 1825.98
10.19 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 41 | 44.29 | 56.66 | 2323.06
10.20 | Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalacao | un | 26 | 29.46 | 37.69 | 979.94
10.21 | Sifao em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalacao | un | 2 | 113.07 | 144.66 | 289.32
10.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 13 | 61.7 | 78.94 | 1026.22
10.23 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 2 | 199.94 | 255.8 | 511.6
10.24 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 90 | 27.85 | 35.63 | 3206.7
10.25 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento einstalacao -águas pluviais | m | 95 | 59.25 | 75.8 | 7201
10.26 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 123 | 15.32 | 19.6 | 2410.8
10.27 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 203 | 21.8 | 27.89 | 5661.67
10.28 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 25 | 34.26 | 43.83 | 1095.75
10.29 | Vaso sanitario louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl assento plastico e rabicho cromado excl colocacao. | un | 26 | 238.48 | 305.11 | 7932.86
10.30 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 119 | 69.98 | 89.53 | 10654.07
10.31 | Ponto esgoto c/ rede | un | 132 | 182.62 | 233.64 | 30840.48
10.32 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 104.81 | 104.81 | 134.09 | 14053.97
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 113166.72
11.1 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 34.42 | 44.04 | 264.24
11.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 217 | 6.8 | 8.7 | 1887.9
11.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 481 | 9.75 | 12.47 | 5998.07
11.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 35 | 4.7 | 6.01 | 210.35
11.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 35 | 49.79 | 63.7 | 2229.5
11.6 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 6 | 139.94 | 179.04 | 1074.24
11.7 | Caixa de aterramento em alvenaria de 30x30x30 cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm. | un | 6 | 87.3 | 111.69 | 670.14
11.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 65 | 10.07 | 12.88 | 837.2
11.9 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 5 | 58.76 | 75.18 | 375.9
11.10 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 214.75 | 274.75 | 274.75
11.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 29 | 11.18 | 14.3 | 414.7
11.12 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 33 | 13.88 | 17.76 | 586.08
11.13 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 21 | 27.06 | 34.62 | 727.02
11.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 167 | 66.9 | 85.59 | 14293.53
11.15 | Luminária tipo arandela, com lâmpada de 40W | un | 26 | 79.63 | 101.88 | 2648.88
11.16 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 5 | 213.19 | 272.76 | 1363.8
11.17 | Ponto de luz com rede embutida | un | 193 | 115.92 | 148.31 | 28623.83
11.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 287 | 135.29 | 173.09 | 49676.83
11.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 2 | 155.09 | 198.42 | 396.84
11.20 | Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA | un | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
11.21 | Disjuntor diferencial Residual 63A | un | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
12.0 | PINTURA |  |  |  |  | 112735.95
12.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 1474.91 | 8.11 | 10.38 | 15309.57
12.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 420.75 | 4.09 | 5.23 | 2200.52
12.3 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 3383.22 | 6.31 | 8.07 | 27302.59
12.4 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 835.8 | 12.98 | 16.61 | 13882.64
12.5 | Pintura esmalte sintético semi-brilho em madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | m² | 640.5 | 11.14 | 14.25 | 9127.13
12.6 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 568.74 | 6.96 | 8.9 | 5061.79
12.7 | Pintura pva, duas demaos | m² | 4889.78 | 6.37 | 8.15 | 39851.71
13.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 800.01
13.1 | Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao | un | 2 | 11.68 | 14.94 | 29.88
13.2 | Ponto de lógica com rede | un | 9 | 66.88 | 85.57 | 770.13
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 92694.85
14.1 | Corrimao em tubo ferro galvanizado 2" com bracadeira | m | 78.15 | 72.35 | 92.56 | 7233.56
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 271.83 | 51.07 | 65.34 | 17761.37
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 119.15 | 46.57 | 59.58 | 7098.96
14.4 | Limpeza final da obra | m² | 1597.88 | 1.02 | 1.3 | 2077.24
14.5 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 1471.5 | 2.98 | 3.81 | 5606.42
14.6 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 1132.58 | 23.32 | 29.84 | 33796.19
14.7 | Plantio de muda flamboyant | un | 6 | 89.91 | 115.03 | 690.18
14.8 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm | m² | 271.83 | 15.85 | 20.28 | 5512.71
14.9 | Aterro vegetal | m³ | 113.26 | 66 | 84.44 | 9563.67
14.10 | Bomba recalque d'agua predio 6 a 10 pavtos - 2ud | un | 1 | 2621.97 | 3354.55 | 3354.55
| T O T A L |  |  | (R$) | 2116406.94
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 462188.6033
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 1654218.3367
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1597.88
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1324.5093
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA BANANEIRAS
LOCAL: CAMPUS III
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias | m² | 82
1.2 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 3204.47
1.3 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 1194.9
1.4 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 495.73
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 264
1.7 | Mestre de obras | h | 264
1.8 | Técnico em segurança do trabalho | h | 264
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Reaterro manual de valas (aterro s/ empréstimo) | m³ | 1035.12
2.2 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1,5 m | m³ | 1035.12
2.3 | Aterro c/ empréstimo | m³ | 965.98
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 75.01
3.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 146.17
3.3 | Lastro de concreto, preparo mecanico | m³ | 18.68
3.4 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas | m³ | 80.12
3.5 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 130.32
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 3922.67
4.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 16809.79
4.3 | Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento - bancos | m³ | 1.72
4.4 | Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento - camas e armário | m³ | 15.65
4.5 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas e pilares | m³ | 144.25
4.6 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas baldrames | m³ | 36.99
4.7 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 61.28
4.8 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 2657.62
4.9 | Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vao 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e maode obra. | m² | 2854.74
4.10 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 297.32
4.11 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 113.65
4.12 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 368.56
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 2414.35
5.2 | Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassatraco 1:4 de cimento e areia | m² | 30.65
6.0 | COBERTA E DRENAGEM
6.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 834.33
6.2 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos de 7m ate 10m | m² | 834.33
6.3 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 834.33
6.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 144.71
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 5955.01
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 3099.21
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 605.95
7.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 605.95
7.5 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 117.35
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4 cm para pedestre | m² | 490.62
8.2 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | m² | 490.62
8.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 1349.31
8.4 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 1490.77
8.5 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 1057.09
8.6 | Laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - traço: 1:4:8 | m³ | 72.48
8.7 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 141.46
8.8 | Calçada de proteção - 80 cm | m² | 185.72
8.9 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 174.82
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Aduela de madeira regional 2a 15x3,0cm | m | 81
9.2 | Janela em madeira maciça para vidro, tipo boca de lobo. | m² | 12.35
9.3 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 12.35
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes, com ferragens | un | 51
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 30
9.6 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa c/ ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 74.4
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 60mmx2" -fornecimento e instalacao | un | 2
10.2 | Bancada (tampo) marmore sintetico 150x50cm com cuba - fornecimento e instalacao | un | 13
10.3 | Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 300.93
10.4 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 102.64
10.5 | Caixa de brita para águas pluviais - 60x60x60 cm - execução | un | 9
10.6 | Caixa de gordura em alvenaria 60x60x60cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.7 | Caixa de sifonada 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 17
10.8 | Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 16
10.9 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 26
10.10 | Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 2
10.11 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 26
10.12 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 26
10.13 | Bancada Granito verde ubatuba polido para bancada e=3,0 cm, largura 60 cm- fornecimento e instalacao | m | 11.25
10.14 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular, sifao, valvula e engate plastico | un | 2
10.15 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 26
10.16 | Porta-toalha de louca branca com bastão plastico - fornecimento e instalacao | un | 26
10.17 | Registro de esfera em bronze d= 2" fornec e colocacao | un | 1
10.18 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 26
10.19 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 41
10.20 | Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalacao | un | 26
10.21 | Sifao em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalacao | un | 2
10.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 13
10.23 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 2
10.24 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 90
10.25 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento einstalacao -águas pluviais | m | 95
10.26 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 123
10.27 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 203
10.28 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 25
10.29 | Vaso sanitario louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl assento plastico e rabicho cromado excl colocacao. | un | 26
10.30 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 119
10.31 | Ponto esgoto c/ rede | un | 132
10.32 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 104.81
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 217
11.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 481
11.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 35
11.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 35
11.6 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 6
11.7 | Caixa de aterramento em alvenaria de 30x30x30 cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm. | un | 6
11.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 65
11.9 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 5
11.10 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
11.11 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 29
11.12 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 33
11.13 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 21
11.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 167
11.15 | Luminária tipo arandela, com lâmpada de 40W | un | 26
11.16 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 5
11.17 | Ponto de luz com rede embutida | un | 193
11.18 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 287
11.19 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 2
11.20 | Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA | un | 2
11.21 | Disjuntor diferencial Residual 63A | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 1474.91
12.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 420.75
12.3 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 3383.22
12.4 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 835.8
12.5 | Pintura esmalte sintético semi-brilho em madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | m² | 640.5
12.6 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 568.74
12.7 | Pintura pva, duas demaos | m² | 4889.78
13.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
13.1 | Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao | un | 2
13.2 | Ponto de lógica com rede | un | 9
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimao em tubo ferro galvanizado 2" com bracadeira | m | 78.15
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 271.83
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 119.15
14.4 | Limpeza final da obra | m² | 1597.88
14.5 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 1471.5
14.6 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 1132.58
14.7 | Plantio de muda flamboyant | un | 6
14.8 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm | m² | 271.83
14.9 | Aterro vegetal | m³ | 113.26
14.10 | Bomba recalque d'agua predio 6 a 10 pavtos - 2ud | un | 1
T O T A L |  |  |  | (R$) | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
OBRA: RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA BANANEIRAS
LOCAL: CAMPUS III
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
|  | % | 100% | [11 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 76101.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76101.58
|  | % | 60% | 40% | [10 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 55513.302 | 37008.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92522.17
|  | % |  | 60% | 40% | [9 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 73053.402 | 48702.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121755.67
|  | % |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
04.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 64816.338 | 194449.014 | 194449.014 | 194449.014 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 648163.38
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [5 empty] | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22782.201 | 22782.201 | 30376.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75940.67
|  | % | [6 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
06.00 | COBERTA E DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47958.944 | 71938.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119897.36
|  | % | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% |  |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19874.382 | 19874.382 | 29811.573 | 29811.573 | 0 | 0 | 99371.91
|  | % | [5 empty] | 15% |  | 25% | 25% | 25% | 10% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31399.956 | 0 | 52333.26 | 52333.26 | 52333.26 | 20933.304 | 0 | 209333.04
|  | % | [6 empty] | 15% |  | 20% | 30% | 35% |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17705.454 | 0 | 23607.272 | 35410.908 | 41312.726 | 0 | 118036.36
|  | % | [6 empty] | 15% | 20% | 30% | 15% | 15% | 5% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35383.0905 | 47177.454 | 70766.181 | 35383.0905 | 35383.0905 | 11794.3635 | 235887.27
|  | % | [6 empty] | 10% | 20% | 25% | 15% | 15% | 15% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11316.672 | 22633.344 | 28291.68 | 16975.008 | 16975.008 | 16975.008 | 113166.72
|  | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22547.19 | 22547.19 | 22547.19 | 22547.19 | 22547.19 | 112735.95
|  | % | [6 empty] | 20% |  |  |  | 40% | 40% | 100%
13.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.002 | 0 | 0 | 0 | 320.004 | 320.004 | 800.01
|  | % | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13904.2275 | 13904.2275 | 13904.2275 | 13904.2275 | 13904.2275 | 23173.7125 | 92694.85
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 131614.882 | 110062.27 | 113518.606 | 194449.014 | 217231.215 | 248631.171 | 176679.04 | 250408.2735 | 241261.3835 | 206365.257 | 151375.55 | 74810.278 | 2116406.94
|  | ACUMULADO | 131614.882 | 241677.152 | 355195.758 | 549644.772 | 766875.987 | 1015507.158 | 1192186.198 | 1442594.4715 | 1683855.855 | 1890221.112 | 2041596.662 | 2116406.94
|  | PERCENTUAL | 6.219% | 11.42% | 16.78% | 25.97% | 36.23% | 47.98% | 56.33% | 68.16% | 79.56% | 89.31% | 96.47% | 100%