## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CT
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5643.66
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66 | 49.08 | 62.79 | 4144.14
1.2 | Mestre de obras | h | 66 | 17.76 | 22.72 | 1499.52
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 1854.35
2.1 | Bota fora | m³ | 13.51 | 16.83 | 21.53 | 290.87
2.2 | Demolicao de forro de gesso | m² | 114.21 | 1.91 | 2.44 | 278.67
2.3 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 107.63 | 3.19 | 4.08 | 439.13
2.4 | Demolicao de concreto simples | m³ | 0.68 | 94.21 | 120.53 | 81.96
2.5 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 45 | 3.19 | 4.08 | 183.6
2.6 | Remocao de tomadas ou interruptores eletricos | un | 40 | 5.24 | 6.7 | 268
2.7 | remoção de ponto de tomadas p/ ar condicionado | un | 4 | 5.24 | 6.7 | 26.8
2.8 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 324.23 | 0.69 | 0.88 | 285.32
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 5551.28
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 91.25 | 6.2 | 7.93 | 723.61
3.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 19.62 | 6.68 | 8.55 | 167.75
3.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 2.01 | 314.98 | 402.99 | 810.01
3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 46.65 | 59.22 | 75.77 | 3534.67
3.5 | Escoramento de formas para bancadas (até 1,00 m de altura) | m³ | 2.01 | 6.31 | 8.07 | 16.22
3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.01 | 94.29 | 120.63 | 242.47
3.7 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 3.9 | 11.33 | 14.5 | 56.55
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 1304.33
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 32.86 | 26.97 | 34.51 | 1134
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 2.78 | 47.89 | 61.27 | 170.33
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 25618.42
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 170.53 | 3.09 | 3.95 | 673.59
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 14.57 | 11.27 | 14.42 | 210.1
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 155.96 | 14.03 | 17.95 | 2799.48
5.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 114.21 | 15.16 | 19.4 | 2215.67
5.5 | Porcelanato 32,5 x 66,5 cm - com cola e rejunte cor cinza platina | m² | 155.96 | 98.83 | 126.44 | 19719.58
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 4421.24
6.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 45 | 45.41 | 58.1 | 2614.5
6.2 | Revestimento de piso em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 22.26 | 22.57 | 28.88 | 642.87
6.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 45.9 | 9.69 | 12.4 | 569.16
6.4 | Laje de impermeabilização | m³ | 0.68 | 543.53 | 695.39 | 472.87
6.5 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 7.8 | 12.21 | 15.62 | 121.84
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 32600.49
7.1 | Esquadria de alumínio fechada | m² | 8.4 | 290.47 | 371.63 | 3121.69
7.2 | Esquadria de alumínio para tela mosqueteira | m² | 40.19 | 290.47 | 371.63 | 14935.81
7.3 | Porta de vidro temperado jateado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 2 | 1099.18 | 1406.29 | 2812.58
7.4 | Porta de vidro temperado de correr jateado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 1 | 1099.18 | 1406.29 | 1406.29
7.5 | Vidro jateado espessura 4mm | m² | 14.4 | 102.64 | 131.32 | 1891.01
7.6 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao sem o vidro | m² | 14.4 | 333.48 | 426.65 | 6143.76
7.7 | Vidro temperado jateado, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 9.02 | 141.82 | 181.44 | 1636.59
7.8 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 8.4 | 60.74 | 77.71 | 652.76
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 13004.79
8.1 | Bancada de granito cinza corumbá, e=3cm - fornecimento e instalação | m² | 20.3 | 200.84 | 256.95 | 5216.09
8.2 | Caixa de gordura em alvenaria 50x50x65cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 91.09 | 116.54 | 466.16
8.3 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 2 | 203.27 | 260.06 | 520.12
8.4 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 4 | 29.06 | 37.18 | 148.72
8.5 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 4 | 193.94 | 248.13 | 992.52
8.6 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 2 | 61.49 | 78.67 | 157.34
8.7 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 2 | 119.63 | 153.05 | 306.1
8.8 | Grelha piso largura=20cm, c/ fornecimento e instalação | m | 7.5 | 95.02 | 121.57 | 911.78
8.9 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 6 | 44.29 | 56.66 | 339.96
8.10 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 4 | 37.6 | 48.11 | 192.44
8.11 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 8 | 69.98 | 89.53 | 716.24
8.12 | Ponto esgoto c/ rede | un | 13 | 182.62 | 233.64 | 3037.32
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 12377.26
9.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 200 | 7.39 | 9.45 | 1890
9.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 14 | 10.07 | 12.88 | 180.32
9.3 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 3 | 58.76 | 75.18 | 225.54
9.4 | Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao | un | 30 | 3.73 | 4.77 | 143.1
9.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 213.19 | 272.76 | 545.52
9.6 | Ponto de luz com rede APARENTE | un | 15 | 115.92 | 148.31 | 2224.65
9.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 112.38 | 143.78 | 575.12
9.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 35 | 135.29 | 173.09 | 6058.15
9.9 | Ponto de tomada trifásico - - fio 6,00 mm² |  | 1 | 178.52 | 228.4 | 228.4
9.10 | Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA | un | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
10.0 | PINTURA |  |  |  |  | 3101.6
10.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 140.79 | 8.11 | 10.38 | 1461.4
10.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 140.79 | 2.15 | 2.75 | 387.17
10.3 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 140.79 | 6.96 | 8.9 | 1253.03
11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 545.95
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 114.21 | 1.02 | 1.3 | 148.47
11.2 | Tela mosquiteira de fibra de vidro | m² | 40.19 | 7.73 | 9.89 | 397.48
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 106023.37
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 23153.7671
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 82869.6029
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 120
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 883.5281
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CT
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66
1.2 | Mestre de obras | h | 66
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora | m³ | 13.51
2.2 | Demolicao de forro de gesso | m² | 114.21
2.3 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 107.63
2.4 | Demolicao de concreto simples | m³ | 0.68
2.5 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 45
2.6 | Remocao de tomadas ou interruptores eletricos | un | 40
2.7 | remoção de ponto de tomadas p/ ar condicionado | un | 4
2.8 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 324.23
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 91.25
3.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 19.62
3.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 2.01
3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 46.65
3.5 | Escoramento de formas para bancadas (até 1,00 m de altura) | m³ | 2.01
3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.01
3.7 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 3.9
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 32.86
4.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 2.78
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 170.53
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 14.57
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 155.96
5.4 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 114.21
5.5 | Porcelanato 32,5 x 66,5 cm - com cola e rejunte cor cinza platina | m² | 155.96
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 45
6.2 | Revestimento de piso em cerâmica vitrificada 30x30x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 22.26
6.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 45.9
6.4 | Laje de impermeabilização | m³ | 0.68
6.5 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 7.8
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Esquadria de alumínio fechada | m² | 8.4
7.2 | Esquadria de alumínio para tela mosqueteira | m² | 40.19
7.3 | Porta de vidro temperado jateado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 2
7.4 | Porta de vidro temperado de correr jateado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 1
7.5 | Vidro jateado espessura 4mm | m² | 14.4
7.6 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao sem o vidro | m² | 14.4
7.7 | Vidro temperado jateado, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 9.02
7.8 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 8.4
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Bancada de granito cinza corumbá, e=3cm - fornecimento e instalação | m² | 20.3
8.2 | Caixa de gordura em alvenaria 50x50x65cm, com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4
8.3 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 2
8.4 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 4
8.5 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 4
8.6 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 2
8.7 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 2
8.8 | Grelha piso largura=20cm, c/ fornecimento e instalação | m | 7.5
8.9 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 6
8.10 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 4
8.11 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 8
8.12 | Ponto esgoto c/ rede | un | 13
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 200
9.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 14
9.3 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 3
9.4 | Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao | un | 30
9.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2
9.6 | Ponto de luz com rede APARENTE | un | 15
9.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
9.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 35
9.9 | Ponto de tomada trifásico - - fio 6,00 mm² |  | 1
9.10 | Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA | un | 2
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 140.79
10.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 140.79
10.3 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 140.79
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 114.21
11.2 | Tela mosquiteira de fibra de vidro | m² | 40.19
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LOCAL: CAMPUS I UFPB - CT
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 34% | 33% | 33% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1918.8444 | 1862.4078 | 1862.4078 | 5643.66
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1854.35 | 0 | 0 | 1854.35
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 2775.64 | 2775.64 | 0 | 5551.28
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1304.33 | 0 | 0 | 1304.33
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 7685.526 | 10247.368 | 7685.526 | 25618.42
|  | % | 30% | 50% | 20% | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1326.372 | 2210.62 | 884.248 | 4421.24
|  | % | 30% | 40% | 30% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 9780.147 | 13040.196 | 9780.147 | 32600.49
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 6502.395 | 6502.395 | 13004.79
|  | % | 20% | 50% | 30% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 2475.452 | 6188.63 | 3713.178 | 12377.26
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3101.6 | 3101.6
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 545.95 | 545.95
|  | MENSAL | 29120.6614 | 42827.2568 | 34075.4518 | 106023.37
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 29120.6614 | 71947.9182 | 106023.37
|  | PERCENTUAL | 27.47% | 67.86% | 100%