## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SUB-LOTE 1: REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24549.08
1.1 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 714.02 | 1.59 | 2.03 | 1449.46
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 475.05 | 6.1 | 7.8 | 3705.39
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 169.47 | 31.33 | 40.08 | 6792.36
1.5 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 88 | 49.08 | 62.79 | 5525.52
1.6 | Mestre de obras | h | 290.4 | 17.76 | 22.72 | 6597.89
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 12237.96
2.1 | Bota fora | m³ | 128.65 | 16.83 | 21.53 | 2769.83
2.2 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 15.3 | 15.96 | 20.42 | 312.43
2.3 | Demolicao de caibros e ripas | m² | 191.4 | 5.58 | 7.14 | 1366.6
2.4 | Demolição de revestimento cerâmico em paredes | m² | 135.21 | 18.11 | 23.17 | 3132.82
2.5 | Demolição de cerâmica em piso | m² | 126.43 | 6.19 | 7.92 | 1001.33
2.6 | Demolicao de telhas ceramicas ou de vidro | m² | 191.4 | 3.83 | 4.9 | 937.86
2.7 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 3087.6 | 0.69 | 0.88 | 2717.09
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 3602.83
3.1 | Reaterro manual de valas | m³ | 67.85 | 19.16 | 24.51 | 1663
3.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < H <= 1,5m | m³ | 67.85 | 22.35 | 28.59 | 1939.83
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 12306.68
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 11.18 | 263.81 | 337.52 | 3773.47
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m² | 21.34 | 47.89 | 61.27 | 1307.5
4.3 | Lastro de concreto magro, (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 2.26 | 402.21 | 514.59 | 1162.97
4.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas | m³ | 11.64 | 314.98 | 402.99 | 4690.8
4.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 11.64 | 49.33 | 63.11 | 734.6
4.6 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 14.94 | 33.34 | 42.66 | 637.34
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 62382.63
5.1 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 422.8 | 5.55 | 7.1 | 3001.88
5.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 2317.4 | 6.2 | 7.93 | 18376.98
5.3 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 503 | 6.68 | 8.55 | 4300.65
5.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - Bancadas | m³ | 1.39 | 314.98 | 402.99 | 560.16
5.5 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas, pilares e vigas baldrames | m³ | 23.55 | 325.55 | 416.51 | 9808.81
5.6 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(lajes e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 11.1 | 26.11 | 33.41 | 370.85
5.7 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 377.4 | 30.5 | 39.02 | 14726.15
5.8 | Laje pré-moldada treliçada - e=3cm (capeamento 5cm) | m² | 94.77 | 68.78 | 88 | 8339.76
5.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 23.55 | 94.29 | 120.63 | 2840.84
5.10 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 3.9 | 11.33 | 14.5 | 56.55
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 8107.95
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 238.09 | 23.88 | 30.55 | 7273.65
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traco 1:7 (cimento e areia) | m² | 6.28 | 103.84 | 132.85 | 834.3
7.0 | COBERTA |  |  |  |  | 25647.53
7.1 | Cobertura em telha ceramica tipo canal, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 169.93 | 39.15 | 50.09 | 8511.79
7.2 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos de 7m ate 10m | m² | 169.93 | 65.41 | 83.69 | 14221.44
7.3 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 169.93 | 3.88 | 4.96 | 842.85
7.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 12 | 20.75 | 26.55 | 318.6
7.5 | Forro PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - fornecimento e montagem | m² | 22.86 | 35.29 | 45.15 | 1032.13
7.6 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm | m² | 12.72 | 44.29 | 56.66 | 720.72
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 26391.71
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 693.45 | 3.45 | 4.41 | 3058.11
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 276.48 | 11.27 | 14.42 | 3986.84
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 416.97 | 14.03 | 17.95 | 7484.61
8.4 | Revestimento de bancada com cerâmica 10x10 cm - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.14 | 68.78 | 88 | 452.32
8.5 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 65.49 | 18.53 | 23.71 | 1552.77
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 306.99 | 22.57 | 28.88 | 8865.87
8.7 | Revestimento de bancada granilítico - assent. c/ cimento colante | m² | 17.06 | 45.41 | 58.1 | 991.19
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 36119.71
9.1 | Revestimento cerâmico PEI 3, extra, 30 x 30 cm - em piso | m² | 19.63 | 31.94 | 40.86 | 802.08
9.2 | Calçada de proteção | m | 20.7 | 25.89 | 33.12 | 685.58
9.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 263.45 | 45.41 | 58.1 | 15306.45
9.4 | Piso em ladrilho antiderrapante assentado sobre argamassa 1:3 (cimentoe areia) rejuntado com cimento branco e corante | m² | 21.38 | 46.19 | 59.1 | 1263.56
9.5 | Rodapé em granilito polido, com 7cm | m | 68.6 | 12.21 | 15.62 | 1071.53
9.6 | Soleira de Granito Preto Tijuca | m | 1.01 | 39.32 | 50.31 | 50.81
9.7 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 24.36 | 543.53 | 695.39 | 16939.7
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3058.97
10.1 | Porta em madeira maciça tipo embúia envernizada-Uma folha de giro | un | 1 | 852.22 | 1090.33 | 1090.33
10.2 | Porta em madeira maciça tipo embúia envernizada (com Venezianas móveis) - Uma folha de giro | un | 2 | 769.36 | 984.32 | 1968.64
11.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 1904.7
11.1 | Bancada completa em inox | un | 2 | 305.51 | 390.87 | 781.74
11.2 | Cuba de aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 1 | 64.89 | 83.02 | 83.02
11.3 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 44.29 | 56.66 | 56.66
11.4 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 2 | 61.7 | 78.94 | 157.88
11.5 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 4 | 69.98 | 89.53 | 358.12
11.6 | Ponto esgoto c/ rede | un | 2 | 182.62 | 233.64 | 467.28
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10554.54
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 60 | 4.7 | 6.01 | 360.6
12.2 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1 | 139.94 | 179.04 | 179.04
12.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8 | 10.07 | 12.88 | 103.04
12.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 58.76 | 75.18 | 75.18
12.5 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 0.8 | 7.49 | 9.58 | 7.66
12.6 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 15 | 11.18 | 14.3 | 214.5
12.7 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 1 | 34.42 | 44.04 | 44.04
12.8 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 20 | 62.08 | 79.43 | 1588.6
12.9 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
12.10 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 1 | 31.63 | 40.47 | 40.47
12.11 | Ponto de luz com rede embutida | un | 27 | 115.92 | 148.31 | 4004.37
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 14 | 135.29 | 173.09 | 2423.26
12.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 1 | 155.09 | 198.42 | 198.42
12.14 | Luminária tipo arandela c/lâmpada de 60w | un | 7 | 79.63 | 101.88 | 713.16
12.15 | Disjuntor diferencial DR-25A - 100A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.16 | Disjuntor diferencial DR-40A - 100A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.17 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 87.3 | 111.69 | 111.69
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 6551.05
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 32.25 | 8.11 | 10.38 | 334.76
13.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 94.77 | 4.09 | 5.23 | 495.65
13.3 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 276.48 | 6.31 | 8.07 | 2231.19
13.4 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 32.25 | 2.15 | 2.75 | 88.69
13.5 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 276.48 | 2.27 | 2.9 | 801.79
13.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 32.25 | 6.96 | 8.9 | 287.03
13.7 | Pintura pva, duas demaos | m² | 276.48 | 6.37 | 8.15 | 2253.31
13.8 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 5.67 | 8.08 | 10.34 | 58.63
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 9495.24
14.1 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira | m | 29.9 | 86.81 | 111.06 | 3320.69
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 12.72 | 46.57 | 59.58 | 757.86
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 422.75 | 1.02 | 1.3 | 549.58
14.4 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 32.25 | 2.98 | 3.81 | 122.87
14.5 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 123.9 | 23.32 | 29.84 | 3697.18
14.6 | Aterro vegetal | m³ | 12.4 | 66 | 84.44 | 1047.06
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 242910.58
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 53047.6911
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 189862.8889
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 569.04
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 426.8779
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SUB-LOTE 1: REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 714.02
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 475.05
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 169.47
1.5 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 88
1.6 | Mestre de obras | h | 290.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora | m³ | 128.65
2.2 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 15.3
2.3 | Demolicao de caibros e ripas | m² | 191.4
2.4 | Demolição de revestimento cerâmico em paredes | m² | 135.21
2.5 | Demolição de cerâmica em piso | m² | 126.43
2.6 | Demolicao de telhas ceramicas ou de vidro | m² | 191.4
2.7 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 3087.6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Reaterro manual de valas | m³ | 67.85
3.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < H <= 1,5m | m³ | 67.85
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 11.18
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m² | 21.34
4.3 | Lastro de concreto magro, (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 2.26
4.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas | m³ | 11.64
4.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 11.64
4.6 | Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 14.94
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 422.8
5.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 2317.4
5.3 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 503
5.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento - Bancadas | m³ | 1.39
5.5 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas, pilares e vigas baldrames | m³ | 23.55
5.6 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(lajes e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 11.1
5.7 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 377.4
5.8 | Laje pré-moldada treliçada - e=3cm (capeamento 5cm) | m² | 94.77
5.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 23.55
5.10 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 3.9
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 238.09
6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29cm, assentado com argamassa traco 1:7 (cimento e areia) | m² | 6.28
7.0 | COBERTA
7.1 | Cobertura em telha ceramica tipo canal, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 169.93
7.2 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos de 7m ate 10m | m² | 169.93
7.3 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 169.93
7.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 12
7.5 | Forro PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - fornecimento e montagem | m² | 22.86
7.6 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm | m² | 12.72
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 693.45
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 276.48
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 416.97
8.4 | Revestimento de bancada com cerâmica 10x10 cm - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 5.14
8.5 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 65.49
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 306.99
8.7 | Revestimento de bancada granilítico - assent. c/ cimento colante | m² | 17.06
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Revestimento cerâmico PEI 3, extra, 30 x 30 cm - em piso | m² | 19.63
9.2 | Calçada de proteção | m | 20.7
9.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 263.45
9.4 | Piso em ladrilho antiderrapante assentado sobre argamassa 1:3 (cimentoe areia) rejuntado com cimento branco e corante | m² | 21.38
9.5 | Rodapé em granilito polido, com 7cm | m | 68.6
9.6 | Soleira de Granito Preto Tijuca | m | 1.01
9.7 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 24.36
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta em madeira maciça tipo embúia envernizada-Uma folha de giro | un | 1
10.2 | Porta em madeira maciça tipo embúia envernizada (com Venezianas móveis) - Uma folha de giro | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | Bancada completa em inox | un | 2
11.2 | Cuba de aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 1
11.3 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.4 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 2
11.5 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 4
11.6 | Ponto esgoto c/ rede | un | 2
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 60
12.2 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1
12.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8
12.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
12.5 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 0.8
12.6 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 15
12.7 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 1
12.8 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 20
12.9 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
12.10 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 1
12.11 | Ponto de luz com rede embutida | un | 27
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 14
12.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 1
12.14 | Luminária tipo arandela c/lâmpada de 60w | un | 7
12.15 | Disjuntor diferencial DR-25A - 100A, 30mA | un | 1
12.16 | Disjuntor diferencial DR-40A - 100A, 30mA | un | 1
12.17 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 32.25
13.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 94.77
13.3 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 276.48
13.4 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 32.25
13.5 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 276.48
13.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 32.25
13.7 | Pintura pva, duas demaos | m² | 276.48
13.8 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 5.67
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira | m | 29.9
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 12.72
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 422.75
14.4 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem | m² | 32.25
14.5 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 123.9
14.6 | Aterro vegetal | m³ | 12.4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SUB-LOTE 1: REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
LOCAL: CAMPUS I UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 15343.175 | 3068.635 | 3068.635 | 3068.635 | 24549.08
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 12237.96 | 0 | 0 | 0 | 12237.96
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3602.83 | 0 | 0 | 0 | 3602.83
|  | % | 40% | 40% | 20% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4922.672 | 4922.672 | 2461.336 | 0 | 12306.68
|  | % | 30% | 40% | 30% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 18714.789 | 24953.052 | 18714.789 | 0 | 62382.63
|  | % | 20% | 50% | 30% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1621.59 | 4053.975 | 2432.385 | 0 | 8107.95
|  | % |  | 40% | 30% | 30% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 10259.012 | 7694.259 | 7694.259 | 25647.53
|  | % |  | 50% | 40% | 10% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 13195.855 | 10556.684 | 2639.171 | 26391.71
|  | % |  | 20% | 50% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 7223.942 | 18059.855 | 10835.913 | 36119.71
|  | % |  | 20% | 50% | 30% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 611.794 | 1529.485 | 917.691 | 3058.97
|  | % |  | 30% | 50% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 571.41 | 952.35 | 380.94 | 1904.7
|  | % |  | 30% | 50% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 3166.362 | 5277.27 | 2110.908 | 10554.54
|  | % |  |  | 30% | 70% | 100%
13.00 | PINTURAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1965.315 | 4585.735 | 6551.05
|  | % |  |  | 30% | 70% | 100%
14.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2848.572 | 6646.668 | 9495.24
|  | MENSAL | 56443.016 | 72026.709 | 75560.935 | 38879.92 | 242910.58
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 56443.016 | 128469.725 | 204030.66 | 242910.58
|  | PERCENTUAL | 23.24% | 52.89% | 83.99% | 100%