## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCODE PÓS GRADUAÇÃO DE VETERINÁRIA E SEMA
LOCAL: CAMPUS II - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10482.47
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 40 | 161.44 | 6457.6
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 562.33 | 3.49 | 1962.53
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 831.2 | 1.92 | 1595.9
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 26059.2
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 190.98 | 80.69 | 15410.18
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 213.45 | 23.03 | 4915.75
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 213.45 | 26.86 | 5733.27
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 56964.59
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 61.64 | 288.18 | 17763.42
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 21.11 | 868.1 | 18325.59
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 107.6 | 58.15 | 6256.94
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 106.89 | 23.56 | 2518.33
3.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 9.78 | 1237.25 | 12100.31
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 297910.15
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 1.9 | 1433.98 | 2724.56
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, inclusive formas tabua 3ª | m | 550.27 | 13.41 | 7379.12
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma resinada 12mm/ escoramento mad serrada, aço CA-50/60 - reservatório superior | m³ | 4.78 | 1712.42 | 8185.37
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 79.29 | 2109.12 | 167232.12
4.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 5,0m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 397.75 | 58.17 | 23137.12
4.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 503.49 | 153.62 | 77346.13
4.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 154.64 | 76.99 | 11905.73
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 38866.09
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1238.99 | 29.13 | 36091.78
5.2 | Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 48.04 | 57.75 | 2774.31
6.0 | COBERTA |  |  |  | 71270.09
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 129.6 | 25.28 | 3276.29
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 81.84 | 74.27 | 6078.26
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 375.1 | 30.85 | 11571.84
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 375.1 | 44.86 | 16826.99
6.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 75.86 | 53.65 | 4069.89
6.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 612.2 | 48.1 | 29446.82
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 78048.71
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 67.37 | 6.17 | 415.67
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2951.8 | 4.06 | 11984.31
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 494.28 | 15.36 | 7592.14
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2457.52 | 15.36 | 37747.51
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 67.37 | 16.53 | 1113.63
7.6 | Revestimento em Barra lisa cimentada, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 1,5cm | m² | 1.66 | 22.2 | 36.85
7.7 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 306.49 | 24.78 | 7594.82
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 194.48 | 59.46 | 11563.78
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 106838.51
8.1 | Calçada de contorno-rampa de acesso | m² | 10.8 | 98.64 | 1065.31
8.2 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 156.6 | 70.37 | 11019.94
8.3 | Junta de dilatação 2cm | m² | 15 | 54.94 | 824.1
8.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 395.22 | 34.08 | 13469.1
8.5 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 54.4 | 58.91 | 3204.7
8.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) e rodapé (e=7cm) - com resina | m² | 809.55 | 95.43 | 77255.36
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 99840.21
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular para vidro | m² | 12.75 | 109.3 | 1393.58
9.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 33 | 178.86 | 5902.38
9.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 14 | 174.67 | 2445.38
9.4 | Janela de alumínio preto anodizado, tipo Maximar ou "boca de lobo" com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 114.01 | 320.57 | 36548.19
9.5 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 35.84 | 320.57 | 11489.23
9.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.6 | 403.4 | 5486.24
9.7 | Porta de correr lisa prensada (0,80x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 2 | 600.87 | 1201.74
9.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 | 656.93 | 5912.37
9.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 24 | 792.89 | 19029.36
9.10 | Alçapão de ferro, 60x60cm, inclusive ferragens | un | 2 | 75.11 | 150.22
9.11 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 130.08 | 79.04 | 10281.52
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 89244.16
10.1 | Bomba centrífuga com motor elétrico monofásico 1/3 hp | un | 2 | 388.52 | 777.04
10.2 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 158.96 | 635.84
10.3 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8 | 265.35 | 2122.8
10.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 106.45 | 306.51 | 32627.99
10.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6 | 50.64 | 303.84
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 4 | 236.41 | 945.64
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 232.08 | 232.08
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 18 | 257.06 | 4627.08
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 69.51 | 33.6 | 2335.54
10.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 31.92 | 400.75 | 12791.94
10.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 12 | 71.1 | 853.2
10.12 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
10.13 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 2 | 1312.88 | 2625.76
10.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 8 | 131.32 | 1050.56
10.15 | Papeleira de louça | un | 12 | 34.34 | 412.08
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 47 | 74.66 | 3509.02
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 57 | 63.17 | 3600.69
10.18 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 10 | 21.39 | 213.9
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 15.36 | 61.44
10.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 36.4 | 33.6 | 1223.04
10.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 20 | 23.11 | 462.2
10.22 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 16.98 | 849
10.23 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 100.75 | 21.03 | 2118.77
10.24 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 20 | 24.03 | 480.6
10.25 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclus. conex. | m | 10 | 89.84 | 898.4
10.26 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 15 | 62.05 | 930.75
10.27 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 2 | 100.45 | 200.9
10.28 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 53.71 | 161.13
10.39 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 3 | 87.58 | 262.74
10.30 | Válvula de pé com crivo Ø50mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 99.47 | 99.47
10.31 | Válvula de retenção vertical 40mm (1.1/2") fornecimento e instalação | un | 1 | 60.14 | 60.14
10.32 | Saboneteira de Louça | un | 4 | 19.61 | 78.44
10.33 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 2399.65 | 2399.65
10.34 | Torneira de bóia 1" | un | 2 | 56.55 | 113.1
10.35 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 18 | 42.44 | 763.92
10.36 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 8 | 65.43 | 523.44
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 92485.82
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 25 | 26.15 | 653.75
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 25 | 46.94 | 1173.5
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 155.16 | 7758
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 5 | 61.99 | 309.95
11.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 119.44 | 477.76
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 66 | 24.74 | 1632.84
11.7 | Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV | un | 1 | 205.84 | 205.84
11.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 165 | 164.77 | 27187.05
11.9 | Bloco autônomo de iluminação emergência 12w | un | 10 | 99.6 | 996
11.10 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4 | 63.12 | 252.48
11.11 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 165 | 96.73 | 15960.45
11.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 36 | 111.71 | 4021.56
11.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 183 | 80.47 | 14726.01
11.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 9 | 101.72 | 915.48
11.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30 | 253.2 | 7596
11.16 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 5 | 198.11 | 990.55
11.17 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 9 | 431.76 | 3885.84
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2 | 1871.38 | 3742.76
12.0 | PINTURA |  |  |  | 62099.06
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 765.17 | 4.76 | 3642.21
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1471.51 | 7.34 | 10800.88
12.4 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² | 129.34 | 13.05 | 1687.89
12.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1007.74 | 12.03 | 12123.11
12.6 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 70.2 | 11.04 | 775.01
12.7 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 182.44 | 10.3 | 1879.13
12.8 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 829.54 | 32.78 | 27192.32
12.9 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 512.63 | 7.8 | 3998.51
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 13139.91
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m, inclusive pintura | m | 19 | 95.22 | 1809.18
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 8 | 259.01 | 2072.08
13.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 11.88 | 9.53 | 113.22
13.4 | Impermeabilização em base de alvenaria argamassada traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 2cm com impermeabilizante | m² | 41.94 | 25.45 | 1067.37
13.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 158.53 | 42.12 | 6677.28
13.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 880.53 | 1.21 | 1065.44
13.7 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 3.6 | 93.15 | 335.34
| T O T A L |  |  | (R$) | 1043248.97
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 197417.15
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 845831.82
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 880.53
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1184.8
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCODE PÓS GRADUAÇÃO DE VETERINÁRIA E SEMA
LOCAL: CAMPUS II - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 40
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 562.33
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 831.2
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 190.98
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 213.45
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 213.45
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 61.64
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 21.11
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 107.6
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 106.89
3.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 9.78
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 1.9
4.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, inclusive formas tabua 3ª | m | 550.27
4.3 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma resinada 12mm/ escoramento mad serrada, aço CA-50/60 - reservatório superior | m³ | 4.78
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 79.29
4.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 5,0m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 397.75
4.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 503.49
4.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 154.64
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1238.99
5.2 | Alvenaria de uma vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 48.04
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 129.6
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 81.84
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 375.1
6.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 375.1
6.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 75.86
6.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 612.2
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 67.37
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2951.8
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 494.28
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2457.52
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 67.37
7.6 | Revestimento em Barra lisa cimentada, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 1,5cm | m² | 1.66
7.7 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 306.49
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 194.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno-rampa de acesso | m² | 10.8
8.2 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 156.6
8.3 | Junta de dilatação 2cm | m² | 15
8.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 395.22
8.5 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 54.4
8.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) e rodapé (e=7cm) - com resina | m² | 809.55
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular para vidro | m² | 12.75
9.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 33
9.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 14
9.4 | Janela de alumínio preto anodizado, tipo Maximar ou "boca de lobo" com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 114.01
9.5 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 35.84
9.6 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 13.6
9.7 | Porta de correr lisa prensada (0,80x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 2
9.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.70 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9
9.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 24
9.10 | Alçapão de ferro, 60x60cm, inclusive ferragens | un | 2
9.11 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 130.08
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bomba centrífuga com motor elétrico monofásico 1/3 hp | un | 2
10.2 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
10.3 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8
10.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 106.45
10.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 4
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 18
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 69.51
10.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 31.92
10.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 12
10.12 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.13 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 2
10.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 8
10.15 | Papeleira de louça | un | 12
10.16 | Ponto esgoto com rede | un | 47
10.17 | Ponto hidráulico com rede | un | 57
10.18 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 10
10.19 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
10.20 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 36.4
10.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 20
10.22 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
10.23 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 100.75
10.24 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 20
10.25 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclus. conex. | m | 10
10.26 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 15
10.27 | Registro de gaveta 1. 1/2" com Canopla | un | 2
10.28 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3
10.39 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 3
10.30 | Válvula de pé com crivo Ø50mm, fornecimento e instalação | un | 1
10.31 | Válvula de retenção vertical 40mm (1.1/2") fornecimento e instalação | un | 1
10.32 | Saboneteira de Louça | un | 4
10.33 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1
10.34 | Torneira de bóia 1" | un | 2
10.35 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 18
10.36 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 8
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 25
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 25
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 5
11.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 66
11.7 | Instalação de chave magnética para bomba de 1,5CV | un | 1
11.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 165
11.9 | Bloco autônomo de iluminação emergência 12w | un | 10
11.10 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4
11.11 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 165
11.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 36
11.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 183
11.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 9
11.15 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30
11.16 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 5
11.17 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 9
11.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 765.17
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1471.51
12.4 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² | 129.34
12.5 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1007.74
12.6 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão | m² | 70.2
12.7 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 182.44
12.8 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 829.54
12.9 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 512.63
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m, inclusive pintura | m | 19
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 8
13.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 11.88
13.4 | Impermeabilização em base de alvenaria argamassada traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 2cm com impermeabilizante | m² | 41.94
13.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 158.53
13.6 | Limpeza para entrega da obra | m² | 880.53
13.7 | Caixa de brita (15cm) com borda em alvenaria de 1 vez (30cm) | m² | 3.6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCODE PÓS GRADUAÇÃO DE VETERINÁRIA E SEMA
LOCAL: CAMPUS II - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AREIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 10482.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10482.47
|  | % | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 10423.68 | 15635.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26059.2
|  | % | 60% | 40% | [6 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 34178.754 | 22785.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56964.59
|  | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 59582.03 | 89373.045 | 89373.045 | 59582.03 | 0 | 0 | 0 | 297910.15
|  | % |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7773.218 | 15546.436 | 15546.436 | 0 | 0 | 38866.09
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42762.054 | 28508.036 | 0 | 0 | 71270.09
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23414.613 | 23414.613 | 15609.742 | 15609.742 | 78048.71
|  | % | 20% |  |  |  | 30% | 30% | 20% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 21367.702 | 0 | 0 | 0 | 32051.553 | 32051.553 | 21367.702 | 0 | 106838.51
|  | % | [6 empty] | 60% | 40% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59904.126 | 39936.084 | 99840.21
|  | % |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 40% | 40% | 10% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2231.104 | 2231.104 | 2231.104 | 2231.104 | 35697.664 | 35697.664 | 8924.416 | 89244.16
|  | % |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 40% | 40% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2312.1455 | 2312.1455 | 2312.1455 | 2312.1455 | 36994.328 | 36994.328 | 9248.582 | 92485.82
|  | % | [6 empty] | 30% | 70% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18629.718 | 43469.342 | 62099.06
|  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 60% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.982 | 2627.982 | 7883.946 | 13139.91
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 76452.606 | 102546.6355 | 93916.2945 | 101689.5125 | 177899.9355 | 174840.612 | 190831.262 | 125072.112 | 1043248.97
|  | ACUMULADO | 76452.606 | 178999.2415 | 272915.536 | 374605.0485 | 552504.984 | 727345.596 | 918176.858 | 1043248.97
|  | PERCENTUAL | 7.328% | 17.16% | 26.16% | 35.91% | 52.96% | 69.72% | 88.01% | 100%