## PLANILHA DE ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA NO BLOCO DO DECEN - Departamento de Artes Cênicas
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES ( Instalação do Canteiro da Obra ) |  |  |  | 10742.33
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria (ver detalhe), para alojamento e depósito | m² | 18 | 326.5806 | 5878.45
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | ud | 4 | 493.36 | 1973.44
1.3 | Remoção e reposição de Poste metálico ornamental - 6,0 a 10,0m | ud | 1 | 78.66 | 78.66
1.4 | Locação da obra com de gabarito de tábuas corridas pontaletadas (a cada 1,50m) | m² | 510 | 3.9 | 1989
1.5 | Placa indicativa de obra - formato padrão da Prefeitura Universitária | m² | 6 | 137.13 | 822.78
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 42583.8012
2.1 | Bota fora - container estacionário | m³ | 364.53 | 33.25 | 12120.6225
2.2 | Remoção e recolocação de tubos de descida de águas pluviais - PVC Ø 100 mm | m | 40 | 2.52 | 100.8
2.3 | Retirada de esquadrias de ferro, inclusive vidros | m² | 123.2 | 5.36 | 660.352
2.4 | Retirada de estrutura metálica da coberta | m² | 121.54 | 13.13 | 1595.8202
2.5 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 578 | 19.25 | 11126.5
2.6 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos - 1/2 vez, sem reaproveitamento | m² | 1543.25 | 2.58 | 3981.585
2.7 | Demolição de calçadas | m² | 45 | 11.19 | 503.55
2.8 | Retirada de esquadrias de madeira, inclusive forras | m² | 32 | 7.05 | 225.6
2.9 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 8.25 | 34.43 | 284.0475
2.10 | Demolição de pilares E sapatas em concreto armado | m³ | 18.11 | 176.47 | 3195.8717
2.11 | Demolição de vigas em concreto armado | m³ | 15.84 | 176.47 | 2795.2848
2.12 | Retirada de guarda corpo em tubo de fero galvanizado Ø 2" , fixado em concreto | m² | 15 | 22.82 | 342.3
2.13 | Demolição de piso cimentado | m² | 121 | 11.19 | 1353.99
2.14 | Demolição de elementos vazados | m² | 24 | 2.58 | 61.92
2.15 | Demolição de piso tipo granilite | m² | 295.55 | 12.05 | 3561.3775
2.16 | Retirada de tomadas e interruptores, inclusive condutores | ud | 15 | 2 | 30
2.17 | Remoção de rede coletora de esgotos sanitários, PVC 100 mm | m | 20 | 3.74 | 74.8
2.18 | Remoção de rede de abastecimento dágua - PVC | m | 15 | 3.74 | 56.1
2.19 | Retirada de vaso sanitário | ud | 18 | 5.56 | 100.08
2.20 | Retirada de lavatório | ud | 6 | 5.56 | 33.36
2.21 | Retirada de luminária tipo calha com lâmpadas fluorescentes | ud | 8 | 5.29 | 42.32
2.22 | Retirada de ponto dágua | ud | 16 | 8.81 | 140.96
2.23 | Retirada de ponto de esgoto | ud | 16 | 8.81 | 140.96
2.24 | Retirada de caixa de descarga | ud | 10 | 5.56 | 55.6
3.0 | TERRAPLENAGEM - CORTES, ATERROS E ESCAVAÇÕES |  |  |  | 17827.878
3.1 | Reaterro compactado manualmente | m³ | 27 | 9.82 | 265.14
3.2 | Escavação manual de valas para fundação corrida até 1,50m em terra compactada | m³ | 106.61 | 22.82 | 2432.8402
3.3 | Escavação manual para fundação em sapatas de concreto armado | m³ | 259.73 | 22.82 | 5927.0386
3.4 | Escavação mecânica - rebaixamento do piso do auditório | m³ | 695.08 | 4.54 | 3155.6632
3.5 | Carga, transporte DMT=10Km | m³ | 695.08 | 8.7 | 6047.196
4.0 | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 55621.7314
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea com argamassa - traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 44.42 | 265.17 | 11778.8514
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 111.05 | 59.47 | 6604.1435
4.3 | Concreto magro para regularização das bases das fundações - esp=8,0cm | m² | 173.89 | 24.78 | 4308.9942
4.4 | Concreto armado para sapatas - Fck= 25 Mpa, forma em madeira, aproveitamento 03 vêzes, com betoneira | m³ | 32.18 | 846.82 | 27250.6676
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, forma em chapa de compensado resinado 12 mm - Fck=25 Mpa | m³ | 4.11 | 1381.77 | 5679.0747
5.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO |  |  |  | 287107.6703
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 15.0 cm | m³ | 1.5 | 1381.77 | 2072.655
5.2 | Concreto armado para escadas e rampas, FcK=30 Mpa, forma resinada | m³ | 5.57 | 1454.19 | 8099.8383
5.3 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 25.88 | 2115.77 | 54756.1276
5.4 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 13.86 | 1651.03 | 22883.2758
5.5 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=35.0cm (capeamento 7.0cm) | m² | 221.85 | 153.6 | 34076.16
5.6 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=25.0cm (capeamento 5.0cm) | m² | 221.85 | 129.88 | 28813.878
5.7 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=15.0cm (capeamento 5.0cm) | m² | 116.58 | 108.54 | 12653.5932
5.8 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=10.0cm (capeamento 5.0cm) | m² | 95.15 | 98.7 | 9391.305
5.9 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=8.0cm (capeamento 4.0cm) | m² | 161.04 | 91.02 | 14657.8608
5.10 | Prateleira em concreto armado espessura= 5.0cm e largura =0,50m | m² | 15 | 76.694 | 1150.41
5.11 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 46.58 | 2115.77 | 98552.5666
6.0 | ALVENARIAS e VEDAÇÕES |  |  |  | 70781.62
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 1442 | 32.89 | 47427.38
6.2 | Divisória em painel de granito verde ubatuba, esp=3,0 cm - polido dos 02 lados, chumbado no piso e na alvenaria (nos sanitários) | m² | 56 | 417.04 | 23354.24
7.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 97350.841
7.1 | Algeroz de concreto armado com aditivo impermeabilizante - l=0,35m ; esp=3.0cm | m | 190.05 | 8.52 | 1619.226
7.2 | Concreto armado para Calha, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 7.44 | 1381.77 | 10280.3688
7.3 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 323.28 | 33.63 | 10871.9064
7.4 | Madeiramento para telha de fibrocimento, tipo maçaranduba, serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3" x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=2,0m. Pontaletes de apoio a cada 4,50m sobre a laje | m | 480.5 | 48.41 | 23261.005
7.5 | Forro de gêsso em placas (sanitários) | m² | 80 | 25.2839 | 2022.7098
7.6 | Cobertura com telha de Policarbonato fumê de 6.0 mm - 1,05m x 6.0m | m² | 150 | 226.39 | 33958.5
7.7 | Marquise em perfil metálico fixada por tirantes em aço galvanizado ø 2'' | m² | 68.7 | 55.3 | 3799.11
7.8 | Cobertura com telha de alumínio perfil trapezoidal e=0,5mm | m² | 68.7 | 53.45 | 3672.015
7.9 | Impermeabilização da calha de concreto armado com manta asfáltica, esp= 3.0 mm e proteção mecânica com traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 138 | 57 | 7866
8.0 | REVESTIMENTOS - PAREDES INTERNAS - PAREDES EXTERNAS E TETOS |  |  |  | 137649.0655
8.1 | Chapisco no traço 1:3 -(cimento e areia ) - em paredes e teto | m² | 3623 | 7.53 | 27281.19
8.2 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) - sanitários e fachadas | m² | 1124 | 15.46 | 17377.04
8.3 | Massa única no traço 1:2:8 -(cimento,cal e areia) - em paredes e teto | m² | 2499 | 15.46 | 38634.54
8.4 | Revestimento cerâmico 10 x 10 - branco neve, extra , nas paredes dos sanitários, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado | m² | 210.9 | 58.85 | 12411.465
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico - 10 x 20 cm - fachadas | m² | 904.3 | 25.51 | 23068.693
8.6 | Revestimento em cerâmica extra, esmaltada, 10 x 10 cm, na cor branca, em fachadas, assentes com argamassa colante inclusive rejunte pré fabricado | m² | 302.75 | 58.85 | 17816.8375
8.7 | Revestimento em cerâmica extra, esmaltada, 10 x 10 cm, na cor verde claro, em fachadas, assentes com argamassa colante inclusive rejunte pré fabricado | m² | 18 | 58.85 | 1059.3
9.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS/REVESTIMENTOS |  |  |  | 449965.6808
9.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm | m3 | 540.95 | 407.51 | 220442.5345
9.2 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas (PVC ou acrílico), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final após polimento - em todos os ambientes | m² | 443.87 | 81.23 | 36055.5601
9.3 | Tablado em tábuas corridas de madeira de lei (Ipê) 1"x6", fixadas sobre vigas de madeira Ipê 3"x5", espaçadas a cada 35cm | m² | 99 | 199.24 | 19724.76
9.4 | Piso de madeira, laminado - (salas de dança e expressão corporal) | m² | 703.31 | 109.28 | 76857.7168
9.5 | Placa de borracha 50x50cm, esp= 7.0mm, assentada com argamassa de cimento e areia - 1:2 e nata à base de cola PVA (salas de dança e expressão corporal) | m² | 703.31 | 110.46 | 77687.6226
9.6 | Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - (WC) | m² | 73.04 | 58.4 | 4265.536
9.7 | Calçada de contorno, 0,80m de largura | m | 145.3 | 74.5 | 10824.85
9.8 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura ( arredondado-meia cana) | m | 288.42 | 14.24 | 4107.1008
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 108689.053
10.1 | PORTA DE MADEIRA 0,90x2,10 m COM FOLHA SEMI-OCA, E ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS PARA BANDEIRA EM VIDRO INCOLOR 4mm (SALAS DE AULA) | unid | 23 | 419.83 | 9656.09
10.2 | FORRA DE MADEIRA 0,90 X 2,40, COM FRISO DE ALUMÍNIO, COM BANDEIRA EM VIDRO INCOLOR 4mm (SALA DE AULA) | unid | 23 | 178.87 | 4114.01
10.3 | PORTA DE MADEIRA 0,90 x 2,10 m, COM FOLHA SEMI-OCA COM FRISO DE ALUMÍNIO NA FORRA E ABERTURA DE CORRER - ( TEATRO/ESCADA ACESSO SALA DE SOM E IMAGEM) | unid | 2 | 419.83 | 839.66
10.4 | FORRA DE MADEIRA 0,90 X 2,10, COM FRISO DE ALUMÍNIO - ( TEATRO/ESCADA ACESSO SALA DE SOM E IMAGEM) | unid | 2 | 174.69 | 349.38
10.5 | PORTA EM ALUMÍNIO PRETO 6,03 x 2,85 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mmCOM 4 PARTES FIXA E 02 ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS CADA (ENTRADA PRINCIPAL TEATRO) | m² | 17.1855 | 368.81 | 6338.1843
10.6 | PORTA DE MADEIRA 1,46 x 2,85 m COM FOLHA SEMI-OCA, ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS . (ENTRADA EDIFÍCIO) | m² | 4.16 | 326.37 | 1357.6992
10.8 | PORTA EM ALUMÍNIO PRETO 5,85 x 2,82 COM VIDRO INCOLOR 4 mm COM 4 PARTES FIXA E 02 ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS CADA ( ENTRADA EDIFÍCIO) | m² | 16.5 | 368.81 | 6085.365
10.9 | PORTA EM ALUMÍNIO 0,90 x 1,50 - tipo 06 - COM 02 DOBRADIÇAS CADA (WCB'S) | m² | 5.4 | 379.31 | 2048.274
10.10 | PORTA EM ALUMÍNIO 0,60 x 1,50 - tipo 07 - COM 02 DOBRADIÇAS CADA (WCB´s) | m² | 10.8 | 379.31 | 4096.548
10.11 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 0,90 x 2,00 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E 01 FOLHA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR E 01 FOLHA FIXA (SALAS DE AULA) | m² | 93.6 | 368.81 | 34520.616
10.12 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 0,90 x 0,95 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR (SALAS DE AULA) | m² | 17.1 | 368.81 | 6306.651
10.13 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 2,90 x 0,50 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHAS DE ABERTURA DE CORRER (WCB'S) | m² | 5.8 | 368.81 | 2139.098
10.14 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 5,85 x 2,85 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHA COM 02 ABERTURAS DE CORRER E 06 FOLHAS FIXAS (CIRCULAÇÃO) | m² | 16.67 | 368.81 | 6148.0627
10.15 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 1,00 x 1,00 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR (SALA DE AULA) | m² | 14 | 368.81 | 5163.34
10.16 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 1,00 x 9,20 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHAS FIXAS (ESCADA DE EMERGÊNCIA) | m² | 9.2 | 358.56 | 3298.752
10.17 | Vidro liso de 4mm, c/assentamento | m² | 190.06 | 85.38 | 16227.3228
11.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 14671.38
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 6 | 284.32 | 1705.92
11.2 | Balcão de granito verde ubatuba,com 2,80 x 0,60m para receber cubas redondas de louça - de embutir | m² | 4 | 306.5 | 1226
11.3 | Barra em tubo de aço galvanizado 2",uso em sanitários ( suporte para portadores de necessidades especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de esmalte sintético | m | 8 | 51.62 | 412.96
11.4 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC | ud | 8 | 107.61 | 860.88
11.5 | Cabide de Louça | un | 8 | 14.18 | 113.44
11.6 | Tubulação de alimentação -Ø 1"-PVC inclui conexões(vem da rede geral) | m | 20 | 18.39 | 367.8
11.7 | Registro de gaveta com canopla - Ø 3/4" | ud | 1 | 51.55 | 51.55
11.8 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" | ud | 1 | 59.56 | 59.56
11.9 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 4 | 51.06 | 204.24
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 2 | 309.84 | 619.68
11.11 | Caixa de passagem em alvenaria de (0,40x0,40m) com tampa de concreto armado | un | 2 | 155.61 | 311.22
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 5 | 18.01 | 90.05
11.13 | Mictório de louça individual, com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 347.22 | 694.44
11.14 | Papeleira de louça | un | 6 | 26.6 | 159.6
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4 | 251.57 | 1006.28
11.16 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 26 | 109.79 | 2854.54
11.17 | Ponto sanitário com rede | un | 30 | 72.95 | 2188.5
11.18 | Rede de PVC para esgoto de 100mm (tubo de queda) | m | 12 | 22.09 | 265.08
11.19 | Rede de PVC para esgoto de 100mm ( rede coletora ) | m | 12 | 22.09 | 265.08
11.20 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 14 | 19.92 | 278.88
11.21 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 22.43 | 134.58
11.22 | Torneira de metal para jardim | un | 2 | 25.14 | 50.28
11.23 | Chuveiro de PVC | un | 10 | 15.65 | 156.5
11.24 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 8 | 74.29 | 594.32
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 5899.01
12.1 | Descidas dágua Pluviais em tubos de PVC de 100mm, inclusive conexões | m | 60 | 38.33 | 2299.8
12.2 | Rede coletora de águas pluviais em tubos de PVC de 100 mm, inclui conexões | m | 25 | 38.33 | 958.25
12.3 | Caixas de retenção em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,60 x 0,60 m | ud | 8 | 309.84 | 2478.72
12.4 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | ud | 8 | 20.28 | 162.24
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 4109.32
13.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 4 | 182.99 | 731.96
13.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 4 | 195.23 | 780.92
13.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 4 | 649.11 | 2596.44
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 15563.6
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | ptº | 50 | 257.64 | 12882
14.2 | Eletrocalha perfurada tipo U-75x50mm, chapa 18 | m | 40 | 24.74 | 989.6
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 80 | 21.15 | 1692
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  |  | 40148.03
15.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 64 | 14.47 | 926.08
15.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 16 | 7.24 | 115.84
15.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 80.78 | 80.78
15.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 17 | 57.12 | 971.04
15.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 77 | 10.32 | 794.64
15.6 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 4 | 31.44 | 125.76
15.7 | Caixa em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 4 | 91.63 | 366.52
15.8 | Luminária Fluorescente tubular-sobrepor 2x32 W-completa(lâmpadas e acessórios) | un | 36 | 86.99 | 3131.64
15.9 | Ponto de luz com rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor ( lampadas fluorescentes + lâmpadas T19) | un | 203 | 90.02 | 18274.06
15.10 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede aparente,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 137 | 77.85 | 10665.45
15.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede aparente, em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 15 | 129.77 | 1946.55
15.12 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido, condutor e caixa de 4"x2" com espelho ) - paredes laterais e palco | un | 10 | 96.32 | 963.2
15.13 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 392.73 | 392.73
15.14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 204.07 | 612.21
15.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 239.09 | 717.27
15.16 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 64.26 | 64.26
16.0 | INSTALAÇÕES DE SOM |  |  |  | 11655.26
16.1 | Multcabo 8 vias | m | 250 | 14.02 | 3505
16.2 | Cabo de vídeo composto | m | 75 | 7.17 | 537.75
16.3 | Cabo RGB | m | 50 | 10.29 | 514.5
16.4 | Fio de som cristal 2,5mm | pç | 5 | 250.28 | 1251.4
16.5 | Fio Philips estereo | m | 20 | 3.93 | 78.6
16.6 | Eletroduto 3/4" | un | 20 | 5.05 | 101
16.7 | Eletroduto 2" | un | 12 | 25.53 | 306.36
16.8 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 12 | 11.1 | 133.2
16.9 | Serviço de pré instalação de som | un | 1 | 1412.88 | 1412.88
16.10 | Tela elétrica de embutir 120" | un | 1 | 2670.14 | 2670.14
16.11 | Moldura para tela de 120" | un | 1 | 537.9 | 537.9
16.12 | Sensor de corrente | un | 1 | 234.13 | 234.13
16.13 | Suporte de projetor para tela | un | 1 | 181.66 | 181.66
16.14 | Gaiola de proteção de ferro com cadeado | un | 1 | 190.74 | 190.74
17.0 | PINTURA |  |  |  | 45042.055
17.1 | Massa corrida-PVA-látex em paredes internas, 02 demãos, inclui líquido selador | m² | 855 | 7.43 | 6352.65
17.2 | Massa corrida-PVA-látex em lajes-teto, 02 demãos, inclusive líquido selador | m² | 972 | 9.28 | 9020.16
17.3 | Pintura PVA - látex em paredes internas, 02 demãos - sem massa | m² | 855 | 10.21 | 8729.55
17.4 | Pintura PVA - látex em lajes - teto, 02 demãos - sem massa | m² | 972 | 10.21 | 9924.12
17.5 | Pintura PVA - Látex em paredes existentes sem massa | m² | 960 | 10.21 | 9801.6
17.6 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira - 03 demãos | m² | 122.5 | 9.91 | 1213.975
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 4085.4
18.1 | Corremão em tubo de Fº Gº com Ø 2" - com apoios verticais a cada 2,00m, 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva | m | 18 | 96.98 | 1745.64
18.2 | Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) - dimensões 1,50m x 3,00 m - 22 unidades | m² | 6 | 218.24 | 1309.44
18.3 | Limpeza geral da área reformada, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 972 | 1.06 | 1030.32
OBSERVAÇÕES: Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão dos preços unitários, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos mantenha contato através do telefone: (83) 3216.7267 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 1419493.7262
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 268615.0768
CARIMBO E ASSINATURA: |  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 1150878.6494
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área a ser Reformada- 02 pav.( m² ) |  |  | 1928
|  | Custo Unitário - R$ / m² |  |  | 736.2519

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA NO BLOCO DO DECEN - Departamento de Artes Cênicas
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES ( Instalação do Canteiro da Obra )
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria (ver detalhe), para alojamento e depósito | m² | 18
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | ud | 4
1.3 | Remoção e reposição de Poste metálico ornamental - 6,0 a 10,0m | ud | 1
1.4 | Locação da obra com de gabarito de tábuas corridas pontaletadas (a cada 1,50m) | m² | 510
1.5 | Placa indicativa de obra - formato padrão da Prefeitura Universitária | m² | 6
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Bota fora - container estacionário | m³ | 364.53
2.2 | Remoção e recolocação de tubos de descida de águas pluviais - PVC Ø 100 mm | m | 40
2.3 | Retirada de esquadrias de ferro, inclusive vidros | m² | 123.2
2.4 | Retirada de estrutura metálica da coberta | m² | 121.54
2.5 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 578
2.6 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos - 1/2 vez, sem reaproveitamento | m² | 1543.25
2.7 | Demolição de calçadas | m² | 45
2.8 | Retirada de esquadrias de madeira, inclusive forras | m² | 32
2.9 | Demolição de Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ | 8.25
2.10 | Demolição de pilares E sapatas em concreto armado | m³ | 18.11
2.11 | Demolição de vigas em concreto armado | m³ | 15.84
2.12 | Retirada de guarda corpo em tubo de fero galvanizado Ø 2" , fixado em concreto | m² | 15
2.13 | Demolição de piso cimentado | m² | 121
2.14 | Demolição de elementos vazados | m² | 24
2.15 | Demolição de piso tipo granilite | m² | 295.55
2.16 | Retirada de tomadas e interruptores, inclusive condutores | ud | 15
2.17 | Remoção de rede coletora de esgotos sanitários, PVC 100 mm | m | 20
2.18 | Remoção de rede de abastecimento dágua - PVC | m | 15
2.19 | Retirada de vaso sanitário | ud | 18
2.20 | Retirada de lavatório | ud | 6
2.21 | Retirada de luminária tipo calha com lâmpadas fluorescentes | ud | 8
2.22 | Retirada de ponto dágua | ud | 16
2.23 | Retirada de ponto de esgoto | ud | 16
2.24 | Retirada de caixa de descarga | ud | 10
3.0 | TERRAPLENAGEM - CORTES, ATERROS E ESCAVAÇÕES
3.1 | Reaterro compactado manualmente | m³ | 27
3.2 | Escavação manual de valas para fundação corrida até 1,50m em terra compactada | m³ | 106.61
3.3 | Escavação manual para fundação em sapatas de concreto armado | m³ | 259.73
3.4 | Escavação mecânica - rebaixamento do piso do auditório | m³ | 695.08
3.5 | Carga, transporte DMT=10Km | m³ | 695.08
4.0 | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea com argamassa - traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 44.42
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 111.05
4.3 | Concreto magro para regularização das bases das fundações - esp=8,0cm | m² | 173.89
4.4 | Concreto armado para sapatas - Fck= 25 Mpa, forma em madeira, aproveitamento 03 vêzes, com betoneira | m³ | 32.18
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, forma em chapa de compensado resinado 12 mm - Fck=25 Mpa | m³ | 4.11
5.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 15.0 cm | m³ | 1.5
5.2 | Concreto armado para escadas e rampas, FcK=30 Mpa, forma resinada | m³ | 5.57
5.3 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 25.88
5.4 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 13.86
5.5 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=35.0cm (capeamento 7.0cm) | m² | 221.85
5.6 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=25.0cm (capeamento 5.0cm) | m² | 221.85
5.7 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=15.0cm (capeamento 5.0cm) | m² | 116.58
5.8 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=10.0cm (capeamento 5.0cm) | m² | 95.15
5.9 | Laje premoldada treliçada com EPS, para piso e=8.0cm (capeamento 4.0cm) | m² | 161.04
5.10 | Prateleira em concreto armado espessura= 5.0cm e largura =0,50m | m² | 15
5.11 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 46.58
6.0 | ALVENARIAS e VEDAÇÕES
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 1442
6.2 | Divisória em painel de granito verde ubatuba, esp=3,0 cm - polido dos 02 lados, chumbado no piso e na alvenaria (nos sanitários) | m² | 56
7.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 | Algeroz de concreto armado com aditivo impermeabilizante - l=0,35m ; esp=3.0cm | m | 190.05
7.2 | Concreto armado para Calha, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 7.44
7.3 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 323.28
7.4 | Madeiramento para telha de fibrocimento, tipo maçaranduba, serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3" x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=2,0m. Pontaletes de apoio a cada 4,50m sobre a laje | m | 480.5
7.5 | Forro de gêsso em placas (sanitários) | m² | 80
7.6 | Cobertura com telha de Policarbonato fumê de 6.0 mm - 1,05m x 6.0m | m² | 150
7.7 | Marquise em perfil metálico fixada por tirantes em aço galvanizado ø 2'' | m² | 68.7
7.8 | Cobertura com telha de alumínio perfil trapezoidal e=0,5mm | m² | 68.7
7.9 | Impermeabilização da calha de concreto armado com manta asfáltica, esp= 3.0 mm e proteção mecânica com traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 138
8.0 | REVESTIMENTOS - PAREDES INTERNAS - PAREDES EXTERNAS E TETOS
8.1 | Chapisco no traço 1:3 -(cimento e areia ) - em paredes e teto | m² | 3623
8.2 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) - sanitários e fachadas | m² | 1124
8.3 | Massa única no traço 1:2:8 -(cimento,cal e areia) - em paredes e teto | m² | 2499
8.4 | Revestimento cerâmico 10 x 10 - branco neve, extra , nas paredes dos sanitários, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado | m² | 210.9
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico - 10 x 20 cm - fachadas | m² | 904.3
8.6 | Revestimento em cerâmica extra, esmaltada, 10 x 10 cm, na cor branca, em fachadas, assentes com argamassa colante inclusive rejunte pré fabricado | m² | 302.75
8.7 | Revestimento em cerâmica extra, esmaltada, 10 x 10 cm, na cor verde claro, em fachadas, assentes com argamassa colante inclusive rejunte pré fabricado | m² | 18
9.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS/REVESTIMENTOS
9.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm | m3 | 540.95
9.2 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas (PVC ou acrílico), inclusive regularização da base com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (esp = 30.0 mm) - com 01 demão de resina acrílica na superfície final após polimento - em todos os ambientes | m² | 443.87
9.3 | Tablado em tábuas corridas de madeira de lei (Ipê) 1"x6", fixadas sobre vigas de madeira Ipê 3"x5", espaçadas a cada 35cm | m² | 99
9.4 | Piso de madeira, laminado - (salas de dança e expressão corporal) | m² | 703.31
9.5 | Placa de borracha 50x50cm, esp= 7.0mm, assentada com argamassa de cimento e areia - 1:2 e nata à base de cola PVA (salas de dança e expressão corporal) | m² | 703.31
9.6 | Revestimento (piso ou parede) em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - (WC) | m² | 73.04
9.7 | Calçada de contorno, 0,80m de largura | m | 145.3
9.8 | Rodapé em granilite polido, com 7.0 cm de altura ( arredondado-meia cana) | m | 288.42
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | PORTA DE MADEIRA 0,90x2,10 m COM FOLHA SEMI-OCA, E ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS PARA BANDEIRA EM VIDRO INCOLOR 4mm (SALAS DE AULA) | unid | 23
10.2 | FORRA DE MADEIRA 0,90 X 2,40, COM FRISO DE ALUMÍNIO, COM BANDEIRA EM VIDRO INCOLOR 4mm (SALA DE AULA) | unid | 23
10.3 | PORTA DE MADEIRA 0,90 x 2,10 m, COM FOLHA SEMI-OCA COM FRISO DE ALUMÍNIO NA FORRA E ABERTURA DE CORRER - ( TEATRO/ESCADA ACESSO SALA DE SOM E IMAGEM) | unid | 2
10.4 | FORRA DE MADEIRA 0,90 X 2,10, COM FRISO DE ALUMÍNIO - ( TEATRO/ESCADA ACESSO SALA DE SOM E IMAGEM) | unid | 2
10.5 | PORTA EM ALUMÍNIO PRETO 6,03 x 2,85 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mmCOM 4 PARTES FIXA E 02 ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS CADA (ENTRADA PRINCIPAL TEATRO) | m² | 17.1855
10.6 | PORTA DE MADEIRA 1,46 x 2,85 m COM FOLHA SEMI-OCA, ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS . (ENTRADA EDIFÍCIO) | m² | 4.16
10.8 | PORTA EM ALUMÍNIO PRETO 5,85 x 2,82 COM VIDRO INCOLOR 4 mm COM 4 PARTES FIXA E 02 ABERTURA DE GIRO COM 04 DOBRADIÇAS CADA ( ENTRADA EDIFÍCIO) | m² | 16.5
10.9 | PORTA EM ALUMÍNIO 0,90 x 1,50 - tipo 06 - COM 02 DOBRADIÇAS CADA (WCB'S) | m² | 5.4
10.10 | PORTA EM ALUMÍNIO 0,60 x 1,50 - tipo 07 - COM 02 DOBRADIÇAS CADA (WCB´s) | m² | 10.8
10.11 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 0,90 x 2,00 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E 01 FOLHA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR E 01 FOLHA FIXA (SALAS DE AULA) | m² | 93.6
10.12 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 0,90 x 0,95 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR (SALAS DE AULA) | m² | 17.1
10.13 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 2,90 x 0,50 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHAS DE ABERTURA DE CORRER (WCB'S) | m² | 5.8
10.14 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 5,85 x 2,85 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHA COM 02 ABERTURAS DE CORRER E 06 FOLHAS FIXAS (CIRCULAÇÃO) | m² | 16.67
10.15 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 1,00 x 1,00 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHA DE ABERTURA TIPO MAXIM-AR (SALA DE AULA) | m² | 14
10.16 | JANELA EM ALUMÍNIO PRETO, 1,00 x 9,20 m, COM VIDRO INCOLOR 4 mm E FOLHAS FIXAS (ESCADA DE EMERGÊNCIA) | m² | 9.2
10.17 | Vidro liso de 4mm, c/assentamento | m² | 190.06
11.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTOS SANITÁRIOS
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 6
11.2 | Balcão de granito verde ubatuba,com 2,80 x 0,60m para receber cubas redondas de louça - de embutir | m² | 4
11.3 | Barra em tubo de aço galvanizado 2",uso em sanitários ( suporte para portadores de necessidades especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de esmalte sintético | m | 8
11.4 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC | ud | 8
11.5 | Cabide de Louça | un | 8
11.6 | Tubulação de alimentação -Ø 1"-PVC inclui conexões(vem da rede geral) | m | 20
11.7 | Registro de gaveta com canopla - Ø 3/4" | ud | 1
11.8 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" | ud | 1
11.9 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 4
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 2
11.11 | Caixa de passagem em alvenaria de (0,40x0,40m) com tampa de concreto armado | un | 2
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 5
11.13 | Mictório de louça individual, com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
11.14 | Papeleira de louça | un | 6
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
11.16 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 26
11.17 | Ponto sanitário com rede | un | 30
11.18 | Rede de PVC para esgoto de 100mm (tubo de queda) | m | 12
11.19 | Rede de PVC para esgoto de 100mm ( rede coletora ) | m | 12
11.20 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 14
11.21 | Saboneteira de Louça | un | 6
11.22 | Torneira de metal para jardim | un | 2
11.23 | Chuveiro de PVC | un | 10
11.24 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 8
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | Descidas dágua Pluviais em tubos de PVC de 100mm, inclusive conexões | m | 60
12.2 | Rede coletora de águas pluviais em tubos de PVC de 100 mm, inclui conexões | m | 25
12.3 | Caixas de retenção em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,60 x 0,60 m | ud | 8
12.4 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | ud | 8
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
13.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 4
13.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 4
13.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 4
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | ptº | 50
14.2 | Eletrocalha perfurada tipo U-75x50mm, chapa 18 | m | 40
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 80
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA
15.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 64
15.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 16
15.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
15.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 17
15.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 77
15.6 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 4
15.7 | Caixa em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 4
15.8 | Luminária Fluorescente tubular-sobrepor 2x32 W-completa(lâmpadas e acessórios) | un | 36
15.9 | Ponto de luz com rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor ( lampadas fluorescentes + lâmpadas T19) | un | 203
15.10 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede aparente,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 137
15.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede aparente, em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 15
15.12 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido, condutor e caixa de 4"x2" com espelho ) - paredes laterais e palco | un | 10
15.13 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
15.14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
15.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
15.16 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
16.0 | INSTALAÇÕES DE SOM
16.1 | Multcabo 8 vias | m | 250
16.2 | Cabo de vídeo composto | m | 75
16.3 | Cabo RGB | m | 50
16.4 | Fio de som cristal 2,5mm | pç | 5
16.5 | Fio Philips estereo | m | 20
16.6 | Eletroduto 3/4" | un | 20
16.7 | Eletroduto 2" | un | 12
16.8 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 12
16.9 | Serviço de pré instalação de som | un | 1
16.10 | Tela elétrica de embutir 120" | un | 1
16.11 | Moldura para tela de 120" | un | 1
16.12 | Sensor de corrente | un | 1
16.13 | Suporte de projetor para tela | un | 1
16.14 | Gaiola de proteção de ferro com cadeado | un | 1
17.0 | PINTURA
17.1 | Massa corrida-PVA-látex em paredes internas, 02 demãos, inclui líquido selador | m² | 855
17.2 | Massa corrida-PVA-látex em lajes-teto, 02 demãos, inclusive líquido selador | m² | 972
17.3 | Pintura PVA - látex em paredes internas, 02 demãos - sem massa | m² | 855
17.4 | Pintura PVA - látex em lajes - teto, 02 demãos - sem massa | m² | 972
17.5 | Pintura PVA - Látex em paredes existentes sem massa | m² | 960
17.6 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira - 03 demãos | m² | 122.5
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS
18.1 | Corremão em tubo de Fº Gº com Ø 2" - com apoios verticais a cada 2,00m, 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva | m | 18
18.2 | Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) - dimensões 1,50m x 3,00 m - 22 unidades | m² | 6
18.3 | Limpeza geral da área reformada, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 972
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
Percentual de BDI =
Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais =
|  | Área a ser Reformada - 02 pav.( m² ) |  |  | 1928
Custo Unitário - R$ / m²

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA NO BLOCO DO DECEN - Departamento de Artes Cênicas
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB
ITEM | S E R V I Ç O S |  | D I A S | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 10742.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10742.33
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | DIAS
|  | R$ | 42583.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42583.8012
|  | % | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TERRAPLENAGEM - CORTES - ATERROS | DIAS
|  | R$ | 12479.5146 | 5348.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17827.878
|  | % | 45% | 55% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 25029.7791 | 30591.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55621.7314
|  | % |  | 20% | 35% | 45% |  |  | 100%
05.00 | SUPERESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 57421.5341 | 100487.6846 | 129198.4516 | 0 | 0 | 287107.6703
|  | % |  | 10% | 45% | 45% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 7078.162 | 31851.729 | 31851.729 | 0 | 0 | 70781.62
|  | % |  |  |  | 45% | 45% | 10% | 100%
07.00 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 43807.8785 | 43807.8785 | 9735.0841 | 97350.841
|  | % |  |  | 35% | 35% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 48177.1729 | 48177.1729 | 41294.7196 | 0 | 137649.0655
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 134989.7042 | 179986.2723 | 134989.7042 | 0 | 449965.6808
|  | % |  |  |  | 45% | 15% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 48910.0738 | 16303.3579 | 43475.6212 | 108689.053
|  | % |  |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5134.983 | 5134.983 | 4401.414 | 14671.38
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.505 | 2949.505 | 5899.01
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.32 | 4109.32
|  | % |  |  | 15% | 35% | 30% | 20% | 100%
14.00 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2334.54 | 5447.26 | 4669.08 | 3112.72 | 15563.6
|  | % |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 5% | 100%
15.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 8029.606 | 10037.0075 | 10037.0075 | 10037.0075 | 2007.4015 | 40148.03
|  | % |  |  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
16.00 | INSTALAÇÃO DE SOM | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5827.63 | 3496.578 | 2331.052 | 11655.26
|  | % |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
17.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 18016.822 | 22521.0275 | 4504.2055 | 45042.055
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
18.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.7 | 2042.7 | 4085.4
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 90835.4249 | 108469.6177 | 327877.8383 | 526395.2807 | 287246.5413 | 78669.0233 | 1419493.7262
|  | ACUMULADO | 90835.4249 | 199305.0427 | 527182.8809 | 1053578.1616 | 1340824.7029 | 1419493.7262
|  | PERCENTUAL | 6.399% | 7.641% | 23.1% | 37.08% | 20.24% | 5.542%
|  | PERC ACUM | 6.399% | 14.04% | 37.14% | 74.22% | 94.46% | 100%