## QUANTITATIVO TOTAL
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: MANUTENÇÃO DO NTU - TEATRO LIMA PENANTE
LOCAL: TEATRO LIMA PENANTE
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9863.63
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 36 | 246.51 | 8874.36
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.3 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 28.43 | 18.39 | 522.83
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 37822.02
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 28.97 | 33.25 | 963.25
2.2 | Demolição alvenaria de 1/2 vez - sem aproveitamento | m³ | 180.25 | 43.43 | 7828.26
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 1429 | 3.84 | 5487.36
2.4 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 801 | 5.33 | 4269.33
2.5 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 552 | 4.6 | 2539.2
2.6 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 537.83 | 11.51 | 6190.42
2.7 | Demolição de piso cimentado | m² | 158.73 | 11.51 | 1826.98
2.8 | Demolição de piso revestido com taco de madeira | m² | 137.14 | 2.66 | 364.79
2.9 | Demolição cuidadosa de revestimento com azulejo | m² | 154.84 | 26.65 | 4126.49
2.10 | Remoção de Calha de Zinco | m | 52.8 | 4.56 | 240.77
2.11 | Remoção de Esquadrias | m² | 51.93 | 7.05 | 366.11
2.12 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 112.04 | 6.43 | 720.42
2.13 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 20 | 5.56 | 111.2
2.14 | Retirada de Forro de Madeira | m² | 135.69 | 5.86 | 795.14
2.15 | Retirada de Forro de PVC | m² | 306.82 | 3.55 | 1089.21
2.16 | Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto | m² | 8.5 | 22.82 | 193.97
2.17 | Retirada de luminária | un | 25 | 5.29 | 132.25
2.18 | Retirada de Ponto d'água | un | 13 | 8.81 | 114.53
2.19 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 12 | 8.81 | 105.72
2.20 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 6 | 12.33 | 73.98
2.21 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 57 | 3.52 | 200.64
2.22 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 41 | 2 | 82
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2825.7
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 14.23 | 80.69 | 1148.22
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 21.37 | 23.03 | 492.15
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 44.13 | 26.86 | 1185.33
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 4376.08
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 10.92 | 288.18 | 3146.93
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 10.25 | 58.15 | 596.04
4.3 | Fôrma de Madeira para Fundações com madeira Mista- cinco reaproveitamentos | m2 | 10.25 | 35.61 | 365
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 11.38 | 23.56 | 268.11
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 21920.8
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 2.09 | 1433.98 | 2997.02
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 25.9 | 13.41 | 347.32
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.78 | 2115.77 | 18576.46
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 17853.42
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areai - 1:8 com aditivo plastificante | m² | 359.65 | 32.83 | 11807.31
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 80 | 58.15 | 4652
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 10.96 | 127.2 | 1394.11
7.0 | COBERTA |  |  |  | 179018.61
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 131.8 | 25.28 | 3331.9
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 51.2 | 74.27 | 3802.62
7.3 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 100.42 | 12.31 | 1236.17
7.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 1017 | 124.42 | 126535.14
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 91.17 | 25.28 | 2304.78
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 1063.18 | 4.63 | 4922.52
7.7 | Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vão de 7 m | un | 1 | 1666.77 | 1666.77
7.8 | Retirada de telha cerâmica, aplicação de argamassa com aditivo impermeabilizante, reposição de telhas e substituição de telhas quebradas (até 50% da área) | m² | 1017 | 34.63 | 35218.71
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 51386.65
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 445.96 | 6.17 | 2751.57
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1110 | 4.06 | 4506.6
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1110 | 15.36 | 17049.6
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 445.96 | 16.53 | 7371.72
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 334.53 | 58.91 | 19707.16
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 58131.48
9.1 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 326.15 | 36.65 | 11953.4
9.2 | Piso de madeira laminado - linha comercial | m² | 311.43 | 103.73 | 32304.63
9.3 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 66.7 | 80.79 | 5388.69
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 66.7 | 81.17 | 5414.04
9.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 383.84 | 8 | 3070.72
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 43039.71
10.1 | Janela de madeira tipo veneziana | m² | 13 | 561.83 | 7303.79
10.2 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 2 | 358.49 | 716.98
10.3 | Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 3 | 1370.36 | 4111.08
10.4 | Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 1 | 1681.17 | 1681.17
10.5 | Porta de madeira almofadada (2,00x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 4 | 2510.02 | 10040.08
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 11 | 792.89 | 8721.79
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 1048.8 | 6292.8
10.8 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 7 | 406.1 | 2842.7
10.9 | Porta em PVC (0,60x2,10)m, inclusive ferragens | un | 4 | 263.17 | 1052.68
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 3.5 | 79.04 | 276.64
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 25417.47
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20mmx1/2" | un | 15.76 | 3.88 | 61.15
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mmx3/4" | un | 18 | 4.04 | 72.72
11.3 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 14 | 265.35 | 3714.9
11.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 8.34 | 306.51 | 2556.29
11.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 17 | 50.64 | 860.88
11.6 | Bucha de redução PVC soldável curta 25mm-20mm | un | 15 | 2.22 | 33.3
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 11 | 10.25 | 112.75
11.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 16 | 230.87 | 3693.92
11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 16 | 71.1 | 1137.6
11.11 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 1/2" a 2" | m | 40 | 2.61 | 104.4
11.12 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 65 a 100 mm | m | 60 | 5.21 | 312.6
11.13 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 100mm | un | 20 | 12.62 | 252.4
11.14 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 40mm | un | 18 | 5.72 | 102.96
11.15 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 50mm | un | 12 | 6.86 | 82.32
11.16 | Joelho 90º PVC p/ esgoto 40mm |  | 12 | 5.6 | 67.2
11.17 | Joelho 90º PVC p/ esgoto 50mm |  | 12 | 6.54 | 78.48
11.18 | Joelho 90º PVC soldável p/ água 20mm | un | 26 | 3.47 | 90.22
11.19 | Joelho 90º PVC soldável p/ água 25mm | un | 19 | 3.75 | 71.25
11.20 | Junção simples PVC p/ esgoto 100mm |  | 17 | 18.37 | 312.29
11.21 | Junção simples PVC p/ esgoto 100x50mm | un | 15 | 17.58 | 263.7
11.22 | Ponto esgoto com rede | un | 31 | 74.66 | 2314.46
11.23 | Ponto hidráulico com rede | un | 62 | 63.17 | 3916.54
11.24 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 15 | 15.36 | 230.4
11.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 16 | 65.43 | 1046.88
11.26 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 5 | 69 | 345
11.27 | Tubo PVC soldável 20mm | m | 50 | 3.63 | 181.5
11.28 | Tubo PVC soldável 25mm | m | 60 | 4.65 | 279
11.29 | Tubo sanitário PVC 100mm | m | 100 | 20.9 | 2090
11.30 | Tubo sanitário PVC 40mm | m | 35 | 7.34 | 256.9
11.31 | Tubo sanitário PVC 50mm | m | 45 | 11.52 | 518.4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 45207.22
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 71 | 155.16 | 11016.36
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 40 | 234.85 | 9394
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 12 | 61.99 | 743.88
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 369.74 | 2218.44
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 66 | 12.36 | 815.76
12.6 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 130 | 3.46 | 449.8
12.7 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 65 a 100 mm | m | 65 | 6.57 | 427.05
12.8 | Interruptor 2 teclas simples, completa | un | 38 | 10.53 | 400.14
12.9 | Interruptor 3 teclas simples, completa | un | 54 | 17.46 | 942.84
12.10 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 2 lâmpadas tipo compacta | un | 49 | 86.31 | 4229.19
12.11 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 33 | 90.67 | 2992.11
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 53 | 77.21 | 4092.13
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 4 | 1871.38 | 7485.52
13.0 | PINTURA |  |  |  | 80999.79
13.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 246.8 | 6 | 1480.8
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3719.95 | 7.34 | 27304.43
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 403.2 | 9.11 | 3673.15
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1370.69 | 12.03 | 16489.4
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2557.1 | 12.03 | 30761.91
13.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 109.55 | 10.3 | 1128.37
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 14.3 | 11.31 | 161.73
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1267.65
15.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 896.75 | 1.21 | 1085.07
15.2 | Fornecimento e instalação de vara (tubo em aço galvanizado) cenário | un | 2 | 91.29 | 182.58
| T O T A L |  |  | (R$) | 579130.23
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 109590.5592
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 469539.6708
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 897
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 645.6301
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: MANUTENÇÃO DO NTU - TEATRO LIMA PENANTE
LOCAL: TEATRO LIMA PENANTE
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 36
1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 28.43
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 28.97
2.2 | Demolição alvenaria de 1/2 vez - sem aproveitamento | m³ | 180.25
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 1429
2.4 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 801
2.5 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 552
2.6 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 537.83
2.7 | Demolição de piso cimentado | m² | 158.73
2.8 | Demolição de piso revestido com taco de madeira | m² | 137.14
2.9 | Demolição cuidadosa de revestimento com azulejo | m² | 154.84
2.10 | Remoção de Calha de Zinco | m | 52.8
2.11 | Remoção de Esquadrias | m² | 51.93
2.12 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 112.04
2.13 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 20
2.14 | Retirada de Forro de Madeira | m² | 135.69
2.15 | Retirada de Forro de PVC | m² | 306.82
2.16 | Retirada de guarda corpo Chumbado em Concreto | m² | 8.5
2.17 | Retirada de luminária | un | 25
2.18 | Retirada de Ponto d'água | un | 13
2.19 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 12
2.20 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 6
2.21 | Retirada de ponto elétrico no teto | un | 57
2.22 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 41
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 14.23
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 21.37
3.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 44.13
0
4.0 | FUNDAÇÕES |  | 0
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 10.92
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 10.25
4.3 | Fôrma de Madeira para Fundações com madeira Mista- cinco reaproveitamentos | m2 | 10.25
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 11.38
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 2.09
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 25.9
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 8.78
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areai - 1:8 com aditivo plastificante | m² | 359.65
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 80
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 10.96
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 131.8
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 51.2
7.3 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 100.42
7.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 1017
7.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 91.17
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 1063.18
7.7 | Tesoura completa em massaranduba - pré fabricada vão de 7 m | un | 1
7.8 | Retirada de telha cerâmica, aplicação de argamassa com aditivo impermeabilizante, reposição de telhas e substituição de telhas quebradas (até 50% da área) | m² | 1017
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 445.96
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1110
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1110
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 445.96
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 334.53
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 326.15
9.2 | Piso de madeira laminado - linha comercial | m² | 311.43
9.3 | Piso em placas de carpete Berber Point 920 - Plain Bac - inclusive transporte | m² | 66.7
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 66.7
9.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 383.84
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela de madeira tipo veneziana | m² | 13
10.2 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 2
10.3 | Porta almofadada de madeira de lei (0,90x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 3
10.4 | Porta de madeira almofadada (1,20x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 1
10.5 | Porta de madeira almofadada (2,00x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 4
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 11
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6
10.8 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 7
10.9 | Porta em PVC (0,60x2,10)m, inclusive ferragens | un | 4
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 3.5
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20mmx1/2" | un | 15.76
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mmx3/4" | un | 18
11.3 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 14
11.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 8.34
11.5 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 17
11.6 | Bucha de redução PVC soldável curta 25mm-20mm | un | 15
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 11
11.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 16
11.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 16
11.11 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 1/2" a 2" | m | 40
11.12 | Enchimento de rasgo em alvenaria e concreto p/ tubulação 65 a 100 mm | m | 60
11.13 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 100mm | un | 20
11.14 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 40mm | un | 18
11.15 | Joelho 45º PVC p/ esgoto 50mm | un | 12
11.16 | Joelho 90º PVC p/ esgoto 40mm |  | 12
11.17 | Joelho 90º PVC p/ esgoto 50mm |  | 12
11.18 | Joelho 90º PVC soldável p/ água 20mm | un | 26
11.19 | Joelho 90º PVC soldável p/ água 25mm | un | 19
11.20 | Junção simples PVC p/ esgoto 100mm |  | 17
11.21 | Junção simples PVC p/ esgoto 100x50mm | un | 15
11.22 | Ponto esgoto com rede | un | 31
11.23 | Ponto hidráulico com rede | un | 62
11.24 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 15
11.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 16
11.26 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 5
11.27 | Tubo PVC soldável 20mm | m | 50
11.28 | Tubo PVC soldável 25mm | m | 60
11.29 | Tubo sanitário PVC 100mm | m | 100
11.30 | Tubo sanitário PVC 40mm | m | 35
11.31 | Tubo sanitário PVC 50mm | m | 45
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 71
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 40
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 12
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.5 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 66
12.6 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 130
12.7 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 65 a 100 mm | m | 65
12.8 | Interruptor 2 teclas simples, completa | un | 38
12.9 | Interruptor 3 teclas simples, completa | un | 54
12.10 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 2 lâmpadas tipo compacta | un | 49
12.11 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 33
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 53
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 4
13.0 | PINTURA
13.1 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 246.8
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3719.95
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 403.2
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1370.69
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 2557.1
13.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 109.55
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 14.3
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 896.75
15.2 | Fornecimento e instalação de vara (tubo em aço galvanizado) cenário | un | 2
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: MANUTENÇÃO DO NTU-TEATRO LIMA PENANTE
LOCAL: TEATRO LIMA PENANTE
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4931.815 | 4931.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863.63
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 18911.01 | 18911.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37822.02
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1412.85 | 1412.85 | 0 | 0 | 0 | 2825.7
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2188.04 | 2188.04 | 0 | 0 | 4376.08
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 21920.8 | 0 | 0 | 21920.8
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 8926.71 | 8926.71 | 0 | 0 | 0 | 17853.42
|  | % |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 71607.444 | 71607.444 | 35803.722 | 0 | 179018.61
|  | % |  |  |  |  | 85% | 15% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43678.6525 | 7707.9975 | 51386.65
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813.148 | 52318.332 | 58131.48
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 21519.855 | 17215.884 | 4303.971 | 43039.71
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 25417.47 | 0 | 0 | 0 | 25417.47
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 22603.61 | 22603.61 | 0 | 0 | 45207.22
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 40499.895 | 40499.895 | 0 | 80999.79
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.765 | 1140.885 | 1267.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 23842.825 | 34182.385 | 132156.124 | 180339.644 | 143138.0665 | 65471.1855 | 579130.23
|  | ACUMULADO | 23842.825 | 58025.21 | 190181.334 | 370520.978 | 513659.0445 | 579130.23
|  | PERCENTUAL | 4.117% | 10.02% | 32.84% | 63.98% | 88.69% | 100%