## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO ANEXO DE TECNOLOGIA VIRTUAL - ETAPA 1
LOCAL: UFPB - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 39445.44
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 82.03 | 246.51 | 20221.22
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1 | 95.18 | 95.18
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 360 | 3.49 | 1256.4
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 360 | 1.92 | 691.2
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 250 | 66.86 | 16715
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 315.15
2.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 5 | 43.43 | 217.15
2.2 | Retirada de Balcão de granito | m² | 8 | 12.25 | 98
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 6835.26
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 70.15 | 80.69 | 5660.4
3.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 43.74 | 26.86 | 1174.86
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 12762.63
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 19.61 | 288.18 | 5651.21
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6 | 868.1 | 5208.6
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 24.51 | 58.15 | 1425.26
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 20.27 | 23.56 | 477.56
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 123909.42
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 88.54 | 13.41 | 1187.32
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 17.32 | 1712.42 | 29659.11
5.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 142.59 | 154.1 | 21973.12
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (Vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 21.94 | 2115.77 | 46419.99
5.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.41 | 2115.77 | 11446.32
5.6 | Concreto Armado usinado para estruturas (Viga Baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.25 | 2115.77 | 13223.56
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 20282.05
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 696.26 | 29.13 | 20282.05
7.0 | COBERTA |  |  |  | 75.97
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 2.97 | 25.58 | 75.97
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 68919.77
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1382.28 | 4.06 | 5612.06
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 676.77 | 15.58 | 10544.08
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 770.2 | 15.58 | 11999.72
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 296.56 | 16.53 | 4902.14
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 41x41 (Branco Gelo)- assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 80.62 | 59.17 | 4770.29
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 465.79 | 66.75 | 31091.48
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 46460.13
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 175.37 | 34.08 | 5976.61
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 41x41,- PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 204.36 | 59.17 | 12091.98
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive roda-pé | m² | 314.15 | 81.88 | 25722.6
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 204.36 | 13.06 | 2668.94
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 22209.67
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 18.87 | 150.09 | 2832.2
10.2 | Janela/esquadria de alumínio anodizado, basculante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 24.32 | 320.57 | 7796.26
10.3 | Porta com moldura para vidro (40 x 40cm) em madeira de lei (Embúia envernizada) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens | un | 3 | 1260.11 | 3780.33
10.4 | Porta em madeira de lei (Embúia envernizada) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens | un | 2 | 1260.11 | 2520.22
10.5 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 308.98 | 308.98
10.6 | Porta lisa prensada e envernizada (0,90x2,10m) semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 7 | 430.1 | 3010.7
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 24.81 | 79.04 | 1960.98
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 4279.06
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 159.65 | 159.65
11.2 | Bancada em Granito preto tijuca e= 3cm | m² | 1.52 | 307.23 | 466.99
11.3 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 1 | 236.41 | 236.41
11.4 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 233.16 | 233.16
11.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 1 | 27.75 | 27.75
11.6 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 258.04 | 258.04
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1 | 230.87 | 230.87
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 5 | 57.22 | 286.1
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 71.1 | 71.1
11.10 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 1 | 1314.2 | 1314.2
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 3 | 74.66 | 223.98
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 63.17 | 189.51
11.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1 | 15.36 | 15.36
11.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 5 | 33.6 | 168
11.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 8 | 16.98 | 135.84
11.16 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 2 | 62.05 | 124.1
11.17 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 2 | 69 | 138
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 30856
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 5 | 234.94 | 1174.7
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 62.26 | 124.52
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 248.13 | 496.26
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22 | 165.08 | 3631.76
12.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 44 | 97.76 | 4301.44
12.6 | Ponto de Tomada para Split, com rede aparente TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 11 | 130.4 | 1434.4
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 71 | 81.03 | 5753.13
12.8 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 2 | 101.72 | 203.44
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 38 | 253.75 | 9642.5
12.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 4 | 555.4 | 2221.6
12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1872.25 | 1872.25
13.0 | PINTURA |  |  |  | 12246.41
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 1066.76 | 3.68 | 3925.68
13.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa, Cor: Branco Gelo | m² | 1066.76 | 7.8 | 8320.73
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 11456.17
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 196.74 | 58.23 | 11456.17
| T O T A L |  |  | (R$) | 400053.13
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 75703.2597
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 324349.8703
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 674.7
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 592.9348
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BLOCO ANEXO DE TECNOLOGIA VIRTUAL - ETAPA 1
LOCAL: UFPB - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 82.03
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 1
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 360
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 360
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 250
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 5
2.2 | Retirada de Balcão de granito | m² | 8
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 70.15
3.2 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 43.74
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 19.61
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 24.51
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 20.27
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 88.54
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 17.32
5.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 142.59
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (Vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 21.94
5.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.41
5.6 | Concreto Armado usinado para estruturas (Viga Baldrame) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 6.25
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 696.26
7.0 | COBERTA
7.1 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 2.97
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1382.28
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 676.77
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 770.2
8.4 | Massa única Horizontal | m² | 296.56
8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 41x41 (Branco Gelo)- assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 80.62
8.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 465.79
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 175.37
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 41x41,- PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 204.36
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive roda-pé | m² | 314.15
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 204.36
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 18.87
10.2 | Janela/esquadria de alumínio anodizado, basculante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 24.32
10.3 | Porta com moldura para vidro (40 x 40cm) em madeira de lei (Embúia envernizada) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens | un | 3
10.4 | Porta em madeira de lei (Embúia envernizada) 0,80mx2,10m, c/forra e ferragens | un | 2
10.5 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1
10.6 | Porta lisa prensada e envernizada (0,90x2,10m) semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 7
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 24.81
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
11.2 | Bancada em Granito preto tijuca e= 3cm | m² | 1.52
11.3 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 1
11.4 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 1
11.6 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1
11.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 5
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
11.10 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 1
11.11 | Ponto esgoto com rede | un | 3
11.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
11.13 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1
11.14 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 5
11.15 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 8
11.16 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 2
11.17 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 5
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22
12.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 44
12.6 | Ponto de Tomada para Split, com rede aparente TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 11
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 71
12.8 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 2
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 38
12.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 4
12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 1 demão | m² | 1066.76
13.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa, Cor: Branco Gelo | m² | 1066.76
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 196.74
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: BLOCO ANEXO DE TECNOLOGIA VIRTUAL - ETAPA 1
LOCAL: UFPB - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 39445.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39445.44
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 315.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.15
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 6835.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835.26
|  | % | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10210.104 | 2552.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12762.63
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 61954.71 | 61954.71 | 0 | 0 | 0 | 123909.42
|  | % |  |  | 10% | 90% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2028.205 | 18253.845 | 0 | 0 | 20282.05
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 75.97 | 0 | 0 | 75.97
|  | % |  |  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 34459.885 | 20675.931 | 13783.954 | 68919.77
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 23230.065 | 23230.065 | 0 | 46460.13
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22209.67 | 22209.67
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.436 | 1711.624 | 4279.06
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18513.6 | 12342.4 | 30856
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7347.846 | 4898.564 | 12246.41
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11456.17 | 11456.17
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 56805.954 | 64507.236 | 63982.915 | 76019.765 | 72334.878 | 66402.382 | 400053.13
|  | ACUMULADO | 56805.954 | 121313.19 | 185296.105 | 261315.87 | 333650.748 | 400053.13
|  | PERCENTUAL | 14.2% | 30.32% | 46.32% | 65.32% | 83.4% | 100%