## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DO VESTIÁRIO E MINICAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8955.3
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 189.71 | 455.3
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 5000 | 1.7 | 8500
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 562.29
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7 | 32.01 | 224.07
2.2 | Remoção de Laje Pré-moldada | m² | 79.58 | 4.25 | 338.22
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 20167.94
3.1 | Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria com bota fora até 300 m | m³ | 500 | 4.18 | 2090
3.2 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 1000 | 16.93 | 16930
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 40 | 22.38 | 895.2
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 14.5 | 17.43 | 252.74
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 11123.19
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 98 | 13.33 | 1306.34
4.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 79.58 | 92.23 | 7339.66
4.3 | Concreto armado para pilares do gradil | m³ | 2.1 | 756.12 | 1587.85
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 11.88 | 74.86 | 889.34
5.0 | ALVENARIA |  |  |  | 13204.2
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 270 | 27.16 | 7333.2
5.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 14.5 | 269.76 | 3911.52
5.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 36 | 54.43 | 1959.48
6.0 | COBERTA |  |  |  | 25311.03
6.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 19.3 | 11.05 | 213.27
6.2 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 144 | 130.34 | 18768.96
6.3 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 144 | 4.35 | 626.4
6.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 144 | 39.6 | 5702.4
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 24726.47
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 79.58 | 5.56 | 442.46
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 500 | 3.75 | 1875
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10 | 13.72 | 137.2
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 300 | 13.72 | 4116
7.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 159 | 23.22 | 3691.98
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 254.6 | 56.81 | 14463.83
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 9925.29
8.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 134.36 | 56.81 | 7632.99
8.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 9 | 74.06 | 666.54
8.3 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 134.36 | 12.1 | 1625.76
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13273.29
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 0.88 | 107.21 | 94.34
9.2 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 8.2 | 341.9 | 2803.58
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 16.51 | 495.52 | 8181.04
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 750.99 | 1501.98
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 9.08 | 76.25 | 692.35
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 23894.95
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 165.78 | 331.56
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 274.05 | 1096.2
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.42 | 254.48 | 870.32
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6 | 46.6 | 279.6
10.5 | Cabide de Louça | un | 8 | 23.14 | 185.12
10.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 276.41 | 552.82
10.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 229.88 | 459.76
10.9 | Chuveiro de PVC | un | 8 | 10.11 | 80.88
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens, inclusive torneira cromada, sifão, válvula e engate plástico | un | 6 | 192.13 | 1152.78
10.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 0.42 | 393.43 | 165.24
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6 | 70.41 | 422.46
10.13 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto poroso para água Pluviais 400mm | m | 150 | 52.35 | 7852.5
10.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7389.51 | 7389.51
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 204.55 | 409.1
10.16 | Papeleira de louça | un | 6 | 31.77 | 190.62
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 67.86 | 407.16
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 6 | 61.2 | 367.2
10.19 | Ralo seco de PVC | un | 7 | 12.82 | 89.74
10.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 7 | 14.69 | 102.83
10.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 30 | 30.97 | 929.1
10.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4 | 51.41 | 205.64
10.23 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 65.07 | 130.14
10.24 | Saboneteira de Louça | un | 8 | 18.83 | 150.64
10.25 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 74.03 | 74.03
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 15603.46
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 50 | 24.7 | 1235
11.2 | Cabo PP 3x2,5mm - tripolar | m | 150 | 16.67 | 2500.5
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 59.71 | 358.26
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10 | 118.06 | 1180.6
11.5 | Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva - 400W | un | 8 | 259.84 | 2078.72
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 12 | 162.67 | 1952.04
11.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 8 | 87.97 | 703.76
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 8 | 82.95 | 663.6
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8 | 74.35 | 594.8
11.10 | Poste ornamental, de 3m de altura, completo, com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 4 | 976 | 3904
11.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un | 1 | 432.18 | 432.18
12.0 | PINTURA |  |  |  | 6153.42
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes externas com 2 demãos | m² | 221.16 | 3.38 | 747.52
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 79.58 | 6.75 | 537.17
12.3 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 221.16 | 9.34 | 2065.63
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 79.58 | 7.08 | 563.43
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos, inclusive selador | m² | 39.79 | 10.35 | 411.83
12.6 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 336 | 5.44 | 1827.84
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 61261.86
13.1 | Gradil Stadium M 65 x 200 L fio 4,8 liso dim. 2060 x 2015 pintado sobre galv. c/ pilar tubular 2600 x 60 x 60 x 1,5 - pintado sobre galvanizado - inclusive instalação | und | 120 | 508.3 | 60996
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250.81 | 1.06 | 265.86
| T O T A L |  |  | (R$) | 234162.69
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 44311.3117
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 189851.3783
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 2651
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 88.3299
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DO VESTIÁRIO E MINICAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.3
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 562.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.29
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 20167.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20167.94
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 11123.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123.19
|  | % |  | 100% |  |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 13204.2 | 0 | 0 | 0 | 13204.2
|  | % |  | 100% |  |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 25311.03 | 0 | 0 | 0 | 25311.03
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12363.235 | 12363.235 | 0 | 24726.47
|  | % |  |  | 100% |  |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9925.29 | 0 | 0 | 9925.29
|  | % |  |  | 100% |  |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13273.29 | 0 | 0 | 13273.29
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11947.475 | 11947.475 | 0 | 23894.95
|  | % |  |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15603.46 | 0 | 15603.46
|  | % |  |  |  | 30% | 70% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1846.026 | 4307.394 | 6153.42
|  | % |  | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 12252.372 | 12252.372 | 12252.372 | 24504.744 | 61261.86
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 40808.72 | 50767.602 | 59761.662 | 54012.568 | 28812.138 | 234162.69
|  | ACUMULADO | 40808.72 | 91576.322 | 151337.984 | 205350.552 | 234162.69
|  | PERCENTUAL | 17.43% | 39.11% | 64.63% | 87.7% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DO VESTIÁRIO E MINICAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: UFPB - CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 5000
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 7
2.2 | Remoção de Laje Pré-moldada | m² | 79.58
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria com bota fora até 300 m | m³ | 500
3.2 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 1000
3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 40
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 14.5
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 98
4.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 79.58
4.3 | Concreto armado para pilares do gradil | m³ | 2.1
4.4 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 11.88
5.0 | ALVENARIA
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 270
5.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 14.5
5.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 36
6.0 | COBERTA
6.1 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 19.3
6.2 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 144
6.3 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 144
6.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 144
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 79.58
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 500
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 10
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 300
7.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 159
7.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 254.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 134.36
8.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 9
8.3 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 134.36
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 0.88
9.2 | Janela de madeira massaranduba tipo fixa (moldura) para vidro 4mm (sem vidro) | m² | 8.2
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 16.51
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 9.08
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.42
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6
10.5 | Cabide de Louça | un | 8
10.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
10.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
10.9 | Chuveiro de PVC | un | 8
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens, inclusive torneira cromada, sifão, válvula e engate plástico | un | 6
10.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 0.42
10.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6
10.13 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto poroso para água Pluviais 400mm | m | 150
10.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
10.16 | Papeleira de louça | un | 6
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 6
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 6
10.19 | Ralo seco de PVC | un | 7
10.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 7
10.21 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 30
10.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4
10.23 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
10.24 | Saboneteira de Louça | un | 8
10.25 | Torneira de bóia 1" | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 50
11.2 | Cabo PP 3x2,5mm - tripolar | m | 150
11.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10
11.5 | Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva - 400W | un | 8
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 12
11.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 8
11.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 8
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8
11.10 | Poste ornamental, de 3m de altura, completo, com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 4
11.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes externas com 2 demãos | m² | 221.16
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 79.58
12.3 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 221.16
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 79.58
12.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos, inclusive selador | m² | 39.79
12.6 | Caiação em parede externa com 3 demãos - Pintura a cal | m² | 336
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Gradil Stadium M 65 x 200 L fio 4,8 liso dim. 2060 x 2015 pintado sobre galv. c/ pilar tubular 2600 x 60 x 60 x 1,5 - pintado sobre galvanizado - inclusive instalação | und | 120
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250.81
| T O T A L |  |  | (R$)