## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULAS
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7357.01
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15 | 171.4796 | 2572.19
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 18 | 84.7222 | 1525
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 539.98 | 3.2808 | 1771.59
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 189.7093 | 569.13
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 539.98 | 1.7021 | 919.1
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1410.07
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 13.5786 | 33.25 | 451.49
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 6.423 | 38.5067 | 247.33
2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 15.0875 | 1.7021 | 25.68
2.4 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 1.56 | 17.0826 | 26.65
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 64.2875 | 10.2496 | 658.92
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 30250.05
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 250 | 74.7687 | 18692.18
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 232.1 | 20.4991 | 4757.84
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 46.114 | 17.4279 | 803.67
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 250.73 | 23.9156 | 5996.36
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 41397.15
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 2.1732 | 269.7569 | 586.24
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 45.2 | 868.1 | 39238.12
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 9.055 | 54.4299 | 492.86
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.38 | 21.9175 | 183.67
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.7244 | 1237.25 | 896.26
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 431306.87
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.373 | 1380.5693 | 514.95
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 274.6 | 13.3331 | 3661.26
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 140.2 | 2115.77 | 296630.95
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 630.58 | 56.0827 | 35364.63
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 621.27 | 153.13 | 95135.08
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 31829.56
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1089.1158 | 27.1595 | 29579.81
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 29.4292 | 76.4461 | 2249.75
7.0 | COBERTA |  |  |  | 59463.38
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 628.68 | 27.2458 | 17128.89
7.2 | Cobertura com Telha de policarbonato translúcida de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 24.6924 | 35.77 | 883.25
7.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 50.7 | 65.0248 | 3296.76
7.4 | Forro acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | m² | 594.3992 | 64.19 | 38154.48
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 66055.8
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 526.2746 | 5.5626 | 2927.47
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2178.2316 | 3.7495 | 8167.36
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 212.8048 | 15.21 | 3236.76
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2491.7014 | 15.21 | 37898.78
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 526.2746 | 16.53 | 8699.32
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 212.8048 | 24.0883 | 5126.11
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 99609.56
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 418 | 31.6737 | 13239.61
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 53.56 | 58.47 | 3131.65
9.3 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² | 49.22 | 23.74 | 1168.48
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 1252.6492 | 52.9 | 66265.14
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 1306.2092 | 12.0997 | 15804.68
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 47418.27
10.1 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 2 | 76.7051 | 153.41
10.2 | Gradil de ferro | m² | 11.222 | 156.43 | 1755.46
10.3 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 89.28 | 208.7406 | 18636.36
10.4 | Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,90mx2,10m, c/forra e ferragens com Bandeira | un | 2 | 742.69 | 1485.38
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 9 | 495.5184 | 4459.67
10.6 | Porta de Ferrocorrediça c/ ferragem | m² | 11.16 | 273.79 | 3055.5
10.7 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 12 | 344.686 | 4136.23
10.8 | Porta lisa prensada (2x0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 9 | 769.8636 | 6928.77
10.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 89.28 | 76.2488 | 6807.49
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 21099.28
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 171.33 | 342.66
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 279.6 | 1677.6
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.773 | 260.91 | 984.41
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.2 | 48.29 | 154.53
11.5 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | un | 2 | 54.6766 | 109.35
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 5 | 192.1267 | 960.63
11.7 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 29.538 | 400.73 | 11836.76
11.8 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3 | 204.5471 | 613.64
11.9 | Papeleira de louça | un | 8 | 31.7724 | 254.18
11.10 | Ponto esgoto com rede | un | 16 | 67.8617 | 1085.79
11.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 16 | 61.2013 | 979.22
11.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 14.6898 | 29.38
11.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 40 | 30.9707 | 1238.83
11.14 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 40 | 15.9355 | 637.42
11.15 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 2 | 78.6046 | 157.21
11.16 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 18.834 | 37.67
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 45372.97
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30 | 33.51 | 1005.3
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 30 | 45.18 | 1355.4
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 61.92 | 371.52
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 117.7 | 353.1
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 44.78 | 268.68
12.6 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 34 | 10.7306 | 364.84
12.7 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W - completa | un | 81 | 220.43 | 17854.83
12.8 | Luminária pendente para 1 lâmpada fluorescente tubular de 28W - completa | un | 50 | 64.43 | 3221.5
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 131 | 82.9462 | 10865.95
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 13 | 121.22 | 1575.86
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 60 | 80.18 | 4810.8
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 7 | 251.49 | 1760.43
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 782.38 | 1564.76
13.0 | PINTURA |  |  |  | 53769.8
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 971.4 | 4.3909 | 4265.32
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1520.3014 | 6.7467 | 10257.01
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 526.2746 | 9.11 | 4794.36
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 971.4 | 10.8909 | 10579.44
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1520.3014 | 10.8909 | 16557.48
13.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 526.2746 | 10.95 | 5762.71
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 150.12 | 10.3482 | 1553.48
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2312
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 12.66 | 90.71 | 1148.39
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1097 | 1.0607 | 1163.61
| T O T A L |  |  | (R$) | 938651.77
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 177623.9039
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 761027.8661
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 1097
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 855.6534
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULAS
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 15
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 18
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 539.98
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 539.98
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 13.5786
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 6.423
2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 15.0875
2.4 | Demolição de elemento vazado (cubagem) | m³ | 1.56
2.5 | Demolição de piso cimentado | m² | 64.2875
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 250
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 232.1
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 46.114
3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 250.73
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 2.1732
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 45.2
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 9.055
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.38
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.7244
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.373
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 274.6
5.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 140.2
5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 630.58
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 621.27
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1089.1158
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 29.4292
7.0 | COBERTA
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 628.68
7.2 | Cobertura com Telha de policarbonato translúcida de 6mm - Peça com 1,05 x 6 m | m² | 24.6924
7.3 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 50.7
7.4 | Forro acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | m² | 594.3992
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 526.2746
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2178.2316
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 212.8048
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 2491.7014
8.5 | Massa única Horizontal | m² | 526.2746
8.6 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 212.8048
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 418
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 53.56
9.3 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² | 49.22
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 1252.6492
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 e=3cm | m² | 1306.2092
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 2
10.2 | Gradil de ferro | m² | 11.222
10.3 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 89.28
10.4 | Porta com moldura para vidro em madeira de lei (massaranduba) 0,90mx2,10m, c/forra e ferragens com Bandeira | un | 2
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 9
10.6 | Porta de Ferrocorrediça c/ ferragem | m² | 11.16
10.7 | Porta lisa prensada (0,60X2,10)m, semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 12
10.8 | Porta lisa prensada (2x0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 9
10.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 89.28
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.773
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.2
11.5 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | un | 2
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 5
11.7 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 29.538
11.8 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3
11.9 | Papeleira de louça | un | 8
11.10 | Ponto esgoto com rede | un | 16
11.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 16
11.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 40
11.14 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 40
11.15 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 2
11.16 | Saboneteira de Louça | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 30
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.6 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 34
12.7 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W - completa | un | 81
12.8 | Luminária pendente para 1 lâmpada fluorescente tubular de 28W - completa | un | 50
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 131
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 13
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 60
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 7
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 971.4
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1520.3014
13.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 526.2746
13.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 971.4
13.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1520.3014
13.6 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 526.2746
13.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 150.12
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 12.66
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1097
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULAS
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 7357.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357.01
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1410.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.07
|  | % | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 15125.025 | 15125.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250.05
|  | % |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 20698.575 | 20698.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41397.15
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 107826.7175 | 107826.7175 | 107826.7175 | 107826.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431306.87
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9548.868 | 9548.868 | 6365.912 | 6365.912 | 0 | 0 | 31829.56
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29731.69 | 29731.69 | 0 | 0 | 59463.38
|  | % | [5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13211.16 | 19816.74 | 19816.74 | 13211.16 | 0 | 66055.8
|  | % | [6 empty] | 30% | 40% | 30% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29882.868 | 39843.824 | 29882.868 | 0 | 99609.56
|  | % | [6 empty] | 30% | 40% | 30% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14225.481 | 18967.308 | 14225.481 | 0 | 47418.27
|  | % | [7 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.784 | 6329.784 | 8439.712 | 21099.28
|  | % | [7 empty] | 40% | 30% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18149.188 | 13611.891 | 13611.891 | 45372.97
|  | % | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26884.9 | 26884.9 | 53769.8
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 2312
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 23892.105 | 35823.6 | 128525.2925 | 107826.7175 | 117375.5855 | 130586.7455 | 100022.691 | 139204.446 | 104146.084 | 51248.503 | 938651.77
|  | ACUMULADO | 23892.105 | 59715.705 | 188240.9975 | 296067.715 | 413443.3005 | 544030.046 | 644052.737 | 783257.183 | 887403.267 | 938651.77
|  | PERCENTUAL | 2.545% | 6.362% | 20.05% | 31.54% | 44.05% | 57.96% | 68.61% | 83.44% | 94.54% | 100%