PROJETOS DO CENTRO DE VIVÊNCIA DOS SERVIDORES

MEMORIAL DESCRITIVO

I - DADOS DA OBRA  E  DO PROJETO

PROJETO DE ARQUITETURA: Arquiteto Claudino Lins

- ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 166,00 m²

- PROJETO COM 01 PAVIMENTO TÉRREO

- CUSTO ESTIMADO: R$ 171.802,16

- CUSTO POR METRO QUADRADO: R$ 1.034,95

- Projeto com pavimento térreo, cobertura com laje pré-moldada, telhas de fibrocimento, impermeabilização das calhas e marquise, piso em granilite polido, sanitário masculino e feminino, terraço, salão para lazer e jogos, sala de reuniões e sala da Diretoria.

- Contém instalações para rede de informática, instalações para equipamentos de refrigeração, instalações hidro-sanitárias, rede de coleta de águas pluviais, instalações de combate a incêndios.

- Todas as fachadas são revestidas com cerâmica de qualidade extra, do piso ao teto.

- Internamente, todas as paredes recebem massa PVA e pintura látex. Toda a área interna da edificação será forrada com placas de gesso, recebendo massa corrida e tinta PVA. O terraço terá o forro em laje pré-moldada, rebocado com argamassa mista, que recebe massa PVA e tinta látex.

- Todas as esquadrias externas (portas e janelas) em alumínio com vidro fumê de 4.0mm. As janelas têm altura do piso ao teto, tornando a edificação bastante ventilada e iluminada de forma natural.

II - ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO:

- MEMORIAL DESCRITIVO

- RESUMO DO ORÇAMENTO

- GRÁFICO COM A PARTICIPAÇÃO DE CADA ETAPA DE SERVIÇOS

- ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

- MAQUETES ELETRÔNICAS

- PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO DE VIVÊNCIA DOS SERVIDORES

- LOCAÇÃO DO ANTIGO BLOCO ( a demolir )

- DETALHES DAS PORTAS DE MADEIRA

Junho / 2011