## ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
ASSESSORIA TÉCNICA - GABINETE DO REITOR
O R Ç A M E N T O D E T A L H A D O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO CURSO DE MEDICINA E DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO
LOCAL: João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$ 1,00) | Preço Total (R$ 1,00)
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 14070.16
1.1 | Limpeza manual do terreno, roça densa com pequenos arbustos | m² | 276 | 2.31 | 637.56
1.2 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 12 | 161 | 1932
1.3 | Corte, destroncamento de arbustos , com remoção | un | 2 | 84.72 | 169.44
1.4 | Remoção de rede de coleta de esgotos sanitários | m | 65 | 3.35 | 217.75
1.5 | Demolição de alvenaria interna, com tijolos cerâmicos | m³ | 137 | 8 | 1096
1.6 | Demolição de piso cerâmico | m² | 243 | 4.5 | 1093.5
1.7 | Demolição de azulejos | m² | 30 | 11.5 | 345
1.8 | Demolição manual de lastro de impermeabilização, concreto simples | m³ | 8.6 | 112 | 963.2
1.9 | Demolição de algeroz | m | 35 | 4.94 | 172.9
1.10 | Demolição de concreto armado com martelo rompedor | m³ | 9.2 | 177 | 1628.4
1.11 | Remoção de calha em chapa zincada | m | 52 | 4.56 | 237.12
1.12 | Remoção de gradil e grades de ferro | m² | 156 | 4.57 | 712.92
1.13 | Retirada de portas, janelas em madeira e forra | m² | 24 | 7.05 | 169.2
1.14 | Retirada de esquadrias de ferro basculante | m² | 75.6 | 7.5 | 567
1.15 | Retirada de pontos de luz | un | 20 | 3.52 | 70.4
1.16 | Retirada de quadro elétrico | un | 2 | 15 | 30
1.17 | Demolição de madeiramento da coberta | m² | 140 | 5.86 | 820.4
1.18 | Retirada de telhas cerâmicas tipo capa e canal | m² | 195 | 4.6 | 897
1.19 | Demolição de reboco , inclusive retirada de chapisco | m² | 478 | 1.58 | 755.24
1.20 | Retirada de rede de água em tubos de PVC- Ø 1" | m | 60 | 2.22 | 133.2
1.21 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 260 | 3.28 | 852.8
1.22 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 3 | 189.71 | 569.13
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 12811.56
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 128 | 80.6 | 10316.8
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 65.14 | 23.03 | 1500.17
2.3 | Escavação manual de valas - 1,0m<H< 2,0m em terra compactada | m³ | 17.58 | 23.92 | 420.51
2.4 | Escavação manual para fundação em sapatas, em terra compactada | m³ | 24 | 23.92 | 574.08
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA |  |  |  | 17947.95
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão granítica argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 17.58 | 279.38 | 4911.5
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 72.4 | 58.14 | 4209.34
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 1.92 | 21.92 | 42.09
3.4 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 3.6 | 1237 | 4453.2
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 4.99 | 868.1 | 4331.82
4.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO |  |  |  | 196334.82
4.1 | Concreto armado para vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 38 | 13.41 | 509.58
4.2 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 3.4 | 1433.98 | 4875.53
4.3 | Laje em concreto armado para escadas, FCK=30MPa, e=8cm, forma em madeira compensada plastificada de 18mm, (inclui escoramento) | m³ | 1.36 | 1712.42 | 2328.89
4.4 | Concreto armado para pilares, forma em madeira compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaprov. 05 vezes | m³ | 12.8 | 2109.12 | 26996.74
4.5 | Concreto armado para vigas , forma em madeira compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 18.9 | 2109.12 | 39862.37
4.6 | Concreto armado para lajes, forma em madeira compensada plastificada de 18 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira (lajes expostas na coberta) | m³ | 16.96 | 1712.42 | 29042.64
4.7 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico - e=25cm (capeamento 5cm) , vigas chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 160 | 153.62 | 24579.2
4.8 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 442 | 58.17 | 25711.14
4.9 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 320 | 65.93 | 21097.6
4.10 | Concreto armado para marquises forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 0.85 | 1712.42 | 1455.56
4.11 | Concreto Armado para, tampa,fundo e paredes da caixa dágua superior e caixa dágua inferior - Fck = 30 Mpa, forma de madeira plastificada, 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 8.5 | 1712.42 | 14555.57
4.12 | Concreto armado - prateleiras - esp= 4,0cm | m² | 48 | 76 | 3648
4.13 | Concreto armado - esp= 4,0cm para bancadas dos consultórios | m² | 22 | 76 | 1672
5.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 45360.02
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 1010 | 29.13 | 29421.3
5.2 | Alvenaria de 1½ vez(30cm) com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 147 | 94.18 | 13844.46
5.3 | Elementos vazados de cimento, idênticos aos existentes | m² | 9 | 70.14 | 631.26
5.4 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 380 | 3.85 | 1463
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 227940.09
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 76 | 25.28 | 1921.28
6.2 | Calha com laterais em alvenaria de tijolos cerâmicos, e fundo apoiado na laje de concreto armado - toda revestida com argamassa de cimento e areia(1:3) e adição de aditivo impermeabilizante | m | 146 | 74.27 | 10843.42
6.3 | Telhamento com telha cerâmica, tipo capa e canal de 1ª qualidade, inclusive emboço das cumeeiras, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 994.3 | 43.4 | 43152.62
6.4 | Madeiramento, todo em maçaranduba serrada, imunizada contra insetos e roedores, para telha cerâmica, tipo capa e canal de 1ª qualidade, inclui tesouras, apoiadas em lajes, vigas ou paredes, vão de 3,0 a 7,0m , seção mínima das terças 3"x5". Espaçamento máximo entre as terças=1,80m. Espaçamento máximo entre tesouras=5m, dimensões das ripas 1,2x5cm e dos caibros 3,5x5cm | m² | 552.3 | 114.77 | 63387.47
6.5 | Madeiramento, todo em maçaranduba serrada, imunizada contra insetos e roedores, para telha cerâmica, tipo capa e canal de 1ª qualidade, inclui tesouras, apoiadas em lajes, vigas ou paredes, vão de 7,0 a 10,0m , seção mínima das terças 3"x5". Espaçamento máximo entre as terças=1,80m. Espaçamento máximo entre tesouras=5m, dimensões das ripas 1,2x5cm e dos caibros 3,5x5cm | m² | 442 | 124.42 | 54993.64
6.6 | Calha em chapa de aço galvanizado n°24. largura 50cm | m | 22 | 44.13 | 970.86
6.7 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclui fixação com arame de aço nas lajes de teto e piso | m² | 1547 | 25.28 | 39108.16
6.8 | Impermeabilização da calhas de concreto armado, marquises e lajes expostas na coberta, com manta asfáltica ,esp= 3.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 322 | 42.12 | 13562.64
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 92895.36
7.1 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia, em paredes,vigas e pilares, (superfícies verticais) | m² | 2132 | 4.06 | 8655.92
7.2 | Chapisco c/ aditivo Bianco, traço 1:3 -cimento e areia, em teto (lajes expostas ) | m² | 330 | 6.17 | 2036.1
7.3 | Massa única com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - cimento,cal e areia, em teto - (lajes expostas) - superfícies horizontais | m² | 330 | 16.53 | 5454.9
7.4 | Massa única com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), em paredes, vigas e pilares - superfícies verticais | m² | 2132 | 15.36 | 32747.52
7.5 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 1030 | 13.52 | 13925.6
7.6 | Revestimento em azulejo, extra, esmaltado 15 x 15 - cor branco, assentes com argamassa pré-fabricada AC II, e rejunte com cimento branco (laboratórios, consultórios, esterilização e salas especiais) | m² | 429 | 34.79 | 14924.91
7.7 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (sanitários) | m² | 254.8 | 59.46 | 15150.41
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  |  |  | 146144.95
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 32 | 467 | 14944
8.2 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas ( acrílico preto),sem regularização, com 01 demão de resina acrílica na superfície final, após o polimento | m² | 1800 | 53.22 | 95796
8.3 | Regularização de base para piso em granilite - traço 1:4 e=3cm | m² | 1800 | 13.06 | 23508
8.4 | Piso cimentado no traço 1:4 (cimento e areia), espessura = 1,5cm, liso desempolado com acabamento à colher, com junta de acrílico | m² | 40 | 21.58 | 863.2
8.5 | Rodapé em granilite polido tipo meia cana, com 7.0 cm de altura | m | 875 | 12.61 | 11033.75
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 113126.73
9.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários) | m² | 14 | 403.4 | 5647.6
9.2 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, transparente - colocado em caixilho, com baguetes de madeira e duas demaõs de massa de vidraceiro (visor das portas de madeira - ver desenho das portas) | m² | 6.4 | 79.04 | 505.86
9.3 | Janela em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, pivotante, esp.=10mm, e ferragens cromadas | m² | 10.2 | 176.65 | 1801.83
9.4 | Forra de madeira Ypê, (contorno das janelas de vidro temperado) | ud | 5 | 174 | 870
9.5 | Porta em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm, 0,90x2,10m, ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em aço inoxidável | m² | 14 | 176.65 | 2473.1
9.6 | Gradil de ferro, padrão idêntico ao existente - contorno do muro existente | m² | 132 | 156.47 | 20654.04
9.7 | Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x 1/8" - padrão idêntico ao existente | m² | 82.85 | 198 | 16404.3
9.8 | Vidro fantasia idêntico ao existente, de 4mm, com assentamento nas janelas de ferro basculante | m² | 78 | 79 | 6162
9.9 | Portão com estrututra em tubo de ferro galvanizado de 2" e fechamento em varões de aço 3/8", inclui ferrolhos e cadeados | m² | 6 | 165 | 990
9.10 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 18 | 165 | 2970
9.11 | Corrimão em metalon de ferro pintado 5x5cm, no guarda corpo das escadas | m | 12 | 145 | 1740
9.12 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido - 01 folha), exclui pintura | un | 24 | 1318 | 31632
9.13 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.75 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (02 folhas), exclui pintura | un | 18 | 1182 | 21276
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA |  |  |  | 10482.04
10.1 | Tubulação de recalque da cx. Dágua-Ø 11/4"-PVC inclui conexões (vem da casa de bombas) | m | 36 | 19.87 | 715.32
10.2 | Colunas de distribuição de água - Ø 60mm - PVC, inclui conexões | m | 12 | 26.44 | 317.28
10.3 | Colunas de distribuição de água - Ø 50mm - PVC, inclui conexões | m | 12 | 22.62 | 271.44
10.4 | Rede de PVC, para água - Ø 60mm, para os bariletes | m | 28 | 26.44 | 740.32
10.5 | Adapt soldável com flange livre para caixa dágua - 1.1/4" | un | 2 | 16.27 | 32.54
10.6 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação do reservatório inferior | un | 25 | 15.94 | 398.5
10.7 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 4 | 37.18 | 148.72
10.8 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 28.9 | 57.8
10.9 | Registro de gaveta com canopla - 1" - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 78.6 | 157.2
10.10 | Registro de gaveta com canopla - 1.1/2" - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 107.05 | 214.1
10.11 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" - inclui adaptador de PVC | un | 4 | 34.95 | 139.8
10.12 | Registro de gaveta bruto - Ø 1 1/2" - inclui adaptador de PVC | un | 1 | 58.62 | 58.62
10.13 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 18 | 65 | 1170
10.14 | Torneira de bóia com balão metálico- automática - de Ø 1" | un | 1 | 74 | 74
10.15 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 42 | 61.2 | 2570.4
10.16 | Conjunto moto-bomba centrífuga de 1/2 HP, vazão 8,30m³/h e altura manométrica 16,0m - fornecimento e instalação(recalque da cisterna até a caixa dágua elevada) | un | 2 | 650 | 1300
10.17 | Válvula de pé com crivo - 1 1/4" | un | 2 | 62 | 124
10.18 | Válvula de retenção horizontal - 1 1/4" - bronze | un | 2 | 76 | 152
10.19 | Torneira de metal para jardim | un | 4 | 25 | 100
10.20 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 6 | 40 | 240
10.21 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 8 | 75 | 600
10.22 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 20 | 45 | 900
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 26909.94
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada, inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 6 | 265 | 1590
11.2 | Bacia sanitária de louça, cor branca, para caixa de descarga de sobrepor em PVC - inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 6 | 158 | 948
11.3 | Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação | un | 6 | 58 | 348
11.4 | Cuba retangular de aço inox AISI, 56x35x15cm, inclui válvula e sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2" | un | 7 | 231 | 1617
11.5 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 12 | 50.64 | 607.68
11.6 | Rede de PVc de esgotos, 150 mm - ponta e bolsa com virola e anel de borracha, inclui conexões | m | 40 | 43.65 | 1746
11.7 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 60 | 33.6 | 2016
11.8 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 18 | 28.73 | 517.14
11.9 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 8 | 229 | 1832
11.10 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 6 | 218 | 1308
11.11 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 6 | 26.2 | 157.2
11.12 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm, com gralha de PVC cromada | un | 4 | 28.52 | 114.08
11.13 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 8 | 14.69 | 117.52
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 6 | 70.41 | 422.46
11.15 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 14 | 230 | 3220
11.16 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 14 | 400.75 | 5610.5
11.17 | Papeleira de louça, cor branco | un | 12 | 31 | 372
11.18 | Cabide de Louça, cor branco | un | 12 | 23 | 276
11.19 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 4 | 224.06 | 896.24
11.20 | Ponto sanitário com rede | un | 42 | 67.86 | 2850.12
11.21 | Terminal de ventilação - 50 mm inclusive colocação | un | 4 | 18 | 72
11.22 | Terminal para coluna de ventilação, 75mm | un | 2 | 22 | 44
11.23 | Saboneteira de Louça | un | 12 | 19 | 228
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 4530.9
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 30 | 30.47 | 914.1
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro) | m | 32 | 43.65 | 1396.8
12.3 | Caixa de retenção, com grelha - Caixa de Areria - 60x60 cm | un | 6 | 180 | 1080
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 4 | 230 | 920
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 10 | 22 | 220
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 14327.24
13.1 | Registro de gaveta de 2 1/2" - bruto de latão | un | 2 | 161 | 322
13.2 | Rede de aço galvanizado de 2 1/2" - classe média - DIN 2440 NBR | m | 30 | 56.98 | 1709.4
13.3 | Mangueira para incêndio com capa simples, em fibra de poliester pura rrevestida internamente com borracha sintética para instalação com engate rápido Ø = 1 1/2" - L = 15m | un | 2 | 200 | 400
13.4 | Abrigo metálico (caixa de incêndio) para mangueira, 90 x 60 x 17 cm, de embutir, porta com ventilação e visor, suporte meia lua para mangueira externa | un | 2 | 280 | 560
13.5 | Registro globo angular de 2 1/2" x 45º | un | 2 | 185 | 370
13.6 | União em FG de 3" | un | 4 | 145 | 580
13.7 | União em FG de 2½" | un | 6 | 100.74 | 604.44
13.8 | Joelho em FG de 3" | un | 4 | 48.89 | 195.56
13.9 | Joelho em FG de 2½" | un | 8 | 36.13 | 289.04
13.10 | Tê em FG de 3" | un | 2 | 56.69 | 113.38
13.11 | Tê em FG de 2½" | un | 8 | 44 | 352
13.12 | Válvula de retenção em bronze 3" - extremidades com rosca | un | 2 | 124 | 248
13.13 | Válvula de retenção horizontal em bronze) Ø 2" - tampa com porca de união - extremidades com rosca | un | 4 | 106 | 424
13.14 | Esguicho cônico de 1½" x 19 mm- jato sólido - engate rápido | un | 10 | 98 | 980
13.15 | Tampão Fº Fº - 40x50 cm , com inscrição " INCÊNDIO" | un | 2 | 110 | 220
13.16 | Tampão de latão com corrente de 1½" - engate rápido | un | 4 | 50.43 | 201.72
13.17 | Tampão de latão com corrente de 2½" - engate rápido | un | 10 | 80.87 | 808.7
13.18 | Chave dupla para conexões tipo Stortz 2.2/1" - em latão, engate rápido | un | 6 | 44 | 264
13.19 | Redução fixa tipo Stortz em latão para instalação de combate a incêndio, engate rápido 2.1/2" X 1.1/2" | un | 6 | 79 | 474
13.20 | União tipo Stortz 1 1/2", engate rápido | un | 6 | 58 | 348
13.21 | União tipo Stortz 2 1/2", engate rápido | un | 4 | 98 | 392
13.22 | Sinalizador com fotocélula e lâmpada | un | 2 | 133.35 | 266.7
13.23 | Mastro em FG de 1 descida x 6,0m x 2", com base de fixação | un | 1 | 380 | 380
13.24 | Isolador de descida simples - porcelana tipo pino | un | 20 | 12 | 240
13.25 | Conector mecânico Split bolt para cabo | un | 20 | 7.8 | 156
13.26 | Tampa hexagonal em ferro fundido, para caixa de inspeção do terra | un | 2 | 66.15 | 132.3
13.27 | Aparelho sinalizador completo com célula fotoelétrica e lâmpada piloto | un | 2 | 270 | 540
13.28 | Adesivo com seta indicadora para extintor/hidrante | un | 20 | 10 | 200
13.29 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 4 | 156 | 624
13.30 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 4 | 178 | 712
13.31 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 2 | 610 | 1220
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE DADOS |  |  |  | 6964.25
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 10 | 253.2 | 2532
14.2 | Rack Aberto padrão - 19" - 28U, c/ guia de cabos vertical fechado, perfil de montagem, Kit pés niveladores, fornecimento e instalação | un | 2 | 465 | 930
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x75mm chapa 18 | m | 40 | 24.51 | 980.4
14.4 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 60 | 21 | 1260
14.5 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 1 | 401.85 | 401.85
14.6 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 3U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 1 | 860 | 860
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  | 47223.47
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm², inclui eletrodutos | m | 25 | 26.15 | 653.75
15.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 40 | 34.67 | 1386.8
15.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² , inclui eletrodutos | m | 35 | 46.94 | 1642.9
15.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm², inclui eletrodutos | m | 30 | 66.85 | 2005.5
15.5 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 12 | 61.99 | 743.88
15.6 | Caixa de passagem em alvenaria, tampa em concreto-60x 60x 60 cm | un | 4 | 226 | 904
15.7 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 245 | 490
15.8 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 90 | 164 | 14760
15.9 | Ponto de luz com rede aparente em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 90 | 96 | 8640
15.10 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 16 | 80.47 | 1287.52
15.11 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 60 | 80.47 | 4828.2
15.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 14 | 111.46 | 1560.44
15.13 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 6 | 101 | 606
15.14 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 2 | 125 | 250
15.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A, inclui aterramento | un | 1 | 540 | 540
15.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A, inclui aterramento | un | 1 | 782 | 782
15.17 | Quadro de distribuição plástico - embutir barramento trifásico DIN capacidade 12 disjuntores, inclui Pente 80A inclusive aterramento | un | 4 | 238.15 | 952.6
15.18 | Quadro elétrico de embutir em chapa de aço galvanizado, p/ comando das bombas, barramento trifásico - 06 circuitos, inclui disjuntores | un | 1 | 269.96 | 269.96
15.19 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 141 | 141
15.20 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 10A | un | 30 | 10.73 | 321.9
15.21 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 16A | un | 6 | 10.73 | 64.38
15.22 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 20A | un | 18 | 10.73 | 193.14
15.23 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 10A | un | 2 | 74.35 | 148.7
15.24 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 16A | un | 2 | 74.35 | 148.7
15.25 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 20A | un | 8 | 74.35 | 594.8
15.26 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 350A | un | 1 | 1312 | 1312
15.27 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 60 | 21 | 1260
15.28 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x75mm chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa, emendas e curvas | m | 30 | 24.51 | 735.3
16.0 | INSTALAÇÕES DE SOM - MINI AUDITÓRIO |  |  |  | 2936.4
16.1 | Cabo RGB | m | 40 | 11.83 | 473.2
16.2 | Fio de som cristal 2,5mm | m | 60 | 3 | 180
16.3 | Caixa de som LOUD IWS50 - 50W (para teto) | un | 4 | 295.8 | 1183.2
16.4 | Microfone Phantom power JS 3 caps. Ref. GML512 | un | 2 | 406 | 812
16.5 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido e caixa de 4"x2" com espelho ) | un | 4 | 72 | 288
17.0 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS |  |  |  | 4390.5
17.1 | Rede de ar comprimido em tubo de aço galvanizado com costura - DIN 2440/NBR 5580, Classe Média DN 1/2" (15mm) esp= 2,65mm - 1,22kg/m (fornecimento e instalação) sem conexões | m | 42 | 20 | 840
17.2 | Registro de fecho rápido - Ø 1/2 | un | 5 | 32 | 160
17.3 | Curva de aço galvanizado, 90º rosca macho/femea 1/2" | un | 12 | 16.25 | 195
17.4 | Niple de aço galvanizado, 1/2" | un | 10 | 5.8 | 58
17.5 | Luva de aço galvanizado, 90º rosca macho/femea 1/2" | un | 10 | 6.25 | 62.5
17.6 | Fornecimento de cilindro (vasilhame vazio), para acondicionamento de ar comprimido medicinal - capacidade máxima 10 m³ | un | 5 | 435 | 2175
17.7 | Fornecimento de oxigênio em cilindro com 10 m³, com pressão de 190 Kg/cm² a 200 Kg/cm² | m³ | 50 | 18 | 900
18.0 | PINTURAS |  |  |  | 112670.96
18.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 2984 | 7.34 | 21902.56
18.2 | Massa acrílica-paredes externas , 01 demãos, inclui selador (prédio antigo) | m² | 1107.98 | 4.76 | 5273.98
18.3 | Massa acrílica-paredes externas , 01 demãos, inclui selador ( museu a ser construído) | m² | 385.5 | 4.76 | 1834.98
18.4 | Pintura PVA - látex, paredes internas, 02 demãos, branca-sem massa | m² | 2984 | 7.8 | 23275.2
18.5 | Pintura acrílica, paredes externas, 02 demãos, cor areia-sem massa | m² | 1107.98 | 12.03 | 13329
18.6 | Pintura acrílica, paredes externas, 02 demãos, cor branca-sem massa | m² | 385.5 | 12.03 | 4637.57
18.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1547 | 11.04 | 17078.88
18.8 | Massa corrida-PVA-látex-laje-teto, 02 demãos, inclui selador | m² | 330 | 9.11 | 3006.3
18.9 | Pintura PVA - látex, laje-teto, 02 demãos, cor branca-sem massa | m² | 330 | 11.04 | 3643.2
18.10 | Pintura à cal em 03 demaõs, inclui aditivo fixador | m² | 60 | 6 | 360
18.11 | Lixamento e escovação de parede antiga, a ser pintada | m² | 1107 | 2.76 | 3055.32
18.12 | Pintura acrílica 02 demãos - sem massa (muro existente), cor areia | m² | 416 | 12.03 | 5004.48
18.13 | Emassamento c/ massa acrílica no muro existente, com 02 demãos | m² | 416 | 8.74 | 3635.84
18.14 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, 02 demãos inclusive 01 demão de zarcão (basculantes, portões e gradil) | m² | 221 | 20.28 | 4481.88
18.15 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 207.9 | 10.35 | 2151.77
19.0 | DIVERSOS |  |  |  | 10975.78
19.2 | Balcão em granito, polido 01 lado, cor cinza andorinha, esp=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba redonda de louça (exclusive cuba) | m² | 4 | 254.48 | 1017.92
19.3 | Balcão em granito, - polido de 01 lado, cor cinza andorinha, esp=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba retangular em aço inoxidável (exclusive cuba) | m² | 16 | 254.48 | 4071.68
19.7 | Passarela metálica - ligação do museu ao edificio antigo | m² | 3 | 57 | 171
19.8 | Guarda corpo em vidro temperado, 10 mm com ferragens | m² | 3 | 177 | 531
19.9 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 2 | 983.75 | 1967.5
19.10 | Limpeza de fachada e muro com jato de alta pressão de ar e água | m² | 586 | 1.25 | 732.5
19.11 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, azulejos e bancadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 1800 | 1.06 | 1908
19.12 | Botafora - container estacionário | m³ | 18 | 32.01 | 576.18
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 1108043.12
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 209678.3397
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 898364.7803
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área de Reconstrução e Reforma (m²) |  |  | 1800
Área do Pavimento Térreo=1.324,00m² - Área do 1º Pavimento=552,00m² |  | Custo / m² (custo por metro quadrado) |  |  | 615.5795

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
ASSESSORIA TÉCNICA - GABINETE DO REITOR
O R Ç A M E N T O D E T A L H A D O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO CURSO DE MEDICINA E DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO
LOCAL: João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$ 1,00) | Preço Total (R$ 1,00)
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Limpeza manual do terreno, roça densa com pequenos arbustos | m² | 276
1.2 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 12
1.3 | Corte, destroncamento de arbustos , com remoção | un | 2
1.4 | Remoção de rede de coleta de esgotos sanitários | m | 65
1.5 | Demolição de alvenaria interna, com tijolos cerâmicos | m³ | 137
1.6 | Demolição de piso cerâmico | m² | 243
1.7 | Demolição de azulejos | m² | 30
1.8 | Demolição manual de lastro de impermeabilização, concreto simples | m³ | 8.6
1.9 | Demolição de algeroz | m | 35
1.10 | Demolição de concreto armado com martelo rompedor | m³ | 9.2
1.11 | Remoção de calha em chapa zincada | m | 52
1.12 | Remoção de gradil e grades de ferro | m² | 156
1.13 | Retirada de portas, janelas em madeira e forra | m² | 24
1.14 | Retirada de esquadrias de ferro basculante | m² | 75.6
1.15 | Retirada de pontos de luz | un | 20
1.16 | Retirada de quadro elétrico | un | 2
1.17 | Demolição de madeiramento da coberta | m² | 140
1.18 | Retirada de telhas cerâmicas tipo capa e canal | m² | 195
1.19 | Demolição de reboco , inclusive retirada de chapisco | m² | 478
1.20 | Retirada de rede de água em tubos de PVC- Ø 1" | m | 60
1.21 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 260
1.22 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 3
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 128
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 65.14
2.3 | Escavação manual de valas - 1,0m<H< 2,0m em terra compactada | m³ | 17.58
2.4 | Escavação manual para fundação em sapatas, em terra compactada | m³ | 24
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão granítica argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 17.58
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 72.4
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 1.92
3.4 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 3.6
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 4.99
4.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 38
4.2 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 3.4
4.3 | Laje em concreto armado para escadas, FCK=30MPa, e=8cm, forma em madeira compensada plastificada de 18mm, (inclui escoramento) | m³ | 1.36
4.4 | Concreto armado para pilares, forma em madeira compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaprov. 05 vezes | m³ | 12.8
4.5 | Concreto armado para vigas , forma em madeira compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 18.9
4.6 | Concreto armado para lajes, forma em madeira compensada plastificada de 18 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira (lajes expostas na coberta) | m³ | 16.96
4.7 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico - e=25cm (capeamento 5cm) , vigas chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 160
4.8 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 442
4.9 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m² | 320
4.10 | Concreto armado para marquises forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 0.85
4.11 | Concreto Armado para, tampa,fundo e paredes da caixa dágua superior e caixa dágua inferior - Fck = 30 Mpa, forma de madeira plastificada, 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 8.5
4.12 | Concreto armado - prateleiras - esp= 4,0cm | m² | 48
4.13 | Concreto armado - esp= 4,0cm para bancadas dos consultórios | m² | 22
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 1010
5.2 | Alvenaria de 1½ vez(30cm) com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 147
5.3 | Elementos vazados de cimento, idênticos aos existentes | m² | 9
5.4 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 380
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 76
6.2 | Calha com laterais em alvenaria de tijolos cerâmicos, e fundo apoiado na laje de concreto armado - toda revestida com argamassa de cimento e areia(1:3) e adição de aditivo impermeabilizante | m | 146
6.3 | Telhamento com telha cerâmica, tipo capa e canal de 1ª qualidade, inclusive emboço das cumeeiras, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 994.3
6.4 | Madeiramento, todo em maçaranduba serrada, imunizada contra insetos e roedores, para telha cerâmica, tipo capa e canal de 1ª qualidade, inclui tesouras, apoiadas em lajes, vigas ou paredes, vão de 3,0 a 7,0m , seção mínima das terças 3"x5". Espaçamento máximo entre as terças=1,80m. Espaçamento máximo entre tesouras=5m, dimensões das ripas 1,2x5cm e dos caibros 3,5x5cm | m² | 552.3
6.5 | Madeiramento, todo em maçaranduba serrada, imunizada contra insetos e roedores, para telha cerâmica, tipo capa e canal de 1ª qualidade, inclui tesouras, apoiadas em lajes, vigas ou paredes, vão de 7,0 a 10,0m , seção mínima das terças 3"x5". Espaçamento máximo entre as terças=1,80m. Espaçamento máximo entre tesouras=5m, dimensões das ripas 1,2x5cm e dos caibros 3,5x5cm | m² | 442
6.6 | Calha em chapa de aço galvanizado n°24. largura 50cm | m | 22
6.7 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclui fixação com arame de aço nas lajes de teto e piso | m² | 1547
6.8 | Impermeabilização da calhas de concreto armado, marquises e lajes expostas na coberta, com manta asfáltica ,esp= 3.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 322
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia, em paredes,vigas e pilares, (superfícies verticais) | m² | 2132
7.2 | Chapisco c/ aditivo Bianco, traço 1:3 -cimento e areia, em teto (lajes expostas ) | m² | 330
7.3 | Massa única com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - cimento,cal e areia, em teto - (lajes expostas) - superfícies horizontais | m² | 330
7.4 | Massa única com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), em paredes, vigas e pilares - superfícies verticais | m² | 2132
7.5 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 1030
7.6 | Revestimento em azulejo, extra, esmaltado 15 x 15 - cor branco, assentes com argamassa pré-fabricada AC II, e rejunte com cimento branco (laboratórios, consultórios, esterilização e salas especiais) | m² | 429
7.7 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (sanitários) | m² | 254.8
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m3 | 32
8.2 | Piso em granilite cor natural (10.0mm), formando quadrados de 1,0 m x 1,0 m com juntas plásticas ( acrílico preto),sem regularização, com 01 demão de resina acrílica na superfície final, após o polimento | m² | 1800
8.3 | Regularização de base para piso em granilite - traço 1:4 e=3cm | m² | 1800
8.4 | Piso cimentado no traço 1:4 (cimento e areia), espessura = 1,5cm, liso desempolado com acabamento à colher, com junta de acrílico | m² | 40
8.5 | Rodapé em granilite polido tipo meia cana, com 7.0 cm de altura | m | 875
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS
9.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários) | m² | 14
9.2 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, transparente - colocado em caixilho, com baguetes de madeira e duas demaõs de massa de vidraceiro (visor das portas de madeira - ver desenho das portas) | m² | 6.4
9.3 | Janela em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, pivotante, esp.=10mm, e ferragens cromadas | m² | 10.2
9.4 | Forra de madeira Ypê, (contorno das janelas de vidro temperado) | ud | 5
9.5 | Porta em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm, 0,90x2,10m, ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em aço inoxidável | m² | 14
9.6 | Gradil de ferro, padrão idêntico ao existente - contorno do muro existente | m² | 132
9.7 | Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x 1/8" - padrão idêntico ao existente | m² | 82.85
9.8 | Vidro fantasia idêntico ao existente, de 4mm, com assentamento nas janelas de ferro basculante | m² | 78
9.9 | Portão com estrututra em tubo de ferro galvanizado de 2" e fechamento em varões de aço 3/8", inclui ferrolhos e cadeados | m² | 6
9.10 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 18
9.11 | Corrimão em metalon de ferro pintado 5x5cm, no guarda corpo das escadas | m | 12
9.12 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido - 01 folha), exclui pintura | un | 24
9.13 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.75 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (02 folhas), exclui pintura | un | 18
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
10.1 | Tubulação de recalque da cx. Dágua-Ø 11/4"-PVC inclui conexões (vem da casa de bombas) | m | 36 | 19.87 | 715.32
10.2 | Colunas de distribuição de água - Ø 60mm - PVC, inclui conexões | m | 12
10.3 | Colunas de distribuição de água - Ø 50mm - PVC, inclui conexões | m | 12
10.4 | Rede de PVC, para água - Ø 60mm, para os bariletes | m | 28
10.5 | Adapt soldável com flange livre para caixa dágua - 1.1/4" | un | 2
10.6 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação do reservatório inferior | un | 25
10.7 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 4
10.8 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.9 | Registro de gaveta com canopla - 1" - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.10 | Registro de gaveta com canopla - 1.1/2" - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.11 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" - inclui adaptador de PVC | un | 4
10.12 | Registro de gaveta bruto - Ø 1 1/2" - inclui adaptador de PVC | un | 1
10.13 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 18
10.14 | Torneira de bóia com balão metálico- automática - de Ø 1" | un | 1
10.15 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 42
10.16 | Conjunto moto-bomba centrífuga de 1/2 HP, vazão 8,30m³/h e altura manométrica 16,0m - fornecimento e instalação(recalque da cisterna até a caixa dágua elevada) | un | 2
10.17 | Válvula de pé com crivo - 1 1/4" | un | 2
10.18 | Válvula de retenção horizontal - 1 1/4" - bronze | un | 2
10.19 | Torneira de metal para jardim | un | 4
10.20 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 6
10.21 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 8
10.22 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 20
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada, inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 6
11.2 | Bacia sanitária de louça, cor branca, para caixa de descarga de sobrepor em PVC - inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 6
11.3 | Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação | un | 6
11.4 | Cuba retangular de aço inox AISI, 56x35x15cm, inclui válvula e sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2" | un | 7
11.5 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 12
11.6 | Rede de PVc de esgotos, 150 mm - ponta e bolsa com virola e anel de borracha, inclui conexões | m | 40
11.7 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 60
11.8 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 18
11.9 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 8
11.10 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 6
11.11 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 6
11.12 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm, com gralha de PVC cromada | un | 4
11.13 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 8
11.14 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 6
11.15 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 14
11.16 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 14
11.17 | Papeleira de louça, cor branco | un | 12
11.18 | Cabide de Louça, cor branco | un | 12
11.19 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 4
11.20 | Ponto sanitário com rede | un | 42
11.21 | Terminal de ventilação - 50 mm inclusive colocação | un | 4
11.22 | Terminal para coluna de ventilação, 75mm | un | 2
11.23 | Saboneteira de Louça | un | 12
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 30
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro) | m | 32
12.3 | Caixa de retenção, com grelha - Caixa de Areria - 60x60 cm | un | 6
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 4
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 10
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
13.1 | Registro de gaveta de 2 1/2" - bruto de latão | un | 2
13.2 | Rede de aço galvanizado de 2 1/2" - classe média - DIN 2440 NBR | m | 30
13.3 | Mangueira para incêndio com capa simples, em fibra de poliester pura rrevestida internamente com borracha sintética para instalação com engate rápido Ø = 1 1/2" - L = 15m | un | 2
13.4 | Abrigo metálico (caixa de incêndio) para mangueira, 90 x 60 x 17 cm, de embutir, porta com ventilação e visor, suporte meia lua para mangueira externa | un | 2
13.5 | Registro globo angular de 2 1/2" x 45º | un | 2
13.6 | União em FG de 3" | un | 4
13.7 | União em FG de 2½" | un | 6
13.8 | Joelho em FG de 3" | un | 4
13.9 | Joelho em FG de 2½" | un | 8
13.10 | Tê em FG de 3" | un | 2
13.11 | Tê em FG de 2½" | un | 8
13.12 | Válvula de retenção em bronze 3" - extremidades com rosca | un | 2
13.13 | Válvula de retenção horizontal em bronze) Ø 2" - tampa com porca de união - extremidades com rosca | un | 4
13.14 | Esguicho cônico de 1½" x 19 mm- jato sólido - engate rápido | un | 10
13.15 | Tampão Fº Fº - 40x50 cm , com inscrição " INCÊNDIO" | un | 2
13.16 | Tampão de latão com corrente de 1½" - engate rápido | un | 4
13.17 | Tampão de latão com corrente de 2½" - engate rápido | un | 10
13.18 | Chave dupla para conexões tipo Stortz 2.2/1" - em latão, engate rápido | un | 6
13.19 | Redução fixa tipo Stortz em latão para instalação de combate a incêndio, engate rápido 2.1/2" X 1.1/2" | un | 6
13.20 | União tipo Stortz 1 1/2", engate rápido | un | 6
13.21 | União tipo Stortz 2 1/2", engate rápido | un | 4
13.22 | Sinalizador com fotocélula e lâmpada | un | 2
13.23 | Mastro em FG de 1 descida x 6,0m x 2", com base de fixação | un | 1
13.24 | Isolador de descida simples - porcelana tipo pino | un | 20
13.25 | Conector mecânico Split bolt para cabo | un | 20
13.26 | Tampa hexagonal em ferro fundido, para caixa de inspeção do terra | un | 2
13.27 | Aparelho sinalizador completo com célula fotoelétrica e lâmpada piloto | un | 2
13.28 | Adesivo com seta indicadora para extintor/hidrante | un | 20
13.29 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 4
13.30 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 4
13.31 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 2
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE DADOS
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 10
14.2 | Rack Aberto padrão - 19" - 28U, c/ guia de cabos vertical fechado, perfil de montagem, Kit pés niveladores, fornecimento e instalação | un | 2
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x75mm chapa 18 | m | 40
14.4 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 60
14.5 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 1
14.6 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 3U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 1
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm², inclui eletrodutos | m | 25
15.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 40
15.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² , inclui eletrodutos | m | 35
15.4 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm², inclui eletrodutos | m | 30
15.5 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 12
15.6 | Caixa de passagem em alvenaria, tampa em concreto-60x 60x 60 cm | un | 4
15.7 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
15.8 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 90
15.9 | Ponto de luz com rede aparente em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 90
15.10 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 16
15.11 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 60
15.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 14
15.13 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 6
15.14 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 2
15.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A, inclui aterramento | un | 1
15.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A, inclui aterramento | un | 1
15.17 | Quadro de distribuição plástico - embutir barramento trifásico DIN capacidade 12 disjuntores, inclui Pente 80A inclusive aterramento | un | 4
15.18 | Quadro elétrico de embutir em chapa de aço galvanizado, p/ comando das bombas, barramento trifásico - 06 circuitos, inclui disjuntores | un | 1
15.19 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
15.20 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 10A | un | 30
15.21 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 16A | un | 6
15.22 | Disjuntor Unipolar Termomagnético DIN 20A | un | 18
15.23 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 10A | un | 2
15.24 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 16A | un | 2
15.25 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 20A | un | 8
15.26 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 350A | un | 1
15.27 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 60
15.28 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x75mm chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa, emendas e curvas | m | 30
16.0 | INSTALAÇÕES DE SOM - MINI AUDITÓRIO
16.1 | Cabo RGB | m | 40
16.2 | Fio de som cristal 2,5mm | m | 60
16.3 | Caixa de som LOUD IWS50 - 50W (para teto) | un | 4
16.4 | Microfone Phantom power JS 3 caps. Ref. GML512 | un | 2
16.5 | Instalação de ponto para caixa de som ( inclui eletroduto embutido e caixa de 4"x2" com espelho ) | un | 4
17.0 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
17.1 | Rede de ar comprimido em tubo de aço galvanizado com costura - DIN 2440/NBR 5580, Classe Média DN 1/2" (15mm) esp= 2,65mm - 1,22kg/m (fornecimento e instalação) sem conexões | m | 42
17.2 | Registro de fecho rápido - Ø 1/2 | un | 5
17.3 | Curva de aço galvanizado, 90º rosca macho/femea 1/2" | un | 12
17.4 | Niple de aço galvanizado, 1/2" | un | 10
17.5 | Luva de aço galvanizado, 90º rosca macho/femea 1/2" | un | 10
17.6 | Fornecimento de cilindro (vasilhame vazio), para acondicionamento de ar comprimido medicinal - capacidade máxima 10 m³ | un | 5
17.7 | Fornecimento de oxigênio em cilindro com 10 m³, com pressão de 190 Kg/cm² a 200 Kg/cm² | m³ | 50
18.0 | PINTURAS
18.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 2984
18.2 | Massa acrílica-paredes externas , 01 demãos, inclui selador (prédio antigo) | m² | 1107.98
18.3 | Massa acrílica-paredes externas , 01 demãos, inclui selador ( museu a ser construído) | m² | 385.5
18.4 | Pintura PVA - látex, paredes internas, 02 demãos, branca-sem massa | m² | 2984
18.5 | Pintura acrílica, paredes externas, 02 demãos, cor areia-sem massa | m² | 1107.98
18.6 | Pintura acrílica, paredes externas, 02 demãos, cor branca-sem massa | m² | 385.5
18.7 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 1547
18.8 | Massa corrida-PVA-látex-laje-teto, 02 demãos, inclui selador | m² | 330
18.9 | Pintura PVA - látex, laje-teto, 02 demãos, cor branca-sem massa | m² | 330
18.10 | Pintura à cal em 03 demaõs, inclui aditivo fixador | m² | 60
18.11 | Lixamento e escovação de parede antiga, a ser pintada | m² | 1107
18.12 | Pintura acrílica 02 demãos - sem massa (muro existente), cor areia | m² | 416
18.13 | Emassamento c/ massa acrílica no muro existente, com 02 demãos | m² | 416
18.14 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, 02 demãos inclusive 01 demão de zarcão (basculantes, portões e gradil) | m² | 221
18.15 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 207.9
19.0 | DIVERSOS
19.2 | Balcão em granito, polido 01 lado, cor cinza andorinha, esp=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba redonda de louça (exclusive cuba) | m² | 4
19.3 | Balcão em granito, - polido de 01 lado, cor cinza andorinha, esp=2,0cm, dimensões conforme o projeto de arquitetura, para receber cuba retangular em aço inoxidável (exclusive cuba) | m² | 16
19.7 | Passarela metálica - ligação do museu ao edificio antigo | m² | 3
19.8 | Guarda corpo em vidro temperado, 10 mm com ferragens | m² | 3
19.9 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W | un | 2
19.10 | Limpeza de fachada e muro com jato de alta pressão de ar e água | m² | 586
19.11 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, azulejos e bancadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 1800
19.12 | Botafora - container estacionário | m³ | 18
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
Percentual de BDI =
Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais =
|  | Área de Reconstrução e Reforma (m²) |  |  | 1800
Área do Pavimento Térreo = 1.324,00m² - Área do 1º Pavimento = 552,00m² |  | Custo / m² (custo por metro quadrado)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO CURSO DE MEDICINA E DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO
LOCAL: JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | P R A Z O - D I A S | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | Andamento físico (%) | 100% | [5 empty] | 100%
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | Prazo
|  | Desembolso | 14070.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14070.16
|  | Andamento físico (%) | 75% | 25% |  |  |  |  | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | Prazo
|  | Desembolso | 9608.67 | 3202.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12811.56
|  | Andamento físico (%) | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | Prazo
|  | Desembolso | 7179.18 | 5384.385 | 5384.385 | 0 | 0 | 0 | 17947.95
|  | Andamento físico (%) |  | 25% | 20% | 25% | 15% | 15% | 100%
4.0 | ESTRUTURA | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 49083.705 | 39266.964 | 49083.705 | 29450.223 | 29450.223 | 196334.82
|  | Andamento físico (%) |  | 15% | 30% | 30% | 25% | 25% | 100%
5.0 | ALVENARIAS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 6804.003 | 13608.006 | 13608.006 | 11340.005 | 11340.005 | 45360.02
|  | Andamento físico (%) |  |  | 40% | 40% | 20% | 20% | 100%
6.0 | COBERTA | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 91176.036 | 91176.036 | 45588.018 | 45588.018 | 227940.09
|  | Andamento físico (%) |  | 10% | 30% | 35% | 25% | 25% | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 9289.536 | 27868.608 | 32513.376 | 23223.84 | 23223.84 | 92895.36
|  | Andamento físico (%) |  |  | 30% | 50% | 20% | 20% | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 43843.485 | 73072.475 | 29228.99 | 29228.99 | 146144.95
|  | Andamento físico (%) |  |  | 30% | 40% | 30% | 30% | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 33938.019 | 45250.692 | 33938.019 | 33938.019 | 113126.73
|  | Andamento físico (%) |  |  | 30% | 50% | 20% | 20% | 100%
10.0 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 3144.612 | 5241.02 | 2096.408 | 2096.408 | 10482.04
|  | Andamento físico (%) |  |  | 40% | 30% | 30% | 30% | 100%
11.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 10763.976 | 8072.982 | 8072.982 | 8072.982 | 26909.94
|  | Andamento físico (%) |  |  | 50% | 30% | 20% | 20% | 100%
12.0 | COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 2265.45 | 1359.27 | 906.18 | 906.18 | 4530.9
|  | Andamento físico (%) |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 100%
13.0 | COMBATE A INCÊNDIOS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 0 | 7163.62 | 7163.62 | 7163.62 | 14327.24
|  | Andamento físico (%) |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 100%
14.0 | REDE DE LÓGICA | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 0 | 3482.125 | 3482.125 | 3482.125 | 6964.25
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | Andamento físico (%) |  |  | 25% | 40% | 35% | 10% | 100%
15.0 |  | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 11805.8675 | 18889.388 | 16528.2145 | 4722.347 | 47223.47
|  | Andamento físico (%) |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 100%
16.0 | INSTALAÇÕES DE SOM | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 0 | 1468.2 | 1468.2 | 1468.2 | 2936.4
|  | Andamento físico (%) |  |  | 40% |  | 60% | 60% | 100%
17.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 1756.2 | 0 | 2634.3 | 2634.3 | 4390.5
|  | Andamento físico (%) |  |  | 20% | 35% | 35% | 10% | 100%
18.0 | PINTURAS | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 0 | 22534.192 | 39434.836 | 39434.836 | 11267.096 | 112670.96
| DIVERSOS | Andamento físico (%) |  | 20% | 25% | 35% | 20% | 20% | 100%
19.0 |  | Prazo
|  | Desembolso | 0 | 2195.156 | 2743.945 | 3841.523 | 2195.156 | 2195.156 | 10975.78
DESEMBOLSO FINANCEIRO (R$ 1,00 ) |  | Mensal | 30858.01 | 75959.675 | 310099.7455 | 393657.254 | 256751.1165 | 216777.509 | 1108043.12
|  | Acumulado | 30858.01 | 106817.685 | 416917.4305 | 698038.5 | 968140.5 | 1108043.12
|  | % | 2.785% | 9.64% | 37.63% | 63% | 87.37% | 100%