## Planilha Orçamentária
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1676.44
1.1 | Limpeza da obra com remoção de entulhos e vegetação rasteira | m² | 1000 | 1.21 | 1210
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2882.29
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m² | 50 | 33.25 | 1662.5
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m² | 15 | 43.43 | 651.45
2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 25 | 1.92 | 48
2.4 | Demolição de laje pré-moldada sem reaproveitamento | m² | 20 | 13.41 | 268.2
2.5 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor (cinta/viga/pilar) | m³ | 1.3 | 177.71 | 231.02
2.6 | Retirada de ponto elétrico em teto/parede | un | 6 | 3.52 | 21.12
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3750.65
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo - areia lavada | m³ | 18 | 80.69 | 1452.42
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 48 | 23.03 | 1105.44
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 19.2 | 19.57 | 375.74
3.4 | Escavação manual de sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 41.75 | 19.57 | 817.05
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 38543.15
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 19.2 | 288.18 | 5533.06
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8 | 868.1 | 6944.8
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m² | 107.14 | 58.15 | 6230.19
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 45 | 23.56 | 1060.2
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 16.07 | 1168.32 | 18774.9
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 454464.58
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 8.71 | 1433.98 | 12489.97
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - escada, rampa e coberta | m³ | 31.34 | 1712.42 | 53667.24
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - apenas na área de laje treliçada | m³ | 52.71 | 2109.12 | 111171.72
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - incluindo 2m de tronco de pilar | m³ | 24.25 | 2109.12 | 51146.16
5.5 | Concreto Armado Aparente para Lajes nervuradas, com fck = 30 MPA com formas plástica (cubeta) e de madeira resinada 6 mm - com utilização de concreto usinado e bombeado | m³ | 12.71 | 1628.89 | 20703.19
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 1079.19 | 129.55 | 139809.06
5.7 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 4,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=25MPa, 4cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa | m2 | 965.2 | 65.93 | 63635.64
5.8 | Banco em prateleira em concreto armado e = 5cm - Fck = 25MPa | m² | 23.92 | 76.99 | 1841.6
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 159054.27
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 2524.3 | 29.13 | 73532.86
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:9 | m² | 1006.09 | 58.15 | 58504.13
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 212.4 | 127.2 | 27017.28
7.0 | COBERTA |  |  |  | 131896.51
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 113 | 25.28 | 2856.64
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 863.25 | 30.85 | 26631.26
7.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 42 | 73.13 | 3071.46
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico, inclusive imunização | m² | 863.25 | 44.86 | 38725.4
7.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 635 | 53.65 | 34067.75
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 1050 | 25.28 | 26544
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 210547.69
8.1 | Emboço 1:8, com aditivo impermeabilizante tipo vedacit | m² | 1275.38 | 15.36 | 19589.84
8.2 | Massa única 1:8, com aditivo tipo vedalit | m² | 3032.95 | 15.36 | 46586.11
8.3 | Revestimento em casquilho cerâmico Fênix tipo Travertino cor Rosso (claro) | m² | 293.75 | 51.52 | 15134
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico Fênix tipo Travertino cor Terracota (escuro) | m² | 758.13 | 51.52 | 39058.86
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 223.5 | 59.46 | 13289.31
8.6 | Revestimento textil acústico Muralflex - instalado - auditório | m² | 126.6 | 30.85 | 3905.61
8.7 | Pastilha de porcelana 5x5cm branca - Atlas - com argamassa ACII e rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem | m² | 540.19 | 82.04 | 44317.19
8.8 | Chapisco 1:3 em superfície vertical com aditivo tipo bianco | m² | 7060.78 | 4.06 | 28666.77
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 225645.14
9.1 | Calçada de contorno - degraus do anfiteatro | m² | 62 | 98.64 | 6115.68
9.2 | Contra piso para revestimento de piso vinílico com argamassa cimento/areia e=3cm com isolante acústico para piso 10mm | m² | 756.5 | 23.96 | 18125.74
9.3 | Junta de dilatação 2cm | m | 36 | 54.94 | 1977.84
9.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 1272 | 34.08 | 43349.76
9.5 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - anfiteatro e calçada lateral | m² | 170 | 39.72 | 6752.4
9.6 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 95 | 36.65 | 3481.75
9.7 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 75.5 | 58.91 | 4447.71
9.8 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas sem regularização - com resina acrílica, inclusive rodapé h=7cm | m² | 1198 | 53.22 | 63757.56
9.9 | Regularização de base para granilite, cerâmica ou vinílico - traço 1:5 e=3cm adensado | m² | 2143 | 13.06 | 27987.58
9.10 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 3mm, inclusive rodapé h=7cm | m² | 756.5 | 63.16 | 47780.54
9.11 | Piso de madeira laminado - linha comercial - palco auditório | m² | 18 | 103.81 | 1868.58
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 180882.07
10.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco tipo boca de lobo | m² | 5.36 | 368.82 | 1976.88
10.2 | Esquadria de alumínio anodizado branco tipo fixa | m² | 4.56 | 320.57 | 1461.8
10.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 52 | 174.67 | 9082.84
10.4 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 7.56 | 320.57 | 2423.51
10.5 | Janela/esquadria de alumínio branco anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 106.68 | 320.57 | 34198.41
10.6 | Janela com isolamento acústico em PVC branco, tipo maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 60.66 | 623.77 | 37837.89
10.7 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 21 | 403.4 | 8471.4
10.8 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens e mola | m² | 5.28 | 699.4 | 3692.83
10.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 792.89 | 6343.12
10.10 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 17 | 861.82 | 14650.94
10.11 | Porta com isolamento acústico em madeira de lei - 0,90x2,10m | un | 19 | 1565.21 | 29738.99
10.12 | Porta com isolamento acústico em madeira de lei - 0,70x2,10m | un | 8 | 1565.21 | 12521.68
10.13 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 2 | 198.36 | 396.72
10.14 | Brise em placas de fibrocimento 8mm, com suporte inox - perfil quadrado 3x3cm | m² | 45 | 183.81 | 8271.45
10.15 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 124.16 | 79.04 | 9813.61
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 37583.43
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4 | 158.96 | 635.84
11.2 | Bacia sanitária com caixa de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 10 | 265.35 | 2653.5
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 16.6 | 306.51 | 5088.07
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 7.2 | 50.64 | 364.61
11.5 | Cabide de Louça | un | 14 | 25.57 | 357.98
11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4 | 219.74 | 878.96
11.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 248.71 | 1243.55
11.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 27.75 | 111
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 17 | 230.87 | 3924.79
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 13 | 56.81 | 738.53
11.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 26.7 | 400.75 | 10700.03
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 14 | 71.1 | 995.4
11.13 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 7 | 206.36 | 1444.52
11.14 | Papeleira de louça | un | 14 | 34.34 | 480.76
11.15 | Ponto esgoto com rede | un | 42 | 74.66 | 3135.72
11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 52 | 63.17 | 3284.84
11.17 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 13 | 30.39 | 395.07
11.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4 | 53.71 | 214.84
11.19 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 7 | 19.61 | 137.27
11.20 | Torneira bica alta para lavatório | un | 17 | 46.95 | 798.15
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 99079.54
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50 | 155.16 | 7758
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
12.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
12.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 200 | 21.15 | 4230
12.5 | Luminária tipo calha de embutir com aletas em alumínio para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 180 | 164.77 | 29658.6
12.6 | Luminária tipo arandela c/lâmpada de 100w | un | 10 | 50.58 | 505.8
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 25 | 63.12 | 1578
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 215 | 90.67 | 19494.05
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 111.71 | 446.84
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 248 | 80.47 | 19956.56
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, rack, patch panel, patch cord e line cord, exclusive eletrocalhas | un | 40 | 253.2 | 10128
12.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 4 | 782.52 | 3130.08
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1871.38 | 1871.38
13.0 | PINTURA |  |  |  | 72485.13
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3032.95 | 7.34 | 22261.85
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 188.37 | 14.58 | 2746.43
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 1685 | 13.1 | 22073.5
13.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3032.95 | 7.8 | 23657.01
13.5 | Pintura com esmalte sintético em placas de fibrocimento - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 90 | 14.58 | 1312.2
13.6 | Pintura de acabamento em marquise de concreto com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 49.73 | 8.73 | 434.14
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 26085.74
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" com pintura em esmalte sintético e proteção em galvanite | m | 85 | 95.22 | 8093.7
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 20.15 | 259.01 | 5219.05
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 241 | 42.12 | 10150.92
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 2167 | 1.21 | 2622.07
| T O T A L |  |  | (R$) | 1644576.63
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 311208.1932
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 1333368.4368
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 2045
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 804.194
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza da obra com remoção de entulhos e vegetação rasteira | m² | 1000
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m² | 50
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m² | 15
2.3 | Demolição de telhas onduladas | m² | 25
2.4 | Demolição de laje pré-moldada sem reaproveitamento | m² | 20
2.5 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor (cinta/viga/pilar) | m³ | 1.3
2.6 | Retirada de ponto elétrico em teto/parede | un | 6
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo - areia lavada | m³ | 18
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 48
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 19.2
3.4 | Escavação manual de sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 41.75
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 19.2
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 8
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m² | 107.14
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 45
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 16.07
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 8.7063
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - escada, rampa e coberta | m³ | 31.34
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - apenas na área de laje treliçada | m³ | 52.71
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - incluindo 2m de tronco de pilar | m³ | 24.25
5.5 | Concreto Armado Aparente para Lajes nervuradas, com fck = 30 MPA com formas plástica (cubeta) e de madeira resinada 6 mm - com utilização de concreto usinado e bombeado | m³ | 12.71
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 1079.19
5.7 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 4,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=25MPa, 4cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa | m2 | 965.2
5.8 | Banco em prateleira em concreto armado e = 5cm - Fck = 25MPa | m² | 23.92
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 2524.3
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:9 | m² | 1006.09
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 212.4
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 113
7.2 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 863.25
7.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 42
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico, inclusive imunização | m² | 863.25
7.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 635
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 1050
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Emboço 1:8, com aditivo impermeabilizante tipo vedacit | m² | 1275.375
8.2 | Massa única 1:8, com aditivo tipo vedalit | m² | 3032.95
8.3 | Revestimento em casquilho cerâmico Fênix tipo Travertino cor Rosso (claro) | m² | 293.75
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico Fênix tipo Travertino cor Terracota (escuro) | m² | 758.125
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 223.5
8.6 | Revestimento textil acústico Muralflex - instalado - auditório | m² | 126.6
8.7 | Pastilha de porcelana 5x5cm branca - Atlas - com argamassa ACII e rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem | m² | 540.1875
8.8 | Chapisco 1:3 em superfície vertical com aditivo tipo bianco | m² | 7060.78
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno - degraus do anfiteatro | m² | 62
9.2 | Contra piso para revestimento de piso vinílico com argamassa cimento/areia e=3cm com isolante acústico para piso 10mm | m² | 756.5
9.3 | Junta de dilatação 2cm | m | 36
9.4 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 1272
9.5 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - anfiteatro e calçada lateral | m² | 170
9.6 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte | m² | 95
9.7 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 75.5
9.8 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas sem regularização - com resina acrílica, inclusive rodapé h=7cm | m² | 1198
9.9 | Regularização de base para granilite, cerâmica ou vinílico - traço 1:5 e=3cm adensado | m² | 2143
9.10 | Piso vinílico (tipo Paviflex) 3mm, inclusive rodapé h=7cm | m² | 756.5
9.11 | Piso de madeira laminado - linha comercial - palco auditório | m² | 18
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco tipo boca de lobo | m² | 5.36
10.2 | Esquadria de alumínio anodizado branco tipo fixa | m² | 4.56
10.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 52
10.4 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 7.56
10.5 | Janela/esquadria de alumínio branco anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 106.68
10.6 | Janela com isolamento acústico em PVC branco, tipo maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 60.66
10.7 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 21
10.8 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens e mola | m² | 5.28
10.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
10.10 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 17
10.11 | Porta com isolamento acústico em madeira de lei - 0,90x2,10m | un | 19
10.12 | Porta com isolamento acústico em madeira de lei - 0,70x2,10m | un | 8
10.13 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 2
10.14 | Brise em placas de fibrocimento 8mm, com suporte inox - perfil quadrado 3x3cm | m² | 45
10.15 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 124.16
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 4
11.2 | Bacia sanitária com caixa de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 10
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 16.6
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 7.2
11.5 | Cabide de Louça | un | 14
11.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 4
11.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 17
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 13
11.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 26.7
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 14
11.13 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 7
11.14 | Papeleira de louça | un | 14
11.15 | Ponto esgoto com rede | un | 42
11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 52
11.17 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 13
11.18 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4
11.19 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 7
11.20 | Torneira bica alta para lavatório | un | 17
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 50
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 200
12.5 | Luminária tipo calha de embutir com aletas em alumínio para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 180
12.6 | Luminária tipo arandela c/lâmpada de 100w | un | 10
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 25
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 215
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 248
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, rack, patch panel, patch cord e line cord, exclusive eletrocalhas | un | 40
12.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 4
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3032.95
13.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 188.37
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 1685
13.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3032.95
13.5 | Pintura com esmalte sintético em placas de fibrocimento - 2 demãos c/ fundo branco fosco | m² | 90
13.6 | Pintura de acabamento em marquise de concreto com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 49.73
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" com pintura em esmalte sintético e proteção em galvanite | m | 85
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 20.15
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 241
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 2167
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1676.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.44
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2882.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.29
|  | % | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1875.325 | 1875.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.65
|  | % | 40% | 60% | [8 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 15417.26 | 23125.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38543.15
|  | % | 10% | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 45446.458 | 136339.374 | 136339.374 | 136339.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454464.58
|  | % |  | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 5% | 5% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 15905.427 | 31810.854 | 31810.854 | 47716.281 | 15905.427 | 7952.7135 | 7952.7135 | 0 | 0 | 159054.27
|  | % |  |  |  |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105517.208 | 26379.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131896.51
|  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 30% | 5% | 5% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42109.538 | 42109.538 | 42109.538 | 63164.307 | 10527.3845 | 10527.3845 | 210547.69
|  | % |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 45129.028 | 45129.028 | 67693.542 | 45129.028 | 22564.514 | 0 | 0 | 225645.14
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 54264.621 | 54264.621 | 36176.414 | 36176.414 | 0 | 0 | 180882.07
|  | % | 30% |  | 30% |  | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 11275.029 | 0 | 11275.029 | 0 | 7516.686 | 1879.1715 | 1879.1715 | 1879.1715 | 1879.1715 | 0 | 37583.43
|  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19815.908 | 19815.908 | 19815.908 | 19815.908 | 9907.954 | 9907.954 | 99079.54
|  | % | [7 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
14.0 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21745.539 | 21745.539 | 28994.052 | 72485.13
|  | % | [7 empty] | 25% | 25% | 50% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521.435 | 6521.435 | 13042.87 | 26085.74
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 78572.802 | 177246.016 | 179425.257 | 213279.256 | 322069.27 | 228047.5095 | 153062.773 | 179820.002 | 50581.484 | 62472.2605 | 1644576.63
|  | ACUMULADO | 78572.802 | 255818.818 | 435244.075 | 648523.331 | 970592.601 | 1198640.1105 | 1351702.8835 | 1531522.8855 | 1582104.3695 | 1644576.63
|  | PERCENTUAL | 4.778% | 15.56% | 26.47% | 39.43% | 59.02% | 72.88% | 82.19% | 93.13% | 96.2% | 100%