## BDI - Leis Sociais (hidden)
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS (Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) ) |  |  | DETALHAMENTO DO BDI
Mensalista
A1 | Previdência Social (INSS) | 20% | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
A2 | Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) | 8.5%
A3 | Salário-educação | 2.5% | 1 | BONIFICAÇÃO | 4%
A4 | Serviço social da indústria (SESI) | 1.5%
A5 | Serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI) | 1% | 2 | DESPESAS INDIRETAS | 1.5%
A6 | Serviço de apoio a pequena e média empresa (SEBRAE) | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho | 3%
|  |  | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.49%
A | Total dos encargos sociais básicos | 37.3% |  | Mão de Obra | 1.5%
|  |  |  | Transporte de pessoal / Vale transporte | 1.35%
B1 | Repouso semanal e feriados | 22.9% |  | Materiais de Consumo administrativo | 0.2%
B2 | Auxílio Enfermidade | 0.79% |  | Conservação e manutenção do canteiro | 0.1%
B3 | Licença Paternidade | 0.34% |  | Medicina e Segurança do Trabalho | 0.3%
B4 | 13º salário | 10.57% |  | Seguros | 0.4%
B5 | Dias de chuva/faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4.57% |  | Licenças | 0.2%
|  |  |  | Alimentação de Pessoal/Café da Manhã/Cesta Básica | 1.44%
B | Total de encargos sociais que recebem as incidências de A | 39.17% |  | Segurança Patrimonial | 0.2%
|  |  |  | Outros (Controle técnológico de materiais, comunicação, energia, riscos, materiais diversos, mobilização/desmobilização Equipamentos, etc.) | 0.8%
C1 | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2+(A2xB)] | 4.45%
C2 | Férias (indenizadas) | 17.45% | 5 | IMPOSTOS | 6.65%
C3 | Aviso prévio (indenizado) | 13.12% |  | PIS | 0.65%
|  |  |  | ISS | 3%
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 35.02% |  | COFINS | 3%
D1 | Reincidência de A sobre B (37,30% x 39,17%) | 14.61% | 6 | OUTRAS DESPESAS | 0.7%
|  |  |  | Ferramentas e equipamentos de pequeno porte e transporte de materiais e equipamentos | 0.7%
D | Total das taxas das reincidências | 14.61%
|  |  | TOTAIS |  | 23.34%
| Percentagem total | 126.1%
OBS: A referida porcentagem, encontra-se inserida nos preços unitários dos serviços, sendo esta calculada em cima do valor da mão-de-obra de cada serviço da planilha orçamentária

## PLANILHA DE ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - Profundidade aproximada=100,00 m
LOCAL: CAMPUS - IV - Rio Tinto/PB - Centro de Ciências Aplicadas e Educação
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO |  |  |  | 34429.6
1.1 | Transporte (ida e volta) de máquina perfuratriz e equipamentos (montagem e desmontagem) | und | 1 | 3200 | 3200
1.2 | Abrigo provisório para equipamentos e pessoal | m² | 12 | 160 | 1920
1.3 | Perfuração em rocha sedimentar DN= 12 ¼" , utilizando-se perfuratriz pneumática | m | 100 | 115 | 11500
1.4 | Fornecimento e instalação de revestimento geomecânico de PVC - DN=150 mm, ( 6" ) com rosca macho/fêmea, nervurado standard | m | 70 | 105 | 7350
1.5 | Fornecimento e instalação de filtro geomecânico de PVC de 6" abertura 0,75mm | m | 30 | 124.8 | 3744
1.6 | Cap geomecânico PVC de 6" | und | 2 | 126.5 | 253
1.7 | Fornecimento e instalação de pré filtro marinho granulometria 1,5 a 3,0mm (lavado e selecionado) | m³ | 3 | 450 | 1350
1.8 | Laje de proteção concretada no local, Fck=20Mpa, concreto simples regularizado envolvendo o tubo de revestimento, com caimento do centro para a borda, tendo dimensões - 2,0m x 2,0m e espessura de 20,0 cm | m³ | 0.8 | 467 | 373.6
1.9 | Bombeamento para limpeza | h | 15 | 75 | 1125
1.10 | Aplicação de Hexametafosfato de sódio | kg | 15 | 18 | 270
1.11 | Desenvolvimento/plungeamento | h | 12 | 98 | 1176
1.12 | Teste de produção com acompanhamento do nível no piezômetro -01 posição | h | 12 | 65 | 780
1.13 | Recuperação de nível | h | 6 | 35 | 210
1.14 | Desinfecção com ácido hipoclorídrico | und | 1 | 240 | 240
1.15 | Cimentação para proteção sanitária entre a perfuração e o revestimento da boca | m³ | 0.45 | 1040 | 468
1.16 | Análise físico química | und | 1 | 120 | 120
1.17 | Apresentação da Documentação Técnica Final ( item 1.12 das especificações técnicas ) | und | 1 | 350 | 350
2.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA |  |  |  | 13976.95
2.1 | Fornecimento de bomba submersa, elétrica, trifásica, própria para poço tubular profundo, adequada a vazão e altura manométrica do sistema, com potência na ordem de 05 CV e saída com Ø 2" | und | 1 | 5200 | 5200
2.2 | Fornecimento de quadro de comando elétrico trifásico completo com disjuntor, contactor e relé de falta ou sobretensão de fase | und | 1 | 1400 | 1400
2.3 | Fornecimento de tubo edutor em aço galvanizado, classe média, com rosca, Ø 2 ½" | m | 100 | 49.25 | 4925
2.4 | Fornecimento de luva roscável em aço galvanizado para tubo edutor Ø 2 ½" | und | 15 | 25.37 | 380.55
2.5 | Instalação de cabo trifilar flexível 3X4mm² | m | 120 | 7.4 | 888
2.6 | Instalação de cabo trifilar flexível 3x1,5mm² para eletrodos de nível | m | 120 | 5.07 | 608.4
2.7 | Abraçadeira de ferro Ø 2 ½" | und | 1 | 75 | 75
2.8 | Montagem elétrica e hidraúlica dos equipamentos | und | 1 | 500 | 500
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL |  |  | 48406.55
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 9160.1174
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 39246.4326
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
OBSERVAÇÕES: Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão dos preços unitários, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos mantenha contato através do telefone: (83) 3216.7267.

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - Profundidade aproximada=100,00 m
LOCAL: CAMPUS - IV - Rio Tinto/PB - Centro de Ciências Aplicadas e Educação
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO
1.1 | Transporte (ida e volta) de máquina perfuratriz e equipamentos (montagem e desmontagem) | und | 1
1.2 | Abrigo provisório para equipamentos e pessoal | m² | 12
1.3 | Perfuração em rocha sedimentar DN= 12 ¼" , utilizando-se perfuratriz pneumática | m | 100
1.4 | Fornecimento e instalação de revestimento geomecânico de PVC - DN=150 mm, ( 6" ) com rosca macho/fêmea, nervurado standard | m | 70
1.5 | Fornecimento e instalação de filtro geomecânico de PVC de 6" abertura 0,75mm | m | 30
1.6 | Cap geomecânico PVC de 6" | und | 2
1.7 | Fornecimento e instalação de pré filtro marinho granulometria 1,5 a 3,0mm (lavado e selecionado) | m³ | 3
1.8 | Laje de proteção concretada no local, Fck=20Mpa, concreto simples regularizado envolvendo o tubo de revestimento, com caimento do centro para a borda, tendo dimensões - 2,0m x 2,0m e espessura de 20,0 cm | m³ | 0.8
1.9 | Bombeamento para limpeza | h | 15
1.10 | Aplicação de Hexametafosfato de sódio | kg | 15
1.11 | Desenvolvimento/plungeamento | h | 12
1.12 | Teste de produção com acompanhamento do nível no piezômetro -01 posição | h | 12
1.13 | Recuperação de nível | h | 6
1.14 | Desinfecção com ácido hipoclorídrico | und | 1
1.15 | Cimentação para proteção sanitária entre a perfuração e o revestimento da boca | m³ | 0.45
1.16 | Análise físico química | und | 1
1.17 | Apresentação da Documentação Técnica Final ( item 1.12 das especificações técnicas ) | und | 1
2.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA
2.1 | Fornecimento de bomba submersa, elétrica, trifásica, própria para poço tubular profundo, adequada a vazão e altura manométrica do sistema, com potência na ordem de 05 CV e saída com Ø 2" | und | 1
2.2 | Fornecimento de quadro de comando elétrico trifásico completo com disjuntor, contactor e relé de falta ou sobretensão de fase | und | 1
2.3 | Fornecimento de tubo edutor em aço galvanizado, classe média, com rosca, Ø 2 ½" | m | 100
2.4 | Fornecimento de luva roscável em aço galvanizado para tubo edutor Ø 2 ½" | und | 15
2.5 | Instalação de cabo trifilar flexível 3X4mm² | m | 120
2.6 | Instalação de cabo trifilar flexível 3x1,5mm² para eletrodos de nível | m | 120
2.7 | Abraçadeira de ferro Ø 2 ½" | und | 1
2.8 | Montagem elétrica e hidraúlica dos equipamentos | und | 1
CARIMBO E ASSINATURA: |  | CUSTO TOTAL
Percentual de BDI =
Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais =

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - Profundidade aproximada=100,00 m
LOCAL: CAMPUS - IV - Rio Tinto/PB - Centro de Ciências Aplicadas e Educação
ITEM | S E R V I Ç O S |  | PRAZO (DIAS) |  |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
1.00 | PERFURAÇÃO DO POÇO | DIAS
|  | R$ | 17214.8 | 17214.8 | 0 | 34429.6
|  | % |  | 30% | 70% | 100%
2.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4193.085 | 9783.865 | 13976.95
|  | MENSAL | 17214.8 | 21407.885 | 9783.865 | 48406.55
D E S E M B O L S O |  | ACUMULADO | 17214.8 | 38622.685 | 48406.55
|  | PERCENTUAL | 35.56% | 79.79% | 100%