## BDI - Leis Sociais
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS (Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) ) |  |  | DETALHAMENTO DO BDI
Mensalista
A1 | Previdência Social (INSS) | 20% | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
A2 | Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) | 8.5%
A3 | Salário-educação | 2.5% | 1 | BONIFICAÇÃO | 4%
A4 | Serviço social da indústria (SESI) | 1.5%
A5 | Serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI) | 1% | 2 | DESPESAS INDIRETAS | 1.5%
A6 | Serviço de apoio a pequena e média empresa (SEBRAE) | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho | 3%
|  |  | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.49%
A | Total dos encargos sociais básicos | 37.3% |  | Mão de Obra | 1.5%
|  |  |  | Transporte de pessoal / Vale transporte | 1.35%
B1 | Repouso semanal e feriados | 22.9% |  | Materiais de Consumo administrativo | 0.2%
B2 | Auxílio Enfermidade | 0.79% |  | Conservação e manutenção do canteiro | 0.1%
B3 | Licença Paternidade | 0.34% |  | Medicina e Segurança do Trabalho | 0.3%
B4 | 13º salário | 10.57% |  | Seguros | 0.4%
B5 | Dias de chuva/faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4.57% |  | Licenças | 0.2%
|  |  |  | Alimentação de Pessoal/Café da Manhã/Cesta Básica | 1.44%
B | Total de encargos sociais que recebem as incidências de A | 39.17% |  | Segurança Patrimonial | 0.2%
|  |  |  | Outros (Controle técnológico de materiais, comunicação, energia, riscos, materiais diversos, mobilização/desmobilização Equipamentos, etc.) | 0.8%
C1 | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2+(A2xB)] | 4.45%
C2 | Férias (indenizadas) | 17.45% | 5 | IMPOSTOS | 6.65%
C3 | Aviso prévio (indenizado) | 13.12% |  | PIS | 0.65%
|  |  |  | ISS | 3%
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 35.02% |  | COFINS | 3%
D1 | Reincidência de A sobre B (37,30% x 39,17%) | 14.61% | 6 | OUTRAS DESPESAS | 0.7%
|  |  |  | Ferramentas e equipamentos de pequeno porte e transporte de materiais e equipamentos | 0.7%
D | Total das taxas das reincidências | 14.61%
|  |  | TOTAIS |  | 23.34%
| Percentagem total | 126.1%
OBS: A referida porcentagem, encontra-se inserida nos preços unitários dos serviços, sendo esta calculada em cima do valor da mão-de-obra de cada serviço da planilha orçamentária

## QUANTITATIVO LAMBRI
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRA: Reestruturação do Forro e das Instalações Elétricas do Núcleo de Arte Comtemporânea
LOCAL: NAC - UFPB - Campus I
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
I | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7602.99
1.0 | INSTALAÇÃO DE QUADRO |  |  |  | 304.94
1.1 | Instalação de Quadro de Distribuição em aço, Tipo Sobrepor, para 16 circuitos; Proteção: 01 disjuntor de 32 A tripolar; Disjuntores: 03 de 16 A e 03 de 10 A, monopolares; todos em padrão europeu, mais acessórios (QD1). | un | 1 | 304.94 | 304.94
0
2.0 | ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 1136.44
2.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN em PVC 0,6/1,0 kV - 6 mm², em eletroduto de PVC rígido Classe A, curvas, luvas e acessórios, com 32 mm. | m | 40 | 25.5 | 1020
2.2 | Instalação de condutor de proteção com 6 mm² (do Quadro QD1 à malha de aterramento). | m | 12 | 9.7033 | 116.44
0
3.0 | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 5722.07
3.1 | Ponto de luz com rede aparente | un | 23 | 96.18 | 2212.14
3.2 | Luminária fluorescente comercial 2x32w - completa | un | 19 | 82.5 | 1567.5
3.3 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 4 | 63.12 | 252.48
3.4 | Interruptor 1 tecla simples, completo, em condulete de PVC. | un | 7 | 11.82 | 82.74
3.5 | Interruptor 3 teclas simples, completo, em condulete de PVC. | un | 1 | 22.97 | 22.97
3.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 14 | 80.19 | 1122.66
3.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 6 | 76.93 | 461.58
0
4.0 | MALHA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 255.41
4.1 | Malha de aterramento com 03 hastes em aço revestidas com cobre, de 16 x 2400 mm (Cooperweld), conectores e 03 caixas de inspeção premoldadas (300 x 300 mm). | un | 1 | 255.41 | 255.41
0
5.0 | TRABALHOS EM TERRA, PISO E ALVENARIA |  |  |  | 184.13
5.1 | Confecção de caixa de passagem 700 x 700 x 700 mm. | un | 1 | 184.13 | 184.13
0
II | COBERTA |  |  |  | 9653.76
1.0 | FORRO E COBERTA |  |  |  | 9653.76
1.1 | Forro de madeira tipo lambri - Ipê 10cm | m² | 96 | 90.28 | 8666.88
1.2 | Pintura c/ esmalte sintético em madeira - 2 demãos. | m² | 96 | 10.28 | 986.88
0
| T O T A L |  |  | (R$) | 17256.75
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 3265.5468
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 13991.2032
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1