UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/CPL-PU Nº 004/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23074.070001/2017-18

ANEXO I-B

ESTUDOS PRELIMINARES

- NORMAS APLICADAS

As principais normas a serem seguidas na execução dos serviços são:

- ABNT NBR 15210-1:2013 Emenda 1 :2014 - Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios - Parte 1: Classificação e requisitos;

- ABNT NBR 15210-1:2014 - Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios - Parte 1: Classificação e requisitos;

- ABNT NBR 15210-2:2016 - Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios Parte 2: Ensaios;

- ABNT NBR 15310:2009 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15498:2016 - Placa de fibrocimento sem amianto — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 16411:2015 - Fita asfáltica autoadesiva;

- ABNT NBR 7196:2014 - Telhas de fibrocimento - Execução de coberturas e fechamentos laterais – Procedimento;

- ABNT NBR 7581-1:2014 - Telha ondulada de fibrocimento 
Parte 1: Classificação e requisitos;

- ABNT NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização;

- ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e projeto;

- ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização;

- ABNT NBR 9952:2014 - Manta asfáltica para impermeabilização;

- ABNT NBR 9685:2005 - Emulsão asfáltica para impermeabilização;

- ABNT NBR 12551:2002 - Madeira serrada – Terminologia;

- ABNT NBR 6627:1981 - Pregos comuns e arestas de aço para madeiras;

- ABNT NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira;

- ABNT NBR 14331:2009 - Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação;

- ABNT NBR 5875:2011 - Parafusos, porcas e acessórios – Terminologia;

- ABNT NBR 10107:2010 - Parafusos com cabeça sextavada e rosca total – Grau de produto C – Dimensões e tolerâncias;

- ABNT NBR 10089:2010 - Parafusos — Comprimento do corpo e da parte roscada.

- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A não contratação acarretará prejuízos ao funcionamento cotidiano das edificações da UFPB em todos os seus Campi, além de comprometer a segurança das pessoas que utilizam os ambientes e equipamentos pertencentes à Instituição. Sendo que dentre as características específicas da manutenção predial corretiva, destaca-se ainda, muitas vezes a necessidade de intervenção imediata, visando o mais rápido restabelecimento dos setores prediais essenciais ao funcionamento operacional mínimo da edificação, de sua segurança e habitabilidade.

  - A manutenção das condições de uso dos prédios da UFPB depende de uma constante reposição e manutenção das Cobertas de diferentes tipos no âmbito do Campus I, II, III e IV da UFPB, visando à execução de serviços com fornecimento de materiais Neste âmbito, possuímos edificações com variados tempos de uso, além da exposição às intempéries, aliada a diversos fatores, agravados pela Cidade Universitária está inserida em reserva de Mata Atlântica deixando as edificações mais vulneráveis a diversas adversidades. As manutenções destes prédios, preventivas e corretivas, é um processo corriqueiro que demanda uma quantidade grande de recursos, sejam materiais e humanos, possuindo caráter emergencial.

  - A contração reduzirá significativamente os custos tanto na preparação das licitações como nos preços de contratação destes serviços. Como benefícios consideráveis, podemos ressaltar a celeridade e aumento no atendimento das demandas, com a realização dos serviços por empresas mais qualificadas.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Acervo técnico que comprove experiência na execução de serviços de fornecimento, instalação e manutenção de cobertas de diversos materiais;

  - Disponibilidade de pessoal para execução imediata dos serviços;

  - Manter preposto pela contratada para representar a empresa, tanto com;

  - Responsabilizar pela correta destinação dos resíduos gerados, de forma a garantir a menor intervenção possível no meio ambiente;

  - Dispor de ferramentas, equipamentos, materiais, conforme especificações no Termo de Referência, EPI necessários à execução dos serviços;

  - Segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.” (TCU. Acórdão n° 132/2008 – Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.)

  - Por tanto e serviço em questão enquadra-se como de natureza continuada.

- ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

  - Os quantitativos do pregão foram estimados de acordo com as demandas oriundas dos diversos Centros de ensino da UFPB Campus I, registrado pela média dos pedidos efetuados durante a duração do último procedimento licitatório de objeto semelhante. Salientamos que as quantidades na planilha orçamentária, representa apenas uma estimativa e não obriga, sob nenhuma hipótese, a contratação dos serviços, tais serviços serão solicitados à medida que a necessidade venha a surgir, ou seja, serviços sob demanda.

  - Esta contratação terá por critério de pagamento os serviços efetivamente prestados, quantificados por unidades de metros ou peças realmente executadas e não a contratação de profissionais, a custos mensais, à disposição para a prestação de serviços, independentemente de demanda.

  - Assim, a quantidade dos serviços previstos sob demanda constitui mera expectativa em favor da licitante vencedora, posto que depende de necessidade iminente, não estando a UFPB obrigada a realizá-la em sua totalidade e não cabendo à licitante vencedora pleitear qualquer tipo de reparação.

  - Sendo assim, os quantitativos dos serviços foram estimados de acordo com as solicitações emitidas para a Divisão de Manutenção verificado nos últimos 12 meses, conforme acompanhamento e registro mensal destas requisições junto a Direção de Manutenção, considerando as demandas oriundas dos serviços de manutenção predial. A necessidade de contratações frequentes, conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinação dos serviços não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração.

- TIPO DE CONTRATAÇÃO

  - De acordo com a planilha orçamentária e as especificações técnicas os serviços de engenharia constituem serviços de fácil caracterização, que não comportam variações de execução relevantes e que são prestados por uma gama muita grande de empresas. Como são serviços de execução frequente e de pouco diversificada, de empresa para empresa, sendo essa proposta de licitação caracterizada como serviços comuns.

- ESTIMATIVA DE PREÇO

  - Segundo a Instrução normativa nº 07 de 29/08/2014 que alterou a Instrução normativa nº 05 de 27/06/2014:

“SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, alínea "b", do Anexo I ao Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e nos arts. 40, inciso X, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:"

I - Portal de Compras Governamentais - http://www.comprasgovernamentais.gov.br/;

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou

IV - pesquisa com os fornecedores.

§ 1º No caso do inciso I será admitida a pesquisa de um único preço.

§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos.”

  - Portanto, segundo a IN nº 07 de 29/08/2014 não se estabeleceu nenhuma ordem de preferência relativos aos parâmetros de preparação de orçamentos. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) é a ferramenta pela qual a Administração Pública Federal (ou demais Administrações que estejam manuseando verba federal) define os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de engenharia. Ainda, segundo a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, obra pública é considerada como toda a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público imóvel. Outra definição fornecida pela referida Lei, e de interesse para este trabalho, é a de Serviço, que deve ser considerado como sendo toda a atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

  - O Decreto nº 7.983/2013, em perfeita vigência, estabelece a necessidade de definir o custo unitário e global das obras e serviços de engenharia, custeadas com recursos provenientes da União, com apoio nas referências contidas no SINAPI. Vale transcrever as suas disposições que tratam do tema:

“Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal – CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.”

Assim, a observação da tabela SINAPI encontra-se presente no Decreto n° 7.983/2013, permanecendo obrigatória para a Administração Pública Federal.

A estimativa de custos, portanto, foi realizada utilizando-se os preços do SINAPI e cotações com fornecedores locais. Saliento que todos os insumos foram atualizados utilizando a planilha SINAPI divulgada no em setembro/2017 com mês de referência do orçamento de agosto/2017.

- JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

  - Em geral, a licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. Ademais haveria um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada na execução de determinado empreendimento, implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração.

  - Assim, nas hipóteses de licitação com diversidade de serviços, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do objeto da licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. O TCU, no Acórdão no 732/2008, se pronunciou no sentido de que “a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra/serviço tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto”.

  - Sendo assim, o parcelamento do objeto ora licitado acarretaria uma descontinuidade nos serviços prestados, visto que, os serviços são por vezes interdependentes e que seu fracionamento ocasionaria interrupção na sua execução normal.

- DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE

  - Os estudos preliminares evidenciaram que a realização da contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de esquadrias de diversos materiais mostra-se viável tecnicamente, visto que, os materiais e mão de obra dos serviços necessários a execução do contrato são facilmente encontrados na região, dando-nos a segurança para declarar a viabilidade da contratação. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação da solução pretendida.

EQUIPE RESPONSÁVEL POR ESSE ESTUDO PRELIMINAR:

(original assinado)