## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
85424 | 1.1 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 80
INSUMO 2706 | 1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 132
INSUMO 4069 | 1.3 | Mestre de obras | h | 792
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
74255/003 | 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 31.2
85414 | 2.2 | Demolição de algeroz | m | 90
73899/002 | 2.3 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 10
72225 | 2.4 | Demolição de telhas metálica | m² | 195.49
72225 | 2.5 | Demolição de telhas onduladas | m² | 1379.52
84152 | 2.6 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m3 | 3
85367 | 2.7 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 15.3
73801/002 | 2.8 | Demolição de piso em granilite | m² | 41.4
73616 | 2.9 | Demolição Manual de Concreto Simples | m3 | 1.5
85334 | 2.10 | Remoção de Esquadrias | m² | 12
85333 | 2.11 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 5
72234 | 2.12 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 18.36
85332 | 2.13 | Retirada de luminária | un | 58
85415 | 2.14 | Retirada de Ponto d'água | un | 10
85374 | 2.15 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 15
85416 | 2.16 | Retirada de tomadas e interruptores | un | 20
85420 | 2.17 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm | m | 80
83444 | 2.18 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 748.8
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
73972/002 | 3.1 | Fornecimento e instalação de bancada de concreto armado para revestimento em aço inox | m³ | 0.61
74007/002 | 3.2 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montageme desmontagem. | m² | 6.14
73990/001 | 3.3 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 0.61
74157/003 | 3.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 0.61
| 4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
73982/001 | 4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (calhas da coberta e base para as cubas) | m² | 688.04
COMPOSIÇÃO 6.1 | 4.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada (shaft para fechamento de eletrodutos junto ao quadro de distribuição) | m² | 7
| 5.0 | COBERTA
74098/001 | 5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 180
73634 | 5.2 | Cobertura em telhas Canaleta/Kalheta 49, em estrutura pronta | m² | 1220.35
73931/001 | 5.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 1468.9
COMPOSIÇÃO 8.1 | 5.4 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 18.36
55960 | 5.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 1468.9
| 6.0 | REVESTIMENTO
73928/006 | 6.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1413.47
73927/005 | 6.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1130.77
73912/001 | 6.3 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 40.63
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO
84191 | 7.1 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 56.7
73800/001 | 7.2 | Polimento em granilite com aplicação de resina acrílica a base de água | m² | 855.72
73920/003 | 7.3 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 358.29
| 8.0 | ESQUADRIAS
74047/003 | 8.1 | Dobradica tipo vai e vem em latao polido 3" | un | 20
85010 | 8.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 88.68
84871 | 8.3 | Forra de madeira sem bandeira | m | 30
INSUMO 12759 | 8.4 | Fechamento de alumínio branco anodizado, perfurado, removível, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 44.34
COMPOSIÇÃO 10.4 | 8.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6
72117 | 8.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 88.68
| 9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
72685 | 9.1 | Fornecimento e instalação de Ralo Abre e Fecha tampa metálica | un | 21
85224 | 9.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
74056/003 | 9.3 | Bancada (tampo) mármore sintético 150x50cm com cuba - fornecimento e instalação | un | 1
74126/001 | 9.4 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.9
74225/001 | 9.5 | Caixa de Gordura, em PVC DN 100 mm | un | 13
74104/001 | 9.6 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 8
40777 | 9.7 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 21
68061 | 9.8 | Chuveiro de PVC | un | 3
73911/002 | 9.9 | Cuba industrial de aço inox escovada | un | 10
74168/001 | 9.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 110
85095 | 9.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 4
74057/001 | 9.12 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 5
COMPOSIÇÃO 11.2 | 9.13 | Ponto esgoto com rede | un | 20
COMPOSIÇÃO 11.1 | 9.14 | Ponto hidráulico com rede | un | 20
74216/001 | 9.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30
74216/002 | 9.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 30
74253/001 | 9.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 60
74253/001 | 9.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 60
73870/004 | 9.19 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 5
74175/001 | 9.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5
74050/001 | 9.21 | Tanque de Aço Inox | un | 2
74123/002 | 9.22 | Torneira para pia industrial com misturador | un | 10
73949/007 | 9.23 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 5
72105 | 9.24 | Fornecimento e instalação de calha horizontal em aço inox com grelha e bandeja | m | 72
| 10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
83388 | 10.1 | Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luz embutido | un | 40
74130/001 | 10.2 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 20
73613 | 10.3 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 150
83416 | 10.4 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 400
83417 | 10.5 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 600
COMPOSIÇÃO 12.8 | 10.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 50
COMPOSIÇÃO 12.9 | 10.7 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 50
73953/002 | 10.8 | Luminária hermértica para duas lâmpadas TL5 | un | 53
COMPOSIÇÃO 15.29 | 10.9 | Fornecimento e instalação de luminária, conforme especificação do projeto, com lâmpada de led, tubular tubo t5 1,15, potência 2x15w para câmara frigorífica | un | 5
COMPOSIÇÃO 12.1 | 10.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 20
COMPOSIÇÃO 12.2 | 10.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 3
COMPOSIÇÃO 12.3 | 10.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 30
COMPOSIÇÃO 12.5 | 10.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 30
COMPOSIÇÃO 12.7 | 10.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 5
74131/006 | 10.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
74131/008 | 10.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
COMPOSIÇÃO 12.4 | 10.17 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 79
| 11.0 | PINTURA
74134/002 | 11.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 986.58
84656 | 11.2 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 986.58
74065/002 | 11.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 19.2
84647 | 11.4 | Pintura com tinta epoxi - 2 demãos (sem massa acrílica) | m² | 986.58
73954/002 | 11.5 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 480
| 12.0 | DIVERSOS
COMPOSIÇÃO 15.18 | 12.1 | Correção de fissuras | m | 20
74072/002 | 12.2 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 20
73753/001 | 12.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 822.5
84124 | 12.4 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 24
9537 | 12.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1468.9
75031/003 | 12.6 | Rede de CPVC (água quente) 42mm, inclusive conexões | m | 100
INSUMO 21100 | 12.7 | Boiler cap. 600 litros com 6 placas solares - inclusive instalação | un | 1
[8 empty] | 0 | 0
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | [6 empty] | 0%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
03.00 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
05.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | [6 empty] | 0%
12.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PERCENTUAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%