## ANEXO IV
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
ANEXO IV - LOTE I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1408.68
1.6 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 89.45 | 214.68
1.7 | Projeto de Incêndio | m² | 796 | 1.5 | 1194
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 68.41
2.1 | Demolição Manual de Concreto Armado (pilares com concretagem acima do nível determinado) | m3 | 0.5 | 136.81 | 68.41
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2850.13
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 38.49 | 68.86 | 2650.42
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de sapatas) | m³ | 4.5 | 20.06 | 90.27
3.3 | Escavação manual de sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 6 | 18.24 | 109.44
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1474.51
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.5 | 867.46 | 1301.19
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.64 | 20.06 | 173.32
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 179867.07
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1 | 1218.3 | 1218.3
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes e Escadas, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 36.3 | 1559.87 | 56623.28
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 55.77 | 2044.5 | 114021.77
5.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 43 | 68.53 | 2946.79
5.5 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 65.7 | 76.97 | 5056.93
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 36150.94
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1:8 com aditivo plastificante | m² | 500 | 25.76 | 12880
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1:8 com aditivo plastificante | m² | 503.7 | 46.2 | 23270.94
7.0 | COBERTA |  |  |  | 151842.51
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 98.86 | 7.97 | 787.91
7.2 | Calha de zinco tipo "U" com pintura asfáltica impermeabilizante - fornecimento e instalação | m | 111.78 | 49.8 | 5566.64
7.3 | Coberta com telha termoacústica com enchimento de poliuretano injetado | m² | 532.08 | 125.08 | 66552.57
7.4 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 57.53 | 28.42 | 1635
7.5 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 24.79 | 108.88 | 2699.14
7.6 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 57.53 | 46.44 | 2671.69
7.7 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 548.66 | 49.29 | 27043.45
7.8 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 428 | 71.5372 | 30617.92
7.9 | Forro de gesso liso | m² | 349.03 | 24.75 | 8638.49
7.10 | Pintura para proteção de superfície com hidrofugante silicone ou similar, 2 demãos | m² | 260 | 16.86 | 4383.6
7.11 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 17 | 73.3 | 1246.1
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 91349.21
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 88.6 | 8.51 | 753.99
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2003 | 6.46 | 12939.38
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 792 | 13.42 | 10628.64
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1326 | 13.42 | 17794.92
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 200 | 31.89 | 6378
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Rosso (claro) | m² | 260 | 31.89 | 8291.4
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10x10 Extra (cor a definir) | m² | 792 | 43.64 | 34562.88
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 83106.46
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 320 | 31.24 | 9996.8
9.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 117.35 | 38.09 | 4469.86
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 72.8 | 55.18 | 4017.1
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 251 | 63.85 | 16026.35
9.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 69.6 | 6.22 | 432.91
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 120 | 11.28 | 1353.6
9.7 | Piso em réguas de madeira maciça macia, inclusive estrutura de sustentação | m² | 175 | 96.21 | 16836.75
9.8 | Carpete Beber Point 920 - Plain Bac - Fornecimento, transporte e instalação | m² | 371 | 80.79 | 29973.09
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 83117.88
10.1 | Janela de alumínio anodizado branco, tipo boca de lobo, inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 0.32 | 289.05 | 92.5
10.2 | Janela maxim-ar, acústica, em alumínio anodizado branco, vidro duplo com película efeito jateado | m² | 14 | 1504.92 | 21068.88
10.3 | Janela de alumínio tipo Maxim-ar com ferragens e contramarco - inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 12.68 | 289.05 | 3665.15
10.4 | Janela pivotante em alumínio anodizado branco - inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 1.2 | 289.05 | 346.86
10.5 | Janelas de alumínio anodizado branco, 2 folhas móveis horizontais, tipo basculante, inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 2.04 | 198.98 | 405.92
10.6 | Película fumê aplicada | m² | 12 | 55.5 | 666
10.7 | Porta interna/externa acústica 50mm em madeira, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça - inclusive frete | m² | 32.32 | 1463.9489 | 47314.83
10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, inclusive batentes, fechaduras e ferragens | m² | 21.76 | 383.7619 | 8350.66
10.9 | Vidro liso de 4mm a 8mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 12 | 100.59 | 1207.08
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 13250.3
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 262.01 | 1572.06
11.2 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 1 | 451.05 | 451.05
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 6 | 239.88 | 1439.28
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 9 | 45 | 405
11.5 | Cabide de Louça | un | 6 | 11.94 | 71.64
11.6 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 194.79 | 194.79
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 6 | 13.07 | 78.42
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 119.1 | 238.2
11.9 | Papeleira de louça | un | 6 | 22.99 | 137.94
11.10 | Ponto esgoto com rede | un | 19 | 88.62 | 1683.78
11.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 19 | 86.82 | 1649.58
11.12 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 2 | 21.65 | 43.3
11.13 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 6 | 32.24 | 193.44
11.14 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 6 | 11.95 | 71.7
11.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100 | 18.56 | 1856
11.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 100 | 8.42 | 842
11.17 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 6 | 18.01 | 108.06
11.18 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 6 | 62.11 | 372.66
11.19 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 19.15 | 114.9
11.20 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 37.08 | 37.08
11.21 | Torneira para lavatório | un | 6 | 56.57 | 339.42
11.22 | Conjunto moto-bomba 3/4" CV, inclusive tubulação 1", conexões, registros de manobras, para drenagem de água pluvial | cj | 2 | 675 | 1350
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 60707.16
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² (interligação de quadros) | m | 50 | 45.14 | 2257
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 150 | 64.84 | 9726
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 51.76 | 310.56
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 204.51 | 613.53
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 150 | 142.45 | 21367.5
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 150 | 75.95 | 11392.5
12.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 17 | 93.63 | 1591.71
12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 80 | 67.22 | 5377.6
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrocalhas PVC, rack e patch panels cat.6 | un | 20 | 200.34 | 4006.8
12.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDSTN-28 S 100A | un | 2 | 640.62 | 1281.24
12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDSTG-X 56S 225A DIN | un | 2 | 1391.36 | 2782.72
13.0 | PINTURA |  |  |  | 21057.2
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1550 | 6.07 | 9408.5
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1290 | 9.03 | 11648.7
14.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2216.22
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 6 | 191.71 | 1150.26
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 6 | 177.66 | 1065.96
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 6685.83
15.11 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 60 | 85.08 | 5104.8
15.18 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 26.72 | 40.69 | 1087.24
15.21 | Limpeza para entrega da obra | m² | 548.66 | 0.9 | 493.79
| T O T A L |  |  | (R$) | 735152.51
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 139115.1255
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 596037.3845
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 796
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 923.5584
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## ANEXO V
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
ANEXO V - LOTE I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.6 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.7 | Projeto de Incêndio | m² | 796
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição Manual de Concreto Armado (pilares com concretagem acima do nível determinado) | m3 | 0.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 38.49
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de sapatas) | m³ | 4.5
3.3 | Escavação manual de sapatas até 1,50m em terra compactada | m³ | 6
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.5
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 8.64
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes e Escadas, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 36.3
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 55.77
5.4 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 43
5.5 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 65.7
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1:8 com aditivo plastificante | m² | 500
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1:8 com aditivo plastificante | m² | 503.7
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 98.86
7.2 | Calha de zinco tipo "U" com pintura asfáltica impermeabilizante - fornecimento e instalação | m | 111.78
7.3 | Coberta com telha termoacústica com enchimento de poliuretano injetado | m² | 532.08
7.4 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento 6mm | m² | 57.53
7.5 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 24.79
7.6 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 57.53
7.7 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 548.66
7.8 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 428
7.9 | Forro de gesso liso | m² | 349.03
7.10 | Pintura para proteção de superfície com hidrofugante silicone ou similar, 2 demãos | m² | 260
7.11 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 17
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 88.6
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2003
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 792
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1326
8.5 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 200
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Rosso (claro) | m² | 260
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10x10 Extra (cor a definir) | m² | 792
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 320
9.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 117.35
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 72.8
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 251
9.5 | Rodapé em cerâmica vitrificada EXTRA com 7cm | m | 69.6
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 120
9.7 | Piso em réguas de madeira maciça macia, inclusive estrutura de sustentação | m² | 175
9.8 | Carpete Beber Point 920 - Plain Bac - Fornecimento, transporte e instalação | m² | 371
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela de alumínio anodizado branco, tipo boca de lobo, inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 0.32
10.2 | Janela maxim-ar, acústica, em alumínio anodizado branco, vidro duplo com película efeito jateado | m² | 14
10.3 | Janela de alumínio tipo Maxim-ar com ferragens e contramarco - inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 12.68
10.4 | Janela pivotante em alumínio anodizado branco - inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 1.2
10.5 | Janelas de alumínio anodizado branco, 2 folhas móveis horizontais, tipo basculante, inclusive vidro liso de 4 a 8mm | m² | 2.04
10.6 | Película fumê aplicada | m² | 12
10.7 | Porta interna/externa acústica 50mm em madeira, com dupla vedação (semi-acústico) pronta para pintura, acompanha guarnição, batente, fechadura e dobradiça - inclusive frete | m² | 32.32
10.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, inclusive batentes, fechaduras e ferragens | m² | 21.76
10.9 | Vidro liso de 4mm a 8mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 12
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.2 | Balcão em aço inox com 1,50 m c/ uma cuba simples | un | 1
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 6
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 9
11.5 | Cabide de Louça | un | 6
11.6 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 6
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.9 | Papeleira de louça | un | 6
11.10 | Ponto esgoto com rede | un | 19
11.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 19
11.12 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 2
11.13 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 6
11.14 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 6
11.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 100
11.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 20mm ( 1/2") inclus. conex. | m | 100
11.17 | Registro de esfera 3/4" PVC roscável | un | 6
11.18 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 6
11.19 | Saboneteira de Louça | un | 6
11.20 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
11.21 | Torneira para lavatório | un | 6
11.22 | Conjunto moto-bomba 3/4" CV, inclusive tubulação 1", conexões, registros de manobras, para drenagem de água pluvial | cj | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² (interligação de quadros) | m | 50
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 150
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 150
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 150
12.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 17
12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 80
12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrocalhas PVC, rack e patch panels cat.6 | un | 20
12.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDSTN-28 S 100A | un | 2
12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDSTG-X 56S 225A DIN | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1550
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1290
14.0 | EQUIPAMENTOS
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 6
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 6
15.0 | DIVERSOS
15.11 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 60
15.18 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 26.72
15.21 | Limpeza para entrega da obra | m² | 548.66
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1408.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.68
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 68.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.41
|  | % | 75% | 25% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2137.5975 | 712.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.13
|  | % | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1179.608 | 294.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.51
|  | % | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 53960.121 | 71946.828 | 53960.121 | 0 | 0 | 0 | 179867.07
|  | % | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1807.547 | 9037.735 | 12652.829 | 12652.829 | 0 | 0 | 36150.94
|  | % |  |  |  | 70% | 30% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 106289.757 | 45552.753 | 0 | 151842.51
|  | % |  |  | 10% | 20% | 40% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9134.921 | 18269.842 | 36539.684 | 27404.763 | 91349.21
|  | % |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8310.646 | 33242.584 | 33242.584 | 8310.646 | 83106.46
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 41558.94 | 33247.152 | 8311.788 | 83117.88
|  | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 1325.03 | 1325.03 | 2650.06 | 2650.06 | 5300.12 | 0 | 13250.3
|  | % |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6070.716 | 24282.864 | 24282.864 | 6070.716 | 60707.16
|  | % |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8422.88 | 8422.88 | 4211.44 | 21057.2
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | EQUIPAMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.22 | 2216.22
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.915 | 3342.915 | 6685.83
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 61886.9935 | 83317.0275 | 92779.293 | 247369.756 | 189930.952 | 59868.488 | 735152.51
|  | ACUMULADO | 61886.9935 | 145204.021 | 237983.314 | 485353.07 | 675284.022 | 735152.51
|  | PERCENTUAL | 8.418% | 19.75% | 32.37% | 66.02% | 91.86% | 100%