## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA RESIDÊNCIA FEMININA - CENTRO
LOCAL: RUA DIOGO VELHO - CENTRO
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15960.71
1.1 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | m³ | 12.91 | 16.28 | 20.83 | 268.92
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.3 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 99 | 49.08 | 62.79 | 6216.21
1.4 | Mestre de obras | h | 396 | 17.76 | 22.72 | 8997.12
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 14349.62
2.1 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 4 | 3.19 | 4.08 | 16.32
2.2 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 510.22 | 3.19 | 4.08 | 2081.7
2.3 | Retirada de Balcão de granito | m² | 1.95 | 10.03 | 12.83 | 25.02
2.4 | Retirada de Ponto d'água | un | 2 | 3.74 | 4.78 | 9.56
2.5 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2 | 4.25 | 5.44 | 10.88
2.6 | Retirada de aparelhos sanitários | un | 4 | 7.49 | 9.58 | 38.32
2.7 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 210 | 16.83 | 21.53 | 4521.3
2.8 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 5040 | 0.69 | 0.88 | 4435.2
2.9 | Demolição de caixa de gordura | un | 1 | 4.25 | 5.44 | 5.44
2.10 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento - janela da cozinha | m³ | 1 | 36.23 | 46.35 | 46.35
2.11 | Demolição de Piso Cerâmico e revestimento de parede - cozinha | m² | 69.86 | 6.19 | 7.92 | 553.29
2.12 | Demolição de piso cimentado - referente às calhas no piso do jardim frontal | m² | 2.08 | 6.19 | 7.92 | 16.47
2.13 | Demolição de piso intertravado - jardim frontal | m² | 5.95 | 5.07 | 6.49 | 38.62
2.14 | Remoção e Reassentamento de grade de ferro - portão frontal | m² | 2.1 | 6.38 | 8.16 | 17.14
2.15 | Remoção e recolocação de descida de águas pluviais DN100 | m | 4 | 4.49 | 5.74 | 22.96
2.16 | Retirada de guia pré-fabricada de concreto - calha do jardim frontal | m | 5.2 | 1.27 | 1.62 | 8.42
2.17 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 510.22 | 3.19 | 4.08 | 2081.7
2.18 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm - cozinha | m | 5 | 4.49 | 5.74 | 28.7
2.19 | Remoção de bancos de concreto | un | 10 | 10.03 | 12.83 | 128.3
2.20 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - esquadrias da sala de informática | m² | 31.05 | 6.64 | 8.5 | 263.93
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 10992.27
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m³ | 2.67 | 263.81 | 337.52 | 901.18
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm - base para bancos do jardim frontal | m2 | 29.76 | 256.11 | 327.67 | 9751.46
3.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - complemento do muro | m³ | 0.66 | 402.21 | 514.59 | 339.63
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 4305.01
4.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento (Prateleiras) | m³ | 2.8 | 325.55 | 416.51 | 1166.23
4.2 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 2.8 | 436.17 | 558.04 | 1562.51
4.3 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montageme desmontagem. | m² | 27.97 | 34.61 | 44.28 | 1238.51
4.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.8 | 94.29 | 120.63 | 337.76
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 7398.64
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 77.31 | 23.88 | 30.55 | 2361.82
5.2 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro ou cadeirinha | m² | 1322 | 2.98 | 3.81 | 5036.82
6.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 13566.58
6.1 | Chapim de Concreto armado - largura 60 cm, espessura 5 cm - todo perímetro da coberta | m | 202 | 17.11 | 21.89 | 4421.78
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos - jardim frontal | m | 3.5 | 82.99 | 106.18 | 371.63
6.3 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 - área de vivência | m² | 68.77 | 35.29 | 45.15 | 3104.97
6.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores - geral do prédio | m² | 940 | 4.71 | 6.03 | 5668.2
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 26729.53
7.1 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa | m² | 113.36 | 3.81 | 4.87 | 552.06
7.2 | Emboco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 634.98 | 15.68 | 20.06 | 12737.7
7.3 | Revestimento em Casquilho cerâmico Pierini - cor ouro | m² | 453.81 | 18.53 | 23.71 | 10759.84
7.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - cozinha inclusive bancadas - PEI 5 | m² | 94.53 | 22.16 | 28.35 | 2679.93
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33455.83
8.1 | Calçada de contorno - complemento do piso da quadra | m² | 3.78 | 25.89 | 33.12 | 125.19
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 0.82 | 543.53 | 695.39 | 570.22
8.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - passeio no jardim frontal | m² | 12.33 | 37.14 | 47.52 | 585.92
8.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - cozinha | m² | 30.71 | 37.49 | 47.96 | 1472.85
8.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - rampa PNE | m² | 146.27 | 45.41 | 58.1 | 8498.29
8.6 | Piso em granilite cor vermelha semelhante à existente, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - circulação próxima a cozinha para passagem de esgoto | m² | 4 | 45.41 | 58.1 | 232.4
8.7 | Piso em granilite cor branco, com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - mureta da quadra da área de lazer | m² | 49 | 45.41 | 58.1 | 2846.9
8.8 | Polimento em granilite com aplicação de resina acrílica a base de água | m² | 1565 | 9.31 | 11.91 | 18639.15
8.9 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm - cozinha | m² | 30.71 | 12.34 | 15.79 | 484.91
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13965.27
9.1 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 35.75 | 225.87 | 288.98 | 10331.04
9.2 | Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular | m² | 1 | 214.46 | 274.38 | 274.38
9.3 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes | m² | 4.27 | 391.24 | 500.55 | 2137.35
9.4 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | m² | 1 | 47.99 | 61.4 | 61.4
9.5 | Reforço do guarda corpo da escada para o 1º pavimento | m | 6.2 | 60.72 | 77.69 | 481.68
9.6 | Revisão em Esquadrias basculantes de ferro | m² | 35.91 | 14.79 | 18.92 | 679.42
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 9276.77
10.1 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao - cozinha | un | 2 | 185.83 | 237.75 | 475.5
10.2 | Joelho PVC 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | un | 3 | 12.57 | 16.08 | 48.24
10.3 | Joelho PVC soldavel 45º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 1 | 3.74 | 4.78 | 4.78
10.4 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 2 | 3.32 | 4.25 | 8.5
10.5 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalacao - cozinha | un | 1 | 12.75 | 16.31 | 16.31
10.6 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 43.72 | 55.94 | 55.94
10.7 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalacao - lavanderia | un | 6 | 23.31 | 29.82 | 178.92
10.8 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha comarejador, padrao medio - fornecimento e instalacao - cozinha | un | 2 | 103.97 | 133.02 | 266.04
10.9 | Tubo de PVC soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao | m | 10 | 4.29 | 5.49 | 54.9
10.10 | Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalacao | m | 14 | 27.85 | 35.63 | 498.82
10.11 | Ponto de Esgoto com rede - cozinha | un | 3 | 182.62 | 233.64 | 700.92
10.12 | Revisão de ponto hidráulico - geral do prédio | un | 110 | 22.49 | 28.77 | 3164.7
10.13 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado - cozinha | m² | 14.39 | 176.64 | 225.99 | 3252
10.14 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm - cozinha | un | 2 | 124.32 | 159.06 | 318.12
10.15 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm - cozinha | un | 2 | 91.09 | 116.54 | 233.08
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 21712.84
11.1 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa | un | 3 | 27.06 | 34.62 | 103.86
11.2 | Lampada vapor metalico 400w - fornecimento e instalacao | un | 4 | 84.43 | 108.02 | 432.08
11.3 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao - jardim frontal | un | 4 | 226.85 | 290.23 | 1160.92
11.4 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao - área de lazer | un | 2 | 226.85 | 290.23 | 580.46
11.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 349.74 | 447.46 | 447.46
11.6 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao - para postes e iluminação da quadra | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa - sala de computação | un | 8 | 66.9 | 85.59 | 684.72
11.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa - cozinha | un | 3 | 66.9 | 85.59 | 256.77
11.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 15 | 66.88 | 85.57 | 1283.55
11.10 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - postes jardim frontal | un | 4 | 115.92 | 148.31 | 593.24
11.11 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - cozinha | un | 3 | 115.92 | 148.31 | 444.93
11.12 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - área de lazer | un | 2 | 115.92 | 148.31 | 296.62
11.13 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - sala de computação | un | 8 | 115.92 | 148.31 | 1186.48
11.14 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - quadra área de lazer | un | 4 | 115.92 | 148.31 | 593.24
11.15 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A - cozinha | un | 12 | 135.29 | 173.09 | 2077.08
11.16 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A - sala de computação | un | 8 | 135.29 | 173.09 | 1384.72
11.17 | Fornecimento e instalação de RACK | un | 1 | 1930.01 | 2469.25 | 2469.25
11.18 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede - geral do prédio | un | 150 | 11.17 | 14.29 | 2143.5
11.19 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 250 | 14.46 | 18.5 | 4625
11.20 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 47.85 | 61.22 | 183.66
11.21 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 25 | 18.17 | 23.25 | 581.25
12.0 | PINTURA |  |  |  |  | 88563.48
12.1 | Emassamento com massa acrilica, uma demao - fachada frontal e lateral | m² | 562.6 | 4.09 | 5.23 | 2942.4
12.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao - fachada interna | m² | 760.85 | 4.09 | 5.23 | 3979.25
12.3 | Emassamento com massa acrilica, uma demao - lavanderia | m² | 36.08 | 4.09 | 5.23 | 188.7
12.4 | Emassamento com massa PVA, duas demaos - sala de computação | m² | 140.6 | 6.31 | 8.07 | 1134.64
12.5 | Emassamento com massa PVA, duas demaos - fachada frontal | m² | 120 | 6.31 | 8.07 | 968.4
12.6 | Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demaos - muro dos fundos | m² | 211.4 | 3.08 | 3.94 | 832.92
12.7 | Pintura acrilica em piso, duas demaos - caixas do jardim frontal | m² | 0.64 | 6.72 | 8.6 | 5.5
12.8 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - gradil da frente inclusive portão e complemneto | m² | 253 | 17.89 | 22.89 | 5791.17
12.9 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - corrimão da escada térreo e 1º pavimento | m² | 10 | 17.89 | 22.89 | 228.9
12.10 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - guarda corpo e portão da área de lazer | m² | 58.24 | 17.89 | 22.89 | 1333.11
12.11 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - janelas basculantes | m² | 107.73 | 17.89 | 22.89 | 2465.94
12.12 | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco - sala de informárica | m² | 31.05 | 11.14 | 14.25 | 442.46
12.13 | Pintura latex acrilica, duas demaos - lavanderia | m² | 36.08 | 6.96 | 8.9 | 321.11
12.14 | Pintura latex acrilica, duas demaos - fachada interna | m² | 760.85 | 6.96 | 8.9 | 6771.57
12.15 | Pintura latex acrilica, duas demaos - chapim | m² | 121.2 | 6.96 | 8.9 | 1078.68
12.16 | Pintura latex acrilica, duas demaos - interno geral do prédio | m² | 3500 | 6.96 | 8.9 | 31150
12.17 | Pintura PVA, duas demaos- muro frontal | m² | 306.1 | 6.37 | 8.15 | 2494.72
12.18 | Pintura PVA, duas demaos em teto - fachada frontal | m² | 120 | 6.37 | 8.15 | 978
12.19 | Pintura PVA, duas demaos em teto - sala de informática | m² | 79 | 6.37 | 8.15 | 643.85
12.20 | Pintura PVA, duas demaos em teto - geral do prédio | m² | 1783 | 6.37 | 8.15 | 14531.45
12.21 | Pintura PVA, duas demaos em teto - sala de informática | m² | 140.6 | 6.37 | 8.15 | 1145.89
12.22 | Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica | m² | 31.05 | 6.64 | 8.5 | 263.93
12.23 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m² | 340.2 | 9.59 | 12.27 | 4174.25
12.24 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada - fachada geral do prédio | m² | 1534.85 | 2.39 | 3.06 | 4696.64
13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 31196.01
13.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 3.6 | 46.57 | 59.58 | 214.49
13.2 | Limpeza final da obra | m² | 1565 | 1.02 | 1.3 | 2034.5
13.3 | Alambrado com Tela em ferro galvanizadoa cada 2 m, altura 3 metros, fixados em bloco de concreto com tela de arame - quadra área de lazer | m² | 220.5 | 62.8 | 80.35 | 17717.18
13.4 | Box para banheiro em vidro temperado 8mm - banheiros do térreo | m² | 5.99 | 121.07 | 154.9 | 927.85
13.5 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador | un | 1 | 322.4 | 412.48 | 412.48
13.6 | Correção de vazamentos no quarto de hóspedes | m² | 2 | 22.49 | 28.77 | 57.54
13.7 | Correção de fissuras | m | 50 | 9.41 | 12.04 | 602
13.8 | Corrimão de aço inox - rampa PNE | m | 15.8 | 86.81 | 111.06 | 1754.75
13.9 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - jardim frontal | m² | 100 | 23.32 | 29.84 | 2984
13.10 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - área de lazer | m² | 73 | 23.32 | 29.84 | 2178.32
13.11 | Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m² | 5 | 138.64 | 177.38 | 886.9
13.12 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 2cm - polido de 1 lado - bancada hall de entrada | m² | 6.31 | 176.64 | 225.99 | 1426
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 291472.56
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 63652.832
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 227819.728
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 940
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 310.0772
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA RESIDÊNCIA FEMININA - CENTRO
LOCAL: RUA DIOGO VELHO - CENTRO
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | m³ | 12.91
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.3 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 99
1.4 | Mestre de obras | h | 396
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 4
2.2 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 510.22
2.3 | Retirada de Balcão de granito | m² | 1.95
2.4 | Retirada de Ponto d'água | un | 2
2.5 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 2
2.6 | Retirada de aparelhos sanitários | un | 4
2.7 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 210
2.8 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 5040
2.9 | Demolição de caixa de gordura | un | 1
2.10 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento - janela da cozinha | m³ | 1
2.11 | Demolição de Piso Cerâmico e revestimento de parede - cozinha | m² | 69.86
2.12 | Demolição de piso cimentado - referente às calhas no piso do jardim frontal | m² | 2.08
2.13 | Demolição de piso intertravado - jardim frontal | m² | 5.95
2.14 | Remoção e Reassentamento de grade de ferro - portão frontal | m² | 2.1
2.15 | Remoção e recolocação de descida de águas pluviais DN100 | m | 4
2.16 | Retirada de guia pré-fabricada de concreto - calha do jardim frontal | m | 5.2
2.17 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 510.22
2.18 | Remoção de rede coletora de esgoto em PVC - 100mm - cozinha | m | 5
2.19 | Remoção de bancos de concreto | un | 10
2.20 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte - esquadrias da sala de informática | m² | 31.05
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m³ | 2.67
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm - base para bancos do jardim frontal | m2 | 29.76
3.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - complemento do muro | m³ | 0.66
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento (Prateleiras) | m³ | 2.8
4.2 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 2.8
4.3 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montageme desmontagem. | m² | 27.97
4.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 2.8
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 77.31
5.2 | Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro ou cadeirinha | m² | 1322
6.0 | COBERTA E DRENAGEM
6.1 | Chapim de Concreto armado - largura 60 cm, espessura 5 cm - todo perímetro da coberta | m | 202
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos - jardim frontal | m | 3.5
6.3 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 - área de vivência | m² | 68.77
6.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 10% de telha e madeira, e substituição total dos fixadores - geral do prédio | m² | 940
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa | m² | 113.36
7.2 | Emboco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 634.98
7.3 | Revestimento em Casquilho cerâmico Pierini - cor ouro | m² | 453.81
7.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - cozinha inclusive bancadas - PEI 5 | m² | 94.53
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno - complemento do piso da quadra | m² | 3.78
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 0.82
8.3 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - passeio no jardim frontal | m² | 12.33
8.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - cozinha | m² | 30.71
8.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - rampa PNE | m² | 146.27
8.6 | Piso em granilite cor vermelha semelhante à existente, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - circulação próxima a cozinha para passagem de esgoto | m² | 4
8.7 | Piso em granilite cor branco, com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - mureta da quadra da área de lazer | m² | 49
8.8 | Polimento em granilite com aplicação de resina acrílica a base de água | m² | 1565
8.9 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm - cozinha | m² | 30.71
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 35.75
9.2 | Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular | m² | 1
9.3 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes | m² | 4.27
9.4 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | m² | 1
9.5 | Reforço do guarda corpo da escada para o 1º pavimento | m | 6.2
9.6 | Revisão em Esquadrias basculantes de ferro | m² | 35.91
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao - cozinha | un | 2
10.2 | Joelho PVC 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | un | 3
10.3 | Joelho PVC soldavel 45º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 1
10.4 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 2
10.5 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalacao - cozinha | un | 1
10.6 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1
10.7 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalacao - lavanderia | un | 6
10.8 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha comarejador, padrao medio - fornecimento e instalacao - cozinha | un | 2
10.9 | Tubo de PVC soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao | m | 10
10.10 | Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalacao | m | 14
10.11 | Ponto de Esgoto com rede - cozinha | un | 3
10.12 | Revisão de ponto hidráulico - geral do prédio | un | 110
10.13 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado - cozinha | m² | 14.39
10.14 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm - cozinha | un | 2
10.15 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm - cozinha | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa | un | 3
11.2 | Lampada vapor metalico 400w - fornecimento e instalacao | un | 4
11.3 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao - jardim frontal | un | 4
11.4 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao - área de lazer | un | 2
11.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1
11.6 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao - para postes e iluminação da quadra | un | 1
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa - sala de computação | un | 8
11.8 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa - cozinha | un | 3
11.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 15
11.10 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - postes jardim frontal | un | 4
11.11 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - cozinha | un | 3
11.12 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - área de lazer | un | 2
11.13 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - sala de computação | un | 8
11.14 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor - quadra área de lazer | un | 4
11.15 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A - cozinha | un | 12
11.16 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A - sala de computação | un | 8
11.17 | Fornecimento e instalação de RACK | un | 1
11.18 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede - geral do prédio | un | 150
11.19 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 250
11.20 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.21 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 25
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica, uma demao - fachada frontal e lateral | m² | 562.6
12.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao - fachada interna | m² | 760.85
12.3 | Emassamento com massa acrilica, uma demao - lavanderia | m² | 36.08
12.4 | Emassamento com massa PVA, duas demaos - sala de computação | m² | 140.6
12.5 | Emassamento com massa PVA, duas demaos - fachada frontal | m² | 120
12.6 | Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demaos - muro dos fundos | m² | 211.4
12.7 | Pintura acrilica em piso, duas demaos - caixas do jardim frontal | m² | 0.64
12.8 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - gradil da frente inclusive portão e complemneto | m² | 253
12.9 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - corrimão da escada térreo e 1º pavimento | m² | 10
12.10 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - guarda corpo e portão da área de lazer | m² | 58.24
12.11 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) - janelas basculantes | m² | 107.73
12.12 | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco - sala de informárica | m² | 31.05
12.13 | Pintura latex acrilica, duas demaos - lavanderia | m² | 36.08
12.14 | Pintura latex acrilica, duas demaos - fachada interna | m² | 760.85
12.15 | Pintura latex acrilica, duas demaos - chapim | m² | 121.2
12.16 | Pintura latex acrilica, duas demaos - interno geral do prédio | m² | 3500
12.17 | Pintura PVA, duas demaos- muro frontal | m² | 306.1
12.18 | Pintura PVA, duas demaos em teto - fachada frontal | m² | 120
12.19 | Pintura PVA, duas demaos em teto - sala de informática | m² | 79
12.20 | Pintura PVA, duas demaos em teto - geral do prédio | m² | 1783
12.21 | Pintura PVA, duas demaos em teto - sala de informática | m² | 140.6
12.22 | Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica | m² | 31.05
12.23 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m² | 340.2
12.24 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada - fachada geral do prédio | m² | 1534.85
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 3.6
13.2 | Limpeza final da obra | m² | 1565
13.3 | Alambrado com Tela em ferro galvanizadoa cada 2 m, altura 3 metros, fixados em bloco de concreto com tela de arame - quadra área de lazer | m² | 220.5
13.4 | Box para banheiro em vidro temperado 8mm - banheiros do térreo | m² | 5.99
13.5 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador | un | 1
13.6 | Correção de vazamentos no quarto de hóspedes | m² | 2
13.7 | Correção de fissuras | m | 50
13.8 | Corrimão de aço inox - rampa PNE | m | 15.8
13.9 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - jardim frontal | m² | 100
13.10 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - área de lazer | m² | 73
13.11 | Muro em alvenaria com tijolo de 6 furos, com alvenaria de pedra 35 x 60 cm, pilares (9x 20 cm) a cada 3 m, cinta superior e inferior (9 x 15cm) em concreto de fck = 20 Mpa, com chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m² | 5
13.12 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 2cm - polido de 1 lado - bancada hall de entrada | m² | 6.31
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DA RESIDÊNCIA FEMININA - CENTRO
LOCAL: RUA DIOGO VELHO - CENTRO
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 3990.1775 | 2394.1065 | 2394.1065 | 2394.1065 | 2394.1065 | 2394.1065 | 15960.71
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 14349.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14349.62
|  | % | 25% | 75% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2748.0675 | 8244.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10992.27
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4305.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305.01
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7398.64 | 0 | 0 | 0 | 7398.64
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13566.58 | 0 | 0 | 13566.58
|  | % |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6682.3825 | 13364.765 | 6682.3825 | 0 | 26729.53
|  | % |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8363.9575 | 16727.915 | 8363.9575 | 0 | 33455.83
|  | % |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3491.3175 | 6982.635 | 3491.3175 | 13965.27
|  | % |  |  | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1855.354 | 1855.354 | 3710.708 | 1855.354 | 9276.77
|  | % |  |  | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4342.568 | 4342.568 | 8685.136 | 4342.568 | 21712.84
|  | % |  | 10% |  | 20% | 30% | 40% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 8856.348 | 0 | 17712.696 | 26569.044 | 35425.392 | 88563.48
|  | % |  |  |  | 40% | 20% | 40% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 12478.404 | 6239.202 | 12478.404 | 31196.01
|  | MENSAL | 21087.865 | 23799.667 | 31037.0085 | 85933.706 | 69627.1715 | 59987.142 | 291472.56
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 21087.865 | 44887.532 | 75924.5405 | 161858.2465 | 231485.418 | 291472.56
|  | PERCENTUAL | 7.235% | 15.4% | 26.05% | 55.53% | 79.42% | 100%