## GERAL
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS - DE
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NOS CAMPI BANANEIRAS, AVANÇADO DE SOLÂNEA, AREIA E JOÃO PESSOA
LOCAL: UFPB - Campus III
Item | D i s c r i m i n a ç ã o |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
PARTE 1 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE BANANEIRAS
1 | Instalação de Alça preformada p/ cabo de aço 3/8" |  | ud | 39 | 21.89 | 853.71
2 | Instalação de Arruela 38mm c/ furo 18mm |  | ud | 230 | 1.46 | 335.8
3 | Instalação de Braço suporte tipo C |  | ud | 19 | 305.54 | 5805.26
4 | Instalação de Braço suporte tipo L |  | ud | 15 | 152.65 | 2289.75
5 | Instalação de Cabo de aço 3/8" |  | m | 1300 | 9.18 | 11934
6 | Instalação de Cabo de aluminio isolado 15kV 50mm² |  | m | 3900 | 13.8 | 53820
7 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact |  | ud | 120 | 5.98 | 717.6
8 | Instalação de Chave faca unipolar 15 kV / 400 A |  | ud | 6 | 459.56 | 2757.36
9 | Instalação de Chave fusível Base C, 15 kV / 100 A |  | ud | 9 | 189.55 | 1705.95
10 | Instalação de Chave tripolar de média tensão (15 kv - 400 A) a óleo, tipo abertura com carga |  | ud | 1 | 13652.1 | 13652.1
11 | Instalação de malha de aterramento com 3 haste 16x240mm com cabo de cobre 50mm², caixa de inspeção em alvenaria 25x25cm, conector GTDU e massa para calafetar. |  | ud | 5 | 534.68 | 2673.4
12 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² |  | ud | 120 | 25.33 | 3039.6
13 | Instalação de Conector c/ capa protetora |  | ud | 120 | 9.05 | 1086
14 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 35mm² |  | ud | 330 | 10.5 | 3465
15 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 70mm² |  | ud | 60 | 11.12 | 667.2
16 | Instalação de Elo fusível de distribuição 5H |  | ud | 9 | 3.78 | 34.02
17 | Instalação de Espaçador losangular |  | ud | 120 | 54 | 6480
18 | Instalação de Estribo p/ suporte L |  | ud | 15 | 61.12 | 916.8
19 | Instalação de Fita de auto fusão |  | ud | 20 | 30.47 | 609.4
20 | Instalação de Fita isolante |  | ud | 20 | 7.19 | 143.8
21 | Instalação de Grampo de ancoragem |  | ud | 93 | 104.85 | 9751.05
22 | Instalação de Isolador de suspensão polimérico |  | ud | 93 | 91.25 | 8486.25
23 | Instalação de Manilha sapatilha |  | ud | 93 | 20.5 | 1906.5
24 | Instalação de Parafuso RD 16x400mm |  | ud | 84 | 16.67 | 1400.28
25 | Instalação de Parafuso RS 16x300mm |  | ud | 50 | 10.58 | 529
26 | Instalação de Parafuso RS 16x70mm |  | ud | 92 | 6.14 | 564.88
27 | Instalação de Para-ráio de linha, polimérico, 15kV/10kA - ZnO |  | ud | 9 | 228.12 | 2053.08
28 | Instalação de Porca olhal |  | ud | 100 | 17.48 | 1748
29 | Instalação de Sapatilha |  | ud | 38 | 5.02 | 190.76
30 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 35mm² |  | ud | 15 | 9.98 | 149.7
31 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² |  | ud | 15 | 15.15 | 227.25
32 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 70mm² |  | ud | 15 | 19.14 | 287.1
33 | Instalação de Cantoneira de abas retas |  | ud | 12 | 155.1 | 1861.2
34 | Instalação de Isolador de pino polimérico |  | ud | 39 | 43 | 1677
35 | Instalação de Pino para isolador |  | ud | 39 | 17.69 | 689.91
36 | Instalação de Anel de borracha |  | ud | 539 | 3.79 | 2042.81
37 | Instalação de transformador trifásico de 75kVA de distribuição (excluindo o transformador), com suporte para poste, chave fusível, pararraio e acessórios |  | ud | 2 | 4284.26 | 8568.52
38 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x1x70+70mm² |  | m | 300 | 32.89 | 9867
39 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x35+35mm² |  | m | 2500 | 20.05 | 50125
40 | Instalação de Armação secundária com 2 estribos com isolador tipo roldana (600 V) |  | ud | 48 | 26.4 | 1267.2
41 | Instalação de Poste DT 10/300 |  | ud | 20 | 1199.47 | 23989.4
42 | Instalação de Poste DT 11/300 |  | ud | 1 | 1391.13 | 1391.13
43 | Instalação de Poste DT 11/600 |  | ud | 5 | 2087.42 | 10437.1
44 | Instalação de Poste DT 11/1000 |  | ud | 4 | 3355.87 | 13423.48
TOTAL GERAL 1 - CAMPUS BANANEIRAS (Incl. Material, Mão de obra, Equipamentos, Leis Sociais e BDI) | [5 empty] | 265620.35
PARTE 2 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AVANÇADO DE SOLÂNEA
1 | Instalação de Alça preformada p/ cabo de aço 3/8" |  | ud | 6 | 21.89 | 131.34
2 | Instalação de Arruela 38mm c/ furo 18mm |  | ud | 108 | 1.46 | 157.68
3 | Instalação de Braço suporte tipo C |  | ud | 3 | 305.54 | 916.62
4 | Instalação de Braço suporte tipo L |  | ud | 1 | 152.65 | 152.65
5 | Instalação de Cabo de aço 3/8" |  | m | 200 | 9.18 | 1836
6 | Instalação de Cabo de aluminio isolado 15kV 50mm² |  | m | 600 | 13.6 | 8160
7 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact |  | ud | 21 | 5.98 | 125.58
8 | Instalação de Chave fusível Base C, 15 kV / 100 A |  | ud | 3 | 189.55 | 568.65
9 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² |  | ud | 21 | 25.01 | 525.21
10 | Instalação de Conector c/ capa protetora |  | ud | 21 | 9.05 | 190.05
11 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 70mm² |  | ud | 51 | 11.12 | 567.12
12 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 185mm² |  | ud | 51 | 18.6 | 948.6
13 | Instalação de Elo fusível de distribuição 5H |  | ud | 3 | 3.78 | 11.34
14 | Instalação de Espaçador losangular |  | ud | 20 | 54 | 1080
15 | Instalação de Estribo p/ suporte L |  | ud | 1 | 61.12 | 61.12
16 | Instalação de Fita de auto fusão |  | ud | 3 | 30.47 | 91.41
17 | Instalação de Fita isolante |  | ud | 3 | 7.19 | 21.57
18 | Instalação de Grampo de ancoragem |  | ud | 6 | 104.85 | 629.1
19 | Instalação de Isolador de suspensão polimérico |  | ud | 6 | 91.25 | 547.5
20 | Instalação de Manilha sapatilha |  | ud | 15 | 20.5 | 307.5
21 | Instalação de Parafuso RD 16x400mm |  | ud | 18 | 16.67 | 300.06
22 | Instalação de Parafuso RS 16x300mm |  | ud | 30 | 10.58 | 317.4
23 | Instalação de Parafuso RS 16x70mm |  | ud | 50 | 6.14 | 307
24 | Instalação de Porca olhal |  | ud | 10 | 17.48 | 174.8
25 | Instalação de Sapatilha |  | ud | 14 | 4.98 | 69.72
26 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² |  | ud | 6 | 15.15 | 90.9
27 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 185mm² |  | ud | 9 | 23.56 | 212.04
28 | Cantoneira de abas retas |  | ud | 2 | 155.1 | 310.2
29 | Isolador de pino polimérico |  | ud | 6 | 43 | 258
30 | Pino para isolador |  | ud | 6 | 17.69 | 106.14
31 | Anel de borracha |  | ud | 66 | 3.79 | 250.14
32 | Instalação de transformador trifásico de 150kVA de distribuição (excluindo o transformador), com suporte para poste, chave fusível, pararraio e acessórios |  | ud | 1 | 4284.26 | 4284.26
33 | Cabo multiplex 3x1x70+70mm² |  | m | 300 | 32.89 | 9867
34 | Cabo multiplex 3x1x185+120mm² |  | m | 300 | 68.9 | 20670
35 | Mureta em alvenaria com quadro geral em chapa de aço (Padrao concessionária de energia local) de 225A e disjuntor geral tripolar em caixa moldada de 225 A, TC´s 300/5A (Toróidal), entrada e saída com cabo de cobre isolado PVC 1kV 150mm² nas fases e 95mm² no neutro, tubulação dupla galvanizada de 4", curvas de 4" e capacetes de aluminio de 4" |  | ud | 1 | 12315 | 12315
36 | Armação secundária com 2 estribos com isolador tipo roldana (600 V) |  | ud | 20 | 26.4 | 528
37 | Instalação de Poste DT 11/300 |  | ud | 7 | 1391.13 | 9737.91
38 | Instalação de Poste DT 11/600 |  | ud | 8 | 2087.42 | 16699.36
39 | Instalação de Poste DT 11/1000 |  | ud | 3 | 3355.87 | 10067.61
TOTAL GERAL 2 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA/MULTIPLEX NO CAMPUS AVANÇADO DE SOLÂNEA (Incl. Material, Mão de obra, Equipamentos, Leis Sociais e BDI) | [5 empty] | 103594.58
PARTE 3 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AREIA
1 | Instalação de Estrutura tipo CE1 |  | ud | 42 | 340.25 | 14290.5
2 | Instalação de Estrutura tipo CE2 |  | ud | 17 | 630.56 | 10719.52
3 | Instalação de Estrutura tipo CE3 |  | ud | 24 | 970.27 | 23286.48
4 | Instalação de Estrutura tipo CE4 |  | ud | 12 | 2114.36 | 25372.32
5 | Instalação de Transformador trifásico 112,5kVA para rede de distribuição, com pára-raio, chaves fusíveis e acessórios. |  | ud | 3 | 4284.26 | 12852.78
6 | Instalação de malha de aterramento com 3 haste 16x240mm com cabo de cobre 50mm², caixa de inspeção em alvenaria 25x25cm, conector GTDU e massa para calafetar. |  | ud | 15 | 534.68 | 8020.2
7 | Instalação de Chave tripolar de média tensão (15 kV - 400 A) a óleo, tipo abertura com carga. |  | ud | 1 | 13363.89 | 13363.89
8 | Instalação de Chave faca unipolar 15 kV / 400 A |  | ud | 6 | 459.56 | 2757.36
9 | Instalação de Chave fusível base C, 15kV / 100A |  | ud | 6 | 189.55 | 1137.3
10 | Instalação de Elo fusivel de 20K |  | ud | 6 | 4.69 | 28.14
11 | Instalação de Para-ráio de linha, polimérico, 15kV/10kA - ZnO |  | ud | 9 | 228.12 | 2053.08
12 | Instalação de Cabo de aluminio protegido 50mm² |  | m | 8490 | 13.8 | 117162
13 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x16+16 mm² |  | m | 1350 | 12.79 | 17266.5
14 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x35+35 mm² |  | m | 980 | 20.05 | 19649
15 | Instalação de Cabo de aço 3/8" |  | m | 2830 | 9.18 | 25979.4
16 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact |  | ud | 105 | 5.98 | 627.9
17 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² |  | ud | 105 | 25.33 | 2659.65
18 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 16mm² |  | ud | 180 | 9.1 | 1638
19 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 35mm² |  | ud | 150 | 10.5 | 1575
20 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 35mm² |  | ud | 21 | 9.98 | 209.58
21 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² |  | ud | 15 | 15.15 | 227.25
22 | Instalação de Armação secundária com 2 estribos com isolador tipo roldana (600 V) |  | ud | 44 | 26.4 | 1161.6
23 | Instalação de Anel de borracha |  | ud | 1092 | 3.79 | 4138.68
24 | Instalação de Espaçador losangular |  | ud | 305 | 54 | 16470
25 | Instalação de Poste DT 11/300 |  | ud | 16 | 1391.13 | 22258.08
26 | Instalação de Poste DT 11/600 |  | ud | 14 | 2087.42 | 29223.88
27 | Instalação de Poste DT 11/1000 |  | ud | 7 | 3355.87 | 23491.09
28 | Instalação de cruzeta de concreto 1,90m |  | ud | 12 | 84.45 | 1013.4
TOTAL GERAL 3 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AREIA (Incl. Material, Mão de obra, Equipamentos, Leis Sociais e BDI) | [5 empty] | 398632.58
PARTE 4 - IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE JOÃO PESSOA
1 | Instalação de Estrutura tipo CE1 |  | ud | 14 | 340.25 | 4763.5
2 | Instalação de Estrutura tipo CE2 |  | ud | 6 | 630.56 | 3783.36
3 | Instalação de Estrutura tipo CE3 |  | ud | 10 | 970.27 | 9702.7
4 | Instalação de Estrutura tipo CE4 |  | ud | 10 | 2114.36 | 21143.6
5 | Instalação de Anel de borracha |  | ud | 405 | 3.79 | 1534.95
6 | Instalação de armação secundária 2 estribos completa |  | ud | 80 | 26.4 | 2112
7 | Instalação de Chave tripolar de média tensão (15 kV - 400 A) a óleo, tipo abertura com carga. |  | ud | 1 | 13363.89 | 13363.89
8 | Instalação de Chave faca unipolar 15 kV / 400 A |  | ud | 9 | 459.56 | 4136.04
9 | Instalação de Chave fusível base C, 15kV / 100A |  | ud | 6 | 189.55 | 1137.3
10 | Instalação de Elo fusivel de 20K |  | ud | 6 | 4.69 | 28.14
11 | Instalação de Cabo de aluminio protegido 50mm² |  | m | 1010 | 13.8 | 13938
12 | Instalação de Cabo de aluminio protegido 95mm² |  | m | 1920 | 18.3 | 35136
13 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x16+16 mm² |  | m | 2500 | 12.79 | 31975
14 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x35+35 mm² |  | m | 960 | 20.05 | 19248
15 | Instalação de Cabo de aço 3/8" |  | m | 1010 | 9.18 | 9271.8
16 | Instalação de Cartucho azul p/ ampact |  | ud | 65 | 9.35 | 607.75
17 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact |  | ud | 35 | 5.98 | 209.3
18 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² |  | ud | 35 | 25.33 | 886.55
19 | Instalação de Conector ampact para cabo de 95 mm² |  | ud | 65 | 31.58 | 2052.7
20 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 16mm² |  | ud | 425 | 9.1 | 3867.5
21 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 35mm² |  | ud | 146 | 10.5 | 1533
22 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² |  | ud | 12 | 15.15 | 181.8
23 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 95mm² |  | ud | 12 | 20.63 | 247.56
24 | Instalação de Espaçador losangular |  | ud | 105 | 54 | 5670
25 | Instalação de Poste DT 11/300 |  | ud | 7 | 1391.13 | 9737.91
26 | Instalação de Poste DT 11/600 |  | ud | 4 | 2087.42 | 8349.68
27 | Instalação de Poste DT 11/1000 |  | ud | 9 | 3355.87 | 30202.83
28 | Serviço de remoção de rede de AT Aberta |  | m | 600 | 6.99 | 4194
29 | Serviço de remoção de rede de AT Compacta |  | m | 400 | 10.72 | 4288
30 | Serviço de remoção de rede de BT aberta |  | m | 2500 | 5.83 | 14575
31 | Serviço de remoção de poste de concreto |  | ud | 35 | 257.78 | 9022.3
TOTAL GERAL 4 - IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE JOÃO PESSOA | [5 empty] | 266900.16
RESUMO ( TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4 ) | [5 empty] | 1034747.67
| B D I | Alíquota |  | 23.34% | (R$) | 195808.4208
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | (R$) | 838939.2492
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | (%) | 126.1
| E X T E N S Ã O D A R E D E |  |  |  | (m²) | 3400
| P R E Ç O D A O B R A P O R m |  |  |  | (R$/m²) | 304.3376

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS - DE
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NOS CAMPI BANANEIRAS, AVANÇADO DE SOLÂNEA, AREIA E JOÃO PESSOA
LOCAL: UFPB - Campus III
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
PARTE 1 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE BANANEIRAS
1 | Instalação de Alça preformada p/ cabo de aço 3/8" | ud | 39
2 | Instalação de Arruela 38mm c/ furo 18mm | ud | 230
3 | Instalação de Braço suporte tipo C | ud | 19
4 | Instalação de Braço suporte tipo L | ud | 15
5 | Instalação de Cabo de aço 3/8" | m | 1300
6 | Instalação de Cabo de aluminio isolado 15kV 50mm² | m | 3900
7 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact | ud | 120
8 | Instalação de Chave faca unipolar 15 kV / 400 A | ud | 6
9 | Instalação de Chave fusível Base C, 15 kV / 100 A | ud | 9
10 | Instalação de Chave tripolar de média tensão (15 kv - 400 A) a óleo, tipo abertura com carga | ud | 1
11 | Instalação de malha de aterramento com 3 haste 16x240mm com cabo de cobre 50mm², caixa de inspeção em alvenaria 25x25cm, conector GTDU e massa para calafetar. | ud | 5
12 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² | ud | 120
13 | Instalação de Conector c/ capa protetora | ud | 120
14 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 35mm² | ud | 330
15 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 70mm² | ud | 60
16 | Instalação de Elo fusível de distribuição 5H | ud | 9
17 | Instalação de Espaçador losangular | ud | 120
18 | Instalação de Estribo p/ suporte L | ud | 15
19 | Instalação de Fita de auto fusão | ud | 20
20 | Instalação de Fita isolante | ud | 20
21 | Instalação de Grampo de ancoragem | ud | 93
22 | Instalação de Isolador de suspensão polimérico | ud | 93
23 | Instalação de Manilha sapatilha | ud | 93
24 | Instalação de Parafuso RD 16x400mm | ud | 84
25 | Instalação de Parafuso RS 16x300mm | ud | 50
26 | Instalação de Parafuso RS 16x70mm | ud | 92
27 | Instalação de Para-ráio de linha, polimérico, 15kV/10kA - ZnO | ud | 9
28 | Instalação de Porca olhal | ud | 100
29 | Instalação de Sapatilha | ud | 38
30 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 35mm² | ud | 15
31 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² | ud | 15
32 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 70mm² | ud | 15
33 | Instalação de Cantoneira de abas retas | ud | 12
34 | Instalação de Isolador de pino polimérico | ud | 39
35 | Instalação de Pino para isolador | ud | 39
36 | Instalação de Anel de borracha | ud | 539
37 | Instalação de transformador trifásico de 75kVA de distribuição (excluindo o transformador), com suporte para poste, chave fusível, pararraio e acessórios | ud | 2
38 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x1x70+70mm² | m | 300
39 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x35+35mm² | m | 2500
40 | Instalação de Armação secundária com 2 estribos com isolador tipo roldana (600 V) | ud | 48
41 | Instalação de Poste DT 10/300 | ud | 20
42 | Instalação de Poste DT 11/300 | ud | 1
43 | Instalação de Poste DT 11/600 | ud | 5
44 | Instalação de Poste DT 11/1000 | ud | 4
TOTAL GERAL 1 - CAMPUS BANANEIRAS (Incl. Material, Mão de obra, Equipamentos, Leis Sociais e BDI)
PARTE 2 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AVANÇADO DE SOLÂNEA
1 | Instalação de Alça preformada p/ cabo de aço 3/8" | ud | 6
2 | Instalação de Arruela 38mm c/ furo 18mm | ud | 108
3 | Instalação de Braço suporte tipo C | ud | 3
4 | Instalação de Braço suporte tipo L | ud | 1
5 | Instalação de Cabo de aço 3/8" | m | 200
6 | Instalação de Cabo de aluminio isolado 15kV 50mm² | m | 600
7 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact | ud | 21
8 | Instalação de Chave fusível Base C, 15 kV / 100 A | ud | 3
9 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² | ud | 21
10 | Instalação de Conector c/ capa protetora | ud | 21
11 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 70mm² | ud | 51
12 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 185mm² | ud | 51
13 | Instalação de Elo fusível de distribuição 5H | ud | 3
14 | Instalação de Espaçador losangular | ud | 20
15 | Instalação de Estribo p/ suporte L | ud | 1
16 | Instalação de Fita de auto fusão | ud | 3
17 | Instalação de Fita isolante | ud | 3
18 | Instalação de Grampo de ancoragem | ud | 6
19 | Instalação de Isolador de suspensão polimérico | ud | 6
20 | Instalação de Manilha sapatilha | ud | 15
21 | Instalação de Parafuso RD 16x400mm | ud | 18
22 | Instalação de Parafuso RS 16x300mm | ud | 30
23 | Instalação de Parafuso RS 16x70mm | ud | 50
24 | Instalação de Porca olhal | ud | 10
25 | Instalação de Sapatilha | ud | 14
26 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² | ud | 6
27 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 185mm² | ud | 9
28 | Cantoneira de abas retas | ud | 2
29 | Isolador de pino polimérico | ud | 6
30 | Pino para isolador | ud | 6
31 | Anel de borracha | ud | 66
32 | Instalação de transformador trifásico de 150kVA de distribuição (excluindo o transformador), com suporte para poste, chave fusível, pararraio e acessórios | ud | 1
33 | Cabo multiplex 3x1x70+70mm² | m | 300
34 | Cabo multiplex 3x1x185+120mm² | m | 300
35 | Mureta em alvenaria com quadro geral em chapa de aço (Padrao concessionária de energia local) de 225A e disjuntor geral tripolar em caixa moldada de 225 A, TC´s 300/5A (Toróidal), entrada e saída com cabo de cobre isolado PVC 1kV 150mm² nas fases e 95mm² no neutro, tubulação dupla galvanizada de 4", curvas de 4" e capacetes de aluminio de 4" | ud | 1
36 | Armação secundária com 2 estribos com isolador tipo roldana (600 V) | ud | 20
37 | Instalação de Poste DT 11/300 | ud | 7
38 | Instalação de Poste DT 11/600 | ud | 8
39 | Instalação de Poste DT 11/1000 | ud | 3
TOTAL GERAL 2 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA/MULTIPLEX NO CAMPUS AVANÇADO DE SOLÂNEA (Incl. Material, Mão de obra, Equipamentos, Leis Sociais e BDI)
PARTE 3 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AREIA
1 | Instalação de Estrutura tipo CE1 | ud | 42
2 | Instalação de Estrutura tipo CE2 | ud | 17
3 | Instalação de Estrutura tipo CE3 | ud | 24
4 | Instalação de Estrutura tipo CE4 | ud | 12
5 | Instalação de Transformador trifásico 112,5kVA para rede de distribuição, com pára-raio, chaves fusíveis e acessórios. | ud | 3
6 | Instalação de malha de aterramento com 3 haste 16x240mm com cabo de cobre 50mm², caixa de inspeção em alvenaria 25x25cm, conector GTDU e massa para calafetar. | ud | 15
7 | Instalação de Chave tripolar de média tensão (15 kV - 400 A) a óleo, tipo abertura com carga. | ud | 1
8 | Instalação de Chave faca unipolar 15 kV / 400 A | ud | 6
9 | Instalação de Chave fusível base C, 15kV / 100A | ud | 6
10 | Instalação de Elo fusivel de 20K | ud | 6
11 | Instalação de Para-ráio de linha, polimérico, 15kV/10kA - ZnO | ud | 9
12 | Instalação de Cabo de aluminio protegido 50mm² | m | 8490
13 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x16+16 mm² | m | 1350
14 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x35+35 mm² | m | 980
15 | Instalação de Cabo de aço 3/8" | m | 2830
16 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact | ud | 105
17 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² | ud | 105
18 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 16mm² | ud | 180
19 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 35mm² | ud | 150
20 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 35mm² | ud | 21
21 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² | ud | 15
22 | Instalação de Armação secundária com 2 estribos com isolador tipo roldana (600 V) | ud | 44
23 | Instalação de Anel de borracha | ud | 1092
24 | Instalação de Espaçador losangular | ud | 305
25 | Instalação de Poste DT 11/300 | ud | 16
26 | Instalação de Poste DT 11/600 | ud | 14
27 | Instalação de Poste DT 11/1000 | ud | 7
28 | Instalação de cruzeta de concreto 1,90m | ud | 12
TOTAL GERAL 3 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AREIA (Incl. Material, Mão de obra, Equipamentos, Leis Sociais e BDI)
PARTE 4 - IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE JOÃO PESSOA
1 | Instalação de Estrutura tipo CE1 | ud | 14
2 | Instalação de Estrutura tipo CE2 | ud | 6
3 | Instalação de Estrutura tipo CE3 | ud | 10
4 | Instalação de Estrutura tipo CE4 | ud | 10
5 | Instalação de Anel de borracha | ud | 405
6 | Instalação de armação secundária 2 estribos completa | ud | 80
7 | Instalação de Chave tripolar de média tensão (15 kV - 400 A) a óleo, tipo abertura com carga. | ud | 1
8 | Instalação de Chave faca unipolar 15 kV / 400 A | ud | 9
9 | Instalação de Chave fusível base C, 15kV / 100A | ud | 6
10 | Instalação de Elo fusivel de 20K | ud | 6
11 | Instalação de Cabo de aluminio protegido 50mm² | m | 1010
12 | Instalação de Cabo de aluminio protegido 95mm² | m | 1920
13 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x16+16 mm² | m | 2500
14 | Instalação de Cabo multiplex 3x1x35+35 mm² | m | 960
15 | Instalação de Cabo de aço 3/8" | m | 1010
16 | Instalação de Cartucho azul p/ ampact | ud | 65
17 | Instalação de Cartucho vermelho p/ ampact | ud | 35
18 | Instalação de Conector ampact para cabo de 50 mm² | ud | 35
19 | Instalação de Conector ampact para cabo de 95 mm² | ud | 65
20 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 16mm² | ud | 425
21 | Instalação de Conector de perfuração para cabo de 35mm² | ud | 146
22 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 50mm² | ud | 12
23 | Instalação de Terminal de compressão para cabo de 95mm² | ud | 12
24 | Instalação de Espaçador losangular | ud | 105
25 | Instalação de Poste DT 11/300 | ud | 7
26 | Instalação de Poste DT 11/600 | ud | 4
27 | Instalação de Poste DT 11/1000 | ud | 9
28 | Serviço de remoção de rede de AT Aberta | m | 600
29 | Serviço de remoção de rede de AT Compacta | m | 400
30 | Serviço de remoção de rede de BT aberta | m | 2500
31 | Serviço de remoção de poste de concreto | ud | 35
TOTAL GERAL 4 - IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE JOÃO PESSOA
RESUMO ( TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4 )

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NOS CAMPI BANANEIRAS, AVANÇADO DE SOLÂNEA, AREIA E JOÃO PESSOA
LOCAL: CAMPUS III - UFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAIS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
PARTE 1 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE BANANEIRAS
01.00 | Implantação de Postes | % | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 19696.416 | 19696.416 | 9848.208 | 0 | 0 | 0 | 49241.04
02.00 | Instalação de espaçadores, braço suporte tipo C / L e cabo de aço | % | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 7952.703 | 10603.604 | 7952.703 | 0 | 0 | 0 | 26509.01
03.00 | Instalação de Cabo isolado de 15kV - 50mm² e cabo multiplex 4 x 35 mm² / 4 x 70 mm² | % | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 13016.936 | 19525.404 | 19525.404 | 13016.936 | 0 | 65084.68
04.00 | Instalação de chaves, transformadores e conectores | % | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 31196.2675 | 31196.2675 | 31196.2675 | 31196.2675 | 124785.07
PARTE 2 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AVANÇADO DE SOLÂNEA
01.00 | Implantação de Postes | % | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 14601.992 | 14601.992 | 7300.996 | 0 | 0 | 0 | 36504.98
02.00 | Instalação de espaçadores, braço suporte tipo C / L e cabo de aço | % | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 889.95 | 1186.6 | 889.95 | 0 | 0 | 0 | 2966.5
03.00 | Instalação de Cabo isolado de 15kV - 50mm² e cabo multiplex 4 x 70 mm² / 4 x 185 mm² | % | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 6635.014 | 9952.521 | 9952.521 | 6635.014 | 0 | 33175.07
04.00 | Instalação de chaves, transformadores e conectores | % | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7736.7975 | 7736.7975 | 7736.7975 | 7736.7975 | 30947.19
PARTE 3 - IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS AREIA
01.00 | Implantação de Postes | % | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 30394.624 | 30394.624 | 15197.312 | 0 | 0 | 0 | 75986.56
02.00 | Instalação de estruturas tipo CE1, CE2, CE3 e CE4. | % | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 22100.679 | 29467.572 | 22100.679 | 0 | 0 | 0 | 73668.93
03.00 | Instalação de Cabo isolado de 15kV - 50mm² | % | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 41752.934 | 62629.401 | 62629.401 | 41752.934 | 0 | 208764.67
04.00 | Instalação de chaves, transformadores, para-ráios e conectores | % | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10053.215 | 10053.215 | 10053.215 | 10053.215 | 40212.86
PARTE 4 - IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPACTA E MULTIPLEX NO CAMPUS DE JOÃO PESSOA
01.00 | Implantação de Postes | % | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 19316.252 | 19316.252 | 9658.126 | 0 | 0 | 0 | 48290.63
02.00 | Instalação de estruturas tipo CE1, CE2, CE3 e CE4. | % | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 12912.096 | 17216.128 | 12912.096 | 0 | 0 | 0 | 43040.32
03.00 | Instalação de Cabo isolado de 15kV - 50mm² e cabo multiplex 4 x 16 mm² / 4 x 35 mm² | % | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 21913.782 | 32870.673 | 32870.673 | 21913.782 | 0 | 109568.91
04.00 | Instalação de chaves, transformadores e conectores | % | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8480.435 | 8480.435 | 8480.435 | 8480.435 | 33921.74
05.00 | Remoção de rede primária e secundária | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
DIAS
|  | R$ | 16039.755 | 16039.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32079.51
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 143904.467 | 241841.609 | 268304.784 | 182444.714 | 140785.381 | 57466.715 | 1034747.67
|  | ACUMULADO | 143904.467 | 385746.076 | 654050.86 | 836495.574 | 977280.955 | 1034747.67
|  | % | 13.91% | 37.28% | 63.21% | 80.84% | 94.45% | 100%