## ORÇAMENTO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE NOVOS MATERIAIS
LOCAL: IDEP - Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - MANGABEIRA - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Medida | Quantidade | Preço Unitário (R$ 1,00) | Preço Total (R$ 1,00)
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 6906.83
1.1 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 16 | 190.7 | 3051.2
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, sem remoção | un | 1 | 95.18 | 95.18
1.3 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 600 | 1.92 | 1152
1.4 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 580 | 3.49 | 2024.2
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 3 | 194.75 | 584.25
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 33317.11
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 325 | 80.69 | 26224.25
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 62.4 | 23.03 | 1437.07
2.3 | Escavação manual de valas até 1,0m em terra compactada | m³ | 45.2 | 19.57 | 884.56
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 59.8 | 26.86 | 1606.23
2.5 | Escavação mecânica (corte para nivelamento do terreno), carga e transporte de material de 1ª categoria, bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 750 | 4.22 | 3165
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA |  |  |  | 66039.26
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão calcárea argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 59.8 | 288.12 | 17229.58
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 138 | 58.15 | 8024.7
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 60.84 | 23.56 | 1433.39
3.4 | Viga baldrame (cinta inferior) em concreto armado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua comum, aproveitamento 3 vezes, preparo c/betoneira | m³ | 18.65 | 1237.25 | 23074.71
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 18.75 | 868.1 | 16276.88
4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 228067.34
4.1 | Concreto prémoldado p/ vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 14.1 | 13.41 | 189.08
4.2 | Laje em concreto armado para Escadas, FCK=30MPa, e=8cm, forma em madeira compensada plastificada de 18mm, (inclui escoramento) | m³ | 1.85 | 1712.42 | 3167.98
4.3 | Concreto armado usinado para pilares e vigas, Fck= 30Mpa, forma madeira compensada resinada 12 mm- - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 61.94 | 2155.77 | 133528.39
4.4 | Concreto armado para lajes maciças, forma em madeira compensada plastificada de 18 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes | m³ | 1.7 | 1712.42 | 2911.11
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com blocos (elementos) de EPS, espessura total=25cm (inclui capeamento= 5cm) , vigas chatas de travamento e malha de distribuição conforme projeto estrutural | m² | 630.42 | 129.55 | 81670.91
4.6 | Concreto armado para caixa dágua (paredes, fundo e tampa), forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 2.64 | 1712.42 | 4520.79
4.7 | Concreto armado - Prateleiras - esp= 5,0cm | m² | 20 | 76.99 | 1539.8
4.8 | Concreto armado - esp= 3,0cm para Bancadas dos laboratórios | m³ | 0.36 | 1498 | 539.28
5.0 | PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO |  |  |  | 54487.57
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 1849.35 | 29.13 | 53871.57
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 160 | 3.85 | 616
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 49661.28
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 58.5 | 25.28 | 1478.88
6.2 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 307.5 | 30.85 | 9486.38
6.3 | Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclui elementos de vedação e fixação | m | 25 | 73.13 | 1828.25
6.4 | Estrutura de madeira apoiada em paredes e lajes, tipo maçaranduba (para apoio das telhas), serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3"x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,50m. Pontaletes de apoio a cada 2,00m | m² | 307.5 | 44.86 | 13794.45
6.5 | Telha metálica ondulada, fornecimento e montagem,em chapa de aço zincado, pós pintado, esp=0,5mm. Inclui conjunto de fixação, vedação elástica, conjunto de arruelas de aço e neoprene, ganchos com rosca para fixação das telhas. Os recobrimentos laterais e longitudinais e distância entre apoios, conforme determinações do fabricante | m² | 192.5 | 36.38 | 7003.15
6.6 | Estrutura metálica (tesouras completas e terças) fornecimento e montagem, para sustentação de telhas metálicas, em perfil "U" , aço estrutural SAC 300, de acordo com a norma ASTM A36 e conforme projeto de cálculo da estrutura. Inclui 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva, | m² | 192.5 | 57.01 | 10974.43
6.7 | Cumeeira para telha metálica ondulada, pós pintada, larg= 1,12m | m² | 14.56 | 39 | 567.84
6.8 | Impermeabilização da calhas de concreto armado, marquises e lajes expostas na coberta, com manta asfáltica ,esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 107.5 | 42.12 | 4527.9
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 145399.48
7.1 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia, em paredes,vigas e pilares (superfícies verticais) | m² | 3698.7 | 4.06 | 15016.72
7.2 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia, em superfícies horizontais | m² | 630 | 6.17 | 3887.1
7.3 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 996.8 | 15.36 | 15310.85
7.4 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície vertical | m² | 2701.9 | 15.36 | 41501.18
7.5 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície horizontal | m² | 630 | 16.53 | 10413.9
7.6 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas,sanitários e alvenarias das bancadas) | m² | 561 | 59.46 | 33357.06
7.7 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor preto, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas,sanitários e alvenarias das bancadas) | m² | 45.8 | 59.46 | 2723.27
7.8 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor safira, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor azul (fachadas) | m² | 390 | 59.46 | 23189.4
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  |  |  | 68456.96
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m² | 500 | 34.08 | 17040
8.2 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 40 x 40 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco ( nos locais indicados no projeto de arquitetura) | m² | 618 | 58.91 | 36406.38
8.3 | Piso cimentado alisado queimado, traço 1:4 (cimento e areia), com juntas plásticas formando quadros 1,50x1,50m, nos locais indicados no projeto de arquitetura) | m² | 197.5 | 25.16 | 4969.1
8.4 | Calçada de proteção com 0,80m de largura | m | 90 | 73.07 | 6576.3
8.5 | Rodapé em cerâmica, com 7.0 cm de altura | m | 243 | 14.26 | 3465.18
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 79402.34
9.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários) | m² | 10.1 | 403.4 | 4074.34
9.2 | Porta em alumínio anodizado preto, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro de 6.0mm | m² | 18.9 | 325.93 | 6160.08
9.3 | Janela em alumínio anodizado preto, fixo,de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 96.7 | 325.93 | 31517.43
9.4 | Portão com estrutura de ferro e vedação com chapas de alumínio, de correr, com tarncas e fechaduras,conforme detalhes no projeto de arquitetura | m² | 13.56 | 186 | 2522.16
9.5 | Fornecimento e colocação de vidro , liso de 6mm, fumê ( em portas de aluminio anodizado e visor das portas de madeira) | m² | 20.61 | 153.59 | 3165.49
9.6 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (janelas de alumínio) | m² | 96.7 | 79.04 | 7643.17
9.7 | Porta em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm, ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em aço inoxidável | m² | 3.15 | 211.97 | 667.71
9.8 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 19 | 1244.84 | 23651.96
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA |  |  |  | 4319.93
10.1 | Colunas de distribuição de água - Ø 50mm - PVC, inclui conexões | m | 24 | 24.03 | 576.72
10.2 | Colunas de distribuição de água - Ø 40mm- PVC, inclui conexões | m | 18 | 21.03 | 378.54
10.3 | Rede de PVC, para água - Ø 60mm, para os bariletes | m | 12 | 28 | 336
10.4 | Adapt soldável com flange livre para caixa dágua - 1.1/4" | un | 1 | 16.27 | 16.27
10.5 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação do reservatório sup. | un | 12 | 16.98 | 203.76
10.6 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 2 | 37.18 | 74.36
10.7 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 4 | 28.9 | 115.6
10.8 | Registro de gaveta com canopla - 1" - inclui adaptador de PVC | un | 2 | 66 | 132
10.9 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" - inclui adaptador de PVC | un | 1 | 34.95 | 34.95
10.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 6 | 58.6 | 351.6
10.11 | Torneira de bóia com balão metálico- automática - de Ø 1" | un | 2 | 74 | 148
10.12 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 20 | 63.17 | 1263.4
10.13 | Torneira de metal para jardim | un | 2 | 40 | 80
10.14 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 4 | 42.44 | 169.76
10.15 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 2 | 70.81 | 141.62
10.16 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 5 | 59.47 | 297.35
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 10556.97
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada, inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 1 | 274.05 | 274.05
11.2 | Bacia sanitária de louça, cor branca, para caixa de descarga de sobrepor em PVC - inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 4 | 165.78 | 663.12
11.3 | Fornecimento e instalação de caixa de descarga de plástico, de sobrepor com todos os acessórios, capacidade=9,0 litros | un | 4 | 57.53 | 230.12
11.4 | Cuba retangular de aço inox AISI, 56x35x15cm, inclui válvula e sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2" | un | 2 | 257.06 | 514.12
11.5 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 10 | 50.64 | 506.4
11.6 | Rede de PVc de esgotos, 150 mm - ponta e bolsa com virola e anel de borracha, inclui conexões | m | 18 | 45.09 | 811.62
11.7 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 24 | 33.6 | 806.4
11.8 | Tubo de queda, PVC série R, para esgotos Ø 100mm | m | 18 | 33.6 | 604.8
11.9 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 12 | 31.27 | 375.24
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 4 | 248.7 | 994.8
11.11 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 4 | 232 | 928
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 4 | 27.75 | 111
11.13 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm, com gralha de PVC cromada | un | 2 | 28.52 | 57.04
11.14 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 4 | 15.36 | 61.44
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 3 | 70.41 | 211.23
11.16 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 5 | 230.87 | 1154.35
11.17 | Papeleira de louça, cor branco | un | 5 | 34 | 170
11.18 | Cabide de Louça, cor branco | un | 5 | 25 | 125
11.19 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 3 | 259 | 777
11.20 | Ponto sanitário com rede | un | 14 | 74.66 | 1045.24
11.21 | Terminal de ventilação - 50 mm inclusive colocação | un | 2 | 18 | 36
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 5 | 20 | 100
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 4488.44
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 48 | 33.6 | 1612.8
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro) | m | 24 | 45.09 | 1082.16
12.3 | Caixa de retenção, com grelha - Caixa de Areria - 60x60 cm | un | 4 | 230.87 | 923.48
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 2 | 369 | 738
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 6 | 22 | 132
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 4468
13.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 6 | 158 | 948
13.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 6 | 180 | 1080
13.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 4 | 610 | 2440
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 16383.55
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 25 | 253.2 | 6330
14.2 | Rede de lógica com eletroduto rígido de PVC, Ø2", inclui conetctores e cabos UTP, cat.06 | m | 90 | 41.72 | 3754.8
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 105 | 21.15 | 2220.75
14.4 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 2 | 1289 | 2578
14.5 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 8U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 2 | 750 | 1500
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  | 49493.68
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm², inclui eletrodutos | m | 148 | 23 | 3404
15.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 110 | 34.67 | 3813.7
15.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² , inclui eletrodutos | m | 40 | 155.16 | 6206.4
15.4 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 25 | 61.99 | 1549.75
15.5 | Caixa de passagem em alvenaria, tampa em concreto-60x 60x 60 cm | un | 2 | 230 | 460
15.6 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 220 | 220
15.7 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 66 | 165 | 10890
15.8 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 66 | 90.67 | 5984.22
15.9 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 25 | 80.47 | 2011.75
15.10 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 65 | 80.47 | 5230.55
15.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 18 | 121 | 2178
15.12 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 4 | 101.72 | 406.88
15.13 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 2 | 125 | 250
15.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A, inclui aterramento | un | 4 | 782.52 | 3130.08
15.15 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 141 | 141
15.16 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 95 | 21.15 | 2009.25
15.17 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x75mm chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa, emendas e curvas | m | 65 | 24.74 | 1608.1
16.0 | PINTURAS |  |  |  | 67125.59
16.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 2701.9 | 7.34 | 19831.95
16.2 | Pintura PVA - acrílica, paredes internas, 02 demãos, sem massa | m² | 2701.9 | 12.03 | 32503.86
16.3 | Massa corrida-PVA-látex-em teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 630 | 9.11 | 5739.3
16.4 | Pintura PVA - acrílica, em teto, 02 demãos, sem massa | m² | 630 | 12.03 | 7578.9
16.5 | Pintura automotiva com 02 demaõs e 01 demão de primer em portão metálico | m² | 29 | 15.73 | 456.17
16.6 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 89.78 | 11.31 | 1015.41
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS |  |  |  | 10522.47
17.1 | Corremão em metalon 5.0x5.0cm, de aço - 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva, (escadas) | m | 17 | 145.11 | 2466.87
17.2 | Concreto armado para rampas de acesso e patamares (externas) | m³ | 1.82 | 1498 | 2726.36
17.3 | Balcão de granito verde ubatuba, espessura=2,0cm, dimensões conforme projeto de arquitetura, para bancadas e cubas (exclusive cubas de aço e louça) - polido de 01 lado | m² | 9.1 | 306.51 | 2789.24
17.4 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 1000 | 1.21 | 1210
17.5 | Botafora - container estacionário | m³ | 40 | 33.25 | 1330
Carimbo e Assinatura: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 899096.8
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 170138.7977
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 728958.0023
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 580
|  | Área Coberta ( m² ) |  |  | 307.5
|  | Custo / m² (custo por metro quadrado) |  |  | 1550.1669

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS
LOCAL: MANGABEIRA - JOÃO PESSOA/PB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | D I A S | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | DIAS
|  | R$ | 6906.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6906.83
|  | % | 75% | 25% | [6 empty] | 100%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 24987.8325 | 8329.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33317.11
|  | % | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 26415.704 | 19811.778 | 19811.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66039.26
|  | % | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 100%
4.0 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 22806.734 | 34210.101 | 34210.101 | 34210.101 | 34210.101 | 34210.101 | 34210.101 | 0 | 228067.34
|  | % |  |  | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% |  | 100%
5.0 | ALVENARIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 10897.514 | 10897.514 | 13621.8925 | 13621.8925 | 5448.757 | 0 | 54487.57
|  | % | [5 empty] | 40% | 50% | 10% | 100%
6.0 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864.512 | 24830.64 | 4966.128 | 49661.28
|  | % |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 30% | 15% | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 21809.922 | 29079.896 | 29079.896 | 43619.844 | 21809.922 | 145399.48
|  | % |  |  |  |  | 25% | 35% | 30% | 10% | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17114.24 | 23959.936 | 20537.088 | 6845.696 | 68456.96
|  | % | [5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23820.702 | 31760.936 | 23820.702 | 79402.34
|  | % |  |  |  |  | 15% | 25% | 45% | 15% | 100%
10.0 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.9895 | 1079.9825 | 1943.9685 | 647.9895 | 4319.93
|  | % |  |  |  |  | 15% | 25% | 45% | 15% | 100%
11.0 | ESGOTOS SANITÁRIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.5455 | 2639.2425 | 4750.6365 | 1583.5455 | 10556.97
|  | % |  |  |  |  | 25% | 35% | 20% | 20% | 100%
12.0 | COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.11 | 1570.954 | 897.688 | 897.688 | 4488.44
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
13.0 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468 | 4468
|  | % |  |  |  |  | 25% | 35% | 20% | 20% | 100%
14.0 | REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.8875 | 5734.2425 | 3276.71 | 3276.71 | 16383.55
|  | % | [5 empty] | 40% | 25% | 35% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E | DIAS
| TELEFÔNICAS | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19797.472 | 12373.42 | 17322.788 | 49493.68
|  | % | [5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
16.0 | PINTURAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20137.677 | 26850.236 | 20137.677 | 67125.59
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS | % |  |  |  |  | 15% | 25% | 35% | 25% | 100%
17.0 |  | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.3705 | 2630.6175 | 3682.8645 | 2630.6175 | 10522.47
DESEMBOLSO - R$ 1,00 |  | Mensal | 81117.1005 | 62351.1565 | 64919.393 | 66917.537 | 103054.0325 | 198147.2275 | 214182.8895 | 108407.4635 | 899096.8
|  | Acumulado | 81117.1005 | 143468.257 | 208387.65 | 275305.187 | 378359.2195 | 576506.447 | 790689.3365 | 899096.8
|  | % | 9.022% | 15.96% | 23.18% | 30.62% | 42.08% | 64.12% | 87.94% | 100%

## EM BRANCO
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE NOVOS MATERIAIS
LOCAL: IDEP - Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - MANGABEIRA - João Pessoa / PB
Item | D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s | Medida | Quantidade | Preço Unitário (R$ 1,00) | Preço Total (R$ 1,00)
1.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Barracão da obra, para alojamento/depósito | m² | 16
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, sem remoção | un | 1
1.3 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 600
1.4 | Locação da obra, com gabarito da tábuas corridas pontaletadas | m² | 580
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - modelo UFPB | m² | 3
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado | m³ | 325
2.2 | Reaterro compactado manualmente - aterro sem empréstimo | m³ | 62.4
2.3 | Escavação manual de valas até 1,0m em terra compactada | m³ | 45.2
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 59.8
2.5 | Escavação mecânica (corte para nivelamento do terreno), carga e transporte de material de 1ª categoria, bota fora de 200 m até 400 m | m³ | 750
3.0 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA
3.1 | Alvenaria c/pedra rachão calcárea argamassa-traço 1:4(cimento: areia) | m³ | 59.8
3.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:8)-juntas de 12mm | m2 | 138
3.3 | Concreto magro p/ regularização das bases das fundações - e=5,0cm | m² | 60.84
3.4 | Viga baldrame (cinta inferior) em concreto armado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua comum, aproveitamento 3 vezes, preparo c/betoneira | m³ | 18.65
3.5 | Concreto armado para Sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 18.75
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Concreto prémoldado p/ vergas-10x10cm, FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas em tábuas de 3ª cat. | m | 14.1
4.2 | Laje em concreto armado para Escadas, FCK=30MPa, e=8cm, forma em madeira compensada plastificada de 18mm, (inclui escoramento) | m³ | 1.85
4.3 | Concreto armado usinado para pilares e vigas, Fck= 30Mpa, forma madeira compensada resinada 12 mm- - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 61.94
4.4 | Concreto armado para lajes maciças, forma em madeira compensada plastificada de 18 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes | m³ | 1.7
4.5 | Laje pré-moldada treliçada com blocos (elementos) de EPS, espessura total=25cm (inclui capeamento= 5cm) , vigas chatas de travamento e malha de distribuição conforme projeto estrutural | m² | 630.42
4.6 | Concreto armado para caixa dágua (paredes, fundo e tampa), forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 2.64
4.7 | Concreto armado - Prateleiras - esp= 5,0cm | m² | 20
4.8 | Concreto armado - esp= 3,0cm para Bancadas dos laboratórios | m³ | 0.36
5.0 | PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia), juntas de 12mm | m² | 1849.35
5.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 160
6.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 58.5
6.2 | Coberta com telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclusive elementos de fixação e vedação | m² | 307.5
6.3 | Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, esp=6.0mm, inclui elementos de vedação e fixação | m | 25
6.4 | Estrutura de madeira apoiada em paredes e lajes, tipo maçaranduba (para apoio das telhas), serrada imunizada contra insetos e roedores, seção 3"x5" (terças e pontaletes). Espaçamento entre as terças=1,50m. Pontaletes de apoio a cada 2,00m | m² | 307.5
6.5 | Telha metálica ondulada, fornecimento e montagem,em chapa de aço zincado, pós pintado, esp=0,5mm. Inclui conjunto de fixação, vedação elástica, conjunto de arruelas de aço e neoprene, ganchos com rosca para fixação das telhas. Os recobrimentos laterais e longitudinais e distância entre apoios, conforme determinações do fabricante | m² | 192.5
6.6 | Estrutura metálica (tesouras completas e terças) fornecimento e montagem, para sustentação de telhas metálicas, em perfil "U" , aço estrutural SAC 300, de acordo com a norma ASTM A36 e conforme projeto de cálculo da estrutura. Inclui 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva, | m² | 192.5
6.7 | Cumeeira para telha metálica ondulada, pós pintada, larg= 1,12m | m² | 14.56
6.8 | Impermeabilização da calhas de concreto armado, marquises e lajes expostas na coberta, com manta asfáltica ,esp= 4.0 mm e proteção mecânica- traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 107.5
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia, em paredes,vigas e pilares (superfícies verticais) | m² | 3698.7
7.2 | Chapisco com aditivo Bianco, no traço 1:3 -cimento e areia, em superfícies horizontais | m² | 630
7.3 | Emboço com aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) | m² | 996.8
7.4 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície vertical | m² | 2701.9
7.5 | Massa única c/ aditivo plastificante, traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia), superfície horizontal | m² | 630
7.6 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas,sanitários e alvenarias das bancadas) | m² | 561
7.7 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor preto, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco (fachadas,sanitários e alvenarias das bancadas) | m² | 45.8
7.8 | Revestimento cerâmico, extra esmaltado 10 x 10 - Linha cristal, cor safira, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor azul (fachadas) | m² | 390
8.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS
8.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm - Fck= 15 Mpa | m² | 500
8.2 | Revestimento cerâmico, extra, esmaltado 40 x 40 - Linha cristal, cor branco, assentes com argamassa colante e rejunte pré-fabricado cor branco ( nos locais indicados no projeto de arquitetura) | m² | 618
8.3 | Piso cimentado alisado queimado, traço 1:4 (cimento e areia), com juntas plásticas formando quadros 1,50x1,50m, nos locais indicados no projeto de arquitetura) | m² | 197.5
8.4 | Calçada de proteção com 0,80m de largura | m | 90
8.5 | Rodapé em cerâmica, com 7.0 cm de altura | m | 243
9.0 | ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS
9.1 | Porta de alumínio, tipo venezianas, com ferragens - (nos sanitários) | m² | 10.1
9.2 | Porta em alumínio anodizado preto, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro de 6.0mm | m² | 18.9
9.3 | Janela em alumínio anodizado preto, fixo,de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e trancas - inclui contra marco, exclui vidro | m² | 96.7
9.4 | Portão com estrutura de ferro e vedação com chapas de alumínio, de correr, com tarncas e fechaduras,conforme detalhes no projeto de arquitetura | m² | 13.56
9.5 | Fornecimento e colocação de vidro , liso de 6mm, fumê ( em portas de aluminio anodizado e visor das portas de madeira) | m² | 20.61
9.6 | Vidro cristal comum, liso de 4mm, tipo fumê, colocado em caixilhos com baguetes de alumínio, com gaxeta de neoprene, (janelas de alumínio) | m² | 96.7
9.7 | Porta em vidro cristal, laminado e temperado, tipo fumê, de abrir, inclui bandeira fixa, esp.=10mm, ferragens cromadas, mola hidráulica, puxadores em aço inoxidável | m² | 3.15
9.8 | Porta em madeira Ypê, tipo ficha vertical, espessura 35mm ( Porta Mexicana) 0.90 x 2.10 m, inclui forra, frisos em alumínio, fechaduras em latão cromado,com encaixe mínimo de 55mm,cilindro, espelho e maçanetas, dobradiças de latão cromado-31/2"x3", com anéis e bolas (ver detalhe fornecido), exclui pintura | un | 19
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
10.1 | Colunas de distribuição de água - Ø 50mm - PVC, inclui conexões | m | 24
10.2 | Colunas de distribuição de água - Ø 40mm- PVC, inclui conexões | m | 18
10.3 | Rede de PVC, para água - Ø 60mm, para os bariletes | m | 12
10.4 | Adapt soldável com flange livre para caixa dágua - 1.1/4" | un | 1
10.5 | Rede de PVC para água - Ø 32 mm - alimentação do reservatório sup. | un | 12
10.6 | Registro de esfera-bronze( fecho rápido) - 1", inclui adaptador de PVC | un | 2
10.7 | Registro de esfera-bronze - 3/4" (fecho rápido) - inclui adaptador de PVC | un | 4
10.8 | Registro de gaveta com canopla - 1" - inclui adaptador de PVC | un | 2
10.9 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" - inclui adaptador de PVC | un | 1
10.10 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla - inclui adaptador de PVC | un | 6
10.11 | Torneira de bóia com balão metálico- automática - de Ø 1" | un | 2
10.12 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 20
10.13 | Torneira de metal para jardim | un | 2
10.14 | Torneira longa de pressão em metal cromado, para cuba em aço inox | un | 4
10.15 | Ducha higiênica, completa - Ø 1/2" | un | 2
10.16 | Torneira de metal para lavatório, 25 mm | un | 5
11.0 | INSTALAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada, inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 1
11.2 | Bacia sanitária de louça, cor branca, para caixa de descarga de sobrepor em PVC - inclui assento plástico duplo, engate flexível cromado de 1/2", 40,0cm de comprimento e demais acessórios) | un | 4
11.3 | Fornecimento e instalação de caixa de descarga de plástico, de sobrepor com todos os acessórios, capacidade=9,0 litros | un | 4
11.4 | Cuba retangular de aço inox AISI, 56x35x15cm, inclui válvula e sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2" | un | 2
11.5 | Barra em tubo de aço galvanizado 2", uso em sanitários, ( para Portadores de Necessidades Especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de tinta automotiva | m | 10
11.6 | Rede de PVc de esgotos, 150 mm - ponta e bolsa com virola e anel de borracha, inclui conexões | m | 18
11.7 | Rede de PVC- série R, para esgotos - Ø 100mm - ponta e bolsa | m | 24
11.8 | Tubo de queda, PVC série R, para esgotos Ø 100mm | m | 18
11.9 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 12
11.10 | Caixa de inspeção em alvenaria (0,60x0,60m) tampa de concreto armado | un | 4
11.11 | Caixa de gordura-0,50x0,50-fundo e tampa em concreto armado | un | 4
11.12 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm, com grelha de PVC cromada | un | 4
11.13 | Caixa sifonada PVC 150x150x75mm, com gralha de PVC cromada | un | 2
11.14 | Ralo sifonado em PVC, com grelha de PVC cromada | un | 4
11.15 | Ducha higiênica completa 1/2", com registro em metal e canopla, bengala em PVC e ligação flexível com revestimento cromado | un | 3
11.16 | Cuba de louça, redonda, branca, de sobrepor, válvula e sifão em metal cromado | un | 5
11.17 | Papeleira de louça, cor branco | un | 5
11.18 | Cabide de Louça, cor branco | un | 5
11.19 | Espelho lapidado, 4.0mm, fornecimento e colocação, com suportes em metal cromado | m² | 3
11.20 | Ponto sanitário com rede | un | 14
11.21 | Terminal de ventilação - 50 mm inclusive colocação | un | 2
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 5
12.0 | INSTALAÇÕES PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | Descida de águas pluviais, PVC série R, Ø 100mm, inclui conexões | m | 48
12.2 | Rede coletora de águas pluviais, em tubos de PVC rígido,Série R, junta elástica, ponta e bolsa- Ø =150 mm (exclui escavação e reaterro) | m | 24
12.3 | Caixa de retenção, com grelha - Caixa de Areria - 60x60 cm | un | 4
12.4 | Caixa em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - 0,80 x 0,80 m | un | 2
12.5 | Ralo hemisférico ( tipo abacaxi), em PVC - 100 mm | un | 6
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
13.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 6
13.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 6
13.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 4
14.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
14.1 | Ponto de tomada para rede de lógica c/ eletroduto PVC rígido, inclusive tomadas duplas, fêmea RJ 45,conectores, cabo UTP 04 pares, cat. 6, caixa de PVC e placa de 02 módulos, exclui eletrocalhas | un | 25
14.2 | Rede de lógica com eletroduto rígido de PVC, Ø2", inclui conetctores e cabos UTP, cat.06 | m | 90
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 105
14.4 | Patch panel - 48 portas, categoria 06 | un | 2
14.5 | Rack fechado caixa padrão 19" - porta acrílico fumê - 8U x 470mm- Anel organizador de cabos, bandeja deslizante perfurada, guia de cabos simples, guia de cabos vertical inclusive instalação | un | 2
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
15.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm², inclui eletrodutos | m | 148
15.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm², inclui eletrodutos | m | 110
15.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² , inclui eletrodutos | m | 40
15.4 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 25
15.5 | Caixa de passagem em alvenaria, tampa em concreto-60x 60x 60 cm | un | 2
15.6 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
15.7 | Luminária tipo calha de embutir, em alumínio, com aletas para lâmpadas fluorescentes - 2x32 W-completa (lâmpadas e acessórios) | un | 66
15.8 | Ponto de luz com rede de embutir em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 66
15.9 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede embutida,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 25
15.10 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T,rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,40 m do piso ) | un | 65
15.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 18
15.12 | Ponto de Tomada embutida em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 4
15.13 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 2
15.14 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A, inclui aterramento | un | 4
15.15 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
15.16 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x50mm, chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa , emendas e curvas | m | 95
15.17 | Eletrocalha furada tipo U pré-galvanizada 50x75mm chapa 18 inclui suporte vertical, tala plana perfurada, c/tampa, emendas e curvas | m | 65
16.0 | PINTURAS
16.1 | Massa corrida-PVA-látex-paredes internas , 02 demãos, inclui selador | m² | 2701.9
16.2 | Pintura PVA - acrílica, paredes internas, 02 demãos, sem massa | m² | 2701.9
16.3 | Massa corrida-PVA-látex-em teto , 02 demãos, inclui selador | m² | 630
16.4 | Pintura PVA - acrílica, em teto, 02 demãos, sem massa | m² | 630
16.5 | Pintura automotiva com 02 demaõs e 01 demão de primer em portão metálico | m² | 29
16.6 | Pintura com verniz em portas de madeira e forras - 03 demãos, inclui 01 demão de líquido selador para madeira | m² | 89.78
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS
17.1 | Corremão em metalon 5.0x5.0cm, de aço - 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva, (escadas) | m | 17
17.2 | Concreto armado para rampas de acesso e patamares (externas) | m³ | 1.82
17.3 | Balcão de granito verde ubatuba, espessura=2,0cm, dimensões conforme projeto de arquitetura, para bancadas e cubas (exclusive cubas de aço e louça) - polido de 01 lado | m² | 9.1
17.4 | Limpeza geral da edificação, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 1000
17.5 | Botafora - container estacionário | m³ | 40
Carimbo e Assinatura: |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 0
|  | Percentual de BDI = |  |  | 0
|  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 0
Encargos Sociais =
|  | Área a ser Construída ( m² ) |  |  | 580
|  | Área Coberta ( m² ) |  |  | 307.5
|  | Custo / m² (custo por metro quadrado) |  |  | 0