## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: NOVO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - COM---00618-01-Novo Restaurante Universitário-FLA
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 24783.04
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.4
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 2 | 95.18 | 190.36
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 655.91 | 3.49 | 2289.13
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 655.91 | 1.92 | 1259.35
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 224 | 66.64 | 14927.36
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2660
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 80 | 33.25 | 2660
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 20205.36
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 137.07 | 80.69 | 11060.18
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 187.25 | 23.03 | 4312.37
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, (0,5X0,6) m | m³ | 47.27 | 19.57 | 925.07
3.4 | Escavação manual de SAPATAS em terra compacta | m³ | 199.68 | 19.57 | 3907.74
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 74741.84
4.1 | Viga baldrame de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 17.59 | 1433.98 | 25223.71
4.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 6.41 | 288.18 | 1847.23
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 49.92 | 868.1 | 43335.55
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 11.55 | 58.15 | 671.63
4.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 99.84 | 23.56 | 2352.23
4.6 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.06 | 1237.25 | 1311.49
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 445064.55
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 461.8 | 13.41 | 6192.74
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 10cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 125.67 | 1712.42 | 215199.82
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 5.65 | 1712.42 | 9675.17
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 40.8 | 2115.77 | 86323.42
5.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (VIGAS) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes (seção 20x50cm) | m³ | 53.63 | 2115.77 | 113468.75
5.6 | Moldura de Janela em concreto armado e=5cm | m² | 45.9 | 76.99 | 3533.84
5.7 | Brise em concreto armado e=5cm conforme projeto arquitetônico | m² | 138.6 | 76.99 | 10670.81
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 38224.36
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 850.22 | 29.13 | 24766.91
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 146.8 | 58.15 | 8536.42
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 616.14 | 3.85 | 2372.14
6.4 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 36.34 | 70.14 | 2548.89
7.0 | COBERTA |  |  |  | 76213.53
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 106.63 | 25.28 | 2695.61
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 51.8 | 74.27 | 3847.19
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 372.44 | 30.85 | 11489.77
7.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 372.44 | 35.44 | 13199.27
7.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 19 | m² | 899.32 | 48.1 | 43257.29
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 372.44 | 4.63 | 1724.4
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 117186.87
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 1256.7 | 6.17 | 7753.84
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1994.04 | 4.06 | 8095.8
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1126.89 | 15.36 | 17309.03
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1113.93 | 15.36 | 17109.96
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 217.72 | 24.78 | 5395.1
8.6 | Revestimento em pedra Itacolomy Tipo lascas cinza - ascentada na espessura | m² | 51.2 | 50.65 | 2593.28
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 cm de 1a qualidade elizabeth ou similar | m² | 507.44 | 59.46 | 30172.38
8.8 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas ou similar - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem | m² | 350.53 | 82.04 | 28757.48
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 129426.43
9.1 | Calçada de contorno | m² | 51.65 | 98.64 | 5094.76
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 611.51 | 34.08 | 20840.26
9.3 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 44.7 | 45.15 | 2018.21
9.4 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte e rodapé | m² | 201.76 | 36.65 | 7394.5
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água inclusive Rodapé em granilite polido, com 7cm | m² | 1155.98 | 81.17 | 93830.9
9.6 | Piso tátil de concreto | m² | 5 | 49.56 | 247.8
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 86472.37
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 6 | 174.67 | 1048.02
10.2 | Gradil de ferro - Porta de Serviço | m² | 4.6 | 156.47 | 719.76
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, boca de lobo, de correr, abrir ou basculante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 135.9 | 320.57 | 43565.46
10.4 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 2 | 731.11 | 1462.22
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.71 | 403.4 | 4320.41
10.6 | Porta de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 4.08 | 176.65 | 720.73
10.7 | Painel da fachada em vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 16.08 | 176.65 | 2840.53
10.8 | Painel do Guarda-corpo em vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 42 | 176.65 | 7419.3
10.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 13 | 1048.8 | 13634.4
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 135.9 | 79.04 | 10741.54
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 67119.89
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo elevado para acessibilidade (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 265.35 | 1592.1
11.3 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 6.22 | 306.51 | 1906.49
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6.92 | 50.64 | 350.43
11.5 | Caixa de decarga de embutir Montana - M9000 | un | 2 | 236.41 | 472.82
11.6 | Caixa passagem em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 248.71 | 1243.55
11.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (80 x 80 x 60) cm | un | 6 | 248.71 | 1492.26
11.8 | Caixa de areia p/ águas pluvial sem grelha - em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5 | 248.71 | 1243.55
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 34 | 27.75 | 943.5
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 9 | 230.87 | 2077.83
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm- inclusive conexões | m | 64 | 56.81 | 3635.84
11.12 | Divisória com painel em granito Verde Ubatuba polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 21.42 | 417.04 | 8933
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 71.1 | 568.8
11.14 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 3 | 1312.88 | 3938.64
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3 | 206.36 | 619.08
11.16 | Papeleira de louça | un | 8 | 34.34 | 274.72
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 104 | 74.66 | 7764.64
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 78 | 63.17 | 4927.26
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8 | 30.39 | 243.12
11.20 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclusive conexões | m | 100 | 94.19 | 9419
11.21 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 22 | 62.05 | 1365.1
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 5 | 19.61 | 98.05
11.23 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 9 | 65.43 | 588.87
11.24 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 100.8 | 33.6 | 3386.88
11.25 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 175.2 | 45.09 | 7899.77
11.26 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 75.6 | 24.03 | 1816.67
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 72862.24
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 100 | 155.16 | 15516
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10 | 61.99 | 619.9
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 245.51 | 245.51
12.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 119.44 | 597.2
12.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10 | 45.42 | 454.2
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 158 | 164.77 | 26033.66
12.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 10 | 100.72 | 1007.2
12.9 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 8 | 63.12 | 504.96
12.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 176 | 90.67 | 15957.92
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 53 | 77.21 | 4092.13
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 56 | 80.47 | 4506.32
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 6 | 554.54 | 3327.24
13.0 | PINTURA |  |  |  | 34261.96
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 438.85 | 7.34 | 3221.16
13.2 | Emassamento com massa acrílica em paredes externas com 2 demãos | m² | 711.51 | 9.74 | 6930.11
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 711.51 | 12.03 | 8559.47
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 899.32 | 13.1 | 11781.09
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 438.85 | 7.8 | 3423.03
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 30.69 | 11.31 | 347.1
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 34203.94
14.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 84 | 95.22 | 7998.48
14.3 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3.42 | 259.01 | 885.81
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 6mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 404.79 | 58.23 | 23570.92
14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1445.23 | 1.21 | 1748.73
| T O T A L |  |  | (R$) | 1223426.38
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 231512.6618
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 991913.7182
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 1445.23
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 846.5271
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: NOVO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - COM---00618-01-Novo Restaurante Universitário-FLA
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 2
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 655.91
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 655.91
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 224
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 80
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 137.07
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 187.25
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, (0,5X0,6) m | m³ | 47.27
3.4 | Escavação manual de SAPATAS em terra compacta | m³ | 199.68
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Viga baldrame de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 17.59
4.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 6.41
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 49.92
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 11.55
4.5 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 99.84
4.6 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.06
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 461.8
5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 10cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 125.67
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para ESCADAS, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 5.65
5.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 40.8
5.5 | Concreto Armado usinado para estruturas (VIGAS) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes (seção 20x50cm) | m³ | 53.63
5.6 | Moldura de Janela em concreto armado e=5cm | m² | 45.9
5.7 | Brise em concreto armado e=5cm conforme projeto arquitetônico | m² | 138.6
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 850.22
6.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x10x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 146.8
6.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 616.14
6.4 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 36.34
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 106.63
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 51.8
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 372.44
7.4 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 372.44
7.5 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 19 | m² | 899.32
7.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 372.44
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 1256.7
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1994.04
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1126.89
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1113.93
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 217.72
8.6 | Revestimento em pedra Itacolomy Tipo lascas cinza - ascentada na espessura | m² | 51.2
8.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 cm de 1a qualidade elizabeth ou similar | m² | 507.44
8.8 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas ou similar - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem | m² | 350.53
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 51.65
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 611.51
9.3 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre | m² | 44.7
9.4 | Piso cerâmico anti-derrapante 46x46 - EXTRA assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte e rodapé | m² | 201.76
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água inclusive Rodapé em granilite polido, com 7cm | m² | 1155.98
9.6 | Piso tátil de concreto | m² | 5
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 6
10.2 | Gradil de ferro - Porta de Serviço | m² | 4.6
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, boca de lobo, de correr, abrir ou basculante, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 135.9
10.4 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 2
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 10.71
10.6 | Porta de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 4.08
10.7 | Painel da fachada em vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 16.08
10.8 | Painel do Guarda-corpo em vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 42
10.9 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 13
10.10 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 135.9
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo elevado para acessibilidade (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.3 | Bancada em Granito Verde Ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 6.22
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6.92
11.5 | Caixa de decarga de embutir Montana - M9000 | un | 2
11.6 | Caixa passagem em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (80 x 80 x 60) cm | un | 6
11.8 | Caixa de areia p/ águas pluvial sem grelha - em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 5
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 34
11.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 9
11.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm- inclusive conexões | m | 64
11.12 | Divisória com painel em granito Verde Ubatuba polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 21.42
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
11.14 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 3
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3
11.16 | Papeleira de louça | un | 8
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 104
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 78
11.19 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8
11.20 | Rede de aço galvanizado para incêndio de 50mm ( 2") inclusive conexões | m | 100
11.21 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 22
11.22 | Saboneteira de Louça | un | 5
11.23 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 9
11.24 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 100.8
11.25 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 175.2
11.26 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 50mm ( 1 1/2") inclus. conex. | m | 75.6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 100
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
12.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 10
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 158
12.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 10
12.9 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 8
12.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 176
12.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 53
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 56
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 6
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 438.85
13.2 | Emassamento com massa acrílica em paredes externas com 2 demãos | m² | 711.51
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 711.51
13.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 899.32
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 438.85
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 30.69
14.0 | DIVERSOS
14.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 84
14.3 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3.42
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 6mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 404.79
14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1445.23
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: NOVO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - COM---00618-01-Novo Restaurante Universitário-FLA
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 24783.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24783.04
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 20205.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20205.36
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 74741.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74741.84
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 222532.275 | 222532.275 | 0 | 0 | 0 | 445064.55
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 19112.18 | 19112.18 | 0 | 0 | 38224.36
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 38106.765 | 38106.765 | 0 | 76213.53
|  | % |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 23437.374 | 58593.435 | 35156.061 | 0 | 117186.87
|  | % |  | 20% |  | 30% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 25885.286 | 0 | 38827.929 | 64713.215 | 0 | 129426.43
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43236.185 | 43236.185 | 86472.37
|  | % |  |  | 20% |  | 50% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13423.978 | 0 | 33559.945 | 20135.967 | 67119.89
|  | % |  |  | 20% |  | 50% | 30% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14572.448 | 0 | 36431.12 | 21858.672 | 72862.24
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6852.392 | 27409.568 | 34261.96
|  | % |  |  |  |  | 30% | 70% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10261.182 | 23942.758 | 34203.94
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 122390.24 | 248417.561 | 293078.255 | 154640.309 | 268316.865 | 136583.15 | 1223426.38
|  | ACUMULADO | 122390.24 | 370807.801 | 663886.056 | 818526.365 | 1086843.23 | 1223426.38 |  | 1223426.38
|  | PERCENTUAL | 10% | 30.31% | 54.26% | 66.9% | 88.84% | 100%