## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS - CHÃ BANENEIRAS
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10753.8
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.4
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 532.14 | 3.49 | 1857.17
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 532.14 | 1.92 | 1021.71
1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 95.6 | 18.39 | 1758.08
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 665
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20 | 33.25 | 665
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 9474.23
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 51.33 | 80.69 | 4141.82
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 108.91 | 23.03 | 2508.2
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 13.87 | 19.57 | 271.44
3.4 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 95.04 | 26.86 | 2552.77
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 34130.8
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.17 | 288.18 | 1201.71
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 21.18 | 868.1 | 18386.36
4.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 67.32 | 23.56 | 1586.06
4.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 11.09 | 1168.32 | 12956.67
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 206160.36
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual (Platibanda) | m³ | 1.91 | 1433.98 | 2738.9
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 77.6 | 13.41 | 1040.62
5.3 | Laje maciça concreto (Escada) FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 2.8 | 1712.42 | 4794.78
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.26 | 2109.12 | 25857.81
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 37.49 | 2109.12 | 79070.91
5.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilaretes platibanda) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.72 | 2109.12 | 1518.57
5.7 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 532.14 | 58.17 | 30954.58
5.8 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 456.65 | 129.55 | 59159.01
5.9 | Pilares de concreto armado em tubos de PVC | m³ | 0.55 | 1863.97 | 1025.18
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 54189.26
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1673.44 | 29.13 | 48747.31
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 554.48 | 3.85 | 2134.75
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 26 | 127.2 | 3307.2
7.0 | COBERTA |  |  |  | 95586.71
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 44.5 | 25.28 | 1124.96
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos c/ impermeabilização manta 4mm, inclusive regularização e proteção mecânica | m | 90.15 | 74.27 | 6695.44
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 464.16 | 30.85 | 14319.34
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 29.85 | 73.13 | 2182.93
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 464.16 | 44.86 | 20822.22
7.6 | Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60x60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira | m² | 921.05 | 50.67 | 46669.6
7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 464.16 | 4.63 | 2149.06
7.8 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 17 | 95.48 | 1623.16
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 70020.25
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3346.88 | 4.06 | 13588.33
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo impermeabilizante | m² | 85.28 | 15.36 | 1309.9
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3261.6 | 15.36 | 50098.18
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 85.28 | 58.91 | 5023.84
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 84435.28
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 90.6 | 73.04 | 6617.42
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 456.75 | 34.08 | 15566.04
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 27.46 | 58.91 | 1617.67
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 812.76 | 53.22 | 43255.09
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm (inclusive proteção mecânica de lajes impermeabilizadas) | m² | 876.06 | 13.06 | 11441.34
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 416.39 | 14.26 | 5937.72
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 54993.72
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo, exclusive vidro | m² | 2 | 368.82 | 737.64
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 76.5 | 320.57 | 24523.61
10.3 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 4 | 731.11 | 2924.44
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 9.36 | 403.4 | 3775.82
10.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 24.96 | 211.97 | 5290.77
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 11 | 1048.8 | 11536.8
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 78.5 | 79.04 | 6204.64
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 35837.13
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6 | 158.96 | 953.76
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 265.35 | 530.7
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.92 | 306.51 | 1814.54
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4 | 50.64 | 202.56
11.5 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1 | 2137.29 | 2137.29
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L - Ref. Montana | un | 2 | 204.05 | 408.1
11.7 | Caixa de areia (50 x 50 x 65)cm - com lastro de brita e=30cm e tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 232.08 | 1856.64
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 248.71 | 994.84
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 230.87 | 923.48
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 58.8 | 33.6 | 1975.68
11.11 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 23.58 | 417.04 | 9833.8
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 71.1 | 568.8
11.13 | Fossa e Sumidouro - Conforme dimensões em projeto esgoto sanitário | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
11.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada metálica, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
11.15 | Ponto esgoto com rede | un | 24 | 74.66 | 1791.84
11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 22 | 63.17 | 1389.74
11.17 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 8 | 21.39 | 171.12
11.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30 | 33.6 | 1008
11.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 40 | 16.98 | 679.2
11.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 2 | 62.05 | 124.1
11.21 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 56.55 | 56.55
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4 | 65.43 | 261.72
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 42815.25
12.1 | Interligação elétrica trifásica de quadros de distribuição com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 15 | 46.94 | 704.1
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 40 | 66.85 | 2674
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 119.44 | 477.76
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 100 | 21.15 | 2115
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 66 | 164.77 | 10874.82
12.8 | Luminária sobrepor em alumínio com lâmpada eletrônica 26W com reator integrado | un | 2 | 63.12 | 126.24
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 68 | 90.67 | 6165.56
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 17 | 111.71 | 1899.07
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 64 | 81.67 | 5226.88
12.12 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 8 | 198.11 | 1584.88
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 24 | 253.2 | 6076.8
12.14 | Rack internet 20U x 470mm, tipo gabinete 19" c/ porta de vidro fumê | un | 1 | 1600 | 1600
12.15 | Quadro de comando em chapa de aço com pintura epóxi (Plataforma elevatória) | un | 1 | 187.46 | 187.46
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.52 | 782.52
12.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1871.38 | 1871.38
12.18 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1 | 126.55 | 126.55
13.0 | PINTURA |  |  |  | 76073.67
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3261.6 | 7.34 | 23940.14
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas/interna 2 demãos - sem massa | m² | 3261.6 | 12.03 | 39237.05
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 921.05 | 13.1 | 12065.76
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 73.45 | 11.31 | 830.72
14.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 676.1
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2 | 180.01 | 360.02
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 2 | 158.04 | 316.08
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 31114.13
15.1 | Guarda-corpo de aço pintado c/ esmalte sintéico - conforme projeto de arquitetura | m | 45 | 145.11 | 6529.95
15.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 15 | 95.22 | 1428.3
15.3 | Brises de Alumínio c/ réguas 1" x 2" cor natural | m² | 55.2 | 368.82 | 20358.86
15.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 35.84 | 42.12 | 1509.58
15.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1064 | 1.21 | 1287.44
| T O T A L |  |  | (R$) | 806925.69
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 152696.9807
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 654228.7093
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 892.7
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 903.9159
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS - CHÃ BANENEIRAS
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 532.14
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 532.14
1.5 | Tela Tapume para proteção da Obra | m² | 95.6
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 20
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 51.33
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 108.91
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 13.87
3.4 | Escavação manual de sapatas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 95.04
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 4.17
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 21.18
4.3 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 67.32
4.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 11.09
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual (Platibanda) | m³ | 1.91
5.2 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 77.6
5.3 | Laje maciça concreto (Escada) FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 2.8
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 12.26
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 37.49
5.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilaretes platibanda) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 0.72
5.7 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 532.14
5.8 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m2 | 456.65
5.9 | Pilares de concreto armado em tubos de PVC | m³ | 0.55
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1673.44
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 554.48
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 26
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 44.5
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos c/ impermeabilização manta 4mm, inclusive regularização e proteção mecânica | m | 90.15
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 464.16
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 29.85
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 464.16
7.6 | Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60x60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira | m² | 921.05
7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 464.16
7.8 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 17
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3346.88
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo impermeabilizante | m² | 85.28
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 3261.6
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 85.28
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 90.6
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 456.75
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 27.46
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica a base de água | m² | 812.76
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm (inclusive proteção mecânica de lajes impermeabilizadas) | m² | 876.06
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 416.39
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo, exclusive vidro | m² | 2
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 76.5
10.3 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 4
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 9.36
10.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 24.96
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 11
10.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 78.5
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.92
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4
11.5 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L - Ref. Montana | un | 2
11.7 | Caixa de areia (50 x 50 x 65)cm - com lastro de brita e=30cm e tampa de concreto e=5cm | un | 8
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
11.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
11.10 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 58.8
11.11 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 23.58
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
11.13 | Fossa e Sumidouro - Conforme dimensões em projeto esgoto sanitário | un | 1
11.14 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada metálica, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
11.15 | Ponto esgoto com rede | un | 24
11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 22
11.17 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 8
11.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30
11.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 40
11.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 2
11.21 | Torneira de bóia 1" | un | 1
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Interligação elétrica trifásica de quadros de distribuição com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 15
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 40
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.4 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 100
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 66
12.8 | Luminária sobrepor em alumínio com lâmpada eletrônica 26W com reator integrado | un | 2
12.9 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 68
12.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 17
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 64
12.12 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 8
12.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 24
12.14 | Rack internet 20U x 470mm, tipo gabinete 19" c/ porta de vidro fumê | un | 1
12.15 | Quadro de comando em chapa de aço com pintura epóxi (Plataforma elevatória) | un | 1
12.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
12.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.18 | Tomada blindada 4P+T - 16A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3261.6
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas/interna 2 demãos - sem massa | m² | 3261.6
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 921.05
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 73.45
14.0 | EQUIPAMENTOS
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 2
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 2
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Guarda-corpo de aço pintado c/ esmalte sintéico - conforme projeto de arquitetura | m | 45
15.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 15
15.3 | Brises de Alumínio c/ réguas 1" x 2" cor natural | m² | 55.2
15.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 35.84
15.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1064
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS - CHÃ BANENEIRAS
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 10753.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10753.8
|  | % | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 532 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 4737.115 | 4737.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9474.23
|  | % | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 13652.32 | 13652.32 | 6826.16 | 0 | 0 | 0 | 34130.8
|  | % |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 41232.072 | 82464.144 | 82464.144 | 0 | 0 | 206160.36
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 27094.63 | 27094.63 | 0 | 0 | 54189.26
|  | % |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 76469.368 | 19117.342 | 0 | 0 | 95586.71
|  | % |  |  | 50% | 40% | 10% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 35010.125 | 28008.1 | 7002.025 | 0 | 70020.25
|  | % |  | 20% | 20% | 40% | 20% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 16887.056 | 16887.056 | 33774.112 | 16887.056 | 0 | 84435.28
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 27496.86 | 27496.86 | 0 | 54993.72
|  | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 3583.713 | 3583.713 | 7167.426 | 7167.426 | 10751.139 | 3583.713 | 35837.13
|  | % | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 4281.525 | 4281.525 | 12844.575 | 12844.575 | 4281.525 | 4281.525 | 42815.25
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 38036.835 | 38036.835 | 0 | 76073.67
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1 | 676.1
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15557.065 | 15557.065 | 31114.13
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 37540.473 | 84506.801 | 264763.484 | 276004.024 | 120012.505 | 24098.403 | 806925.69
|  | ACUMULADO | 37540.473 | 122047.274 | 386810.758 | 662814.782 | 782827.287 | 806925.69
|  | PERCENTUAL | 4.652% | 15.12% | 47.94% | 82.14% | 97.01% | 100%