## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BIBLIOTECA SETORIAL DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23705.63
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98 | 190.7 | 7052.09
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 882 | 2.31 | 2037.42
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 398.24 | 3.49 | 1389.86
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 398.24 | 1.92 | 764.62
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 180 | 66.64 | 11995.2
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 17694.76
2.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 56.34 | 2.59 | 145.92
2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 159.29 | 80.69 | 12853.11
2.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 100.96 | 23.03 | 2325.11
2.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m (40x60) | m³ | 46.8 | 19.57 | 915.88
2.5 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 54.16 | 26.86 | 1454.74
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 34168.6
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 46.8 | 288.18 | 13486.82
3.2 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária ou granítica - 1,20x1,20x1,20 | m³ | 34.56 | 298.66 | 10321.69
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 59.22 | 58.15 | 3443.64
3.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - 20x20cm | m³ | 5.92 | 1168.32 | 6916.45
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 84606.68
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.58 | 1433.98 | 831.71
4.2 | Concreto armado FCK= 25 Mpa - pilares abafado na alvenaria - 0,30 x 0,12 | m³ | 1.15 | 1871.74 | 2152.5
4.3 | Concreto armado FCK= 25 Mpa - Vigas - 0,15 x 0,50m (platibanda) | m³ | 6.48 | 1871.74 | 12128.88
4.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 371.04 | 58.17 | 21583.4
4.5 | Pilares em concreto pré-moldado - 0,20 x 0,30 x 5,40 - estrutura | m³ | 6.48 | 1480.08 | 9590.92
4.6 | Pórtico em concreto pré-moldado - 0,15 x 0,50 x 5,40 - pilares externos da fachada | m³ | 8.1 | 1480.08 | 11988.65
4.7 | Vigas em concreto pré-moldado - pórtico externo - 0,50x0,15m | m³ | 5.48 | 1480.08 | 8110.84
4.8 | Vigas laterais em concreto pré-moldado - 0,10x0,30x2,80m, sobre as janelas | m³ | 2.05 | 1480.08 | 3034.16
4.9 | Viga em concreto pré-moldado - 0,18m x 8,00m e beirais de 0,70m - empena de 1,50m - com=9,60 | m³ | 10.26 | 1480.08 | 15185.62
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 7017.42
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (paredes longitudinais, transversais,platibanda, hall de acesso e empenas ) | m² | 240.9 | 29.13 | 7017.42
6.0 | COBERTA |  |  |  | 9425.93
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 19.2 | 25.28 | 485.38
6.2 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 36.15 | 12.31 | 445.01
6.3 | Coberta com telha canal de 1ª categoria, inclusive acabamentos | m² | 347.04 | 24.48 | 8495.54
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 57809.15
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 371.04 | 6.17 | 2289.32
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 917.8 | 4.06 | 3726.27
7.3 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 373 | 13.52 | 5042.96
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 544.7 | 15.36 | 8366.59
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 371.04 | 16.53 | 6133.29
7.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro), ~7cm x 20cm | m² | 131.1 | 51.52 | 6754.27
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - cor azul royal - rejuntados (pilares externos, vigas externas, hall de entrada) | m² | 258 | 59.46 | 15340.68
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - cor branco neve - rejuntados (sanitários) | m² | 170.8 | 59.46 | 10155.77
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 44099.11
8.1 | Calçada de contorno | m² | 93.29 | 98.64 | 9202.13
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 281.42 | 34.08 | 9590.79
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 29.64 | 58.91 | 1746.09
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 269.28 | 81.17 | 21857.46
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm, meia cana - com resina | m | 119.4 | 14.26 | 1702.64
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 55297.82
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular 0,90 x 0,60m, inclusive vidro | m² | 2.7 | 202.3 | 546.21
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, tipo maximar e contramarco - WC | m² | 4.56 | 320.57 | 1461.8
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, tipo maximar e contramarco - sem o vidro (ver detalhe) | m² | 102.6 | 320.57 | 32890.48
9.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens (0,80x1,80m e 0,6x1,80m), c/ ferragens | m² | 9.2 | 403.4 | 3711.28
9.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 5.72 | 211.97 | 1212.47
9.6 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens (incluso puxador e mola) | un | 2 | 1321.87 | 2643.74
9.7 | Porta em madeira de lei, completa, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5 | 1048.8 | 5244
9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 96 | 79.04 | 7587.84
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 29376.58
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 265.35 | 1061.4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.43 | 306.51 | 1051.33
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3 | 50.64 | 151.92
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2 | 25.57 | 51.14
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa, tipo montana - wc deficientes | un | 2 | 236.41 | 472.82
10.7 | Caixa de inspeção de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 232.08 | 464.16
10.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 27.75 | 55.5
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6 | 230.87 | 1385.22
10.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 29.6 | 400.75 | 11862.2
10.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6 | 71.1 | 426.6
10.12 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
10.13 | Papeleira de louça | un | 6 | 34.34 | 206.04
10.14 | Ponto esgoto com rede | un | 12 | 74.66 | 895.92
10.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 13 | 63.17 | 821.21
10.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
10.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 10 | 33.6 | 336
10.18 | Rede de ventilação em PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 8 | 23.11 | 184.88
10.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20 | 11.47 | 229.4
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1 | 53.71 | 53.71
10.21 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 54.1 | 108.2
10.22 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.61 | 39.22
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32
10.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4 | 65.43 | 261.72
10.25 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 1 | 69 | 69
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 13597.12
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50 | 34.67 | 1733.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8 | 61.99 | 495.92
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 119.44 | 238.88
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8 | 45.42 | 363.36
11.5 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 127.63 | 255.26
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 22 | 78.44 | 1725.68
11.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 6 | 72.77 | 436.62
11.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 6 | 100.72 | 604.32
11.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 34 | 96.73 | 3288.82
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8 | 80.47 | 643.76
11.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 6 | 81.67 | 490.02
11.12 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 2 | 101.72 | 203.44
11.13 | Ponto de Tomada para para Split, com rede aparente, inclusive drenos | un | 4 | 118.18 | 472.72
11.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 8 | 253.2 | 2025.6
11.15 | Quadro de telefone padrão Telebrás nº4 -60 x60 x 13 cm, em PVC c/ bloco de distribuição com 12 pares | un | 1 | 187.46 | 187.46
11.16 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 431.76 | 431.76
12.0 | PINTURA |  |  |  | 17007.44
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 128 | 4.76 | 609.28
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 417 | 7.34 | 3060.78
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 128 | 12.03 | 1539.84
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 417 | 12.03 | 5016.51
12.5 | Pintura hidrofugante com solução de silicone ou resina, para aplicação em casquilho | m² | 126.54 | 11.04 | 1397
12.6 | Pintura latex concretina em estrutura - externas 2 demãos - sem massa | m² | 212 | 10.45 | 2215.4
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa (laje) | m² | 371 | 7.8 | 2893.8
12.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 24.3 | 11.31 | 274.83
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3032.7
13.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3 | 259.01 | 777.03
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 24 | 42.12 | 1010.88
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 398.24 | 1.21 | 481.87
13.4 | Placa de inauguração conforme modelo local - 35 x 50cm | un | 1 | 762.92 | 762.92
| T O T A L |  |  | (R$) | 396838.94
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 75095.0289
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 321743.9111
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 398.24
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 996.4819
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: BIBLIOTECA SETORIAL DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obras para alojamento/escritório piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | m² | 36.98
1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 882
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 398.24
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 398.24
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 180
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Compactação manual fundo de valas com maço=10 Kg | m² | 56.34
2.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 159.29
2.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 100.96
2.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m (40x60) | m³ | 46.8
2.5 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 54.16
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 46.8
3.2 | Concreto Ciclópico 1:3 c/ 30% de pedra Calcária ou granítica - 1,20x1,20x1,20 | m³ | 34.56
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 59.22
3.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - 20x20cm | m³ | 5.92
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.58
4.2 | Concreto armado FCK= 25 Mpa - pilares abafado na alvenaria - 0,30 x 0,12 | m³ | 1.15
4.3 | Concreto armado FCK= 25 Mpa - Vigas - 0,15 x 0,50m (platibanda) | m³ | 6.48
4.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 371.04
4.5 | Pilares em concreto pré-moldado - 0,20 x 0,30 x 5,40 - estrutura | m³ | 6.48
4.6 | Pórtico em concreto pré-moldado - 0,15 x 0,50 x 5,40 - pilares externos da fachada | m³ | 8.1
4.7 | Vigas em concreto pré-moldado - pórtico externo - 0,50x0,15m | m³ | 5.48
4.8 | Vigas laterais em concreto pré-moldado - 0,10x0,30x2,80m, sobre as janelas | m³ | 2.05
4.9 | Viga em concreto pré-moldado - 0,18m x 8,00m e beirais de 0,70m - empena de 1,50m - com=9,60 | m³ | 10.26
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm (paredes longitudinais, transversais,platibanda, hall de acesso e empenas ) | m² | 240.9
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 19.2
6.2 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 36.15
6.3 | Coberta com telha canal de 1ª categoria, inclusive acabamentos | m² | 347.04
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 371.04
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 917.8
7.3 | Emboço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual | m² | 373
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 544.7
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 371.04
7.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro), ~7cm x 20cm | m² | 131.1
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - cor azul royal - rejuntados (pilares externos, vigas externas, hall de entrada) | m² | 258
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - cor branco neve - rejuntados (sanitários) | m² | 170.8
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno | m² | 93.29
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 281.42
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 29.64
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 269.28
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm, meia cana - com resina | m | 119.4
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular 0,90 x 0,60m, inclusive vidro | m² | 2.7
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, tipo maximar e contramarco - WC | m² | 4.56
9.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, tipo maximar e contramarco - sem o vidro (ver detalhe) | m² | 102.6
9.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens (0,80x1,80m e 0,6x1,80m), c/ ferragens | m² | 9.2
9.5 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 5.72
9.6 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens (incluso puxador e mola) | un | 2
9.7 | Porta em madeira de lei, completa, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5
9.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 96
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.43
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3
10.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2
10.6 | Caixa de decarga de embutir completa, tipo montana - wc deficientes | un | 2
10.7 | Caixa de inspeção de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.8 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
10.9 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6
10.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 29.6
10.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 6
10.12 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.13 | Papeleira de louça | un | 6
10.14 | Ponto esgoto com rede | un | 12
10.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 13
10.16 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
10.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 10
10.18 | Rede de ventilação em PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 8
10.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 20
10.20 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1
10.21 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
10.22 | Saboneteira de Louça | un | 2
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
10.24 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 4
10.25 | Toneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, PADRÃO ALTO - fornecimento e instalação | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 8
11.5 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 22
11.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa | un | 6
11.8 | Luminária tipo Spot c/ lâmpada mista de 160w | un | 6
11.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 34
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 8
11.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 6
11.12 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 2
11.13 | Ponto de Tomada para para Split, com rede aparente, inclusive drenos | un | 4
11.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 8
11.15 | Quadro de telefone padrão Telebrás nº4 -60 x60 x 13 cm, em PVC c/ bloco de distribuição com 12 pares | un | 1
11.16 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 128
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 417
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 128
12.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 417
12.5 | Pintura hidrofugante com solução de silicone ou resina, para aplicação em casquilho | m² | 126.54
12.6 | Pintura latex concretina em estrutura - externas 2 demãos - sem massa | m² | 212
12.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa (laje) | m² | 371
12.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 24.3
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 24
13.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 398.24
13.4 | Placa de inauguração conforme modelo local - 35 x 50cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: BIBLIOTECA SETORIAL DO CCHSA
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 23705.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23705.63
|  | % | 80% | 20% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 14155.808 | 3538.952 | 0 | 0 | 0 | 17694.76
|  | % | 90% | 10% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 30751.74 | 3416.86 | 0 | 0 | 0 | 34168.6
|  | % |  | 70% | 30% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 59224.676 | 25382.004 | 0 | 0 | 84606.68
|  | % |  |  | 80% | 20% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5613.936 | 1403.484 | 0 | 7017.42
|  | % |  |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9425.93 | 0 | 9425.93
|  | % |  |  |  | 80% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 46247.32 | 11561.83 | 57809.15
|  | % |  |  | 50% | 20% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 22049.555 | 8819.822 | 13229.733 | 44099.11
|  | % |  |  |  | 20% | 80% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11059.564 | 44238.256 | 55297.82
|  | % |  |  | 80% |  | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 23501.264 | 0 | 5875.316 | 29376.58
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6798.56 | 6798.56 | 13597.12
|  | % |  |  |  | 30% | 70% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5102.232 | 11905.208 | 17007.44
|  | % |  |  |  | 40% | 60% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1213.08 | 1819.62 | 3032.7
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 68613.178 | 66180.488 | 76546.759 | 90069.992 | 95428.523 | 396838.94
|  | ACUMULADO | 68613.178 | 134793.666 | 211340.425 | 301410.417 | 396838.94
|  | PERCENTUAL | 17.29% | 33.97% | 53.26% | 75.95% | 100%