## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Centro de Informática - CTDR
LOCAL: Campus I - CTDR
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14954.8
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.4
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 10 | 95.18 | 951.8
1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfo e nivelador | m² | 728.85 | 10.82 | 7886.16
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2327.5
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 70 | 33.25 | 2327.5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 70853.38
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 782.35 | 80.69 | 63127.82
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 165.16 | 23.03 | 3803.63
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 65.34 | 19.57 | 1278.7
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 99.82 | 26.48 | 2643.23
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 75310.15
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 65.34 | 288.18 | 18829.68
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 29.95 | 868.1 | 25999.6
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 272.25 | 58.15 | 15831.34
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 49.91 | 23.56 | 1175.88
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 10.89 | 1237.25 | 13473.65
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 164030.62
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 97 | 13.41 | 1300.77
5.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 32.69 | 2115.77 | 69164.52
5.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 609.07 | 153.62 | 93565.33
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 38046.4
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1225.13 | 29.13 | 35688.04
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 612.56 | 3.85 | 2358.36
7.0 | COBERTA |  |  |  | 69796.49
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 134.9 | 25.28 | 3410.27
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 72.6 | 74.27 | 5392
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 506.25 | 30.85 | 15617.81
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 8 | 73.13 | 585.04
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 609.07 | 44.86 | 27322.88
7.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 579.45 | 25.28 | 14648.5
7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 609.07 | 4.63 | 2819.99
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 53622.8
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 12.75 | 6.17 | 78.67
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2450.25 | 4.06 | 9948.02
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 787.67 | 15.36 | 12098.61
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1662.58 | 15.36 | 25537.23
8.5 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10 x10 - preta | m² | 100.24 | 59.46 | 5960.27
8.6 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10 x10 - branca - fachada e bwc | m² | 406.38 | 59.46 | 24163.35
8.7 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10 x10 - ocre | m² | 281.05 | 59.46 | 16711.23
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 87462.34
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 109.15 | 73.04 | 7972.32
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 579.45 | 34.08 | 19747.66
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 94.2 | 26.23 | 2470.87
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 115.5 | 49.9 | 5763.45
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 579.45 | 81.17 | 47033.96
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 313.75 | 14.26 | 4474.08
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 54970.19
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 64.65 | 149.92 | 9692.33
10.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1.92 | 368.82 | 708.13
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 34.1 | 320.57 | 10931.44
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 18 | 1048.8 | 18878.4
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 14.58 | 403.4 | 5881.57
10.6 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 11 | 211.97 | 2331.67
10.7 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 2 | 308.81 | 617.62
10.8 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 2 | 198.36 | 396.72
10.9 | Vidro liso de 6mm (fumê), com assentamento | m² | 36.02 | 153.59 | 5532.31
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 23339.51
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 3 | 265.35 | 796.05
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.42 | 306.51 | 1048.26
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6 | 50.64 | 182.3
11.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 15 | 25.57 | 383.55
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2 | 204.05 | 408.1
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 4 | 10.25 | 41
11.8 | Cuba de embutir de louça c/ ferragens | un | 6 | 230.87 | 1385.22
11.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 8 | 56.81 | 454.48
11.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 25.74 | 400.75 | 10315.31
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5 | 71.1 | 355.5
11.12 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 206.36 | 412.72
11.13 | Papeleira de louça | un | 5 | 34.34 | 171.7
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 19 | 74.66 | 1418.54
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 22 | 63.17 | 1389.74
11.16 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8 | 30.39 | 243.12
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 50 | 45.09 | 2254.5
11.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 16.98 | 849
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 53.71 | 107.42
11.20 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 4 | 54.1 | 216.4
11.21 | Saboneteira de Louça | un | 10 | 19.61 | 196.1
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6 | 65.43 | 392.58
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 60760.52
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 100 | 155.16 | 15516
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 61.99 | 371.94
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 245.51 | 1473.06
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 45.42 | 272.52
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 69 | 164.77 | 11369.13
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 69 | 90.67 | 6256.23
12.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 7 | 111.71 | 781.97
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 7 | 129.18 | 904.26
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 23 | 80.47 | 1850.81
12.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 58 | 81.67 | 4736.86
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 50 | 253.2 | 12660
12.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 153 | 24.74 | 3785.22
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 782.52 | 782.52
13.0 | PINTURA |  |  |  | 33916.56
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1662.58 | 7.34 | 12203.34
13.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 579.45 | 13.1 | 7590.8
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1662.58 | 7.8 | 12968.12
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 102.06 | 11.31 | 1154.3
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 14159.21
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 9 | 95.22 | 856.98
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 4 | 259.01 | 1036.04
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 198.61 | 58.23 | 11565.06
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 579.45 | 1.21 | 701.13
| T O T A L |  |  | (R$) | 763550.47
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 144488.9571
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 619061.5129
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 580
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1316.4663
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Centro de Informática - CTDR
LOCAL: Campus I - CTDR
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 10
1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topográfo e nivelador | m² | 728.85
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 70
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 782.35
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 165.16
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 65.34
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 99.82
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 65.34
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 29.95
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 272.25
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 49.91
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 10.89
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 97
5.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 32.69
5.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 609.07
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 1225.13
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 612.56
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 134.9
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 72.6
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 506.25
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 8
7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 609.07
7.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 579.45
7.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 609.07
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 12.75
8.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2450.25
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 787.67
8.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1662.58
8.5 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10 x10 - preta | m² | 100.24
8.6 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10 x10 - branca - fachada e bwc | m² | 406.38
8.7 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10 x10 - ocre | m² | 281.05
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m | 109.15
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 579.45
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 94.2
9.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 115.5
9.5 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água | m² | 579.45
9.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 313.75
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 64.65
10.2 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1.92
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 34.1
10.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 18
10.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 14.58
10.6 | Porta e bandeira de vidro fumê temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 11
10.7 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 2
10.8 | Puxador de aço inox - metalon 25x25 - 50 cm - para porta de vidro temperado 10mm - Instalado | par | 2
10.9 | Vidro liso de 6mm (fumê), com assentamento | m² | 36.02
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 3
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3.42
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6
11.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 15
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 4
11.8 | Cuba de embutir de louça c/ ferragens | un | 6
11.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 8
11.10 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 25.74
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5
11.12 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
11.13 | Papeleira de louça | un | 5
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 19
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 22
11.16 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 8
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 50
11.18 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
11.19 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
11.20 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 4
11.21 | Saboneteira de Louça | un | 10
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 100
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 69
12.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 69
12.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 7
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 7
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 23
12.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 58
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 50
12.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 153
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1662.58
13.2 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 579.45
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1662.58
13.4 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 102.06
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 9
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 4
14.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 198.61
14.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 579.45
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Centro de Informática - CTDR
LOCAL: Campus I - CTDR
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 14954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14954.8
|  | % |  | 100% | [8 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 2327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.5
|  | % | 30% | 50% | 20% | [7 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 21256.014 | 35426.69 | 14170.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70853.38
|  | % |  | 50% | 30% | 20% | [6 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 37655.075 | 22593.045 | 15062.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75310.15
|  | % |  |  | 10% | 40% | 50% | [5 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 16403.062 | 65612.248 | 82015.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164030.62
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19023.2 | 19023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38046.4
|  | % | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34898.245 | 34898.245 | 0 | 0 | 0 | 69796.49
|  | % | [5 empty] | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10724.56 | 16086.84 | 16086.84 | 5362.28 | 5362.28 | 53622.8
|  | % | [8 empty] | 80% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69969.872 | 17492.468 | 87462.34
|  | % | [7 empty] | 40% | 50% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21988.076 | 27485.095 | 5497.019 | 54970.19
|  | % | [6 empty] | 100% |  |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23339.51 | 0 | 0 | 0 | 23339.51
|  | % |  |  |  | 50% | 20% | 20% |  |  |  | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 30380.26 | 12152.104 | 12152.104 | 0 | 0 | 0 | 6076.052 | 60760.52
|  | % | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16958.28 | 16958.28 | 0 | 0 | 33916.56
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14159.21 | 14159.21
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 36210.814 | 75409.265 | 53166.783 | 111054.538 | 113190.614 | 76798.109 | 91282.875 | 55033.196 | 102817.247 | 48587.029 | 763550.47
|  | ACUMULADO | 36210.814 | 111620.079 | 164786.862 | 275841.4 | 389032.014 | 465830.123 | 557112.998 | 612146.194 | 714963.441 | 763550.47
|  | PERCENTUAL | 4.742% | 14.62% | 21.58% | 36.13% | 50.95% | 61.01% | 72.96% | 80.17% | 93.64% | 100%