## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma Casarão em Bananeiras
LOCAL: UFPB - Campus III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6592.74
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35 | 161.44 | 5650.4
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 5 | 95.18 | 475.9
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9539.27
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 140 | 33.25 | 4655
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 13.65 | 43.43 | 592.82
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 363.9 | 3.84 | 1397.38
2.4 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 132.63 | 5.33 | 706.92
2.5 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 265.25 | 4.6 | 1220.15
2.6 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 19.35 | 11.51 | 222.72
2.7 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.41 | 7.05 | 31.09
2.8 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 39.05 | 2.31 | 90.21
2.9 | Retirada de Forro de Madeira | m² | 86.45 | 5.86 | 506.6
2.10 | Retirada de luminária | un | 22 | 5.29 | 116.38
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 473.63
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 2.5 | 80.69 | 201.73
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 5.76 | 23.03 | 132.65
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 1.92 | 19.57 | 37.57
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 3.84 | 26.48 | 101.68
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 2360.2
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 1.92 | 288.18 | 553.31
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.02 | 868.1 | 885.46
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 8 | 58.15 | 465.2
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 2.56 | 23.56 | 60.31
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.32 | 1237.25 | 395.92
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 4497.67
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 0.18 | 13.41 | 2.41
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.84 | 2109.12 | 3880.78
5.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 4 | 153.62 | 614.48
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 5849.89
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 67 | 29.13 | 1951.71
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 33.5 | 3.85 | 128.98
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 10.5 | 127.2 | 1335.6
6.4 | Balaustre pré-moldado - seguir padrão existente | m | 20 | 121.68 | 2433.6
7.0 | COBERTA |  |  |  | 38126.52
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 6 | 25.28 | 151.68
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 6 | 74.27 | 445.62
7.3 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 132.63 | 124.42 | 16501.82
7.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 44.3 | 25.28 | 1119.9
7.5 | Forro de madeira tipo lambri - Ipê 10cm, inclusive rodateto de acabamento | m² | 81.2 | 101.01 | 8202.01
7.6 | Imunização, raspagem e limpeza de madeiramento de cobertura | m² | 265.25 | 4.63 | 1228.11
7.7 | Telhamento com telha portuguesa de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido, inclusive cumeeira e final de espigão | m² | 265.25 | 39.5 | 10477.38
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 21042.53
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 497.9 | 4.06 | 2021.47
8.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 497.9 | 15.36 | 7647.74
8.3 | Revestimento em pedra Itacolomy serrada - 20x5cm - embasamento e caixa dágua | m² | 114.3 | 50.65 | 5789.3
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - igual ao piso | m² | 92.7 | 58.91 | 5460.96
8.5 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem - detalhe na copa | m² | 1.5 | 82.04 | 123.06
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 16079.12
9.1 | Calçada de contorno - rampa | m² | 7.8 | 98.64 | 769.39
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 26.55 | 34.08 | 904.82
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 109.8 | 26.23 | 2880.05
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - wc´s e copa | m² | 94.25 | 58.91 | 5552.27
9.5 | Piso de madeira laminado - linha comercial - galeria de fotos | m² | 15.75 | 103.73 | 1633.75
9.6 | Polimento em lajota com aplicação de resina acrílica a base de água - terraço, salão principal, hall e administração | m² | 156.75 | 27.68 | 4338.84
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 12069.63
10.1 | Esquadria em madeira de lei, tipo maximar, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² | 1.65 | 326.3 | 538.4
10.2 | Alizar de madeira massaranduba 1ª qualidade, 5x2cm - 2 lados - em todas as esquadrias | cj | 15 | 78.7 | 1180.5
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens - seguir padrão existente | un | 9 | 1048.8 | 9439.2
10.4 | Dobradiça latão cromado 3 x 2 1/2 " - para substituição | un | 15 | 15.26 | 228.9
10.5 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento SUPERIOR - para substituição | un | 3 | 184.07 | 552.21
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1.65 | 79.04 | 130.42
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 8339.39
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado - wc´s e copa | m² | 3.27 | 306.51 | 1002.29
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6 | 50.64 | 182.3
11.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2 | 25.57 | 51.14
11.5 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 628.68 | 628.68
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2 | 204.05 | 408.1
11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 232.08 | 464.16
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 248.71 | 994.84
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 3 | 27.75 | 83.25
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 257.06 | 257.06
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 230.87 | 461.74
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 71.1 | 142.2
11.13 | Papeleira de louça | un | 2 | 34.34 | 68.68
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 7 | 74.66 | 522.62
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 7 | 63.17 | 442.19
11.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30 | 33.6 | 1008
11.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 16.98 | 849
11.18 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 3 | 62.05 | 186.15
11.19 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.61 | 39.22
11.20 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 56.55 | 56.55
11.21 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1 | 42.44 | 42.44
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 2 | 65.43 | 130.86
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 11243.95
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30 | 66.85 | 2005.5
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 245.51 | 245.51
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
12.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 50 | 3.46 | 173
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22 | 164.77 | 3624.94
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6 | 63.12 | 378.72
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 28 | 96.73 | 2708.44
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 111.71 | 111.71
12.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 12 | 81.67 | 980.04
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 253.2 | 506.4
12.12 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1 | 187.46 | 187.46
13.0 | PINTURA |  |  |  | 8409.06
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 183.4 | 4.76 | 872.98
13.2 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 259.1 | 2.76 | 715.12
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 220.2 | 12.03 | 2649.01
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco - seguir orientações do projeto | m² | 50.72 | 14.58 | 739.5
13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 44.3 | 12.48 | 552.86
13.6 | Pintura de acabamento em forro de madeira c/ aplicação de 2 demãos de verniz e selador | m² | 81.2 | 13.23 | 1074.28
13.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 231.45 | 7.8 | 1805.31
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3660.26
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 7.2 | 95.22 | 685.58
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3 | 259.01 | 777.03
14.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 56 | 9.53 | 533.68
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 6.25 | 58.23 | 363.94
14.5 | Cupinicida aplicado no solo - 2,5 l/m | l | 35.37 | 20 | 707.4
14.6 | Correção de fissuras | m | 50 | 7.13 | 356.5
14.7 | Limpeza para entrega da obra | m² | 195.15 | 1.21 | 236.13
| T O T A L |  |  | (R$) | 148283.86
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 28060.2018
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 120223.6582
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 200
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 741.4193
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma Casarão em Bananeiras
LOCAL: UFPB - Campus III - Bananeiras
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento de árvore de médio porte, raiz profunda sem remoção, aux mec | un | 5
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 140
2.2 | Demolição de alvenaria em bloco cerâmico (cubagem) - sem reaproveitamento | m³ | 13.65
2.3 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 363.9
2.4 | Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 132.63
2.5 | Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro | m² | 265.25
2.6 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 19.35
2.7 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.41
2.8 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 39.05
2.9 | Retirada de Forro de Madeira | m² | 86.45
2.10 | Retirada de luminária | un | 22
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 2.5
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 5.76
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m | m³ | 1.92
3.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 2m < H <= 3m | m³ | 3.84
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 1.92
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.02
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 8
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 2.56
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.32
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 0.18
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 1.84
5.3 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 4
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 67
6.2 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 33.5
6.3 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 10.5
6.4 | Balaustre pré-moldado - seguir padrão existente | m | 20
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 6
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 6
7.3 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 132.63
7.4 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 44.3
7.5 | Forro de madeira tipo lambri - Ipê 10cm, inclusive rodateto de acabamento | m² | 81.2
7.6 | Imunização, raspagem e limpeza de madeiramento de cobertura | m² | 265.25
7.7 | Telhamento com telha portuguesa de 1ª qualidade, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido, inclusive cumeeira e final de espigão | m² | 265.25
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 497.9
8.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 497.9
8.3 | Revestimento em pedra Itacolomy serrada - 20x5cm - embasamento e caixa dágua | m² | 114.3
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - igual ao piso | m² | 92.7
8.5 | Pastilha de porcelana 5x5cm - Atlas - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem - detalhe na copa | m² | 1.5
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno - rampa | m² | 7.8
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 26.55
9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 109.8
9.4 | Piso em cerâmica vitrificada 40x40 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte - wc´s e copa | m² | 94.25
9.5 | Piso de madeira laminado - linha comercial - galeria de fotos | m² | 15.75
9.6 | Polimento em lajota com aplicação de resina acrílica a base de água - terraço, salão principal, hall e administração | m² | 156.75
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Esquadria em madeira de lei, tipo maximar, moldura inlcusive vidros e ferragens | m² | 1.65
10.2 | Alizar de madeira massaranduba 1ª qualidade, 5x2cm - 2 lados - em todas as esquadrias | cj | 15
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens - seguir padrão existente | un | 9
10.4 | Dobradiça latão cromado 3 x 2 1/2 " - para substituição | un | 15
10.5 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento SUPERIOR - para substituição | un | 3
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 1.65
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado - wc´s e copa | m² | 3.27
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.6
11.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2
11.5 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
11.6 | Caixa descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado - capacidade 12 a 14 L | un | 2
11.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 3
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
11.13 | Papeleira de louça | un | 2
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 7
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 7
11.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30
11.17 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
11.18 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 3
11.19 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.20 | Torneira de bóia 1" | un | 1
11.21 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 1
11.22 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 50
12.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 22
12.7 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 6
12.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 28
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
12.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 12
12.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
12.12 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 183.4
13.2 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 259.1
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 220.2
13.4 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos c/ fundo branco fosco - seguir orientações do projeto | m² | 50.72
13.5 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 44.3
13.6 | Pintura de acabamento em forro de madeira c/ aplicação de 2 demãos de verniz e selador | m² | 81.2
13.7 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 231.45
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 7.2
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3
14.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 56
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 6.25
14.5 | Cupinicida aplicado no solo - 2,5 l/m | l | 35.37
14.6 | Correção de fissuras | m | 50
14.7 | Limpeza para entrega da obra | m² | 195.15
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma Casarão em Bananeiras
LOCAL: UFPB - Campus III - Bananeiras
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 6592.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592.74
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4769.635 | 4769.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9539.27
|  | % | 20% | 80% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 94.726 | 378.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.63
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 1180.1 | 1180.1 | 0 | 0 | 0 | 2360.2
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2248.835 | 2248.835 | 0 | 0 | 4497.67
|  | % |  | 50% |  |  | 50% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2924.945 | 0 | 0 | 2924.945 | 0 | 5849.89
|  | % |  |  | 20% | 50% | 20% | 10% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7625.304 | 19063.26 | 7625.304 | 3812.652 | 38126.52
|  | % |  |  |  | 20% | 65% | 15% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4208.506 | 13677.6445 | 3156.3795 | 21042.53
|  | % |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6431.648 | 6431.648 | 3215.824 | 16079.12
|  | % |  |  | 10% | 50% | 40% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1206.963 | 6034.815 | 4827.852 | 0 | 12069.63
|  | % |  | 50% | 40% |  | 10% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4169.695 | 3335.756 | 0 | 833.939 | 0 | 8339.39
|  | % |  |  |  | 80% | 10% | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8995.16 | 1124.395 | 1124.395 | 11243.95
|  | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2522.718 | 4204.53 | 1681.812 | 8409.06
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.026 | 3294.234 | 3660.26
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 11457.101 | 13423.279 | 15596.958 | 49504.942 | 42016.2835 | 16285.2965 | 148283.86
|  | ACUMULADO | 11457.101 | 24880.38 | 40477.338 | 89982.28 | 131998.5635 | 148283.86
|  | PERCENTUAL | 7.726% | 16.78% | 27.3% | 60.68% | 89.02% | 100%