## QUANTITATIVO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Portal CCJ
LOCAL: Santa Rita
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12145.44
74210/001 | 1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 40 | 246.51 | 9860.4
73822/001 | 1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 470 | 2.31 | 1085.7
74077/003 | 1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 210 | 3.49 | 732.9
74209/001 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 997.5
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30 | 33.25 | 997.5
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3543.78
73733 | 3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço = 10 Kg | m² | 42.24 | 2.59 | 109.4
73904/001 | 3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 9.4 | 80.69 | 758.49
73964/006 | 3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 50.54 | 23.03 | 1163.94
73965/010 | 3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 56.29 | 26.86 | 1511.95
| 4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 12970.12
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5 | 288.18 | 1440.9
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.26 | 868.1 | 5434.31
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 5.36 | 58.15 | 311.68
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 29.14 | 23.56 | 686.54
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.71 | 1237.25 | 878.45
| 4.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas vigas baldrames com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2 | 2109.12 | 4218.24
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 52651.24
73995/001 | 5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.71 | 1433.98 | 1018.13
74112/001 | 5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 0.74 | 1712.42 | 1267.19
| 5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 17.89 | 2109.12 | 37732.16
74202/001 | 5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 170.6 | 58.17 | 9923.8
| 5.5 | Placas em concreto armado e=0,08 - Fck = 25MPa (mesmo que concreto armado para laje) | m2 | 22 | 123.18 | 2709.96
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 9044.36
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 307.89 | 29.13 | 8968.84
| 6.2 | Furação e chumbamento de ferro cabelo φ4.0mm a cada 40cm para fixação da alvenaria no pilar conforme especificação. | un | 64 | 1.18 | 75.52
| 7.0 | COBERTA |  |  |  | 13340.86
74098/001 | 7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 31.2 | 25.28 | 788.74
| 7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 18 | 74.27 | 1336.86
74088/001 | 7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 136.79 | 30.85 | 4219.97
74045/001 | 7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 9 | 73.13 | 658.17
73931/001 | 7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 136.79 | 44.86 | 6136.4
| 7.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 7.94 | 25.28 | 200.72
| 8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 23361.29
73928/005 | 8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 506.42 | 4.06 | 2056.07
| 8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 192.42 | 15.36 | 2955.57
| 8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 318 | 15.36 | 4884.48
| 8.4 | Revestimento com placa cerâmica extrudada 5x20cm, cor castor flash | m² | 160.29 | 51.52 | 8258.14
73912/002 | 8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 13 | 24.83 | 322.79
| 8.6 | Revestimento em granito preto São Gabriel | m² | 18.72 | 260.91 | 4884.24
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 17357.52
73971/001 | 9.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 40 | 42.12 | 1684.8
73907/007 | 9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para calçada Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 0.78 | 471.16 | 367.5
74223/001 | 9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 163.3 | 26.23 | 4283.36
| 9.4 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 8.3 | 95.32 | 791.16
73920/005 | 9.5 | Regularização de base para caimento da marquise - traço 1:5 e=3cm | m² | 6.31 | 13.06 | 82.41
| 9.6 | Pavimentação em pré-misturado e = 5cm - PMF - inclusive transporte e imprimação | m² | 281.95 | 34.99 | 9865.43
| 9.7 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 8.3 | 34.08 | 282.86
| 10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9584.24
73838/001 | 10.1 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1 | 1321.87 | 1321.87
| 10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 12.3 | 320.57 | 3943.01
| 10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.65 x 2.10 m - completa e com ferragens | un | 1 | 594.67 | 594.67
| 10.4 | Vidro temperado de 8mm (fumê), com assentamento | m² | 12.3 | 302.82 | 3724.69
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5601.42
| 11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 265.35 | 265.35
| 11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.32 | 306.51 | 98.08
| 11.3 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 248.71 | 497.42
72292 | 11.4 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 1 | 27.75 | 27.75
73947/007 | 11.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1 | 230.87 | 230.87
| 11.6 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 22.8 | 56.81 | 1295.27
| 11.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 71.1 | 71.1
6004 | 11.8 | Papeleira de louça | un | 1 | 34.34 | 34.34
73958/001 | 11.9 | Ponto esgoto com rede | un | 3 | 74.66 | 223.98
73959/001 | 11.10 | Ponto hidráulico com rede | un | 3 | 63.17 | 189.51
74165/004 | 11.11 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50 | 33.6 | 1680
75030/002 | 11.12 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50 | 16.98 | 849
74176/001 | 11.13 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1 | 53.71 | 53.71
73947/009 | 11.14 | Saboneteira de Louça | un | 1 | 19.61 | 19.61
73949/005 | 11.15 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1 | 65.43 | 65.43
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 9999.09
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 40 | 26.15 | 1046
| 12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 61.99 | 61.99
| 12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 369.74 | 2218.44
| 12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 45.42 | 45.42
73953/006 | 12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 4 | 78.44 | 313.76
| 12.6 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 30 | 58.83 | 1764.9
74054/001 | 12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 34 | 90.67 | 3082.78
| 12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4 | 80.47 | 321.88
| 12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 253.2 | 506.4
| 12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 431.76 | 431.76
| 12.11 | Ponto de Tomada para VDI com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2 | 102.88 | 205.76
| 13.0 | PINTURA |  |  |  | 8902.13
74134/001 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 279.06 | 4.76 | 1328.33
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 38.25 | 7.34 | 280.76
73954/002 | 13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 348.98 | 12.03 | 4198.23
73954/002 | 13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 38.25 | 12.03 | 460.15
| 13.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 3.4 | 10.3 | 35.02
| 13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 7.94 | 12.48 | 99.09
73746/001 | 13.7 | Textura rústica acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 53.36 | 13.93 | 743.3
| 13.8 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestres - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 39.05 | 45 | 1757.25
| 14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1085.14
9537 | 14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 466.17 | 1.21 | 564.07
| 14.2 | Bancada com tampo em granito (preto absoluto ou similar) | m² | 1.7 | 306.51 | 521.07
|  | T O T A L |  |  | (R$) | 180584.13
|  | B D I | Alíquota | 23.34% |  | 34172.4793
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 146411.6507
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 180
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1003.2452
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Portal CCJ
LOCAL: Santa Rita
CODIGO SINAPI | Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74210/001 | 1.1 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 40
73822/001 | 1.2 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 470
74077/003 | 1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 210
74209/001 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 30
| 3.0 | TRABALHOS EM TERRA
73733 | 3.1 | Compactação manual fundo de valas com maço = 10 Kg | m² | 42.24
73904/001 | 3.2 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 9.4
73964/006 | 3.3 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 50.54
73965/010 | 3.4 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 56.29
| 4.0 | FUNDAÇÕES
6122 | 4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 5
| 4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.26
73987/001 | 4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 5.36
73907/007 | 4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 29.14
| 4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 0.71
| 4.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas vigas baldrames com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2
| 5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
73995/001 | 5.1 | Cinta de amarração em concreto armado FCK=20 Mpa, controle C. Preparo mecânico na obra, aço (55 Kg/m³), formas madeira c/ mont/desm. e lançamento/vibração manual | m³ | 0.71
74112/001 | 5.2 | Laje maciça concreto FCK=30MPa, e = 8cm, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 0.74
| 5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 17.89
74202/001 | 5.4 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 170.6
| 5.5 | Placas em concreto armado e=0,08 - Fck = 25MPa (mesmo que concreto armado para laje) | m2 | 22
| 6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
73982/001 | 6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 307.89
| 6.2 | Furação e chumbamento de ferro cabelo φ4.0mm a cada 40cm para fixação da alvenaria no pilar conforme especificação. | un | 64
| 7.0 | COBERTA
74098/001 | 7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 31.2
| 7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 18
74088/001 | 7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 136.79
74045/001 | 7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento olndulada, esp.=6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 9
73931/001 | 7.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 136.79
| 7.6 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 7.94
| 8.0 | REVESTIMENTO
73928/005 | 8.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 506.42
| 8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 192.42
| 8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 318
| 8.4 | Revestimento com placa cerâmica extrudada 5x20cm, cor castor flash | m² | 160.29
73912/002 | 8.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 13
| 8.6 | Revestimento em granito preto São Gabriel | m² | 18.72
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO
73971/001 | 9.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 40
73907/007 | 9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para calçada Fck = 13,5MPa, traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecânico | m3 | 0.78
74223/001 | 9.3 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro | m | 163.3
| 9.4 | Piso em granilite na cor branca (com cimento estrutural branco), formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 8.3
73920/005 | 9.5 | Regularização de base para caimento da marquise - traço 1:5 e=3cm | m² | 6.31
| 9.6 | Pavimentação em pré-misturado e = 5cm - PMF - inclusive transporte e imprimação | m² | 281.95
| 9.7 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 8.3
| 10.0 | ESQUADRIAS
73838/001 | 10.1 | Porta de vidro temperado incolor ou fumê, 0,9x2,10m, espessura 10 mm, instalada, inclusive ferragens e mola | un | 1
| 10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 12.3
| 10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.65 x 2.10 m - completa e com ferragens | un | 1
| 10.4 | Vidro temperado de 8mm (fumê), com assentamento | m² | 12.3
| 11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
| 11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
| 11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.32
| 11.3 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
72292 | 11.4 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 1
73947/007 | 11.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1
| 11.6 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 22.8
| 11.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
6004 | 11.8 | Papeleira de louça | un | 1
73958/001 | 11.9 | Ponto esgoto com rede | un | 3
73959/001 | 11.10 | Ponto hidráulico com rede | un | 3
74165/004 | 11.11 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 50
75030/002 | 11.12 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 50
74176/001 | 11.13 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 1
73947/009 | 11.14 | Saboneteira de Louça | un | 1
73949/005 | 11.15 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 40
| 12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
| 12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
| 12.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
73953/006 | 12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 4
| 12.6 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 30
74054/001 | 12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 34
| 12.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 4
| 12.9 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
| 12.10 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
| 12.11 | Ponto de Tomada para VDI com cabo RGB (6m), inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2
| 13.0 | PINTURA
74134/001 | 13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 279.06
73955/002 | 13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 38.25
73954/002 | 13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 348.98
73954/002 | 13.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 38.25
| 13.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 3.4
| 13.6 | Pintura de acabamento em forro de gesso c/ aplicação de 2 demãos de tinta latex e selador | m² | 7.94
73746/001 | 13.7 | Textura rústica acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 53.36
| 13.8 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestres - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 39.05
| 14.0 | DIVERSOS
9537 | 14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 466.17
| 14.2 | Bancada com tampo em granito (preto absoluto ou similar) | m² | 1.7
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Portal CCJ
LOCAL: Santa Rita
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 12145.44 | 0 | 0 | 0 | 12145.44
|  | % | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 399 | 997.5
|  | % | 70% | 30% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2480.646 | 1063.134 | 0 | 0 | 3543.78
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 12970.12 | 0 | 0 | 0 | 12970.12
|  | % | 20% | 80% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 10530.248 | 42120.992 | 0 | 0 | 52651.24
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9044.36 | 0 | 9044.36
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13340.86 | 0 | 13340.86
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 23361.29 | 23361.29
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8678.76 | 8678.76 | 17357.52
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9584.24 | 0 | 9584.24
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5601.42 | 0 | 5601.42
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9999.09 | 0 | 9999.09
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8902.13 | 8902.13
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1085.14 | 1085.14
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 38325.954 | 43383.626 | 56448.23 | 42426.32 | 180584.13
|  | ACUMULADO | 38325.954 | 81709.58 | 138157.81 | 180584.13
|  | PERCENTUAL | 21.22% | 45.25% | 76.51% | 100%