## PLANILHA GERAL
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS - DE
SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS I - UFPB, COM IMPLEMENTAÇÃO DE CONECTIVIDADE.
LOCAL: UFPB - Campus I - João Pessoa - PB
ORÇAMENTO ANALÍTICO
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | % | P.UNIT.(R$) | P.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 6.642% |  | 48633.34
1.1 | Levantamento e Manutenção |  |  | 4.814% |  | 35247.52
1.1.1 | Mobilização e Levantamento de Campo | 1 | und | 2.437% | 17847.79 | 17847.79
1.1.2 | Regularização da obra | 1 | und | 0.5028% | 3682.04 | 3682.04
1.1.3 | Retirada de equipamentos existentes e defeituosos e envio para conserto/revisão | 1 | und | 0.1523% | 1115.49 | 1115.49
1.1.4 | Conserto e revisão dos equipamentos (medidores de energia multifunção CCK 6700/CCK7010 e CCK 4500) | 1 | und | 1.721% | 12602.2 | 12602.2
1.2 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 1.828% |  | 13385.82
1.2.1 | Administração local | 6 | mês | 1.828% | 2230.97 | 13385.82
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E OBRAS CIVIS |  |  | 90.7% |  | 664110.48
2.1 | HU I - II - III - IV - CCM (CCS) |  |  | 0.84% |  | 6150.6
2.1.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.1.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.1.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.2 | CCM (CCS) - 225 KVA 1 |  |  | 2.382% |  | 17443.06
2.2.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 2.382% | 17443.06 | 17443.06
2.3 | HU IV - 30 KVA 1 |  |  | 1.105% |  | 8089.49
2.3.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.105% | 8089.49 | 8089.49
2.4 | Material para Interligação do HUIV + CCM (CCS) com a SE do HU 1, 2, 3 - Distância Total de 115 metros |  |  | 0.159% |  | 1164.03
2.4.1 | Fornecimento e Instalação de Material para Interligação do HUIV + CCM (CCS) com a SE do HU 1, 2, 3 - Distância Total de 115 metros | 1 | und | 0.159% | 1164.03 | 1164.03
2.5 | CCS Odontologia 1 |  |  | 0.84% |  | 6150.6
2.5.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.5.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.5.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.6 | CCS Morfologia 1 |  |  | 0.84% |  | 6150.6
2.6.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.6.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.6.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.7 | SVO ILUM. PUBLICA (SVO) - 45KVA |  |  | 1.945% |  | 14240.09
2.7.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.7.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.7.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.7.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas, conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.105% | 8089.49 | 8089.49
2.8 | CCS Administração |  |  | 0.84% |  | 6150.6
2.8.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.8.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.8.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.9 | CCS ARNALDO TAVARES 112,5kVA |  |  | 0.9987% |  | 7313.14
2.9.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9987% | 7313.14 | 7313.14
2.10 | NESC (CCS) - 75KVA |  |  | 2.257% |  | 16529.96
2.10.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.10.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.10.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.10.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.417% | 10379.36 | 10379.36
2.11 | NUTRIÇÃO (CCS) - 75KVA |  |  | 2.333% |  | 17079.75
2.11.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.11.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.11.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.11.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.493% | 10929.15 | 10929.15
2.12 | GARAGEM CENTRAL |  |  | 2.213% |  | 16204.7
2.12.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.12.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.12.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.12.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.373% | 10054.1 | 10054.1
2.13 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  | 1.421% |  | 10406.97
2.13.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.421% | 10406.97 | 10406.97
2.14 | RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA |  |  | 1.421% |  | 10406.97
2.14.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.421% | 10406.97 | 10406.97
2.15 | ESCOLA TECNICA ENFERMAGEM |  |  | 1.421% |  | 10406.97
2.15.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.421% | 10406.97 | 10406.97
2.16 | GINÁSIO PRINCIPAL - 45KVA |  |  | 2.213% |  | 16204.7
2.16.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.16.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.16.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.16.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.373% | 10054.1 | 10054.1
2.17 | FISIOTERAPIA -112,5KVA |  |  | 1.812% |  | 13268.38
2.17.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.17.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.17.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.17.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9721% | 7117.78 | 7117.78
2.18 | EDUCAÇÃO FÍSICA -45KVA |  |  | 1.812% |  | 13268.38
2.18.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.18.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.18.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.18.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9721% | 7117.78 | 7117.78
2.19 | REITORIA III - 112,5kVA |  |  | 2.55% |  | 18669.13
2.19.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.19.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.19.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.19.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.71% | 12518.53 | 12518.53
2.20 | POLO MULTI./EDITORA - 112,5kVA |  |  | 2.55% |  | 18669.13
2.20.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.20.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.20.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.20.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.71% | 12518.53 | 12518.53
2.21 | BANCO BRASIL - 75kVA |  |  | 1.822% |  | 13342.39
2.21.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.21.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.21.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.21.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9822% | 7191.79 | 7191.79
2.22 | MIDIAS DIGITAIS - 75kVA -1 |  |  | 1.56% |  | 11421.61
2.22.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.56% | 11421.61 | 11421.61
2.23 | ILUMINAÇÃO E CANTINA - 45kVA |  |  | 1.822% |  | 13342.39
2.23.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.23.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.23.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.23.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9822% | 7191.79 | 7191.79
2.24 | BLOCO DECOM - 75kVA - 1 |  |  | 1.56% |  | 11421.61
2.24.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.56% | 11421.61 | 11421.61
2.25 | BLOCO DECOM - 75kVA - 2 |  |  | 0.9729% |  | 7123.93
2.25.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9729% | 7123.93 | 7123.93
2.26 | REITORIA I E II - 225kVA |  |  | 1.614% |  | 11819.21
2.26.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.614% | 11819.21 | 11819.21
2.27 | RU - 75kVA |  |  | 2.433% |  | 17812.11
2.27.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.27.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.27.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.27.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.593% | 11661.51 | 11661.51
2.28 | NEDESP/SUVAG - 75kVA |  |  | 1.56% |  | 11421.61
2.28.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.56% | 11421.61 | 11421.61
2.29 | Dep. Musica - 75kVA |  |  | 0.9822% |  | 7191.79
2.29.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9822% | 7191.79 | 7191.79
2.30 | CCHLA - 150kVA |  |  | 1.802% |  | 13197.56
2.30.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.30.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.30.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.30.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9624% | 7046.96 | 7046.96
2.31 | CE - 112,5kVA |  |  | 0.3111% |  | 2278.03
2.31.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.3111% | 2278.03 | 2278.03
2.32 | CCSA I - 150kVA |  |  | 0.3111% |  | 2278.03
2.32.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.3111% | 2278.03 | 2278.03
2.33 | CCSA II - 150kVA |  |  | 0.302% |  | 2211.1
2.33.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.302% | 2211.1 | 2211.1
2.34 | Central de Aulas I - 150kVA |  |  | 1.105% |  | 8091.51
2.34.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.34.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.5546% | 4061.35 | 4061.35
2.34.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.35 | BLOCO A _ CCHLA - 75kVA |  |  | 2.433% |  | 17812.11
2.35.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.35.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.35.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.35.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.593% | 11661.51 | 11661.51
2.36 | Psicologia - 75kVA |  |  | 0.5016% |  | 3672.99
2.36.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.5016% | 3672.99 | 3672.99
2.37 | LES I - 75kVA |  |  | 1.822% |  | 13342.39
2.37.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.37.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.37.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.37.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9822% | 7191.79 | 7191.79
2.38 | LES II - 75kVA |  |  | 1.822% |  | 13342.39
2.38.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.38.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.38.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.38.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9822% | 7191.79 | 7191.79
2.39 | CCSA III - 75kVA |  |  | 0.2791% |  | 2043.78
2.39.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.2791% | 2043.78 | 2043.78
2.40 | CCJ - 75kVA |  |  | 1.668% |  | 12211.29
2.40.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.668% | 12211.29 | 12211.29
2.41 | CENTRAL DE AULAS II - 75kVA |  |  | 0.9822% |  | 7191.79
2.41.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.9822% | 7191.79 | 7191.79
2.42 | BLOCO DE FÍSICA - CCEN - 150kVA |  |  | 2.196% |  | 16083.43
2.42.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 2.196% | 16083.43 | 16083.43
2.43 | ADMINISTRAÇÃO - CCEN - 75kVA |  |  | 0.1904% |  | 1394.52
2.43.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.44 | MATEMÁTICA E FÍSICA - CCEN - 75kVA |  |  | 0.1904% |  | 1394.52
2.44.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.45 | LI - 112,5kVA |  |  | 0.7134% |  | 5224.04
2.45.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.45.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.46 | LTF I - 225kVA |  |  | 0.84% |  | 6150.6
2.46.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.46.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.46.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.47 | LTF III e IV - 225kVA |  |  | 0.84% |  | 6150.6
2.47.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.47.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.47.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.48 | LTF II - 225kVA |  |  | 0.1904% |  | 1394.52
2.48,1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.49 | LTF V 112,5kVA |  |  | 2.113% |  | 15475.31
2.49.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.49.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.49.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.49.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.273% | 9324.71 | 9324.71
2.50 | LABORATORIO ELETRICA - 150kVA |  |  | 0.1904% |  | 1394.52
2.50.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.51 | LABORATÓRIO MATERIAIS III - 30kVA |  |  | 1.273% |  | 9324.71
2.51.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.273% | 9324.71 | 9324.71
2.52 | OFICINA MECÂNICA - 150kVA |  |  | 0.1904% |  | 1394.52
2.52.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.53 | LABORATÓRIO MATERIAIS IV - 30kVA |  |  | 1.273% |  | 9324.71
2.53.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.273% | 9324.71 | 9324.71
2.54 | LABORATÓRIO MATERIAIS II - 75kVA |  |  | 1.273% |  | 9324.71
2.54.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.273% | 9324.71 | 9324.71
2.55 | LABORATÓRIO MATERIAIS I - 75kVA |  |  | 1.273% |  | 9324.71
2.55.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.273% | 9324.71 | 9324.71
2.56 | LABORATÓRIO HIDRAULICA - 75kVA |  |  | 1.273% |  | 9324.71
2.56.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.273% | 9324.71 | 9324.71
2.57 | LABORATÓRIO HIDRAULICA II - 75kVA |  |  | 1.916% |  | 14028.89
2.57.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.57.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2755% | 2017.26 | 2017.26
2.57.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.57.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.09% | 7981.47 | 7981.47
2.58 | Material para instalação de Infra-estrutura entre Escola Técnica enfermagem, residência universitária, terapia ocupacional, garagem central. Passagem Aérea do Cabo |  |  | 3.745% |  | 27423.01
2.58.1 | Fornecimento e instalação de cabo de comunicação , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 3.745% | 27423.01 | 27423.01
2.59 | ADMINISTRAÇÃO CT - 150kVA |  |  | 0.1904% |  | 1394.52
2.59.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.60 | LABORATÓRIO HIDRAULICA II - 75kVA -1 |  |  | 1.984% |  | 14530.86
2.60.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.60.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.344% | 2519.23 | 2519.23
2.60.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.60.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.09% | 7981.47 | 7981.47
2.61 | RNP - 45kVA |  |  | 1.916% |  | 14028.89
2.61.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.61.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2755% | 2017.26 | 2017.26
2.61.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.61.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.09% | 7981.47 | 7981.47
2.62 | TECNOLOGIA VIRTUAL - 150kVA | 1 | und | 0.9478% |  | 6939.97
2.62.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.62.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2755% | 2017.26 | 2017.26
2.62.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.2484% | 1819.11 | 1819.11
2.63 | GEOGRAFIA - 150kVA | 1 | und | 0.9619% |  | 7043.15
2.63.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.63.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2896% | 2120.44 | 2120.44
2.63.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.2484% | 1819.11 | 1819.11
2.64 | DSE - 225kVA | 1 | und | 0.9478% |  | 6939.97
2.64.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.64.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2755% | 2017.26 | 2017.26
2.64.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.2484% | 1819.11 | 1819.11
2.65 | LAB. COMB - 150kVA | 1 | und | 0.1904% |  | 1394.52
2.65.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.66 | LAB.COMB + DSE | 1 | und | 0.1265% |  | 926.56
2.66.1 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.67 | NTI - 150kVA | 1 | und | 0.8259% |  | 6047.42
2.67.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.67.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2755% | 2017.26 | 2017.26
2.67.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.68 | DBM - 150kVA | 1 | und | 0.1904% |  | 1394.52
2.68.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und | 0.1904% | 1394.52 | 1394.52
2.69 | NTI + DBM | 1 | und | 0.1265% |  | 926.56
2.69.1 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.70 | Santander - 75kVA | 1 | und | 1.907% |  | 13961.03
2.70.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 0.4239% | 3103.6 | 3103.6
2.70.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und | 0.2755% | 2017.26 | 2017.26
2.70.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und | 0.1265% | 926.56 | 926.56
2.70.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.081% | 7913.61 | 7913.61
2.71 | ALMOXARIFADO | 1 | und | 1.081% |  | 7913.61
2.71.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und | 1.081% | 7913.61 | 7913.61
3 | COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO |  |  | 2.662% |  | 19493.46
3.1 | Parametrização dos Equipamentos | 1 | und | 1.735% | 12704.09 | 12704.09
3.2 | Treinamento | 1 | und | 0.9272% | 6789.37 | 6789.37
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 100% |  | 732237.28
| B D I |  |  | Alíquota | 23.34% | 138563.4678
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 593673.8122
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 126.1
| P O N T O S D E A T E N D I M E N T O |  |  |  |  | 71
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R P O N T O A T E N D I D O |  |  |  |  | 10313.2011
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Equipamentos da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7198.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS - DE
SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS I - UFPB, COM IMPLEMENTAÇÃO DE CONECTIVIDADE.
LOCAL: UFPB - Campus I - João Pessoa - PB
ORÇAMENTO ANALÍTICO
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | % | P.UNIT.(R$) | P.TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento e Manutenção
1.1.1 | Mobilização e Levantamento de Campo | 1 | und
1.1.2 | Regularização da obra | 1 | und
1.1.3 | Retirada de equipamentos existentes e defeituosos e envio para conserto/revisão | 1 | und
1.1.4 | Conserto e revisão dos equipamentos (medidores de energia multifunção CCK 6700/CCK7010 e CCK 4500) | 1 | und
1.2 | ADMINISTRAÇÃO
1.2.1 | Administração local | 6 | mês
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E OBRAS CIVIS
2.1 | HU I - II - III - IV - CCM (CCS)
2.1.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.1.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.1.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.2 | CCM (CCS) - 225 KVA 1
2.2.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.3 | HU IV - 30 KVA 1
2.3.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.4 | Material para Interligação do HUIV + CCM (CCS) com a SE do HU 1, 2, 3 - Distância Total de 115 metros
2.4.1 | Fornecimento e Instalação de Material para Interligação do HUIV + CCM (CCS) com a SE do HU 1, 2, 3 - Distância Total de 115 metros | 1 | und
2.5 | CCS Odontologia 1
2.5.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.5.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.5.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.6 | CCS Morfologia 1
2.6.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.6.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.6.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.7 | SVO ILUM. PUBLICA (SVO) - 45KVA
2.7.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.7.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.7.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.7.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas, conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.8 | CCS Administração
2.8.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.8.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.8.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.9 | CCS ARNALDO TAVARES 112,5kVA
2.9.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.10 | NESC (CCS) - 75KVA
2.10.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.10.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.10.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.10.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.11 | NUTRIÇÃO (CCS) - 75KVA
2.11.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.11.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.11.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.11.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.12 | GARAGEM CENTRAL
2.12.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.12.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.12.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.12.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.13 | TERAPIA OCUPACIONAL
2.13.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.14 | RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
2.14.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.15 | ESCOLA TECNICA ENFERMAGEM
2.15.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.16 | GINÁSIO PRINCIPAL - 45KVA
2.16.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.16.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.16.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.16.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.17 | FISIOTERAPIA -112,5KVA
2.17.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.17.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.17.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.17.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.18 | EDUCAÇÃO FÍSICA -45KVA
2.18.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.18.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.18.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.18.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.19 | REITORIA III - 112,5kVA
2.19.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.19.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.19.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.19.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.20 | POLO MULTI./EDITORA - 112,5kVA
2.20.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.20.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.20.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.20.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.21 | BANCO BRASIL - 75kVA
2.21.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.21.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.21.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.21.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.22 | MIDIAS DIGITAIS - 75kVA -1
2.22.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.23 | ILUMINAÇÃO E CANTINA - 45kVA
2.23.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.23.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.23.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.23.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.24 | BLOCO DECOM - 75kVA - 1
2.24.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.25 | BLOCO DECOM - 75kVA - 2
2.25.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.26 | REITORIA I E II - 225kVA
2.26.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.27 | RU - 75kVA
2.27.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.27.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.27.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.27.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.28 | NEDESP/SUVAG - 75kVA
2.28.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.29 | Dep. Musica - 75kVA
2.29.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.30 | CCHLA - 150kVA
2.30.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.30.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.30.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.30.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.31 | CE - 112,5kVA
2.31.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.32 | CCSA I - 150kVA
2.32.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.33 | CCSA II - 150kVA
2.33.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.34 | Central de Aulas I - 150kVA
2.34.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.34.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.34.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.35 | BLOCO A _ CCHLA - 75kVA
2.35.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.35.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.35.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.35.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.36 | Psicologia - 75kVA
2.36.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.37 | LES I - 75kVA
2.37.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.37.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.37.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.37.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.38 | LES II - 75kVA
2.38.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.38.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.38.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.38.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.39 | CCSA III - 75kVA
2.39.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.40 | CCJ - 75kVA
2.40.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.41 | CENTRAL DE AULAS II - 75kVA
2.41.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.42 | BLOCO DE FÍSICA - CCEN - 150kVA
2.42.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.43 | ADMINISTRAÇÃO - CCEN - 75kVA
2.43.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.44 | MATEMÁTICA E FÍSICA - CCEN - 75kVA
2.44.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.45 | LI - 112,5kVA
2.45.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.45.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.46 | LTF I - 225kVA
2.46.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.46.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.46.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.47 | LTF III e IV - 225kVA
2.47.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.47.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.47.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.48 | LTF II - 225kVA
2.48,1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.49 | LTF V 112,5kVA
2.49.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.49.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.49.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.49.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.50 | LABORATORIO ELETRICA - 150kVA
2.50.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.51 | LABORATÓRIO MATERIAIS III - 30kVA
2.51.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.52 | OFICINA MECÂNICA - 150kVA
2.52.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.53 | LABORATÓRIO MATERIAIS IV - 30kVA
2.53.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.54 | LABORATÓRIO MATERIAIS II - 75kVA
2.54.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.55 | LABORATÓRIO MATERIAIS I - 75kVA
2.55.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.56 | LABORATÓRIO HIDRAULICA - 75kVA
2.56.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.57 | LABORATÓRIO HIDRAULICA II - 75kVA
2.57.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.57.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.57.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.57.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.58 | Material para instalação de Infra-estrutura entre Escola Técnica enfermagem, residência universitária, terapia ocupacional, garagem central. Passagem Aérea do Cabo
2.58.1 | Fornecimento e instalação de cabo de comunicação , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.59 | ADMINISTRAÇÃO CT - 150kVA
2.59.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.60 | LABORATÓRIO HIDRAULICA II - 75kVA -1
2.60.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.60.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.60.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.60.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.61 | RNP - 45kVA
2.61.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.61.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.61.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.61.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.62 | TECNOLOGIA VIRTUAL - 150kVA | 1 | und
2.62.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.62.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.62.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.63 | GEOGRAFIA - 150kVA | 1 | und
2.63.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.63.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.63.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.64 | DSE - 225kVA | 1 | und
2.64.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.64.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.64.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.65 | LAB. COMB - 150kVA | 1 | und
2.65.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.66 | LAB.COMB + DSE | 1 | und
2.66.1 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.67 | NTI - 150kVA | 1 | und
2.67.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.67.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.67.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.68 | DBM - 150kVA | 1 | und
2.68.1 | Fornecimento e instalação de Acessórios para Instalação de Multimedidor, conforme especificação | 1 | und
2.69 | NTI + DBM | 1 | und
2.69.1 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.70 | Santander - 75kVA | 1 | und
2.70.1 | Fornecimento e instalação de Rádio Modem para Comunicação com Gerenciador de Energia CCK instalado, conforme especificação, montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.70.2 | Fornecimento e instalação de Acessórios de comunicação para Rádio Modem conforme especificação | 1 | und
2.70.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de Comunicação RS485 , conforme especificação, para ligação entre o CCK existente e o Gateway de Ethernet | 1 | und
2.70.4 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
2.71 | ALMOXARIFADO | 1 | und
2.71.1 | Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas e harmônicas conforme especificação, inclusive chave de aferição, 3 TC's e disjuntores de comando montados em painel (ver especificação do painel) | 1 | und
3 | COMISSIONAMENTO E TREINAMENTO
3.1 | Parametrização dos Equipamentos | 1 | und
3.2 | Treinamento | 1 | und
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS
|  | OBRA : | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS I - UFPB, COM IMPLEMENTAÇÃO DE CONECTIVIDADE.
|  | LOCAL: | Campus I UFPB - João Pessoa - PB
[8 empty] | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) | [7 empty] | 732237.28
SERVIÇOS |  |  |  | PREÇO | PESO | DIAS
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | 0 - 30 |  | 30 - 60 |  | 60-90 |  | 90-120 |  | 120-150 |  | 150-180
|  |  |  | (R$) | (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - Levantamento e manutenção |  |  | 35247.52 | 4.814% | 17623.76 | 17623.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50% | 50%
2 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 13385.84 | 1.828% | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867 | 1115.4867
[6 empty] | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA - OBRAS CIVIS |  |  | 664110.48 | 90.7% |  | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 66411.048 | 0
[7 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
4 | COMISSIONAMENTO E PROJETO ELÉTRICO |  |  | 19493.46 | 2.662% | 1949.346 | 1949.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.346 | 1949.346 | 3898.692 | 3898.692 | 3898.692
[6 empty] | 10% | 10% | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20%
TOTAL SIMPLES | [5 empty] | 20688.5927 | 87099.6407 | 67526.5347 | 67526.5347 | 67526.5347 | 67526.5347 | 67526.5347 | 69475.8807 | 69475.8807 | 71425.2267 | 71425.2267 | 5014.1787
% TOTAL SIMPLES | [5 empty] | 2.825% | 11.9% | 9.222% | 9.222% | 9.222% | 9.222% | 9.222% | 9.488% | 9.488% | 9.754% | 9.754% | 0.6848%
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 20688.5927 | 107788.2333 | 175314.768 | 242841.3027 | 310367.8373 | 377894.372 | 445420.9067 | 514896.7873 | 584372.668 | 655797.8947 | 727223.1213 | 732237.3
% TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 2.825% | 14.72% | 23.94% | 33.16% | 42.39% | 51.61% | 60.83% | 70.32% | 79.81% | 89.56% | 99.32% | 100%