## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I – JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7253.48
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 15 | 161.44 | 2421.6
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 70 | 1.92 | 134.4
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 66.66 | 3.49 | 232.64
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 60 | 66.64 | 3998.4
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 798
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 24 | 33.25 | 798
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3723.05
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 15 | 80.69 | 1210.35
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 52.2 | 23.03 | 1202.17
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m - para pedra rachão | m³ | 12.56 | 19.57 | 245.8
3.4 | Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m - para fundação | m³ | 39.64 | 26.86 | 1064.73
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 12518.7
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 12.56 | 288.18 | 3619.54
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 7.43 | 868.1 | 6449.98
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 31.41 | 58.15 | 1826.49
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 26.43 | 23.56 | 622.69
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 54731.25
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 42.8 | 13.41 | 573.95
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.03 | 2109.12 | 8499.75
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrame) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.89 | 2109.12 | 6095.36
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11.6 | 2109.12 | 24465.79
5.5 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para (escada), com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 2.5 | 1462.83 | 3657.08
5.6 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa - incluso impermeabilização com aditivo impermeabilizante | m2 | 92.45 | 58.17 | 5377.82
5.7 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 51.42 | 65.93 | 3390.12
5.8 | Laje maciça (marquise) concreto FCK=30MPa, e = 12m, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 1.56 | 1712.42 | 2671.38
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 10741.69
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 368.75 | 29.13 | 10741.69
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 37935.72
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 156.45 | 6.17 | 965.3
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 737.5 | 4.06 | 2994.25
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 371.25 | 15.36 | 5702.4
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 366.25 | 15.36 | 5625.6
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 156.45 | 16.53 | 2586.12
7.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 253.46 | 51.52 | 13058.26
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 117.79 | 59.46 | 7003.79
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 12113.58
8.1 | Calçada de contorno | m² | 22.25 | 98.64 | 2194.74
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 59.29 | 34.08 | 2020.6
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 86 | 81.17 | 6980.62
8.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 12.75 | 58.91 | 751.1
8.5 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 12.75 | 13.06 | 166.52
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 19212.75
9.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1 | 320.57 | 320.57
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 24.26 | 320.57 | 7777.03
9.3 | Porta de alumínio preto anodizado, uma folha de abrir e outra fixa, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 4.2 | 320.57 | 1346.39
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5 | 1048.8 | 5244
9.5 | Vidro liso de 6mm (fumê), com assentamento | m² | 29.46 | 153.59 | 4524.76
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 4716.84
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
10.2 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6 | 50.64 | 303.84
10.3 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
10.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 248.71 | 248.71
10.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 27.75 | 55.5
10.6 | Chuveiro de PVC | un | 2 | 10.25 | 20.5
10.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2 | 71.1 | 142.2
10.8 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2 | 131.32 | 262.64
10.9 | Papeleira de louça | un | 2 | 34.34 | 68.68
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 6 | 74.66 | 447.96
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 63.17 | 505.36
10.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 15 | 33.6 | 504
10.14 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 15 | 11.47 | 172.05
10.15 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 53.71 | 107.42
10.16 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 54.1 | 108.2
10.17 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 948.32 | 948.32
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 11058.33
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 20 | 66.85 | 1337
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 119.44 | 119.44
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 45.42 | 181.68
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 25 | 164.77 | 4119.25
11.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 3 | 63.12 | 189.36
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 28 | 90.67 | 2538.76
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 22 | 80.47 | 1770.34
11.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1 | 554.54 | 554.54
12.0 | PINTURA |  |  |  | 10831.22
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 366.25 | 7.31 | 2677.29
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 156.45 | 9.11 | 1425.26
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 149.85 | 12.03 | 1802.7
12.4 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 156.45 | 11.04 | 1727.21
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 366.25 | 7.8 | 2856.75
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 30.24 | 11.31 | 342.01
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1518.55
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m - inclusive pintura | m | 14.7 | 95.22 | 1399.73
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 98.2 | 1.21 | 118.82
| T O T A L |  |  | (R$) | 187153.16
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 35415.5566
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 151737.6034
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 132
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1417.827
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I – JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 15
1.2 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 70
1.3 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 66.66
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 60
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 24
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 15
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 52.2
3.3 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0m < H <= 1m - para pedra rachão | m³ | 12.56
3.4 | Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m - para fundação | m³ | 39.64
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 12.56
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 7.43
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 31.41
4.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 26.43
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 42.8
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.03
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas baldrame) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.89
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 11.6
5.5 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para (escada), com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 2.5
5.6 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa - incluso impermeabilização com aditivo impermeabilizante | m2 | 92.45
5.7 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 51.42
5.8 | Laje maciça (marquise) concreto FCK=30MPa, e = 12m, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 1.56
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 368.75
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 156.45
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 737.5
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 371.25
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 366.25
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 156.45
7.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 253.46
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 117.79
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno | m² | 22.25
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 59.29
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água - inclusive rodapé | m² | 86
8.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 12.75
8.5 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 12.75
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1
9.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 24.26
9.3 | Porta de alumínio preto anodizado, uma folha de abrir e outra fixa, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 4.2
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5
9.5 | Vidro liso de 6mm (fumê), com assentamento | m² | 29.46
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 6
10.3 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
10.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
10.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
10.6 | Chuveiro de PVC | un | 2
10.7 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 2
10.8 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | un | 2
10.9 | Papeleira de louça | un | 2
10.10 | Ponto esgoto com rede | un | 6
10.11 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
10.12 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 15
10.14 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 15
10.15 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
10.16 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
10.17 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 20
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 25
11.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 3
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 28
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 22
11.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 366.25
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 156.45
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 149.85
12.4 | Pintura de acabamento em teto com aplicação de 2 demãos de tinta latex | m² | 156.45
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 366.25
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 30.24
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m - inclusive pintura | m | 14.7
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 98.2
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I – JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 7253.48 | 0 | 0 | 0 | 7253.48
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 798 | 798
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3723.05 | 0 | 0 | 0 | 3723.05
|  | % | 90% | 10% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 11266.83 | 1251.87 | 0 | 0 | 12518.7
|  | % | 40% | 40% | 20% |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 21892.5 | 21892.5 | 10946.25 | 0 | 54731.25
|  | % | 20% | 50% | 30% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 2148.338 | 5370.845 | 3222.507 | 0 | 10741.69
|  | % |  | 20% | 40% | 40% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 7587.144 | 15174.288 | 15174.288 | 37935.72
|  | % |  | 40% | 30% | 30% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 4845.432 | 3634.074 | 3634.074 | 12113.58
|  | % |  | 30% |  | 70% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 5763.825 | 0 | 13448.925 | 19212.75
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4716.84 | 0 | 4716.84
|  | % |  |  | 100% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11058.33 | 0 | 11058.33
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10831.22 | 10831.22
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1518.55 | 1518.55
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 46284.198 | 46711.616 | 48752.289 | 45405.057 | 187153.16
|  | ACUMULADO | 46284.198 | 92995.814 | 141748.103 | 187153.16
|  | PERCENTUAL | 24.73% | 49.69% | 75.74% | 100%