## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE ATIVIDADES EXTENSIONAIS
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 644.32
1.1 | Locação da obra | m² | 126 | 3.65 | 459.9
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2 | 92.21 | 184.42
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 507.312
2.1 | Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com areia | m² | 90 | 5.28 | 475.2
2.2 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.46 | 7.2 | 32.112
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 4700.8029
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 60.33 | 61.13 | 3687.9729
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 20.67 | 25.67 | 530.5989
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 20.67 | 23.33 | 482.2311
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 13601.1087
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 25.67 | 264.65 | 6793.5655
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.8 | 946.38 | 1703.48
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 30.9 | 55.83 | 1725.15
4.4 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 3.06 | 1104.22 | 3378.9132
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 51110.536
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 19.18 | 1986.2 | 38095.316
5.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 84.75 | 75.24 | 6376.59
5.3 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 78.75 | 84.3 | 6638.63
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 13305.992
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 379.01 | 32.2 | 12204.122
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 189 | 5.83 | 1101.87
7.0 | COBERTA |  |  |  | 10297.608
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 9.2 | 8.84 | 81.328
7.2 | Cobertura com telha de alumínio ondulada e = 0,6 mm | m² | 79 | 72.82 | 5752.78
7.3 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 79 | 56.5 | 4463.5
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 33124.8252
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 921.52 | 3.74 | 3446.4848
8.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 355.94 | 16.62 | 5915.7228
8.3 | Massa única 1:6 | m² | 545.59 | 16.48 | 8991.3232
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 90 | 23 | 2070
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 265.94 | 47.76 | 12701.2944
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20872.4816
9.1 | Calçada de contorno | m² | 48 | 92.03 | 4417.44
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 80 | 36.58 | 2926.4
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 150.07 | 77.33 | 11604.9131
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 133.13 | 14.45 | 1923.7285
10 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9249.9841
10.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 22.4 | 99.46 | 2227.904
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.28 | 300.55 | 685.254
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 8.02 | 300.55 | 2410.411
10.5 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 3 | 362.35 | 1087.05
10.6 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 5.67 | 159.23 | 902.8341
10.7 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2 | 422.52 | 845.04
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 10.3 | 105.97 | 1091.491
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 12394.7563
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 277.7 | 555.4
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 13.27 | 256.69 | 3406.2763
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4 | 48.96 | 195.84
11.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3 | 241.52 | 724.56
11.5 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 385.64 | 385.64
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 127.69 | 255.38
11.7 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 15 | 37.56 | 563.4
11.8 | Papeleira de louça | un | 2 | 25.91 | 51.82
11.9 | Ponto esgoto com rede | un | 8 | 102.64 | 821.12
11.10 | Ponto hidráulico com rede | un | 5 | 108.81 | 544.05
11.11 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 3 | 13.82 | 41.46
11.12 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 45 | 21.05 | 947.25
11.13 | Rede de PVC p/ águas pluviais de 150mm | m | 81 | 41.38 | 3351.78
11.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 52.85 | 105.7
11.15 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 39.88 | 39.88
11.16 | Torneira para lavatório | un | 2 | 61.8 | 123.6
11.17 | Tubo PVC soldável 25mm | m | 40 | 7.04 | 281.6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8725.19
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 40 | 35.02 | 1400.8
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 56.89 | 170.67
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 362.2 | 724.4
12.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 12 | 16.1 | 193.2
12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 19 | 73.01 | 1387.19
12.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2 | 49.36 | 98.72
12.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 2 | 66.85 | 133.7
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 21 | 92.45 | 1941.45
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 21 | 79.16 | 1662.36
12.10 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 6 | 102.32 | 613.92
12.11 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 2 | 199.39 | 398.78
13.0 | PINTURA |  |  |  | 9926.7435
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 545.59 | 7.25 | 3955.5275
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 545.59 | 10.75 | 5865.0925
13.3 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 9.45 | 11.23 | 106.1235
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1474.8624
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 25.32 | 50.88 | 1288.2816
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 172.76 | 1.08 | 186.5808
| T O T A L |  |  | (R$) | 189936.5227
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 37342.57
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 143625.28
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 172.76
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1047.51
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE ATIVIDADES EXTENSIONAIS
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra | m² | 126
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de Pavimentação com Paralelepípedo rejuntado com areia | m² | 90
2.2 | Remoção de Esquadrias | m² | 4.46
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/empréstimo | m³ | 60.33
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 20.67
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 20.67
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 25.67
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.8
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 30.9
4.4 | Radier em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 3.06
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 19.18
5.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 84.75
5.3 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 78.75
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 379.01
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 189
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 9.2
7.2 | Cobertura com telha de alumínio ondulada e = 0,6 mm | m² | 79
7.3 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 79
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 921.52
8.2 | Emboço 1:2:8 | m² | 355.94
8.3 | Massa única 1:6 | m² | 545.59
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 90
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 265.94
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 48
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 80
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 150.07
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 133.13
10 | ESQUADRIAS
10.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada | m² | 22.4
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.28
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 8.02
10.5 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 3
10.6 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 5.67
10.7 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 2
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 10.3
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 13.27
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4
11.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3
11.5 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.7 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 15
11.8 | Papeleira de louça | un | 2
11.9 | Ponto esgoto com rede | un | 8
11.10 | Ponto hidráulico com rede | un | 5
11.11 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 3
11.12 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 45
11.13 | Rede de PVC p/ águas pluviais de 150mm | m | 81
11.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
11.15 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
11.16 | Torneira para lavatório | un | 2
11.17 | Tubo PVC soldável 25mm | m | 40
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 40
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.4 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 12
12.5 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 19
12.6 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2
12.7 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 2
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 21
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 21
12.10 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 6
12.11 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 545.59
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 545.59
13.3 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 9.45
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 25.32
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 172.76
| T O T A L |  |  | (R$)
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE ATIVIDADES EXTENSIONAIS
LOCAL: CENTRO DE TECNOLOGIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 644.32 | 0 | 0 | 0 | 644.32
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 507.312 | 0 | 0 | 0 | 507.312
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 4700.8029 | 0 | 0 | 0 | 4700.8029
|  | % | 80% | 20% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10880.887 | 2720.2217 | 0 | 0 | 13601.1087
|  | % | 40% | 60% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 20444.2144 | 30666.3216 | 0 | 0 | 51110.536
|  | % |  | 60% | 40% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 7983.5952 | 5322.3968 | 0 | 13305.992
|  | % |  |  | 70% | 30% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7208.3256 | 3089.2824 | 10297.608
|  | % |  | 40% | 50% | 10% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 13249.9301 | 16562.4126 | 3312.4825 | 33124.8252
|  | % |  | 40% | 50% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 8348.9926 | 10436.2408 | 2087.2482 | 20872.4816
|  | % |  |  | 20% | 80% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1849.9968 | 7399.9873 | 9249.9841
|  | % |  | 20% | 30% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2478.9513 | 3718.4269 | 6197.3781 | 12394.7563
|  | % |  | 20% | 30% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1745.038 | 2617.557 | 4362.595 | 8725.19
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9926.7435 | 9926.7435
|  | % |  |  | 80% | 20% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1179.8899 | 294.9725 | 1474.8624
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 37177.5363 | 67193.0505 | 48895.2464 | 36670.6895 | 189936.5227
|  | ACUMULADO | 37177.5363 | 104370.5868 | 153265.8332 | 189936.5227
|  | PERCENTUAL | 19.57% | 54.95% | 80.69% | 100%