## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA ARQUIBANCADA PARA A PISTA DE ATLETISMO
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 149415.27
1.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 62.55 | 13.41 | 838.8
1.2 | Escada em concreto FCK=30MPa, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 3.53 | 1712.42 | 6044.84
1.3 | Rampa em concreto FCK=30MPa, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 5.04 | 1712.42 | 8630.6
1.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 34 | 2109.12 | 71710.08
1.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 400 | 153.62 | 61448
1.6 | Banco em concreto armado e=0,05 | m² | 9.65 | 76.99 | 742.95
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 28688.71
2.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 852.28 | 29.13 | 24826.92
2.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 30.36 | 127.2 | 3861.79
3.0 | COBERTA |  |  |  | 165773.4
3.1 | Cobertura metálica completa em arco, inclusive pilares tubulares em aço COR 420 ou ASTM A 588, estrutura e pintura, de acordo com projeto | m² | 800 | 179.92 | 143936
3.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 454 | 48.1 | 21837.4
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 40138.38
4.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1704.56 | 4.06 | 6920.51
4.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 283.36 | 15.36 | 4352.41
4.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1421.2 | 15.36 | 21829.63
4.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 283.36 | 24.83 | 7035.83
5.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 75622.5
5.1 | Rampa de ligação entre a calçada e o prédio - em concreto magro | m² | 40 | 98.64 | 3945.6
5.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 485 | 34.08 | 16528.8
5.3 | Lastro de concreto simples regularizado para piso cimentado Fck = 13,5MPa | m³ | 12.9 | 420.55 | 5425.1
5.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 105 | 58.91 | 6185.55
5.5 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação), espessura = 2cm | m² | 430 | 21.61 | 9292.3
5.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 405 | 81.17 | 32873.85
5.7 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 105 | 13.06 | 1371.3
6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 27188.63
6.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 8.16 | 368.82 | 3009.57
6.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 4 | 174.67 | 698.68
6.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 11.22 | 320.57 | 3596.8
6.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 19.44 | 403.4 | 7842.1
6.5 | Porta de correr de madeira de lei, tipo ficha e= 3,5 cm (2,40x2,10)m, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 2 | 2551.33 | 5102.66
6.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 792.89 | 1585.78
6.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens - adaptada para portadores de necessidades especiais | un | 2 | 861.82 | 1723.64
6.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 1048.8 | 2097.6
6.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 19.38 | 79.04 | 1531.8
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 40217.96
7.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 158.96 | 317.92
7.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8 | 265.35 | 2122.8
7.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.5 | 306.51 | 766.28
7.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4 | 50.64 | 202.56
7.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 12 | 25.57 | 306.84
7.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2 | 236.41 | 472.82
7.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3 | 248.71 | 746.13
7.8 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 2 | 26.42 | 52.84
7.9 | Chuveiro de PVC | un | 10 | 10.25 | 102.5
7.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6 | 230.87 | 1385.22
7.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 37.44 | 400.75 | 15004.08
7.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 10 | 71.1 | 711
7.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7892.03 | 7892.03
7.14 | Papeleira de louça | un | 10 | 34.34 | 343.4
7.15 | Ponto esgoto com rede | un | 24 | 74.66 | 1791.84
7.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 36 | 63.17 | 2274.12
7.17 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 8 | 15.36 | 122.88
7.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30 | 33.6 | 1008
7.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 30 | 16.98 | 509.4
7.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 4 | 62.05 | 248.2
7.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5 | 53.71 | 268.55
7.22 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 10 | 54.1 | 541
7.23 | Saboneteira de Louça | un | 12 | 19.61 | 235.32
7.24 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1 | 2399.65 | 2399.65
7.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6 | 65.43 | 392.58
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 31584.59
8.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30 | 66.85 | 2005.5
8.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 61.99 | 185.97
8.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 369.74 | 1109.22
8.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 45.42 | 136.26
8.5 | Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva | un | 12 | 257.48 | 3089.76
8.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 42 | 164.77 | 6920.34
8.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 42 | 78.44 | 3294.48
8.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 16 | 63.12 | 1009.92
8.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 54 | 96.73 | 5223.42
8.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 58 | 90.67 | 5258.86
8.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1 | 121.04 | 121.04
8.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 18 | 80.47 | 1448.46
8.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2 | 253.2 | 506.4
8.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 2 | 82.94 | 165.88
8.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2 | 554.54 | 1109.08
9.0 | PINTURA |  |  |  | 31292.98
9.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 1067.1 | 4.76 | 5079.4
9.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 354.1 | 7.34 | 2599.09
9.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1067.1 | 12.03 | 12837.21
9.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 354.1 | 12.03 | 4259.82
9.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 43.86 | 10.3 | 451.76
9.6 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - tipo concretina | m² | 580.45 | 10.45 | 6065.7
10.0 | DIVERSOS |  |  |  | 14526.12
10.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m - inclusive pintura | m | 140.1 | 95.22 | 13340.32
10.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 980 | 1.21 | 1185.8
| T O T A L |  |  | (R$) | 604448.54
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 114381.6193
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 490066.9207
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 980
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 616.7842
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA ARQUIBANCADA PARA A PISTA DE ATLETISMO
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 80% | 20% |  |  | 100%
01.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 119532.216 | 29883.054 | 0 | 0 | 149415.27
|  | % | 60% | 40% |  |  | 100%
02.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 17213.226 | 11475.484 | 0 | 0 | 28688.71
|  | % |  | 20% | 40% | 40% | 100%
03.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 33154.68 | 66309.36 | 66309.36 | 165773.4
|  | % | 40% | 20% | 25% | 15% | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 16055.352 | 8027.676 | 10034.595 | 6020.757 | 40138.38
|  | % | 10% | 45% | 45% |  | 100%
05.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 7562.25 | 34030.125 | 34030.125 | 0 | 75622.5
|  | % |  |  | 60% | 40% | 100%
06.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 16313.178 | 10875.452 | 27188.63
|  | % |  | 70% | 30% |  | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 28152.572 | 12065.388 | 0 | 40217.96
|  | % |  | 70% | 30% |  | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 22109.213 | 9475.377 | 0 | 31584.59
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 31292.98 | 31292.98
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
10.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14526.12 | 14526.12
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 160363.044 | 166832.804 | 148228.023 | 129024.669 | 604448.54
|  | ACUMULADO | 160363.044 | 327195.848 | 475423.871 | 604448.54
|  | PERCENTUAL | 26.53% | 54.13% | 78.65% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA ARQUIBANCADA PARA A PISTA DE ATLETISMO
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
1.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 62.55
1.2 | Escada em concreto FCK=30MPa, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 3.53
1.3 | Rampa em concreto FCK=30MPa, incl. Forma plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/ reaprov. 12X e 95,0 Kg aço CA-50/60 | m³ | 5.04
1.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 34
1.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) , Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 400
1.6 | Banco em concreto armado e=0,05 | m² | 9.65
2.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 852.28
2.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 30.36
3.0 | COBERTA
3.1 | Cobertura metálica completa em arco, inclusive pilares tubulares em aço COR 420 ou ASTM A 588, estrutura e pintura, de acordo com projeto | m² | 800
3.2 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 454
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1704.56
4.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 283.36
4.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1421.2
4.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 283.36
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Rampa de ligação entre a calçada e o prédio - em concreto magro | m² | 40
5.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 485
5.3 | Lastro de concreto simples regularizado para piso cimentado Fck = 13,5MPa | m³ | 12.9
5.4 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 105
5.5 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação), espessura = 2cm | m² | 430
5.6 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 405
5.7 | Regularização de base para cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 105
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 8.16
6.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 4
6.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 11.22
6.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 19.44
6.5 | Porta de correr de madeira de lei, tipo ficha e= 3,5 cm (2,40x2,10)m, c/ ferragens e forra sem bandeira | un | 2
6.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
6.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens - adaptada para portadores de necessidades especiais | un | 2
6.8 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
6.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 19.38
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
7.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
7.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 8
7.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2.5
7.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos | m | 4
7.5 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 12
7.6 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 2
7.7 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 3
7.8 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 2
7.9 | Chuveiro de PVC | un | 10
7.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 6
7.11 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 37.44
7.12 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 10
7.13 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
7.14 | Papeleira de louça | un | 10
7.15 | Ponto esgoto com rede | un | 24
7.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 36
7.17 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 8
7.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 30
7.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 30
7.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 4
7.21 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 5
7.22 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 10
7.23 | Saboneteira de Louça | un | 12
7.24 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 3,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 1
7.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 6
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30
8.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
8.3 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
8.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
8.5 | Luminária refletora para iluminação de quadra esportiva | un | 12
8.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 42
8.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 42
8.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 16
8.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 54
8.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 58
8.11 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 1
8.12 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 18
8.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 2
8.14 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 2
8.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2
9.0 | PINTURA
9.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 1067.1
9.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 354.1
9.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 1067.1
9.4 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 354.1
9.5 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 43.86
9.6 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa - tipo concretina | m² | 580.45
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m - inclusive pintura | m | 140.1
10.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 980
| T O T A L |  |  | (R$)