## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA (DSE)
LOCAL: CCEN - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 466.44
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 528.24
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 4.95 | 33.25 | 164.59
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 25 | 2.58 | 64.5
2.3 | Demolição de elemento vazado | m² | 5 | 3.92 | 19.6
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 20 | 11.51 | 230.2
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 7 | 7.05 | 49.35
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 455.09
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 5.64 | 80.69 | 455.09
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 173394.77
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 120.6 | 13.41 | 1617.25
4.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (escada) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.68 | 2115.77 | 7786.03
4.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 37.14 | 2115.77 | 78579.7
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 18.56 | 2115.77 | 39268.69
4.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 305.25 | 58.17 | 17756.39
4.6 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 360.75 | 65.93 | 23784.25
4.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 59.78 | 76.99 | 4602.46
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 35147.54
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 937.66 | 29.13 | 27314.04
5.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 31.5 | 39.47 | 1243.31
5.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 322.45 | 3.85 | 1241.43
5.4 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 42.05 | 127.2 | 5348.76
6.0 | COBERTA |  |  |  | 58355.47
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 67 | 25.28 | 1693.76
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 37 | 108.01 | 3996.37
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 360.75 | 30.85 | 11129.14
6.4 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação | m | 18.5 | 125.42 | 2320.27
6.5 | Estrutura de madeira de lei (massaranduba) ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 360.75 | 35.44 | 12784.98
6.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 549.5 | 48.1 | 26430.95
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 49398.12
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 128.85 | 6.17 | 795
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1989.96 | 4.06 | 8079.24
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 131.84 | 15.36 | 2025.06
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1858.12 | 15.36 | 28540.72
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 128.85 | 16.53 | 2129.89
7.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 111.84 | 59.46 | 6650.01
7.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 20 | 58.91 | 1178.2
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 59811.88
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 9.5 | 34.08 | 323.76
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 4 | 58.91 | 235.64
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 729.98 | 81.17 | 59252.48
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 58350.29
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 0.9 | 375.83 | 338.25
9.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 24 | 174.67 | 4192.08
9.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 69 | 320.57 | 22119.33
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.04 | 320.57 | 653.96
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 23 | 792.89 | 18236.47
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9 | 861.82 | 7756.38
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 63.94 | 79.04 | 5053.82
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 9975.29
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 158.96 | 158.96
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.92 | 306.51 | 281.99
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.8 | 50.64 | 91.15
10.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 1 | 25.57 | 25.57
10.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 1 | 236.41 | 236.41
10.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 27.75 | 55.5
10.7 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 8 | 257.06 | 2056.48
10.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1 | 230.87 | 230.87
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 28 | 33.6 | 940.8
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 71.1 | 71.1
10.11 | Papeleira de louça | un | 1 | 34.34 | 34.34
10.12 | Ponto esgoto com rede | un | 11 | 74.66 | 821.26
10.13 | Ponto hidráulico com rede | un | 12 | 63.17 | 758.04
10.14 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 4 | 21.39 | 85.56
10.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 15.36 | 30.72
10.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 46 | 33.6 | 1545.6
10.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 34 | 16.56 | 563.04
10.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 10 | 23.11 | 231.1
10.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 55 | 11.47 | 630.85
10.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 25 | 16.98 | 424.5
10.21 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1 | 62.05 | 62.05
10.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4 | 53.71 | 214.84
10.23 | Saboneteira de Louça | un | 1 | 19.61 | 19.61
10.24 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 8 | 42.44 | 339.52
10.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1 | 65.43 | 65.43
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 41235.53
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 10 | 26.15 | 261.5
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 2 | 66.85 | 133.7
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 50 | 87.64 | 4382
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96
11.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 119.44 | 119.44
11.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 45.42 | 181.68
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 75 | 164.77 | 12357.75
11.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2 | 63.12 | 126.24
11.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 73 | 96.73 | 7061.29
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 21 | 111.71 | 2345.91
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 90 | 80.47 | 7242.3
11.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18 | 253.2 | 4557.6
11.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 4 | 554.54 | 2218.16
12.0 | PINTURA |  |  |  | 34059.93
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 460.48 | 4.76 | 2191.88
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1414.85 | 7.34 | 10385
12.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 82.45 | 9.11 | 751.12
12.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 460.48 | 12.03 | 5539.57
12.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 186.98 | 8.73 | 1632.34
12.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1497.3 | 7.8 | 11678.94
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 166.32 | 11.31 | 1881.08
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7697.08
13.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 12.5 | 337.37 | 4217.13
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 1 | 259.01 | 259.01
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 55.5 | 42.12 | 2337.66
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 729.98 | 1.21 | 883.28
| T O T A L |  |  | (R$) | 528875.67
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 100080.74
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 428794.93
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 729.98
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 724.51
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA (DSE)
LOCAL: CCEN - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 4.95
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 25
2.3 | Demolição de elemento vazado | m² | 5
2.4 | Demolição de piso cimentado | m² | 20
2.5 | Remoção de Esquadrias | m² | 7
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 5.64
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 120.6
4.2 | Concreto Armado usinado para estruturas (escada) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.68
4.3 | Concreto Armado usinado para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 37.14
4.4 | Concreto Armado usinado para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 18.56
4.5 | Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 305.25
4.6 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 360.75
4.7 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 59.78
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 937.66
5.2 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 31.5
5.3 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m² | 322.45
5.4 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 42.05
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - largura 40 cm, espessura 3 cm | m | 67
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 37
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m² | 360.75
6.4 | Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação | m | 18.5
6.5 | Estrutura de madeira de lei (massaranduba) ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 360.75
6.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 549.5
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 128.85
7.2 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1989.96
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 131.84
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1858.12
7.5 | Massa única Horizontal | m² | 128.85
7.6 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 111.84
7.7 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 20
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 9.5
8.2 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 4
8.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica a base de água, inclusive rodapé | m² | 729.98
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 0.9
9.2 | Forra de madeira sem bandeira | un | 24
9.3 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 69
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2.04
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 23
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 9
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 63.94
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 0.92
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.8
10.4 | Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 1
10.5 | Caixa de decarga de embutir completa | un | 1
10.6 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
10.7 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 8
10.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 1
10.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm - inclusive conexões | m | 28
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
10.11 | Papeleira de louça | un | 1
10.12 | Ponto esgoto com rede | un | 11
10.13 | Ponto hidráulico com rede | un | 12
10.14 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 100mm | un | 4
10.15 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
10.16 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm inclusive conexões | m | 46
10.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 40mm inclusive conexões | m | 34
10.18 | Rede de PVC p/ esgoto de 50mm inclusive conexões | m | 10
10.19 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 55
10.20 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 32mm (1") inclus. conex. | m | 25
10.21 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 1
10.22 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 4
10.23 | Saboneteira de Louça | un | 1
10.24 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha, padrão popular | un | 8
10.25 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x 30cm- fornecimento e instalação | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 6 mm² | m | 10
11.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 2
11.3 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 35 mm² | m | 50
11.4 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
11.5 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.6 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 75
11.8 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 2
11.9 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 73
11.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 21
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 90
11.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 18
11.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 16 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 4
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 460.48
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1414.85
12.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 82.45
12.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 460.48
12.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 186.98
12.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1497.3
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 166.32
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Corrimão em metalon de aço inox 5x5cm | m | 12.5
13.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 1
13.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 55.5
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 729.98
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA (DSE)
LOCAL: CCEN - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 466.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.44
|  | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.24 | 0 | 528.24
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 455.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.09
|  | % | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 69357.908 | 69357.908 | 34678.954 | 0 | 0 | 0 | 173394.77
|  | % |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 10544.262 | 14059.016 | 10544.262 | 0 | 0 | 35147.54
|  | % |  |  | 30% | 70% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 17506.641 | 40848.829 | 0 | 0 | 58355.47
|  | % |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9879.624 | 19759.248 | 19759.248 | 0 | 49398.12
|  | % |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11962.376 | 17943.564 | 29905.94 | 0 | 59811.88
|  | % |  |  |  |  | 30% | 70% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17505.087 | 40845.203 | 58350.29
|  | % |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 997.529 | 2992.587 | 3990.116 | 1995.058 | 9975.29
|  | % |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4123.553 | 12370.659 | 16494.212 | 8247.106 | 41235.53
|  | % |  |  |  |  | 30% | 70% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10217.979 | 23841.951 | 34059.93
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.416 | 6157.664 | 7697.08
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 70279.438 | 79902.17 | 93207.693 | 104459.149 | 99940.238 | 81086.982 | 528875.67
|  | ACUMULADO | 70279.438 | 150181.608 | 243389.301 | 347848.45 | 447788.688 | 528875.67
|  | PERCENTUAL | 13.29% | 28.4% | 46.02% | 65.77% | 84.67% | 100%