## Planilha
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MATERIAIS - NEPEM - 2a ETAPA
LOCAL: CT - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6544.91
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 297.97 | 4469.55
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2 | 473.92 | 947.84
1.3 | Locação da obra | m² | 189.42 | 3.49 | 661.08
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 194.35 | 466.44
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3990
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 120 | 33.25 | 3990
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 9505.21
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 85.71 | 80.69 | 6915.94
3.2 | Base de areia compactada (base para microscópios) | m³ | 15.7 | 74.44 | 1168.71
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 7.46 | 26.86 | 200.38
3.4 | Escavação, caraga e trasporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5M3, DMT 50 a 200M | m³ | 208.5 | 5.15 | 1073.78
3.5 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 7.85 | 18.65 | 146.4
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 57749.9
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.71 | 1083.05 | 7267.27
4.2 | Estaca a trado (Broca) diametro de 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 MPA, Inclusive mobilização e desmobilização. | m | 400 | 64.03 | 25612
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 60 | 58.15 | 3489
4.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas Baldrames, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 11.12 | 1732.52 | 19265.62
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 43.2 | 23.56 | 1017.79
4.6 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.94 | 1168.32 | 1098.22
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 228200.17
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (15x15)cm | m³ | 1.95 | 1168.32 | 2278.22
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes | m³ | 29.87 | 1712.42 | 51149.99
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 12.43 | 2115.77 | 26299.02
5.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 36.15 | 2115.77 | 76485.09
5.5 | Banco com Tampo em concreto e bases em alvenaria | m² | 3 | 220 | 660
5.6 | Base em concreto fck = 30MPa para instalação de equipamento - Sala de Equipamento | m³ | 41.17 | 1732.52 | 71327.85
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 30740.06
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 830.39 | 29.13 | 24189.26
6.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 51.5 | 127.2 | 6550.8
7.0 | COBERTA |  |  |  | 59893.05
7.1 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 13.2 | 74.27 | 980.36
7.2 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação ( Salas dos Equipamentos Especiais) | m² | 565 | 53.65 | 30312.25
7.3 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 210.84 | 73.86 | 15572.64
7.4 | Estrutura em treliças metálicas perfis de U de acordo com o projeto, vão até 15m ancorada em lajes ou em vigas, para telha de Alumínio | m² | 210.84 | 61.79 | 13027.8
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 41677.34
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1660.78 | 4.06 | 6742.77
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 338.61 | 15.36 | 5201.05
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1322.17 | 15.36 | 20308.53
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 88.43 | 59.46 | 5258.05
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico - travertino Fenix Terracota | m² | 80.88 | 51.52 | 4166.94
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 52539.55
9.1 | Contra piso para revestimento de piso vinílico com argamassa cimento/areia e=3cm | m² | 70 | 19.23 | 1346.1
9.2 | Junta de dilatação Mastique com polietileno e cantoneira "L" | m | 74.72 | 54.94 | 4105.12
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 189.42 | 34.08 | 6455.43
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 237 | 81.17 | 19237.29
9.5 | Piso vinílico em manta na cor cinza e/ou azul (tipo Paviflex) 3mm | m² | 70 | 76.79 | 5375.3
9.6 | Rodapé (Paviflex) 2mm | m | 127.9 | 13.15 | 1681.89
9.7 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 125 | 14.26 | 1782.5
9.8 | Manta de isolamento acústico para piso de polietileno com espessura de 5mm | m² | 212 | 6.16 | 1305.92
9.9 | Canaleta em concreto com placas furados e Grelha em perfis de ferro para drenagem superficial do rebaixo do caminhão | m | 45 | 250 | 11250
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 45949.5
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 34.75 | 320.57 | 11139.81
10.2 | Porta de alumínio anodizado de abrir ou correr com vidro temperado 6mm, com uma ou duas folhas- inclusive ferragens e puxadores horizontais - incluindo vidro e ferragens e bandeiras | m² | 28 | 540.26 | 15127.28
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - com batentes, com puxadores horizontais , com ferragens | un | 9 | 861.82 | 7756.38
10.4 | Vidro temperado de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento - janelas | m² | 34.75 | 186.23 | 6471.49
10.5 | Forra de madeira com bandeira | un | 9 | 178.86 | 1609.74
10.6 | Lã de Rocha para isolamento da sala do Equipamento | m³ | 15 | 256.32 | 3844.8
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 73512.2
12.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 47 | 90.67 | 4261.49
12.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 60 | 77.21 | 4632.6
12.3 | Ponto de Tomada para Split com rede embutida, inclusive dreno - Trifasico de 4 mm² | un | 12 | 121.04 | 1452.48
12.4 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1871.38 | 1871.38
12.5 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 25mm² | m | 90 | 66.85 | 6016.5
12.6 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 70mm² | m | 120 | 155.16 | 18619.2
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20w - completa | un | 8 | 72.77 | 582.16
12.8 | Luminária Fluorescente com aletas 2x32w - completa | un | 25 | 164.77 | 4119.25
12.9 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 12 | 58.83 | 705.96
12.10 | Quadro de distribuição de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento | un | 2 | 535.26 | 1070.52
12.11 | Subestação Aérea Trifásica com transformador de 75 kVA | un | 1 | 8970 | 8970
12.12 | Quadros de comando para equipamentos | un | 2 | 1552.5 | 3105
12.13 | Aterramento composto de Haste de cobre com 5m, interligado com cordoalha | un | 4 | 61.99 | 247.96
12.14 | Instalação de tela eletrossoldada e galvanizada, com malhas de dimensão de 25x25 mm e diâmetro dos fios de 1,24mm, para Gaiola de Faraday (Para sala dos Microscópios) | m² | 299.6 | 16 | 4793.6
12.15 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - inclusive conexões | m | 260 | 24.74 | 6432.4
12.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17 | 253.2 | 4304.4
12.17 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 1 | 1350 | 1350
12.18 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 12Ux470mm ou 16U x 470mm | un | 1 | 850 | 850
12.19 | Tomada blindada 4P+T - 16A - para elevador | un | 1 | 127.3 | 127.3
13.0 | PINTURA |  |  |  | 37492.35
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 297.4 | 9.52 | 2831.25
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1322.17 | 7.34 | 9704.73
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 99.68 | 12.03 | 1199.15
13.4 | Pintura com tinta epoxi a base de água - 2 demãos - sem massa (Vinílica) | m² | 297.4 | 32.78 | 9748.77
13.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 110 | 8.73 | 960.3
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1322.17 | 7.8 | 10312.93
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 99.68 | 13.93 | 1388.54
13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 119.07 | 11.31 | 1346.68
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 14743.64
14.1 | Guarda Corpo em metalon de aço inox 5x5cm com apoios a cada 1,5 m e contenção lateral em chapas de aluminio. | m | 27.5 | 450.02 | 12375.55
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 36.73 | 58.23 | 2138.79
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 189.5 | 1.21 | 229.3
| T O T A L |  |  | (R$) | 662537.88
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 125374.0402
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 537163.8398
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 379
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1748.1211
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MATERIAIS - NEPEM - 2a ETAPA
LOCAL: CT - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2
1.3 | Locação da obra | m² | 189.42
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 120
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 85.71
3.2 | Base de areia compactada (base para microscópios) | m³ | 15.7
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 7.46
3.4 | Escavação, caraga e trasporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5M3, DMT 50 a 200M | m³ | 208.5
3.5 | Reaterro compactado mecanicamente | m³ | 7.85
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para bloco de coroamento, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 6.71
4.2 | Estaca a trado (Broca) diametro de 30cm em concreto armado moldada in-loco, 20 MPA, Inclusive mobilização e desmobilização. | m | 400
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 60
4.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas Baldrames, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 11.12
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 43.2
4.6 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 0.94
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (15x15)cm | m³ | 1.95
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes | m³ | 29.87
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 12.43
5.4 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para vigas, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - | m³ | 36.15
5.5 | Banco com Tampo em concreto e bases em alvenaria | m² | 3
5.6 | Base em concreto fck = 30MPa para instalação de equipamento - Sala de Equipamento | m³ | 41.17
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 830.39
6.2 | Elementos vazados de Cimento - Tipo cavernoso | m² | 51.5
7.0 | COBERTA
7.1 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 13.2
7.2 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação ( Salas dos Equipamentos Especiais) | m² | 565
7.3 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 210.84
7.4 | Estrutura em treliças metálicas perfis de U de acordo com o projeto, vão até 15m ancorada em lajes ou em vigas, para telha de Alumínio | m² | 210.84
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1660.78
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 338.61
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1322.17
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 88.43
8.5 | Revestimento em casquilho cerâmico - travertino Fenix Terracota | m² | 80.88
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Contra piso para revestimento de piso vinílico com argamassa cimento/areia e=3cm | m² | 70
9.2 | Junta de dilatação Mastique com polietileno e cantoneira "L" | m | 74.72
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 189.42
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 237
9.5 | Piso vinílico em manta na cor cinza e/ou azul (tipo Paviflex) 3mm | m² | 70
9.6 | Rodapé (Paviflex) 2mm | m | 127.9
9.7 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 125
9.8 | Manta de isolamento acústico para piso de polietileno com espessura de 5mm | m² | 212
9.9 | Canaleta em concreto com placas furados e Grelha em perfis de ferro para drenagem superficial do rebaixo do caminhão | m | 45
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 34.75
10.2 | Porta de alumínio anodizado de abrir ou correr com vidro temperado 6mm, com uma ou duas folhas- inclusive ferragens e puxadores horizontais - incluindo vidro e ferragens e bandeiras | m² | 28
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - com batentes, com puxadores horizontais , com ferragens | un | 9
10.4 | Vidro temperado de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento - janelas | m² | 34.75
10.5 | Forra de madeira com bandeira | un | 9
10.6 | Lã de Rocha para isolamento da sala do Equipamento | m³ | 15
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 47
12.2 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 60
12.3 | Ponto de Tomada para Split com rede embutida, inclusive dreno - Trifasico de 4 mm² | un | 12
12.4 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.5 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 25mm² | m | 90
12.6 | Alimentação elétrica trifásico com cabo Antiflan 70mm² | m | 120
12.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20w - completa | un | 8
12.8 | Luminária Fluorescente com aletas 2x32w - completa | un | 25
12.9 | Luminária de embutir redonda em alumínio espelhado com vidro jateado - Itamonte - para 1 lâmpada tipo compacta | un | 12
12.10 | Quadro de distribuição de sobrepor para 16 circuitos - de metal com barramento | un | 2
12.11 | Subestação Aérea Trifásica com transformador de 75 kVA | un | 1
12.12 | Quadros de comando para equipamentos | un | 2
12.13 | Aterramento composto de Haste de cobre com 5m, interligado com cordoalha | un | 4
12.14 | Instalação de tela eletrossoldada e galvanizada, com malhas de dimensão de 25x25 mm e diâmetro dos fios de 1,24mm, para Gaiola de Faraday (Para sala dos Microscópios) | m² | 299.6
12.15 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 - inclusive conexões | m | 260
12.16 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 17
12.17 | Patch panel 48 portas categoria 6 | un | 1
12.18 | Fornecimento e instalação de rack 19" - 12Ux470mm ou 16U x 470mm | un | 1
12.19 | Tomada blindada 4P+T - 16A - para elevador | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 2 demão | m² | 297.4
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1322.17
13.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 99.68
13.4 | Pintura com tinta epoxi a base de água - 2 demãos - sem massa (Vinílica) | m² | 297.4
13.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 110
13.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1322.17
13.7 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 99.68
13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 119.07
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Guarda Corpo em metalon de aço inox 5x5cm com apoios a cada 1,5 m e contenção lateral em chapas de aluminio. | m | 27.5
14.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica, espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado, espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica | m² | 36.73
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 189.5
| T O T A L |  |  | (R$)

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MATERIAIS - NEPEM - 2a ETAPA
LOCAL: CT - UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 6544.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6544.91
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9505.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505.21
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 28874.95 | 28874.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57749.9
|  | % | 20% | 45% | 35% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 45640.034 | 102690.0765 | 79870.0595 | 0 | 0 | 0 | 228200.17
|  | % |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 9222.018 | 21518.042 | 0 | 0 | 0 | 30740.06
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 47914.44 | 11978.61 | 0 | 59893.05
|  | % |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 16670.936 | 12503.202 | 12503.202 | 41677.34
|  | % |  |  |  | 20% | 45% | 35% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10507.91 | 23642.7975 | 18388.8425 | 52539.55
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 22974.75 | 22974.75 | 0 | 0 | 45949.5
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.1 | 36756.1 | 73512.2
|  | % |  |  | 50% | 30% | 20% |  | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 18746.175 | 11247.705 | 7498.47 | 0 | 37492.35
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 14743.64 | 0 | 0 | 0 | 14743.64
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 94555.104 | 140787.0445 | 157852.6665 | 109315.741 | 92379.1795 | 67648.1445 | 662537.88
|  | ACUMULADO | 94555.104 | 235342.1485 | 393194.815 | 502510.556 | 594889.7355 | 662537.88
|  | PERCENTUAL | 14.27% | 35.52% | 59.35% | 75.85% | 89.79% | 100%