## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CARCINICULTURA
LOCAL: CCHSA/CAVN - CAMPUS III - BANANEIRAS - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8774.11
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 36 | 154.9 | 5576.4
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 776.22 | 3.5 | 2716.77
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 200.39 | 480.94
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 12280.69
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 31.01 | 88.31 | 2738.49
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 310.07 | 23.87 | 7401.37
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 76.87 | 27.85 | 2140.83
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 55998.5
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 76.87 | 300.69 | 23114.04
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5 | 918.27 | 4591.35
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 128 | 58.93 | 7543.04
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 10.8 | 491.14 | 5304.31
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 12.8 | 1206.7 | 15445.76
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 95641.52
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 40 | 13.68 | 547.2
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 18.96 | 2394.42 | 45398.2
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.16 | 2394.42 | 9960.79
4.4 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 570.5 | 69.65 | 39735.33
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 43794.53
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 416.94 | 29.48 | 12291.39
5.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm AQUÁRIOS | m² | 26.88 | 29.48 | 792.42
5.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm TANQUES | m² | 202.67 | 29.48 | 5974.71
5.4 | Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traço 1:6 (cimento e areia), preparo manual | m² | 254 | 90 | 22860
5.5 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 14.7 | 127.62 | 1876.01
6.0 | COBERTA |  |  |  | 109823.05
6.1 | Cobertura com Telha de crílico transparente | m² | 33.6 | 135.42 | 4550.11
6.2 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 20 | 12.47 | 249.4
6.3 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 550 | 114.96 | 63228
6.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 124.54 | 125.23 | 15596.14
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 150.62 | 26.35 | 3968.84
6.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 63.48 | 48.1 | 3053.39
6.7 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 674.54 | 28.43 | 19177.17
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 52733.76
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1511.97 | 4.19 | 6335.15
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 316 | 17.24 | 5447.84
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 940 | 17.24 | 16205.6
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 219 | 26.07 | 5709.33
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 316 | 60.24 | 19035.84
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 33728.41
8.1 | Calçada de contorno | m² | 79.2 | 107.44 | 8509.25
8.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 10.5 | 42.28 | 443.94
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 330 | 45.73 | 15090.9
8.4 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação), espessura = 2cm | m² | 230 | 22.24 | 5115.2
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 334 | 13.68 | 4569.12
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 29903
9.1 | Portão em tubo galvanizado de correr - instalado | m² | 18.59 | 246.79 | 4587.83
9.2 | Esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (1,50x2,10) | m² | 6 | 320.97 | 1925.82
9.3 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (2,00x1,10) | m² | 26 | 320.97 | 8345.22
9.4 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (1,50x0,40) | m² | 1.2 | 320.97 | 385.16
9.5 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (0,5x0,40) | m² | 0.8 | 320.97 | 256.78
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4 | 814.88 | 3259.52
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 7 | 885.31 | 6197.17
9.8 | Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz 0,60x2,10m | un | 4 | 563.43 | 2253.72
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 34 | 79.17 | 2691.78
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 54989.55
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6 | 177.51 | 1065.06
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 306.22 | 612.44
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 80.7 | 349.5 | 28204.65
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4 | 53.38 | 213.52
10.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 281.93 | 563.86
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6 | 316.02 | 1896.12
10.7 | Chuveiro de PVC | un | 2 | 11.3 | 22.6
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 22 | 275.6 | 6063.2
10.9 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 13 | 409.03 | 5317.39
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 71.81 | 574.48
10.11 | Ponto esgoto com rede | un | 46 | 76.29 | 3509.34
10.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 38 | 64.8 | 2462.4
10.13 | Ralo seco de PVC | un | 10 | 14.44 | 144.4
10.14 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 8 | 16.6 | 132.8
10.15 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 8 | 64.09 | 512.72
10.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 9 | 55.45 | 499.05
10.17 | Saboneteira de Louça | un | 8 | 26.88 | 215.04
10.18 | Vala com laterais em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo de concreto - 40x60cm - com grelha de ferro | m | 10.8 | 275.97 | 2980.48
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 30995.73
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50 | 49.14 | 2457
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8 | 58.78 | 470.24
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 156.57 | 626.28
11.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 80 | 21.69 | 1735.2
11.5 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº 3 - 40x40x12 cm em ferro galvanizado - padrão Telebras | un | 2 | 110.92 | 221.84
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 44 | 220.73 | 9712.12
11.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 35 | 105.13 | 3679.55
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 6 | 142.45 | 854.7
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 34 | 86.18 | 2930.12
11.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 12 | 94.34 | 1132.08
11.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 3 | 104.26 | 312.78
11.12 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 5 | 153.15 | 765.75
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 10 | 266.36 | 2663.6
11.14 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2 | 299.32 | 598.64
11.15 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2 | 439.09 | 878.18
11.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1 | 1957.65 | 1957.65
12.0 | PINTURA |  |  |  | 27931.04
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1511.97 | 7.4 | 11188.58
12.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 320 | 12.31 | 3939.2
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 730 | 12.31 | 8986.3
12.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 150.62 | 14.56 | 2193.03
12.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 139 | 9.62 | 1337.18
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 25 | 11.47 | 286.75
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 909.22
13.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 14.85 | 9.88 | 146.72
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 610 | 1.25 | 762.5
| T O T A L |  |  | (R$) | 557503.11
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 105497.9941
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 452005.1159
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 610
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 913.9395
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CARCINICULTURA
LOCAL: CCHSA/CAVN - CAMPUS III - BANANEIRAS - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas | m² | 36
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito da tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 776.22
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado em camadas de 20 cm | m³ | 31.01
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 310.07
2.3 | Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade ate 1,5m | m³ | 76.87
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 76.87
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2 | 128
3.4 | Lastro de Concreto Magro (traço 1:3:5) para Regularização de Base de Fundação | m³ | 10.8
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa | m³ | 12.8
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Verga e contraverga 10x10cm em concreto pré-moldado FCK=20MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive formas tabua 3ª | m | 40
4.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 18.96
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 4.16
4.4 | Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m/ e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa | m2 | 570.5
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m² | 416.94
5.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm AQUÁRIOS | m² | 26.88
5.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm TANQUES | m² | 202.67
5.4 | Alvenaria com tijolos aparentes 6,5x10x20cm, assentados com argamassa traço 1:6 (cimento e areia), preparo manual | m² | 254
5.5 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 6X29X29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 14.7
6.0 | COBERTA
6.1 | Cobertura com Telha de crílico transparente | m² | 33.6
6.2 | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 20
6.3 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 3 a 7m | m² | 550
6.4 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas para vão de 7 a 10m | m² | 124.54
6.5 | Forro de gesso em placas 65x65cm, inclusive fixação com arame | m² | 150.62
6.6 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil metálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 63.48
6.7 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 674.54
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 (Espessura = 0,5cm) - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1511.97
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 316
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 940
7.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 219
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 30 x30 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 316
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno | m² | 79.2
8.2 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre | m² | 10.5
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 330
8.4 | Piso cimentado aspero - 1:4 (sem junta de dilatação), espessura = 2cm | m² | 230
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - traço 1:5 e=3cm | m² | 334
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Portão em tubo galvanizado de correr - instalado | m² | 18.59
9.2 | Esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (1,50x2,10) | m² | 6
9.3 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (2,00x1,10) | m² | 26
9.4 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (1,50x0,40) | m² | 1.2
9.5 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro (0,5x0,40) | m² | 0.8
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 7
9.8 | Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz 0,60x2,10m | un | 4
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 34
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 6
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 80.7
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4
10.5 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6
10.7 | Chuveiro de PVC | un | 2
10.8 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 22
10.9 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 13
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
10.11 | Ponto esgoto com rede | un | 46
10.12 | Ponto hidráulico com rede | un | 38
10.13 | Ralo seco de PVC | un | 10
10.14 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 8
10.15 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 8
10.16 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 9
10.17 | Saboneteira de Louça | un | 8
10.18 | Vala com laterais em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo de concreto - 40x60cm - com grelha de ferro | m | 10.8
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 8
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 80
11.5 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem nº 3 - 40x40x12 cm em ferro galvanizado - padrão Telebras | un | 2
11.6 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 44
11.7 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 35
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 6mm², inclusive dreno | un | 6
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 34
11.10 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 12
11.11 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 3
11.12 | Ponto de Tomada para ar condicionado, com rede embutida | un | 5
11.13 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 10
11.14 | Ponto de Tomada aparente para projetor com cabo RGB (10m) com canaleta 20x20mm e caixa de alumínio 4"x4" com tampa, inclusive conector RGB e tomada RGB fêmea | un | 2
11.15 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2
11.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1511.97
12.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 320
12.3 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 730
12.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 150.62
12.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 139
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 25
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 14.85
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 610
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CARCINICULTURA
LOCAL: CCHSA/CAVN - CAMPUS III - BANANEIRAS - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8774.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8774.11
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 12280.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12280.69
|  | % | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 33599.1 | 22399.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55998.5
|  | % |  | 50% | 40% | 10% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 47820.76 | 38256.608 | 9564.152 | 0 | 0 | 95641.52
|  | % |  |  | 60% | 20% | 20% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 26276.718 | 8758.906 | 8758.906 | 0 | 43794.53
|  | % |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 43929.22 | 32946.915 | 32946.915 | 109823.05
|  | % |  |  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10546.752 | 31640.256 | 10546.752 | 52733.76
|  | % |  |  | 10% | 40% | 30% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3372.841 | 13491.364 | 10118.523 | 6745.682 | 33728.41
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14951.5 | 11961.2 | 2990.3 | 29903
|  | % |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5498.955 | 10997.91 | 16496.865 | 21995.82 | 54989.55
|  | % |  |  | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6199.146 | 6199.146 | 12398.292 | 6199.146 | 30995.73
|  | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8379.312 | 13965.52 | 5586.208 | 27931.04
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.22 | 909.22
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 54653.9 | 70220.16 | 79604.268 | 126818.262 | 138286.477 | 87920.043 | 557503.11
|  | ACUMULADO | 54653.9 | 124874.06 | 204478.328 | 331296.59 | 469583.067 | 557503.11
|  | PERCENTUAL | 9.803% | 22.4% | 36.68% | 59.43% | 84.23% | 100%